ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJA

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams 	2025-12-      Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖ V AUKŠTO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ (ĮSKAITANT MEDICININĖS DEGUONIES SISTEMOS ĮRENGIMĄ) PIRKIMAS“ PIRKIMO NUMERIS 5630754

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Viešosios įstaigos Šakių ligoninė V aukšto paprastojo remonto darbų (įskaitant medicininės deguonies sistemos įrengimą) pirkimas“, pirkimo numeris 5630754 (toliau – Pirkimas), procedūras, gavo tiekėjų paklausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į tiekėjų paklausimus.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašau pateikite informaciją apie šviestuvus arba šviestuvų specifikacijas (pavadinimus), ar jie turi būti skirti/pritaikyti būtent ligoninės patalpoms?“.

Atsakymas. Patalpose reikės sumontuoti įleidžiamus LED tipo šviestuvus, kurie turės atitikti galiojančias higienos normas. Montuojamos 60×60 cm (+/-1 cm) LED panelės, pritaikytos montavimui į pakabinamas lubas.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Ar jungtukai ir rozetės turi antibakteriniai?“.

Atsakymas. Jungtukams ir rozetėms specialios antibakterinės savybės nereikalaujamos.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Prašome organizuoti papildomai patalpų apžiūros laiką, nes norime apžiūrėti patalpas, kad teisingai įvertinti darbus. Ir pagal galimybes nukelti konkursą.“.

Atsakymas. Informuojame, kad Pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 5 eilutėje buvo nurodyta, kad objekto apžiūra bus vykdoma 2025 m. gruodžio 2 d., tačiau į objekto apžiūrą neužsiregistravo ir galimybe apžiūrėti darbų atlikimo vietą nepasinaudojo nei vienas pirkimo dalyvis. Perkančioji organizacija papildomos objekto (darbų atlikimo vietos) apžiūros nevykdys.

- Klausimas. (kalba netaisyta) „Darbų kiekių žiniaraštis Nr.3, 22 pozicija, ,,Nešant daugiau kaip 10 m...'' , įrašant kainą nesiskaičiuoja ,,iš viso'' . Prašau peržiūrėti, taisyti.“.

Atsakymas. Atsižvelgiant į pateiktą tiekėjo pastabą - pateikiame patikslintą Pirkimo dokumentų 8 priedą „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

Komisija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų priėmimo terminą iš 2025 m. gruodžio 10 d.  9 val. į 2025 m. gruodžio 15 d. 9 val., o konkurso posėdžio, kuriame bus susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais datą ir laiką pakeisti iš 2025 m. gruodžio 10 d. 9 val. 30 min. į 2025 m. gruodžio 15 d. 9 val. 30 min.

Dėl šio pakeitimo bus paskelbtas skelbimas, susijęs su pakeitimu ar papildoma informacija.

Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas Pirkimo dokumentų 8 priedas „Darbų kiekių žiniaraščiai“.

Komisijos pirmininkas			Remigijus Dumčius

M. Banevičienė, tel. +370 345 66137, el. paštas migle.baneviciene@sakiai.lt