VIEŠOJI  ĮSTAIGA  JONAVOS  LIGONINĖ

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190326865,

Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava, tel.: +370 349 69098, el. paštas: pirkimai@jonavosligonine.lt

Suinteresuotiems tiekėjams							2025-12-08 Nr. VP1-377

KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE „INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS” (NUMERIS CVP IS 5774907)

## Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti pirkimui „INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS” (toliau – Pirkimas) prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

## Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms bei išsiaiškinti rinkos galimybes pasiūlyti priemones, atitinkančias reikalavimus, keliamus žaliajam viešajam pirkimui bei techninės specifikacijos pasirinkimus, siekiant patikslinti ir parengti techninę specifikaciją.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino (2025-12-11  08:00 val.) aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 straipsniu, prašome pateikti atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI |
| --- | --- |
| - Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? |  |
| - Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai? |  |
| - Ar Perkančiosios organizacijos skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Ar siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? |  |
| - Kokia preliminari numatomų įsigyti prekių kaina Eur be PVM/ Eur su PVM? |  |
| - Kokios pastabos prekių pristatymui: prekių pristatymo/sumontavimo terminas ne vėliau kaip per 2,5 mėnesius nuo užsakymo pateikimo dienos? |  |
| - Ar taikytini aplinkosauginiai reikalavimai? Žemiau parengti reikalavimai parengti vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508) 4.1 ir 4.4.4 papunkčiais: - taikyti Aprašo 2 priedo II skyriaus „Pakuotės“ nuostatas; - Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Apraše. |  |
| - Kitos pastabos |  |

Bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai bei pasiūlymai. Teikiant pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| PIRKIMO DALIES EIL. NR. | PREKĖS PAVADOINIMAS, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | Kiekis vnt. | 1 vnt. kaina | Viso , EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS I: |  |  |  |
|  | Castroviejo kalibratorius, tiesus, 20 mm (+1 mm) | 1 | 170,00 | 170,00 |
|  | Castroviejo adatos laikiklis, lenktas | 5 | 207,00 | 1035,00 |
|  | Castroviejo siuvimo pincetas, 0,12 mm (+0,01 mm), su rišimo platforma | 3 | 299,00 | 897,00 |
|  | Castroviejo vokų laikiklis, 90 mm (+2 mm) | 6 | 106,00 | 636,00 |
|  | Castroviejo mentelė ir šaukštelis, 133 mm (+2 mm) | 3 | 98,00 | 294,00 |
|  | Stern–Gills Vannas žirklutės, 11 mm (+0,5 mm) ašmenys | 5 | 251,00 | 1255 |
|  | Vannas kapsulotomijos žirklutės, lenktos, aštrios, 80 mm (+2 mm) | 5 | 201,00 | 1005,00 |
|  | Mosquito spaustuvai, 9 cm (+1 mm), lenkti | 5 | 33,00 | 165,00 |
|  | Utrata kapsuloreksio pincetas, plokščia rankena, 105 mm (+2 mm) | 3 | 283,00 | 849,00 |
|  | Junginės pincetas, 6 mm (+0,5 mm), su rišimo platforma, dantytais galiukais | 5 | 125,00 | 625,00 |
|  | Modifikuotas Livernois lęšiuko pincetas | 2 | 248,00 | 496,00 |
|  | Inamura stiliaus kapsuloreksio pincetas | 2 | 276,00 | 552,00 |
|  | Stephenso minkštojo IOL (intraokulinio lęšio) įdėjimo žnyplės | 3 | 283,00 | 849,00 |
|  | Sauer įstrižo kampo siūlės žnyplės su 1×2 dantukais | 5 | 138,00 | 690 |
|  | Bishop harmoninės (subalansuotos) rainelės žnyplės su standartiniais 1×2 dantukais, 0,8 mm (+0,01 mm) | 2 | 99,00 | 198,00 |
|  | Barraquer trumpas adatų laikiklis, lenktas, be fiksatoriaus, su subtiliais žandikauliais | 4 | 248,00 | 992,00 |
|  | Barraquer Colibri žnyplės, 0,12 mm (+0,01 mm), su rišimo platforma | 3 | 242,00 | 726,00 |
|  | Sinskey rišimo žnyplės, 106 mm (+1 mm), lygiais žandikauliais, tiesios | 5 | 256,00 | 1280,00 |
|  | Stephens kapsulotomijos žnyplės, antgalis užlenktas 8 mm (+0,2 mm), bendras ilgis 119 mm (+2 mm) | 2 | 316,00 | 632,00 |
|  | Sauer siūlų žnyplės, 87 mm (+1 mm), pasvirusiu kampu | 5 | 138,00 | 690,00 |
|  | Dodick branduolio skaldytuvas, 109,5 mm (+0,5 mm), ilga rankena | 3 | 358,00 | 1074,00 |
|  | Mikroadatos laikiklis, 105 mm (+2 mm), išlenktas, be fiksatoriaus | 3 | 269,00 | 807,00 |
|  | Miniatiūrinės ragenos žirklės, ilgis 96 mm (+1 mm), bukos, išlenktos | 3 | 161,00 | 483 |
|  | Stephens adatų laikiklis, lenktas, su fiksatoriumi, subtilūs žandikauliai | 2 | 315,00 | 630,00 |
| VISO I DALIS: |  |  |  | 17030 |
| II | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS II: |  |  |  |
|  | Nagahara horizontalus fakochopperis (kapotuvas) | 3 | 297,00 | 891,00 |
|  | Lester lęšiuko manipuliatorius, kampuotas | 3 | 81,00 | 243,00 |
|  | Jaffe–Maltzman lęšiuko kabliukas, V formos galiukas, kampuotas | 5 | 81,00 | 405,00 |
|  | Rosen fako (branduolio) daliklis | 5 | 158,00 | 790 |
|  | Jensen užpakalinės kapsulės poliruoklis, smėliuoto paviršiaus galiukas, 23 G. | 5 | 33,00 | 165 |
|  | Titano Utratos kapsuloreksio žnyplės, 23 G | 5 | 980,00 | 4900,00 |
|  | Titano horizontaliojo pjovimo žirklutės, lenktos, 23 G | 2 | 956,00 | 1912,00 |
|  | Tenzel dvigalis periosteuminis atkelėjas 194 mm (+3 mm) | 2 | 103,00 | 206,00 |
|  | Jaeger vokų plokštelė | 1 | 24,00 | 24,00 |
|  | Desmares vokų atitraukėjas #1, 13 mm (+0,01 mm) | 2 | 145,00 | 290,00 |
|  | Paton dvigalė mentelė, pasvirusi, 2 mm (+0,1 mm) galiukas | 5 | 69,00 | 345,00 |
|  | Drysdale branduolio manipuliatorius, 111 mm (+2 mm) | 10 | 264,00 | 2640,00 |
|  | Girard sąaugų (sinechijų) mentelė, 117 mm (+2 mm) | 2 | 63,00 | 126,00 |
|  | Grayson/Kuglen dvišonis manipuliatorius, 137 mm (+2 mm) | 3 | 319,00 | 957,00 |
|  | Harris–Sinsey lęšio kabliukas, 116 mm (+1 mm), kampuotas, buku galu | 3 | 69,00 | 207,00 |
|  | Stephens fako branduolio skeltuvas, 115,5 mm (+0,1 mm) | 5 | 154,00 | 770,00 |
|  | Koch manipuliatorius, skirtas „Stop and Chop“ technikai | 5 | 162,00 | 810,00 |
| VISO II DALIS: |  |  |  | 15681 |
| III | INSTRUMENTAI AKIŲ OPERACIJOMS III: |  |  |  |
|  | Pterygium Bruch, 2,5 mm (+0,01 mm) apvalus galiukas, smulkus abrazyvas, padengtas deimanto dulksna | 2 | 126,00 | 252 |
|  | Putterman raumenų ir konjunktyvos spaustuvas | 2 | 45,50 | 91,00 |
|  | Lancaster vokų atveriamasis, tvirtos (nelanksčios) mentelės, 85 mm (+1 mm) | 5 | 55,00 | 275,00 |
|  | Maumenee–Park veidrodėlis su fenestruotais ašmenimis | 5 | 117,00 | 585,00 |
|  | Titano intraokulinio lęšio laikymo žnyplės, žandikauliai su grioveliais, 20 G | 2 | 713,00 | 1426,00 |
|  | Mendez ašies ieškiklis, ilgis 112 mm (+1 mm) | 3 | 136,00 | 408,00 |
|  | Stephens Toric IOL žymeklis su burbulu, ilgis 120,5 mm (+0,5 mm) | 2 | 550,00 | 1100 |
|  | Plastikinė instrumentų dėžutė, >6‘‘×10‘‘×1,5‘‘ | 6 | 96,00 | 576 |
|  | Užspaudėjas 9 cm (+0,5 cm). Perkama 3 skirtingų galvučių (du didžiausio dydžio, du vidutinio dydžio ir 1 mažiausio dydžio) | 5 | 100 | 500,00 |
|  | Kiuretės- šaukšteliai miežio chirurgijai. Perkama dviejų skirtingų dydžių: 3 vnt. -0,5 mm (+0,01 mm), 2 vnt. 2,0 mm (+0,1 mm) | 5 | 100 | 500,00 |
|  | Hemostatinės žirklutės <12 cm | 2 | 16 | 32,00 |
| VISO III DALIS: |  |  |  | 5745 |
| IV | TMJ113 įrankis vienos rankos IOL implantacijai, suderinamas su Clareon® MONARCH® IV lęšiais ar lygiaverčiais lęšiais | 7 | 833,00 | 5831 |
| V | Kapsulinio įtempimo žiedo įterpimo įrankis | 4 | 1139 | 4556 |