## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai tirpalams, mitybinėms terpėms gaminti ir tuberkuliozės ėminiams apdoroti (9890)
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Tiekėjas kartu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą arba anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Nurodytus dokumentus tiekėjas pateikia su pasiūlymu.
3. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui. Nurodytus dokumentus tiekėjas pateikia sutarties vykdymo metu.
5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą, kuriuose būtų gamintojo suteikiami įgaliojimai tiekti siūlomas prekes (reagentus ir pagalbines priemones), (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija). Nurodytus dokumentus tiekėjas pateikia kartu su pasiūlymu.
6. | Prekių, nurodytų 1-26, 29-30 pirkimo dalyse galiojimo terminas pristatymo metu ne trumpesnis nei 12 mėnesių; prekių, nurodytų 27-28 pirkimo dalyse galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai.
Pirkimo dalies Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis be PVM Eur | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur | Gamintojas, katalogo numeris
1 | Imersinis aliejus | Sintetinis, neorganinės kilmės, bespalvis, bekvapis, tankis - 1,0245 - 1,0265. Pakuotėje ne daugiau nei 1 litras. | l | 12 | 21
2 | Glicerolis (C3H8O3) | ≥99,5 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras. CAS numeris: 56-81-5; Bevandenis 1, 2, 3 - propanetriolis; ≥99,5 %. Pakuotėje ne daugiau nei 1 litras. | l | 20 | 21
3 | Natrio šarmas (NaOH) | ≥98 %, pakuotėje ne daugiau kaip 1 kg. CAS numeris: 1310-73-2. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 30 | 21
4 | Magnio sulfatas (MgSO4·7H2O) | ≥99 %. CAS numeris: 10034-99-8. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 8 | 21
5 | Geležies-amonio alūnas (NH4)Fe(SO4)2·12 H2O | ≥98 %. CAS numeris: 7783-83-7. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 2 | 21
6 | Amonio citratas (C6H14N2O7) | ≥98 %. CAS numeris: 3012-65-5. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 4 | 21
7 | Natrio-L-glutaminatas (C5H8NNaO4*H2O) | ≥98 %. CAS numeris: 6106-04-03. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 4 | 21
8 | Dinatrio hidrofosfatas (Na2HPO4) bevandenis | ≥98 %. CAS numeris: 7558-79-4. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 6 | 21
9 | Magnio citratas (C6H6MgO7) | ≥98 %. CAS numeris: 7779-25-1. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 4 | 21
10 | Kalio dihidrofosfatas (KH2PO4) | ≥98 %. CAS numeris: 7778-77-0. Pakuotėje ne daugiau nei 1 kg. | kg | 6 | 21
11 | Malachitinės žalumos milteliai - malachitinės žalumos oksalatas(C50H52N4O8·C2H2O) | CAS numeris: 2437-29-8. Pakuotėje ne daugiau nei 25 g. | g | 500 | 21
12 | L-Asparagino monohidratas | ≥99 %. CAS numeris: 5794-13-8. Pakuotėje ne daugiau nei 100 g | g | 3000 | 21
13 | N-Dimetilformamidas | ≥99,5 %. FW 73,1; Tankis 0,94 g/ml. CAS numeris: 68-12-2 | l | 1 | 21
14 | Dimetilsulfoksidas (DMSO), (CH3)2SO) | ≥99,5 %, M=78,13 g/mol; Tankis 1,1 g/ml. CAS numeris: 67-68-5. Pakuotėje ne daugiau kaip 1 litras. | l | 10 | 21
15 | Trinatrio citrato dihidratas | ≥99 %, M=294,10 g/mol. CAS numeris: 6132-04-3. Pakuotė ne didesnė nei 1 kg. | kg | 25 | 21
16 | N-Acetil- L-cisteinas | ≥98 %, milteliai. CAS numeris: 616-91-1. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | g | 10000 | 21
17 | Tvinas 80 | Tankis: 1,060 - 1,090. CAS numeris: 9005-65-6. Pakuotėje ne daugiau kaip 250 ml. | ml | 500 | 21
18 | Formaldehido vandeninis tirpalas | 36-38%. CAS numeris: 50-00-0. | l | 3 | 21
19 | Natrio chloridas (NaCl) | ≥99 %. CAS numeris: 7647-14-5. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | kg | 1 | 21
20 | 12 % Natrio hipochlorito tirpalas (NaClO + H2O) | 12 % Natrio hipochlorito tipalas, tankis 1,22. CAS numeris: 7681-52-9. | l | 20 | 21
21 | Etilenglikolis | ≥99 %, CAS numeris: 107-21-1. Pakuotėje ne daugiau nei 1 l. | l | 2 | 21
22 | Izopropanolis | Izopropanolis, ≥99,9 %. Pakuotėje ne daugiau nei 1 l. | l | 4 | 21
23 | CTAB | N-cetyl-N,N,N,-trimethyl ammonium bromide (CTAB), C19H42BrN, Cas numeris: 57-09-0, ≥99 %. Pakuotėje ne daugiau nei 100 g. | g | 800 | 21
24 | SDS | SDS milteliai, ≥99 %, Cas numeris: 151-21-3, C12H25NaO4S. Pakuotėje ne daugiau nei 100 g. | g | 400 | 21
25 | TRIS | TRIS, C4H11NO3, Cas numeris: 77-86-1, ≥99,9 %, skirtas TE buferiui gaminti. Pakuotėje ne daugiau nei 500 g. | g | 1000 | 21
26 | EDTA | EDTA milteliai, ≥99 % , C10H14N2Na2O8 · 2 H2O, Cas numeris : 6381-92-6, 10 mM, TE buferiui gaminti. Pakuotėje ne daugiau nei 250 g. | g | 1000 | 21
27 | Proteinazės K tirpalas | Proteinazės K tirpalas, skirtas molekuliniams tyrimams, >600 U/ml, rinkinyje ne mažiau nei 1 ml. | rinkinys | 10 | 21
28 | Lizocimas | Lizocimas, milteliai, izoelektrinis taškas - pH 11, tirpinant 0,1 M KH2PO4 (5 mg/ml) - skaidrus bespalvis skystis. Pakuotėje ne daugiau nei 5 g. | g | 20 | 21
29 | 0,75 % HCl tirpalas etanolyje | 0,75 % HCl tirpalas etanolyje, HCl · CH3CH2OH; Cas numeris 7647-01-0. pH 1.0 20 °C temperatūros vandenyje; tankis 0,90 g/cm3 20 °C temperatūroje. Blankiklis skirtas rūgščiai atsparių bakterijų tepinėlių dažymui modifikuotu Cylio-Nilseno (Kinyoun) metodu. Pakuotėje ne daugiau nei 5 l. | l | 100 | 21
30 | Cirkonio silikato rutuliukai | 1,2 - 1,6 mm diametro cirkonio silikato rutuliukai (ZrO2-64%, SiO2-33%) 2 ml mėgintuvėliuose skirti mikroorganizmas ir audiniams homogenizuoti, bakterijoms lizuoti, nukleorūgštims išskirti ir gryninti. Sterilūs. | vnt. | 2000 | 21