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1. BENDROJI INFORMACIJA
0. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS)
Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras- muziejus į.k. 300001094, Dvaro g. 6, Paežerių k., Šeimenos sen., LT-70372 Vilkaviškio raj.

0. TIEKĖJAS
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. FINANSAVIMO ŠALTINIS
  Europos sąjungos lėšos, Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšos. Projektas „Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus kultūros paslaugų prieinamumo ir įvairovės didinimasį“ Projekto kodas 06-013-K-0004, įgyvendinamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“, 84 ir 85 punktais. Projekto įgyvendinimo terminas iki 2027 m. kovo 27 d. 

1. PIRKIMO OBJEKTAS 
Techninio projekto „Kitos (ūkio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paežerių dvaro sodybos kiaulidė, KVR un. obj. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paežerių k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. paprastojo remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10)“ rangos darbai.

2.1.  PIRKIMO OBJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA

Dvaro g. 6A, Paežerių k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav.

2.2.  DARBŲ APIMTYS

2.2.1 Darbų apimtys nurodytos Projekte „Kitos (ūkio) paskirties pastato (unik. Nr. 3999-2004-7052) Paežerių dvaro sodybos kiaulidė, KVR un. obj. k. 25714) Dvaro g. 6A, Paežerių k. Šeimenos sen., Vilkaviškio r. sav. paprastojo remonto, keičiant paskirtį į kultūros (7.10)“ (toliau – Projektas Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1).
2.2.2. Be Projekte nurodytų darbų yra perkamos šios su rangos darbais susijusios paslaugos: darbo projekto parengimas, statinių bei žemės sklypo kadastro duomenų tikslinimo paslaugos, elektroninio statybos žurnalo paslaugos. 
2.2.3. Šiuo projektu neperkami darbai, kurie jau yra atlikti, numatyti Projekto dalyje „Sklypo planas“ SP. Teritorijos sutvarkymas Žiniarštyje ENERO-126(2022)-TP-SP.SŽ, 18 psl. 
	3.
	Stoginės griovimas (mūrinių konstrukcijų demontavimas)
	
	
	

	3.1.
	Medinių konstrukcijų ardymas ir išvežimas
	m³
	3.1
	

	3.2.
	Skardos demontavimas ir išvežimas
	t
	0.3
	

	4.
	Pagalbinio pastato griovimas (unik. Nr. 3999-2004-7024)
	
	
	

	4.1.
	Stogo dangos demontavimas ir išvežimas (šiferis)
	m²
	66
	

	4.2.
	Medinių konstrukcijų ardymas ir išvežimas
	m³
	4.1
	

	4.3.
	Mūrinių konstrukcijų demontavimas
	m³/t
	43/58
	

	4.4.
	Pamatų iki 0.6m gylio demontavimas
	m³/t
	6/15
	

	4.5.
	Betono ardymas ir atliekų išvežimas
	m³/t
	6.1/13
	

	5.
	Augalinio sluoksnio nukasimas, sandėliuojant teritorijoje
	m³
	188,0
	

	6.
	Reljefo formavimas perstumiant gruntą
	m²
	1325
	

	7.
	Augalinio sluoksnio atstatymas ir vejos želdinimas
	m²
	1200
	


2.2.4. Šiuo projektu neperkami baldai, kurie numatyti Projekto dalyje Statinio architektūra „SA“. TS-5, psl. 29 -30. „Baldai“, Baldai nėra įtraukti į Projekto žiniarštį ir bus perkami atskiru pirkimu. Taip pat nėra perkami veidrodžiai, kurie yra numatyti Projekto žiniarštyje „Medžiagų, gaminių ir darbų kiekių žiniaraštis. Kiti gaminiai“, ENERO-126(2022)-TP-SA.SŽ, 25 punktas. 


3. STATYBOS DARBAI
3.1. STATYBOS RŪŠIS
Paprastojo remonto darbai, keičiant paskirtį (toliau – Darbai).     
3.2. REIKALAVIMAI STATYBAI:
	3.2.1. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, statybos techniniais reglamentais bei kitais galiojančiais teisės aktais.
	3.2.2. Paprastojo remonto darbai turi užtikrinti projekto projektinių sprendinių įgyvendinimą, pagal techninį projektą. 
	3.2.3. Rangovas (Tiekėjas), prieš pateikdamas pasiūlymą, privalo įvertinti situaciją. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti, net jeigu tai atskirai nepaminėta pirkimo dokumentuose. 
3.2.4. Rangovas (Tiekėjas) teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su el. statybos darbų žurnalu. savo sąskaita iki Darbų pradžios įsigyti reikiamos apimties elektroninį statybos žurnalą (toliau – Žurnalas) ir jo pildymo paslaugą, ir Darbų metu užtikrinti Žurnalo pildymą, suteikti nemokamą prieigą prie Žurnalo visiems Darbų dalyviams. 
	3.2.5. Rangovas (Tiekėjas) po Rangos darbų sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų pateikia Užsakovui atliekamų darbų grafiką ir užpildytus darbų kiekių žiniaraščius. 
	3.2.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis..
	3.2.7. Rangovas yra atsakingas už leidimus kasti ir aptverti, jei tokie leidimai būtų reikalingi darbų metu.Konretaus leidimo poreikis priklauso nuo Rangovo darbų technologijos.
	3.2.8. išvežti statybines atliekas ir statybinį laužą;
	3.2.9. Kartu su Statybos užbaigimo dokumentais Rangovas privalo pateikti įgyvendinto paprastojo remonto projekto požeminių inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką)  pdf  ir .dwg formatu. Taip pat užtikrinti  neribotą prieigą prie elektroninio statybos  darbų žurnalo po statybos darbų baigimo.
	3.2.10. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos (su nepasibaigusiu galiojimo terminu), pateikiant medžiagų identifikavimo ir atsekamumo dokumentus, taip pat jos  turi atitikti Projekto  specifikacijas, nebent Projekte  nurodyta kitaip.. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose
	3.2.11. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktus darbus. Savo sąskaita ištaisyti darbų defektus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos, t.y. Techninio ir darbo projekto sprendinių.
	3.2.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos  teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. 
	3.2.13. Užsakovas informuoja, kad Objekte yra vykdomi tvarkybos darbai pagal Paežerių dvaro sodybos kiaulidės, Vilkaviškio rajono sav., Šeimenos sen., Paežerių k. Dvaro g. 6A tvarkybos darbų (remontas, restauravimas, konservavimas, avarinės grėsmės šalinimas, apsaugos techninių priemonių įrengimas) projektą ir 2022-08-04 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R22-01, sudarytą tarp Kultūros infrastruktūros centro, Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro- muziejaus ir UAB „Rūpintojėlis“ (toliau – Tvarkybos darbų sutartis). Tvarkybos darbai pagal minėtą sutartį turi būti atlikti iki 2026 m. lapkričio  25 d. Tiekėjas turi įsivertinti, kad darbai gali būto perduodami zonomis ir darbų atlikimo grafiką reiks suderinti su tvarkybos darbų atlikimo grafiku. 
	3.2.14. Baigęs darbus pagal projektą Rangovas privalo:  (a) Patikslinti (atnaujinti) esamą (-as) kadastrinių matavimų bylą (-as) skaitmeninėje formoje  bei parengti naujai pastatytų inžinerinių tinklų kadastro bylas (pdf ir dwg formatais); (b) Atlikti parengtos (-ų) kadastrinių matavimų bylos (-ų) patikrą VĮ Registrų centre, jei reikalinga atlikti pataisymus ir gauti reikalingus suderinimus; (c) Užsakovui pateikti galutinę patikrintą ir suderintą bylą (-as); (d) atlikti žemės sklypo duomenų pakeitimo fiksavimą ir  atnaujinti žemės sklypo kadastro duomenų bylą (e)Atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus veiksmus ir pateikti visus dokumentus, kad atlikta statyba būtų užbaigta; (e) Patalpinti visą privalomą dokumentaciją Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybų valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ir gauti deklaraciją apie užbaigtą statybą; (f) pateikti požeminių inžinerinių tinklų geodezinių matavimų ir inžinerinių tinklų planą (kontrolinę geodezinę nuotrauką)  pdf  ir .dwg formatu.
	3.2.15. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki Darbų vykdymo pradžios: (a) Darbų atlikimo grafikas (pateikiamas per 10 d.d. nuo Sutarties pasirašymo); (b) darbo projektas (pateikiamas per 1 mėnesį nuo Sutarties pasirašymo); (c) darbų organizavimo (veikiančiame objekte, įvertinant vykdomus tvarkybos darbus) planas su aprašu; (d) užpildyti darbų žiniaraščiai (darbų sąmata) (pateikiamas per 10 d.d. nuo Sutarties pasirašymo); (e) statybos specialistų paskyrimo dokumentai. 

3.3. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS
	3.3.1. Darbus vykdyti Rangovas pradeda suderinęs su užsakovu darbų grafiką ir darbo projektą. 
	3.3.2 Darbų atlikimo terminas 12 (dvylika) mėnesių su galimybe pratęsti 2 (dviems) mėnesiams. Statybos darbų baigimo terminu laikoma data , kuri nurodyta Techninės specifikacijos 3.2.14 (e) p. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino. Sutarties galiojimo, darbų stabdymo ir darbų atlikimo termino pratęsimo sąlygos yra nurodytos Sutartyje (Pirkimo sąlygų 9 priedas). 







