SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas, Užsakovas – perkantysis subjektas AB „Amber Grid“. Daugiau informacijos apie Perkantįjį subjektą ir jo veiklą galima rasti www.ambergrid.lt

1.2. Pardavėjas, Tiekėjas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

1.3. Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS, KIEKIAI (APIMTYS) IR DETALUS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – elektrotechnikos gaminiai, jų priedai ir susijusios prekės, atitinkančios Bendrųjų reikalavimų 5 punkte nurodytus BVPŽ kodus (toliau – prekės).

  - Bendra prekių kaina pagal būsimą prekių sutartį negalės viršyti 145 000,00 eurų be PVM per visą  sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su Tiekėju, kuris, esant Pirkėjo poreikiui, tieks prekes pagal atskirus Pirkėjo užsakymus.

  - Sutarčiai bus taikoma kintamo įkainio kainodara.

  - Perkamos prekės suskirstytos į penkias prekių rūšis:

| Eil. Nr. | Rūšis |
| --- | --- |
| 1. | Laidai/kabeliai |
| 2. | Apsaugos prietaisai ir priemonės |
| 3. | Instaliacijos elementai |
| 4. | Apšvietimas |
| 5. | Šildymas ir vėdinimas |

  - Preliminarus Prekių sąrašas bei kiekis:

| Eil. Nr. | Tipas | Prekės pavadinimas | Reikalaujama prekių techninė charakteristika | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laidai/kabeliai | Vienagyslis laidas | Apvalkalas: PVC Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 1 x 4 mm² Spalva: pagal poreikį Laidininko medžiaga: vario daugiavielis Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 2 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Dviguba izoliacija Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 1,5 mm² Tinkamas kloti lauko sąlygomis, žemėje Atsparus UV spindulių poveikiui Laidininko medžiaga: vario monolitas Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 3 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Dviguba izoliacija Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 2,5 mm² Tinkamas kloti lauko sąlygomis, žemėje Atsparus UV spindulių poveikiui Laidininko medžiaga: vario daugiavielis Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 4 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Dviguba izoliacija Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 5 x 6 mm² Tinkamas kloti lauko sąlygomis, žemėje Atsparus UV spindulių poveikiui Laidininko medžiaga: vario monolitas Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 5 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Dviguba izoliacija, guminis Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 5 x 10 mm² Atsparus UV spindulių poveikiui Laidininko medžiaga: vario daugiavielis Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 6 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Izoliacija gaisro metu išlaiko savybes: nemažiau 120 min Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 3 x 1,5 mm² Laidininko medžiaga: vario monolitas Vardinė įtampa AC: nemažiau 450 V | m | 1000 |
| 7 | Laidai/kabeliai | Kabelis | Fotovoltinis kabelis Gyslų skaičius ir skerspjūvis: 1 x 6 mm² Atsparus UV spindulių poveikiui, drėgmei, mechaniniams pažeidimams. Laidininko medžiaga: vario daugiavielis padengtas alavu Vardinė įtampa DC: nemažiau 1500 V | m | 1000 |
| 8 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Nuotėkio relė | Nominali srovė: 16 A Vardinė įtampa AC: 230 V AC Jautrumas: 0,03 A polių skaičius: 2P Montavimas: ant DIN bėgelio | vnt. | 50 |
| 9 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Nuotėkio relė | Nominali srovė: 25 A Vardinė įtampa AC: 400 V AC Jautrumas: 0,03 A polių skaičius: 4P Montavimas: ant DIN bėgelio | vnt. | 50 |
| 10 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Apsauga viršįtampių 1P+N | Apsaugos laipsnis: IP 20 Vardinė įtampa AC: 230 V Normatyvai: EN 61643-11 Montavimas: DIN 35 mm Tipas: 1+2 (B+C) Polių skaičius: 2 Žaibo srovė (10/350 μs) - 12.5 kA | vnt. | 30 |
| 11 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Apsauga viršįtampių 3P+N | Apsaugos laipsnis: IP 20 Vardinė įtampa AC: 230 / 400 V Normatyvai: EN 61643-11 Montavimas: DIN 35 mm Tipas: 1+2 (B+C) Polių skaičius: 4 Žaibo srovė (10/350 μs) - 12.5 kA | vnt. | 30 |
| 12 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Išjungimo automatas | Suveikimo charakteristika: B Nominali įtampa: AC 230 V Nominali srovė: 4 A Montavimas: DIN 35 mm Polių skaičius: 1 | vnt. | 50 |
| 13 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Išjungimo automatas | Suveikimo charakteristika C Nominali įtampa AC 400 V Nominali srovė 20 A Montavimas DIN 35 mm Polių skaičius 3 | vnt. | 30 |
| 14 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Kirtiklis | Jungiklio funkcija: Išjungimo jungiklis su kontroline lempa. Nominali srovė: 352 A Nominali įtampa AC: 250 V Polių skaičius: 2 Montavimas DIN 35 mm | vnt. | 50 |
| 15 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Kirtiklis | Nominali srovė: 25A Nominali įtampa AC: 400 V Polių skaičius: 3 Montavimas DIN 35 mm | vnt. | 50 |
| 16 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Kontaktorius | Nominali srovė: 40A Valdymo įtampa AC: 230 V Darbinė galia srovė: 32A Polių skaičius: 4 Montavimas DIN 35 mm. Pagalbinių kontaktų skaičius nemažiau 1NO+1NC | vnt. | 50 |
| 17 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Relė foto su jutikliu | Nominali srovė: 16A Nominali įtampa AC: 230 V Montavimas DIN 35 mm. Paskirtis: apšvietimo valdymui. Reguliuojamas apšviestumas : mažiausias intervalas nuo 1lux iki 10000 lux | vnt. | 50 |
| 18 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Kontaktas papildomas 1no+1nc | Nominali srovė nemažiau: 3A Nominali įtampa AC :230V Montavimo būdas: ant šono automatinio jungiklio | vnt. | 50 |
| 19 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Saugiklis | Nominali srovė: 40A Saugiklio konstrukcijos tipas pagal IEC: NH2 | vnt. | 50 |
| 20 | Apsaugos prietaisai ir priemonės | Variklio apsauga | Reguliuojama apkrova: iki 10A Darbinė galia AC 400V nemažiau : 4KW Išjungimo būdas: Termomagnetinis | vnt. | 50 |
| 21 | Instaliacijos elementai | Kištukinis lizdas | Montavimas DIN 35 mm. Nominali įtampa: 250V Nominali srovė: 16A | vnt. | 50 |
| 22 | Instaliacijos elementai | Kištukinis lizdas | Montavimo būdas: virštinkinis Polių skaičius: 5 Įtampa AC: 400V Srovė : 16A Apsaugos klasė nemažiau : IP44 | vnt. | 50 |
| 23 | Instaliacijos elementai | Perjungiklis | Montavimo būdas: virštinkinis Įtampa AC: 250V Srovė : 16A Apsaugos klasė nemažiau IP44 | vnt. | 50 |
| 24 | Instaliacijos elementai | Jungiklis | Montavimo būdas: virštinkinis Įtampa AC: 250V Srovė : 16A Apsaugos klasė nemažiau IP44 | vnt. | 50 |
| 25 | Instaliacijos elementai | Maitinimo šaltinis | Galia nemažiau : 200W Maitinimo įtampos tipas: AC/DC Išėjimo įtampa: 24 V Išėjimo srovė nemažiau: 10A | vnt. | 20 |
| 26 | Instaliacijos elementai | Kištukas | Kištuko kampas: tiesus Apsaugos klasė nemažiau : IP44 Sujungimo tipas: priveržiami gnybtai Srovė: 16A Įtampa: 230V | vnt. | 50 |
| 27 | Instaliacijos elementai | Sandariklis | Medžiaga: Plastikas Dydis: M20x1,5 | vnt. | 100 |
| 28 | Instaliacijos elementai | Sandariklis | Sriegio tipas: Metrinis Sriegio dydis PG : 16 Medžiaga: Plastikas Apsaugos klasė ne mažiau IP65 | vnt. | 500 |
| 29 | Instaliacijos elementai | Lizdas tarpinei relei | Montavimas DIN 35 mm. Nominali įtampa: 250V | vnt. | 50 |
| 30 | Instaliacijos elementai | Mygtukas avarinio išjungimo | Skylės skersmuo nemažiau: 20mm Dangtelio skersmuo nemažiau: 40mm | vnt. | 20 |
| 31 | Instaliacijos elementai | Dirželis | Plotis nemažiau: 4mm Ilgis nemažiau 350mm Atsparumas UV | pak. | 100 |
| 32 | Instaliacijos elementai | Vamzdis | Išorinis skersmuo: 16mm Standumas nemažiau : 300N Medžiaga :PVC Spalva : Pilka | m. | 100 |
| 33 | Instaliacijos elementai | Laikiklis vamzdžiui | Vamzdžiui: D16 Spalva : Pilkas Medžiaga : Plastikas | vnt. | 100 |
| 34 | Instaliacijos elementai | Vamzdis gofruotas | Medžiaga: UV atsparus PVC Išorinis skersmuo: 16mm Spalva: Juoda Darbinės temperatūros diapazonas yra ne siauresnis nei –20 °C iki +50 °C. | vnt. | 1000 |
| 35 | Instaliacijos elementai | Laikiklis dirželiui | Tvirtinimo būdas: prisukamas Medžiaga : plastikas Spalva: juoda | vnt. | 100 |
| 36 | Instaliacijos elementai | Dėžutė | Forma: Kvadratinė Ilgis nemažiau 80 mm Plotis nemažiau: 80 mm Gylis nemažiau: 40mm Apsaugos klasė nemažiau: IP 55 Montavimo būdas: virštinkinis | vnt. | 50 |
| 37 | Instaliacijos elementai | Variuoto plieno įžeminimo elektrodai | Medžiaga: variu padengtas plienas (vario sluoksnio storis nemažiau 25 μm) Ilgis: 1,5 ± 0,01 m Diametras: Ø17,2 mm Sujungimas: jungtis privalo būti suderinama su pateikiamu įžeminimo strypu | vnt. | 50 |
| 38 | Instaliacijos elementai | Cinkuoto plieno įžeminimo elektrodai | Medžiaga: plienas padengtas cinko sluoksniu ne mažesniu 60 µm Ilgis: 1,5± 0,01 m Diametras: Ø20 mm | m. | 200 |
| 39 | Instaliacijos elementai | Cinkuoto plieno juosta 40x4mm | Medžiaga: cinku padengtas plienas nemažiau 60 µm Išmatavimai: plotis 40 mm, storis 4 mm. Ilgis: virš 40 m | vnt. | 10 |
| 40 | Instaliacijos elementai | Cinkuoto plieno juosta 25x4 mm | Medžiaga: cinku padengtas plienas nemažiau 60 µm Išmatavimai: plotis 25 mm, storis 4 mm. Ilgis: virš 40 m | vnt. | 10 |
| 41 | Instaliacijos elementai | Cinkuota viela | Medžiaga: cinku padengtas plienas nemažiau 50 µm Laidininko skersmuo: 8 mm, svoris: nemažiau 40 kg | vnt. | 10 |
| 42 | Instaliacijos elementai | Juosta signalinė | Užrašas "KABELIS" Plotis: nemažiau 250 mm Ilgis: nemažiau 300 m | vnt. | 10 |
| 43 | Instaliacijos elementai | Antgalis | Medžiaga: varis Paviršiaus apsauga: alavuotas Tinka gyslai nemažiau 1,5 mm2 Izoliuotas | vnt. | 1000 |
| 44 | Instaliacijos elementai | Antgalis | Skylės dydis: 6mm Medžiaga: varis Forma: kilpinis Tinka gyslai nemažiau 1,5 mm2 | vnt. | 1000 |
| 45 | Instaliacijos elementai | Universali laidų jungtis | Srovė: nemažiau 32A Tinka: monolitiniams, lankstiems laidams Tvirtinimo taškų skaičius: 5vnt. Įtampa nemažiau 450V | vnt. | 1000 |
| 46 | Instaliacijos elementai | Vamzdelis termosusitraukiantis su klijais | Ilgis: 1 m Pradinis skersmuo ne mažiau 10 mm Galutinis skersmuo po susitraukimo 3 mm | vnt. | 50 |
| 47 | Instaliacijos elementai | Markiruotė kabelių gysloms, kurių kvadratūra yra nuo 0,5 mm² iki 1,5 mm². | Medžiaga: Plastikas Įspaudas: Numeriai Montavimo būdas: užspaudžiamas arba fiksuojamas | vnt. | 500 |
| 48 | Instaliacijos elementai | Izoliacija | Medžiaga: Polivinilchloridas Spalva: Juoda Plotis nemažiau: 18mm Ilgis nemažiau: 15 m | vnt. | 50 |
| 49 | Instaliacijos elementai | Šyna komutacinė | Fazių skaičius: 3 Modulių skaičius: 12 Skerspjūvis nemažiau 10 mm2 Darbinė įtampa nemažiau 400V | vnt. | 20 |
| 50 | Instaliacijos elementai | Skydelis | Modulių skaičius: 24 Korpuso medžiaga : Plastikas Montavimo būdas: Potinkinis Apsaugos klasė nemažiau : IP 30 | vnt. | 10 |
| 51 | Instaliacijos elementai | Kanalas | Aukštis nemažiau: 60 mm Plotis nemažiau: 25 mm Ilgis nemažiau: 2000 mm Medžiaga : Plastikas | vnt. | 100 |
| 52 | Instaliacijos elementai | Lovelis perforuotas | Aukštis nemažiau: 50 mm Plotis nemažiau: 100 mm Ilgis nemažiau: 3000 mm Medžiaga : Plienas | vnt. | 100 |
| 53 | Apšvietimas | Lempa | Įtampa AC : 230V Cokolis: E27 Galingumas ne daugiau 10 W Tipas: LED Spalvinė temperatūra : 4000 K (neutraliai balta) | vnt. | 100 |
| 54 | Apšvietimas | Šviestuvas | Ilgis nedaugiau: 1400 mm Aukštis nedaugiau : 90 mm Galingumas nedaugiau 30W Tipas: LED Apsaugos klasė nemažiau IP65 Spalvinė temperatūra : 4000 K (neutraliai balta) | vnt. | 50 |
| 55 | Apšvietimas | Jutiklis | Modelis: Būvio jutiklis Jutiklio tipas: Pasyvūs infraraudonieji spinduliai Matomumo kampas ne mažiau 300 laipsnių Perjungimo galia nemažiau: 2000W Įtampa: 230V | vnt. | 20 |
| 56 | Apšvietimas | Prožektorius | Tipas: LED Galingumas nemažiau 30W Apsaugos klasė: nemažiau IP65 Spalvinė temperatūra : 4000 K (neutraliai balta) | vnt. | 50 |
| 57 | Apšvietimas | Gembė | Medžiaga: Cinkuotas plienas Kampas: 90 laipsnių Aukštis: nemažiau 1m Ilgis: nemažiau 1m Montavimo būdas: užmaunama | vnt. | 50 |
| 58 | Šildymas ir vėdinimas | Ventiliatorius | Maitinimo įtampa: 230V Galingumas nemažiau 10W Skersmuo nemažiau 100mm Su reguliuojam laiko rele Montavimo būdas: sieninis arba lubinis | vnt. | 50 |
| 59 | Šildymas ir vėdinimas | Šildytuvas | Tipas, elektrinis galingumas: konvektorinis 2.0kW Montavimo būdas: sieninis Maitinimas: vienfazis 230V AC Reguliuojama temperatūra nuo 5 iki 30 | vnt. | 50 |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Prekių pirkimas nėra skaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis – Sutartis bus sudaroma su vienu Tiekėju. Iš kiekvienos prekių grupės gali būti nepasiūlyta ne daugiau kaip viena pozicija. Vertinant pasiūlymus, bus lyginamos tik visų Tiekėjų pasiūlytos pozicijos. |
|  | Pasiūlymo formoje nurodytų prekių kainos turi būti pateiktos be nuolaidų – jos bus naudojamos tik pasiūlymų vertinimui ir nebus fiksuojamos Sutartyje. Prekių sąrašas yra skirtas tiekėjų pasiūlymams palyginti. Vykdant Sutartį, bus įsigyjamos Techninės specifikacijos 2.1 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančios prekės. |
|  | Tiekėjas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti viešai prieinamos fizinės ar elektroninės parduotuvės / katalogo veikimą, kurioje pateikiami prekių kodai/barkodai, kainos ir techninės charakteristikos. |
|  | Tiekėjas turi prekiauti techninės specifikacijos 2.6 punkte nurodytomis prekėmis ir prekėmis, atitinkančiomis techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus BVPŽ kodus. Prekės bus įsigyjamos iš Tiekėjo turimo asortimento, taikant Sutartyje fiksuotą nuolaidą, kuri pateikiama kartu su pasiūlymu, ir ši nuolaida taikoma visoms pagal Sutartį įsigyjamoms prekėms visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Jeigu perkamai prekei Tiekėjas viešai (pvz., kataloge, internetinėje ar fizinėje parduotuvėje ar kituose viešai prieinamuose šaltiniuose) taiko didesnę nuolaidą nei fiksuota Sutartyje, taikoma didesnė – viešam šaltinyje nurodyta nuolaida. |
| - f | Prekių BVPŽ kodai 31700000-3 – Elektroniniai, elektromechaniniai ir elektrotechniniai reikmenys 31300000-9 – Izoliuoti laidai ir kabeliai 31320000-5 – Kabeliai, atsparūs ugniai 31321000-2 – Kabeliai, skirti saulės energijos sistemoms 31211300-1 – Saugikliai 31212000-5 – Grandinės išjungikliai 31220000-4 – Elektros grandinių elementai 31214100-0 – Jungikliai 31230000-7 – Elektros skirstymo ir valdymo aparatūros dalys 31200000-8 – Elektros skirstymo ir reguliavimo aparatai 31224100-3 – Šakutės ir kištukiniai lizdai 31170000-8 – Elektrinės mašinos, aparatai, įranga ir reikmenys 44141100-1 – Elektros izoliacijos vamzdžiai 31224810-3 – Ilgintuvai / dėžutės 44316400-2 – Metalo dirbiniai / įžeminimo elektrodai 30194200-7 – Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės 44111530-5 – Elektros izoliacijos reikmenys 31213000-2 – Skirstymo įrenginiai 31211000-8 – Skydai ir saugiklių dėžutės 31531000-7 – Elektros lemputės 31520000-7 – Šviestuvai ir apšvietimo įranga 38570000-1 – Kontrolės ir reguliavimo prietaisai ir aparatai 39717000-1 – Ventiliatoriai ir oro kondicionavimo prietaisai 39715000-7 – Vandens šildytuvai ir pastatų šildymas |
|  | Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių), nenaudotos, neremontuotos, nerestauruotos, pristatomos originalioje gamyklinėje pakuotėje. |
|  | Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, būti tinkamos naudoti pagal jų paskirtį ir neturėti paslėptų trūkumų, galinčių trukdyti jų naudojimui ar mažinti jų vertę. |
|  | Tiekėjas atsako už prekių kiekį, kokybę ir komplektiškumą iki jų perdavimo Pirkėjui. Tiekėjas taip pat atsako už prekių kokybę viso garantinio laikotarpio metu. |
|  | Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui. |
|  | Prekių techninių specifikacijų rodikliai turi atitikti gamintojo deklaruotus parametrus ir negali būti dirbtinai padidinti. |
|  | Siūlomos Prekės turi būti paženklintos CE ženklu (arba turėti lygiavertį atitikties ženklinimą), patvirtinančiu atitiktį Europos ekonominės erdvės reikalavimams. |
|  | Tiekėjas privalo pateikti saugos duomenų lapus (SDL) lietuvių kalba toms prekėms, kurioms tai numatyta teisės aktuose. Šalys susitaria, kad SDL vertimai gali būti pateikti ne vėliau kaip iki prekių pristatymo, siunčiant juos Pirkėjo nurodytu el. paštu., siunčiant juos Pirkėjo nurodytu el. paštu. |
|  | Kartu su prekėmis Tiekėjas pateikia jų aprašymus, technines charakteristikas bei vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis. Pirkėjui pareikalavus, pateikiamos atitikties sertifikatų ar kitų atitiktį patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos. |
|  | Pirkėjas turi teisę grąžinti kokybišką, nenaudotą prekę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pardavimo dienos. Už grąžintą prekę sumokėta suma turi būti grąžinta Pirkėjui ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo dienos. |
|  | Kartu su pristatytomis prekėmis Pirkėjui turi būti pateiktas krovinio važtaraštis ar kitas transportavimo dokumentas, kuriame nurodomi prekių kiekiai, komplektiškumas ir būklė. |
|  | Tiekėjas įsipareigoja visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, Užsakymų dokumentai, sąskaitos, sertifikatai ir kitus būtinus, pateikti Pirkėjui elektroniniu būdu. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒ Gudelių g. 49, Vilnius;

☒ Verslo g. 11, Maksvytiškių k., Panevėžio r.

☒ Širvintų r. sav., Širvintų sen., Liukonių vs. 3

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių. Sutartis gali būti pratęsta dar du kartus po 12 mėnesių.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Techninės specifikacijos nurodytų prekių. prekės bus perkamos pagal poreikį, pagal atskirus Pirkėjo užsakymus. Pirkėjas gali pirkti išvardintų techninėje specifikacijoje prekių didesnį kiekį nei nurodyta. Užsakymas pateikiamas Pardavėjo už Sutartį atsakingam asmeniui per Tiekėjo el. parduotuvę ar el. paštu. Užsakymas laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo pateikimo.

  - Pirkėjas pateiks Tiekėjui elektroniniu paštu įgaliotų asmenų sąrašą, kuriems suteikiama teisė savarankiškai pirkti prekes iki 5 000 Eur (be PVM) vertės Tiekėjo fizinėse arba elektroninėse parduotuvėse. Užsakymus, kurių vertė viršija 5 000 Eur (be PVM), gali pateikti tik Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą arba kitas Pirkėjo raštu nurodytas asmuo. Įgaliotų asmenų sąrašo papildymą ar keitimą gali inicijuoti tik Pirkėjo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą, apie tai raštu informuodamas Tiekėją.

  - Prekės Pirkėjui išduodamos pagal Pirkėjo nurodytą įgaliotų asmenų sąrašą, turinčių teisę paimti prekes iš Tiekėjo prekybos vietos, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

  - Prekės pristatomos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo raštiško užsakymo (el. laiško išsiuntimo Pardavėjui) pateikimo dienos.

  - Atskirais atvejais, kai užsakomos prekės nėra nuolat laikomos Tiekėjo sandėlyje, jų pristatymo terminas gali būti ilgesnis nei nurodyta Techninės specifikacijos 5.6 punkte. Tokiu atveju Tiekėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją ir suderinti ilgesnį pristatymo terminą el. paštu., jų pristatymo terminas gali būti ilgesnis nei nurodyta Techninės specifikacijos 5.6 punkte. Tokiu atveju Tiekėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją ir suderinti ilgesnį pristatymo terminą el. paštu.

  - Tiekėjas turės pristatyti prekes 4 skyriuje nurodytais adresais (užsakyme bus nurodomas konkretus adresas) Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val. pietų pertrauka 11:30 – 12:15,  darbo dienos trukmė prieš šventines dienas – viena valanda trumpiau). Pirkėjas turi teisę atsiimti prekes Tiekėjo fizinėje pardavimo vietoje, jei tai suderinta iš anksto.

  - Prekės pakuojamos į pakuotes, kurios turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gaminių pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti.

  - Tinkamai pateikta E-sąskaita bus laikoma tik tuomet, kai be būtinos informacijos pagal Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą bus nurodyta Užsakovui reikalinga papildoma informacija tinkamam sąskaitos valdymui: Pirkėjo atstovas ir/ar jo padalinys.

  - Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iškarto priimant prekes, Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių perdavimo dienos, turi raštu el. paštu informuoti Pardavėją apie prekių trūkumus. Pardavėjas turi per 20 darbo dienų šias prekes turi pakeisti į kokybiškas arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus, arba neatlygintinai pašalinti trūkumus.

  - Šalys susitaria, kad į Tiekėjo viešai skelbiamus įkainius be PVM yra įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM. Tiekėjas taiko Sutartyje nurodytą fiksuotą nuolaidą nuo viešai skelbiamų įkainių visoms pagal Sutartį įsigyjamoms prekėms (o tuo atveju, jei Tiekėjas viešai (pvz., kataloge, internetinėje ar fizinėje parduotuvėje, ar kituose viešai prieinamuose šaltiniuose) taiko didesnę nuolaidą nei fiksuota Sutartyje, taikoma didesnė – viešai nurodyta nuolaida). Įkainiai negali būti didinami dėl papildomų sąnaudų, kurios nėra pagrįstos viešai prieinama kainodara.