KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-572) Elektrotechnikos gaminiai“ pirkimo CVP IS ID. 5173797 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Dar norėjome pasiteirauti dėl variuotų strypų sujungimo movų. Reikalavimuose parašyta kad jie turi būti iš nerūdijančio plieno, bet tokiems strypams gamintojas rekomenduoja naudoti silikoninės bronzos sujungimus ( https://www.nvent.com/en-us/erico/products/efscc34?srsltid=AfmBOorqAlswxkozjc9UwdVMSQr8OrUhI7B1xTA-… ). | Tiksliname reikalavimą: jungtis privalo būti suderinama su pateikiamu įžeminimo strypu. Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |