MOBILIOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 35125000-6

- Bendrieji reikalavimai:

  - Mobilią vaizdo stebėjimo sistemą sudaro:

    - stacionari lauko IP vaizdo kamera, plataus stebėjimo kampo, su IR pašvietimu – 4 vnt.;

    - stacionari lauko IP panoraminė vaizdo kamera su IR pašvietimu – 1 vnt.;

    - vaizdo įrašymo įrenginys – 1 vnt.;

    - tinklo komutatorius su PoE maitinimu – 1vnt.;

    - nuotolinė darbo vieta skirta vaizdo stebėjimo sistemai stebėti ir administruoti – 1 vnt.;

    - teleskopinis stovas su dėže – 1 vnt.;

    - kabelis UTP CAT5 lauko sąlygoms – 100 m;

    - kabelis 230V maitinimui lauko sąlygoms – 100 m;

    - rezervinio maitinimo šaltinis 230V – 1 vnt.;

    - sandari komutacinė dėžė visai įrangai su šildymu ir vėdinimu.

  - Mobilios vaizdo stebėjimo sistemos įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti, pateikti gamyklinėse pakuotėse arba sumontuoti ant teleskopinio stovo.

  - Mobili vaizdo stebėjimo sistema turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

  - Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Vadovaujantis Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

  - Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0, atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.

  - Bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 %. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.

- Techniniai reikalavimai:

  - Stacionari lauko IP vaizdo kamera, plataus stebėjimo kampo, su IR pašvietimu:

    - kameros raiška ne mažesnė kaip 4K UHD 3840 x 2160;

    - kameroje turi būti įdiegta vaizdo turinio analitika (angl. Essential Video Analytics);

    - kameroje turi būti įdiegta išmanioji dinaminio triukšmo mažinimo technologija, siekiant sumažinti generuojamą srautą;

    - turi būti automatinio vaizdo didinimo / fokusavimo funkcija;

    - turi būti 3-jų ašių reguliavimas;

    - kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/2,8 colio CMOS vaizdo jutiklis;

    - kintamo židinio nuotolio objektyvas – 3,2–10,5 mm;

    - apžvalgos kampai – ne mažesni kaip 31°–105° (horizontalus), 18°–57° (vertikalus);

    - dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 103 dB pagal IEC 62676 Part 5;

    - šviesos jautrumas: spalvotu režimu – ne blogiau kaip 0,0460 lx, j/b režimu – ne blogiau kaip 0,0150 lx;

    - turi būti IR spindulių apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 30 m);

    - turi būti automatinis elektroninis užraktas nuo 1/25 iki 1/15000 s;

    - vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG;

    - duomenų šifravimo metodai: TLS1.2 (AES256), SSL, DES, 3DES;

    - vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio / nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą;

    - palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication;

    - kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ar programine įranga;

    - elektros maitinimas 12 VDC/24 VAC arba PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1);

    - naudojama galia ne didesnė kaip 10,80 W (PoE);

    - darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -40 °C iki +50 °C;

    - aplinkos klasė – ne žemesnė kaip IP66;

    - atsparumas smūgiams – ne žemesnis kaip IK10;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei Bosch NBE-5704-AL arba lygiaverčius.

  - Stacionari lauko IP panoraminė vaizdo kamera su IR apšvietimu:

    - kameros raiška – ne mažesnė kaip 12MP, jos efektyvus stebėjimas – 3008x3008 (9MP);

    - kameroje turi būti įdiegta vaizdo turinio analitika (angl. Essential Video Analytics);

    - kameroje turi būti įdiegta išmanioji dinaminio triukšmo mažinimo technologija, siekiant sumažinti generuojamą srautą;

    - turi būti fiksuoto fokusavimo funkcija;

    - kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/2,3 colio CMOS vaizdo jutiklis;

    - objektyvas – 1,26 mm;

    - apžvalgos kampas – ne mažesnis kaip180ºx180º;

    - dinaminis diapazonas – ne mažesnis kaip 106 dB pagal IEC 62676 Part 5;

    - šviesos jautrumas: spalvotu režimu – ne blogiau kaip 0,15 lx, j/b režimu – ne blogiau kaip 0,0480 lx;

    - turi būti IR spindulių apšvietimas;

    - turi būti automatinis elektroninis užraktas nuo 1/25 iki 1/15000 s;

    - vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M-JPEG;

    - duomenų šifravimo metodai: TLS1.2 (AES256), SSL, DES, 3DES;

    - vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio / nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą;

    - palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest authentication;

    - kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ar programine įranga;

    - elektros maitinimas 12 VDC/24 VAC arba PoE IEEE 802.3af (802.3at Type 1);

    - naudojama srovė – ne didesnė kaip 11.5 W (PoE);

    - darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip nuo -40 °C iki +50 °C;

    - aplinkos klasė – ne žemesnė kaip IP66;

    - atsparumas smūgiams – ne žemesnis kaip IK10;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei Bosch NDS-5704-F360LE arba lygiaverčius.

  - Vaizdo įrašymo įrenginys:

    - vaizdo įrašymo (archyvavimo) įrenginys turi turėti galimybę prijungti IP vaizdo kameras, įrašyti ir archyvuoti jų vaizdus;

    - turi būti bent 8 IP vaizdo kamerų pajungimas su rezoliucija iki 12 MP;

    - IP vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi vietos 3,5 colio SATA HDD iki 18 TB talpos diskams;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti suderinamas su Bosch IP vaizdo kameromis ir trečiųjų šalių vaizdo kameromis pagal Onvif S profilį;

    - vaizdo įrašymo algoritmai: H.265, H.264, MJPEG;

    - turi būti palaikomos monitoriaus raiškos: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi užtikrinti ne mažesnį kaip 256 Mbit/s maksimalų pralaidumą įrašymo metu;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti iš anksto visiškai įdiegtas, suderintas ir sukomplektuotas (su visa reikalinga programine įranga);

    - rašymo metu turi būti galimybė peržiūrėti įrašus;

    - palaikomų IP vaizdo kamerų raiška: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1.3MP, 1080p, 720p;

    - turi būti palaikomi tinklo protokolai: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti valdomas ir programuojamas pridedama pele, įrenginio priekiniame skydelyje esančiais mygtukais ir nuotoliniu būdu;

    - turi būti galimybė valdyti valdomas IP vaizdo kameras, naudojant ONVIF protokolą;

    - turi būti judesio detekcija vartotojo nustatytose zonose;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti pasiekiamas naudojantis Video Client ir Web client programine įranga nuotolinei peržiūrai;

    - vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti ne mažiau kaip:

      - du RJ45 tinklo prievadai (10/100/1000Base-T, IEEE802.3);

      - vienas DispayPort 1.2 prievadas monitoriui prijungti;

      - vienas HDMI 2.0 prievadas monitoriui prijungti;

      - vienas HDMI 1.4 prievadas monitoriui prijungti;

      - audio IN ir audio OUT prievadai;

      - keturi USB (3.0) ir du USB (2.0) prievadai;

    - vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti maitinamas iš 230 VAC 50 Hz elektros tinklo;

    - darbinės temperatūros diapazonas –ne mažesnis kaip nuo +0°C iki +40°C;

    - vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti vidinis kietasis diskas, kurio talpa – ne mažiau 8000 GB. Pločio formatas – 3,5 colių. Rotacinis greitis – 7200 aps/min. Sąsaja – SATA 3. Pritaikytas vaizdo stebėjimo sistemoms, nuolatiniam įrašinėjimui (režimu 24/7). Turėti ne blogesnius parametrus nei WD8001PURP arba lygiaverčius;

    - turėti ne blogesnius parametrus nei Bosch DIVAR IP all-in-one 4000 DIP-4420IG-00N arba lygiaverčio.

  - Nuotolinė darbo vieta skirta vaizdo stebėjimo sistemai stebėti ir administruoti:

    - procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 30000 taškų pagal Pass Mark – CPU Mark testų rezultatus. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html. Siūlomo procesoriaus taktinis dažnis turi atitikti procesoriaus gamintojo skelbiamus parametrus;

    - pagrindinės plokštės lustų rinkinys (angl. chipset) turi būti sertifikuotas darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriumi ir operatyvine atmintimi (tipu, talpa, modulių skaičiumi). Integruota vaizdo plokštė su DVI, HDMI arba DisplayPort išvestimi, komplektuojama su adapteriais prie pateiktų monitorių;

    - integruotas vidinis garsintuvas kompiuterio korpuse;

    - tinklo plokštė integruota 10/100/1000 Mbps;

    - operatyvinė atmintis (tipas, talpa, modulių skaičius) turi būti sertifikuota darbui su tiekėjo siūlomu mikroprocesoriaus tipu;

    - operatyvioji atmintis (RAM) – ne mažiau kaip 16GB 2400 MHz DDR4;

    - operatyviosios atminties modulių lizdų (DIMM) skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt.;

    - operatyviosios atminties (RAM) plėtros galimybės – ne mažiau kaip iki 32 GB;

    - ne mažiau kaip viena skaitmeninė vaizdo jungtis;

    - vidinis kietasis diskas – ne mažiau kaip 512 GB SSD, sąsaja – ne žemesnė kaip SATA 3;

    - USB lizdų kontrolė arba lygiavertis sprendimas, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis;

    - ne mažiau kaip 1 vnt. USB 3, 2 vnt. USB C, 1 vnt. RJ-45;

    - integruota klaviatūra su LED apšvietimu ir lietimui jautri pelė;

    - operacinė sistema MS Windows 11 Pro;

    - integruotas monitorius:

      - įstrižainė – bent 16“ colių;

      - rezoliucija – 1920x1200 (Full HD);

      - atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 60 Hz;

    - klaviatūra su lotyniškais ir lietuviškais raidžių ženklais;

    - kompiuterio baterija – ličio jonų, talpa – bent 50 Wh;

    - kompiuteris turi būti nešiojamas ir patogus naudoti;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei HP EliteBook 8 G1i Notebook AI arba lygiaverčius.

  - Tinklo komutatorius su PoE maitinimu:

    - 8 prievadai RJ45 GbR su PoE/PoE+ maitinimu;

    - 2 prievadai 1G SFP;

    - galingumas – ne mažesnis kaip 150 W;

    - atsparumo ir vibracijos standartas ETSI300-019-1.4;

    - įėjimo įtampa – 230 VAC, 50-60 Hz;

    - darbinės temperatūros diapazonas – ne mažesnis kaip -5 ÷ 45°C;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei UNIFI US-8-150W arba lygiaverčius.

  - Teleskopinis stovas:

    - ištraukiamas stiebo aukštis – iki 6m;

    - dydis – ne didesnis kaip 99x99x227 cm;

    - svoris – ne daugiau kaip 416 kg;

    - maksimalus svoris stovo viršuje – ne mažiau 60 kg;

    - galvanizuoto plieno konstrukcija;

    - su stiebo stabilizavimas trosais;

    - keturios atraminės kojos;

    - užsidarančios stogo durys, apsauga nuo lipomo ir užrakinamos šoninės durys;

    - mobilus ir transportuojamas;

    - stiebo viršuje – laikiklis įrangai;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei Telescopicmast MSB6 - Basic Plus arba lygiaverčius.

  - Kabelis FTP CAT5, lauko sąlygoms, 100 m, paruoštas įrangos stove duomenims perduoti:

    - 5 kategorijos kabelis, didelio greičio, lokaliems duomenų tinklams;

    - 4 suktos poros iš varinių daugiagyslių laidininkų;

    - ekranuotas;

    - apvalkalas atsparus saulės spinduliams, drėgmei ir lankstymui žemoje temperatūroje;

    - šarvas – PVC, poliuretanas, nominalus storis – 0,60 mm;

    - apsauginė aliuminio / poliesterio juosta;

    - darbinė temperatūra – nuo -20°C iki +60°C.

  - Kabelis paruoštas įrangos stove maitinimui, 100 m:

    - lankstus kabelis, skirtas lauko sąlygoms;

    - apvalus, gumine izoliacija;

    - laido tipas – 3x2,5 mm²;

    - laidininkas – daugiavielis, varinis.

  - Rezervinio maitinimo šaltinis – 230 V:

    - aktyvinė galia – ne mažesnė kaip 900 W;

    - sinusinė įtampą išėjime;

    - įėjimo įtampa – 230 VAC, 50-60 Hz;

    - įėjimo įtampos ribos – ne mažesnės kaip 110 V–300 V (tiekiamos įtampos ribos gali netenkinti standarto LST EN 50160-2001 reikalavimų), kai apkrova pilnutinė;

    - harmonikų lygis į elektros tinklą – ne didesnis kaip 3 %;

    - galios faktorius – ne mažesnis kaip 0,97;

    - išėjimo įtampa – 230 VAC ± 1%;

    - išėjimo įtampos harmonikų lygis  – ne didesnis kaip 3 %, esant tiesinei apkrovai;

    - turi USB jungtis ryšiui ir valdymui;

    - turi būti tinklo plokštė 10/100Mbit Base-T Ethernet (half-duplex ir full-duplex);

    - rezervinio maitinimo turi atlaikyti ne trumpiau kaip 30 minučių, esant 150 W apkrovai;

    - darbo temperatūrų diapazonas – ne mažesnis kaip 0 ÷ 35°C;

    - turi turėti ne blogesnius parametrus nei Eaton ELP1600IEC“ arba lygiaverčius.

  - Sandari komutacinė dėžė visai įrangai su šildymu ir vėdinimu:

    - turi turėti sumontuotą šildymo ir vėdinimo funkciją, reguliuojamą termostatais, temperatūrai nuo +5 iki +20 palaikyti;

    - turėti sumontuotas vėdinimo angas;

    - sandarus korpusas IP66;

    - medžiaga – plienas.

- Specialieji reikalavimai: Vaizdo kameros turi būti sumontuotos ant stovo, suprogramuotos, pridėtos prie įrašymo įrenginio. Įrašymo įrenginys sukonfigūruotas ir paruoštas naudoti. Nuotolinė darbo vieta paruošta naudoti su reikalingomis programomis prisijungti prie įrašymo įrenginio. Visi komponentai turi būti sumontuoti skyde ir paruošti naudoti (transportuoti).

- Reikalavimai tiekėjui:

  - elektroninės apsaugos sistemos dalys turi turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos;

  - tiekėjas pristato prekes pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu;

  - elektroninės apsaugos sistemos dalys turi būti pristatytos pardavėjo sąskaita ir techninėmis priemonėmis.