ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED CLINICAL ACTIVITY MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

DIRBTINIO INTELEKTO PAGRINDU VEIKIANČIOS KLINIKINĖS VEIKLOS VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA

TECHNICAL REQUIREMENTS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

The Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos (hereinafter referred to as the Contracting Authority) seeks to acquire an artificial intelligence-based information system designed for transcribing doctor-patient conversations and subsequently populating medical documentation. The information system to be acquired must be capable of recognizing medical Lithuanian language as used in clinical practice, transcribing it into text, summarizing the text, and inserting the summarized information into standard anamnesis or other medical document data fields..

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti dirbtinio intelekto pagrindu veikiančią informacinę sistemą, skirtą gydytojo ir paciento pokalbio transribavimui ir iš to sekančiam medicininių dokumentų užpildymui. Įsigyjama informacinė sistema turi gebėti atpažinti medicinos praktikoje naudojamą lietuvių kalbą, transkribuoti ją į tekstą, tekstą apibendrinti ir patalpinti į standartinius anamnezės ar kitų dokumentų duomenų laukus.

The objective is to acquire a standardized, clinically proven information system that is already available on the market and capable of transferring data to the hospital's currently used information system. The information system will need to be implemented in all outpatient service departments of the Contracting Authority. The estimated number of such departments is 37. The preliminary number of physicians who will be working with the system is approximately 730.

Tikslas – įsigyti standartizuotą, rinkoje jau veikiančią klinikinę informacinę sistemą, kuri gebėtų perkelti duomenis į šiuo metu naudojamą ligoninės informacinę sistemą. Informacinė sistema turės būti įdiegta visuose Perkančiosios organizacijos anmulatorines paslaugas teikiančiuose padaliniuose. Orientacinis padalinių skaičius yra 37. Preliminarus gydytojų, dirbsiančių su sistema kiekis yra 730.

Functional requirements are listed in table No 1/ Funkciniai reikalavimai pateikti 1 lentelėje.

Table No 1/Lentelė Nr. 1

| Req. No./ Reikalavimo numeris | Definition | Aprašas | Atitikimas reikalavimams, Compliance with requirement, Tiekėjas privalo užpildyti visus laukus, išskyrus spalvomis paryškintus antraščių laukus, pateikdamas trumpą aprašymą, kaip siūloma sistema atitiks reikalavimą. Tai yra privalomas reikalavimas. Nepateikus šios informacijos, pasiūlymas bus pašalintas iš atrankos The supplier must fill in all fields except for the header fields highlighted in color, providing a brief description of how the proposed system will meet the requirement. This is a mandatory requirement. Failure to provide this information will result in the proposal being excluded from the selection process. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System definition | Sistemos aprašas |  |
|  | Provide system market known name, manufacturer name, current version Number. and public web page link to system description | Pateikite sistemos rinkoje žinomą pavadinimą, gamintojo pavadinimą, esamos versijos numerį ir viešą interneto nuorodą į sistemos aprašymą. |  |
|  | General requirements | Bendrieji reikalavimai |  |
|  | The system must be a registered medical device in the EU (CE mark under MDR Class I). | Sistema turi būti registruota kaip medicinos prietaisas ES (CE ženklinimas pagal MDR I klasę). | Pateikti sertifikato kopiją/copy of certificate must be provided |
|  | The solution must comply in full with GDPR, Lithuanian health data laws, and the EU AI Act | Sprendimas turi visiškai atitikti BDAR, Lietuvos sveikatos duomenų teisės aktų ir ES Dirbtinio intelekto reglamento reikalavimus.. | Pateikti gamintojo deklaraciją/Declaration of confirmity must be provided |
|  | Hosting and data processing must be restricted to the EU domain. | Duomenų talpinimas ir apdorojimas turi būti vykdomas tik ES ribose. | Pateikti gamintojo/tiekėjo deklaraciją/Declaration of onfirmity must be provided |
|  | No audio files may be stored; only short encrypted transcription snippets may be processed transiently. | Garso failai negali būti saugomi; leidžiama tik trumpalaikis užšifruotų transkribuotų iškarpų apdorojimas |  |
|  | Supplier must provide local language note and documentation outputs | Tiekėjas privalo užtikrinti dokumentacijos ir pastabų išvedimą į lietuvių kalbą. |  |
|  | Supplier must provide dedicated support by clinical team during rollout at procuring entity. | Tiekėjas privalo teikti specializuotą klinikinės komandos pagalbą diegimo metu, perkančiosios organizacijos patalpose. |  |
|  | Supplier must ensure at least three onboarding training sessions, each lasting no less than 45 minutes. | Tiekėjas privalo užtikrinti ne mažiau kaip tris mokymų sesijas, kurių kiekvienos trukmė būtų ne trumpesnė kaip 45 minutės. |  |
|  | Supplier must provide high quality microphones to each work place. Microphones can be stationary or clipon based on individual demand. | Tiekėjas privalo pateikti aukštos kokybės mikrofonus į kiekvieną darbo vietą. Mikrofonai gali būti stacionarūs arba prisegami, pagal individualų poreikį. |  |
|  | Functional requirements | Funkciniai reikalavimai |  |
|  | The system shall automatically generate structured clinical documentation, with related coding support, from patient–clinician conversations. | Sistema automatiškai generuos struktūruotą klinikinę dokumentaciją iš paciento ir gydytojo pokalbių, kartu pateikdama susijusią klinikinio kodavimo pagalbą |  |
|  | Draft notes must be editable by clinicians and provide related local (Lithuanian) ICD-10 (medical), procedure, and billing codes | Paruoštos pastabos turi būti redaguojamos gydytojų ir turėti susijusius Lietuvos Respublikoje galiojančius TLK-10 (medicinos), procedūrų ir apmokėjimo kodus |  |
|  | The solution must support all major clinical specialties.. | Sprendimas turi palaikyti visas pagrindines klinikines specialybes. |  |
|  | EHR Integration must be in place by the provider within one month of contract awarding. | Integracija su ligoninės informacine sistema HIS turi būti atlikta tiekėjo per vieną mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo |  |
|  | A web-based interface with secure authentication (incl. smartcards or SSO) must be provided. | Turi būti suteikta internetinė sąsaja su saugia autentikacija (įskaitant lustines korteles arba SSO) |  |
|  | The solution must include modules for: • Medical Scribe – core functionality for automated clinical documentation during patient visits • Clinical Adviser – provides real-time advice and support during consultations • Coding Assistant – assists in setting diagnoses and procedure codes • Secretary Task Manager – manages administrative and post-visit tasks • Task Management – handles all follow-up tasks after the visit • Data Explorer – enables exploration and analysis of data from all parts of the system | Sprendimas turi apimti šiuos modulius: • Medicininis raštininkas – pagrindinė funkcija, automatiškai fiksuojanti klinikinę informaciją vizito metu • Klinikinis patarėjas– teikia realaus laiko patarimus ir pagalbą konsultacijos metu • Kodavimo asistentas – padeda priskirti diagnozes ir procedūrų kodus • Sekretoriaus užduočių valdymas– tvarko administracines ir po vizito atliekamas užduotis • Užduočių valdymas– koordinuoja visas su vizitu susijusias tęstines užduotis • Duomenų naršyklė – leidžia analizuoti ir nagrinėti duomenis iš visų sistemos dalių |  |
|  | The system must allow downstream creation of multiple document types (referral letters, sick notes, discharge summaries). | Sistema turi leisti sukurti įvairius dokumentų tipus (siuntimai, nedarbingumo pažymėjimai, epikrizės ir kt.). |  |
|  | Supplier must provide an administration portal for Customer to add/remove users and export usage data and etc. | Tiekėjas privalo pateikti administravimo portalą vartotojų pridėjimui/pašalinimui, duomenų eksportui ir kitoms būtinoms funkcijoms valdyti |  |

Support requirements/ Techninio palaikymo reikalavimai

Table No 2/Lentelė Nr 2

|  | Warranty and support | Garantija ir palaikymas |
| --- | --- | --- |
|  | Warranty and support start after the first hospital department begins using the system on production base. Warranty period 24 months. | Garantijos ir palaikymo laikotarpis prasideda nuo tada, kai pirmasis ligoninės padalinys pradeda naudoti sistemą gamybinėje aplinkoje. Garantinio palaikymo trukmė 24 mėn. |
|  | Support must include ability to register incidents, issues, and get reaction and support based on 5x8 policy. | Palaikymas turi apimti galimybę registruoti incidentus, problemas ir gauti reakciją bei pagalbą pagal 5x8 politiką (penkias darbo dienas per savaitę, 8 val. per dieną). |
|  | In support period new software versions, and all kind of fixes must be provided automatically. | Palaikymo laikotarpiu visos naujos programinės įrangos versijos ir bet kokio pobūdžio pataisos turi būti teikiamos automatiškai. |
|  | System provider must have help desk information system, to register designated user’s requests. | Sistemos tiekėjas privalo turėti pagalbos tarnybos (Help Desk) informacinę sistemą, kurioje būtų registruojami įgaliotų naudotojų prašymai. |
|  | At least 10 help desk user accounts must by created as the support period starts. Additionally, help desk email address must be provided. | Prasidėjus palaikymo laikotarpiui, turi būti sukurta ne mažiau kaip 10 pagalbos tarnybos naudotojų paskyrų. Taip pat turi būti pateiktas pagalbos tarnybos el. pašto adresas. |