TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIAI REAGENTAI IR LABORATORIJOS PRIEMONĖS

- Viešoji įstaiga Visagino ligoninė (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti laboratorinius reagentus ir laboratorijos priemones (toliau – Prekės).

- Numatoma Prekių apimtis per Prekių pirkimo – pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) vykdymo laikotarpį (36 mėn.):

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas/ Minimalūs Prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus poreikis 36 mėn. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Plastikiniai mėgintuvėliai I Vienkartiniai, ne ≤ 13x75 mm | 6000 |
| 2. | Plastikiniai mėgintuvėliai II Vienkartiniai, ne ≤ 12x75 mm | 12000 |
| 3. | Antgaliai dozavimo pipetėms I Eppendorfo tipas,vienkartiniai, 0-200 µl | 10000 |
| 4. | Antgaliai dozavimo pipetėms II Eppendorfo tipas,vienkartiniai, 200-1000 µl | 10000 |
| 5. | Antgaliai dozavimo pipetėms III Gilsono tipas, vienkartiniai, 0-200 µl | 40000 |
| 6. | Antgaliai dozavimo pipetėms IV Gilsono tipas, vienkartiniai, 200-1000 µl | 15000 |
| 7. | Objektiniai stikleliai 76x26 mm (±1 mm), su šlifuotu kraštu | 1500 |
| 8. | Stikleliai dengiamieji 18x18 mm (±1 mm) | 1500 |
| 9. | Stikliniai mėgintuvėliai su stikliniais kamšteliais Daugkartinio naudojimo, sterilizuojami, nuo 5 iki 10 ml | 50 |
| 10. | Eppendorfo mėgintuvėliai Ne ≤ 1,5 ml | 40000 |
| 11. | Pastero pipetės I Vienkartinės, plastikinės, 3 ml/8 mm (graduotos) | 1000 |
| 12. | Pastero pipetės II Vienkartinės, plastikinės, 5 ml/5 mm (graduotos) | 1000 |
| 13. | Plokštelės kraujo grupės ir RhD faktoriaus nustatymui Vienkartinės, plastikinės plokštelės | 300 |
| 14. | Šlapimo konteineriai I Su užsukamu kamšteliu, nesterilūs, ne ≤ 120 ml | 22000 |
| 15. | Šlapimo konteineriai II Su užsukamu kamšteliu, sterilūs, ne ≤ 60 ml | 2000 |
| 16. | Išmatų konteineriai Su užsukamu kamšteliu ir šaukšteliu, nuo 25 iki 60 ml | 600 |
| 17. | Inokuliacinės kilpelės Kilpelės sterilios 10 µl | 300 |
| 18. | REAGENTAI IR PRIEMONĖS TROPONINO I, D-DIMERO, CRB, HbA1c, PT (INR), iFOB KIEKYBINIAM NUSTATYMUI (ATLIEKAMU ANALIZATORIUMI, TIEKĖJO SIŪLOMU PANAUDAI) |  |

| 18.1 REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI (1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |  |  |
| 18.1.1 | Analizatoriaus paskirtis | Troponino I, C-reaktyvinio baltymo, PT (INR), D-dimero, HbA1c kiekybiniams tyrimams atlikti iš kapiliarinio, veninio kraujo ar serumo, iFOB |  |  |
| 18.1.2 | Metodas | Imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras) arba lygiavertis metodas |  |  |
| 18.1.3 | Automatinė hematokrito korekcija | Automatinė hematokrito korekcija CRB tyrimui būtina |  |  |
| 18.1.4 | Kokybės kontrolė (QC) | Būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |  |
| 18.1.5 | Kalibravimas | RFID arba lygiavertė technologija, iš anksto nustatyta kalibracinė kreivė, LOT Nr. ir galiojimo laiko atpažinimas |  |  |
| 18.1.6 | Duomenų išsaugojimas ir galimybė archyvuoti | Ne mažiau nei 5000 pacientų tyrimų rezultatų |  |  |
| 18.1.7 | Rezultatų pateikimas | Galimybė rezultatus perkelti į laikmeną ir archyvuoti internetiniame archyve, galimybė siųsti atsakymus elektroniniu paštu |  |  |
| 18.1.8 | Duomenų įvedimas | Galimybė įvesti paciento vardą ir pavardę bei operatoriaus ID |  |  |
| 18.1.9 | Integruota kokybės kontrolės savitikros sistema | Būtina |  |  |
| 18.1.10 | Servisas | Būtina nuotolinio serviso galimybė |  |  |
| 18.1.11 | Rezultatų archyvavimas ir perdavimas | Galimybė rezultatus perkelti į laikmeną, galimybė rezultatus siųsti gydytojui elektroniniu paštu, galimybė rezultatus archyvuoti internetiniame archyve |  |  |
| 18.1.12 | Matavimo metodas | Troponino I-imunoturbidimetrinė reakcija; D-dimero - kinetinis matavimas (LED fotometras); CRB - imunoturbidimetrinė reakcija (LED fotometras); HbA1c- turbidimetrinis matavimas; PT (INR) - fotometrinis krešulio aptikimas (Owreno metodas); iFOB - imunoturbidimetrinė reakcija |  |  |
| PASTABOS: 1. Priemonės ir reagentai turi būti sertifikuoti Europos Sąjungoje, paženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC) bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Kartu su Prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato kopija. 2. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis. 3. Tiekėjas Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ privalo nurodyti reikalingą kokybės kontrolės rinkinių kiekį, reikalingą nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. 4. Pirkimo objekto dalis vertinama tik pateikus analizatorių panaudai, kuris pilnai atitinka 18.1 punkte nurodytus kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Analizatorius turi būti suteiktas naudotis Panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo terminą. 6. Priemonės, reagentai ir analizatorius turi būti tarpusavyje suderinami. 7. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį analizatoriaus aptarnavimą. 8. Techninio aptarnavimo išlaidas tiekėjas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą Panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo apie iškilusius nesklandumus gavimo. Analizatorius turi būti suremontuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. |  |  |  |  |
| 18.2 REAGENTAI IR PRIEMONĖS TROPONINO I, D-DIMERO, CRB, HbA1c, PT (INR), iFOB TYRIMAMS |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Minimalūs prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus poreikis 36 mėn. |  |
| 18.2.1 | Troponino I nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka serumas | 5800 |  |
| 18.2.2. | Kokybės kontrolė Troponino I tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |
| 18.2.3 | D-dimero nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka plazma | 400 |  |
| 18.2.4 | Kokybės kontrolė D-dimero tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 18.2.5 | CRB nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, su integruotais kapiliarais kraujo paėmimui, tinka veniniam, kapiliariniam kraujui ir serumu | 5250 |  |
| 18.2.6 | Kokybės kontrolė CRB tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |
| 18.2.7 | HbA1c (glikozilintas hemoglobinas) | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kapiliarinis kraujas iš piršto arba veninis su EDTA | 300 |  |
| 18.2.8 | Kokybės kontrolė HbA1C tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 18.2.9 | PT (protrombino laikas) (INR) nustatymas iš kapiliarinio ir veninio kraujo | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka šviežias kapiliarinis arba veninis kraujas su citratu | 200 |  |
| 18.2.10 | Kokybės kontrolė PT (INR) tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 18.2.11 | IFOB (slapto kraujo išmatose) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka išmatų mėginys | 250 |  |
| 18.2.12 | Kokybės kontrolė iFOB tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 19. | REAGENTAI IR PRIEMONĖS PROKALCITONINO (PCT), ANTISTREPTOLIZINO O (ASO), C-REAKTYVINIO BALTYMO, KOMBINUOTO COVID-19 IR GRIPO, ROTO, NORO VIRUSO NUSTATYMUI (ATLIEKAMU ANALIZATORIUMI, TIEKĖJO SIŪLOMU PANAUDAI). |  |  |  |
| 19.1 REIKALAVIMAI ANALIZATORIUI (1 vnt.) |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninių parametrų reikšmės |  |  |
| 19.1.1 | Analizatoriaus paskirtis | Prokalcitoninas (PCT), Antistreptolizinas-O (ASO), C-reaktyvinis baltymas, kombinuotas Covid-19 ir gripo testas, Roto ir Noro viruso nustatymas |  |  |
| 19.1.2 | Metodas | Sausos chemijos analizatorius , pusiau automatinis. Imuno tyrimo testai, kurie paremti antigeno-antikūno reakcija ir fluorescencijos ar lygiavertis analizatorius |  |  |
| 19.1.3 | Kokybės kontrolė (QC) | Būtina kiekvienam parametrui, 1 arba 2 lygių |  |  |
| 19.1.4 | Prietaiso sudėtinės dalys | Analizatorius, brūkšninių kodų skanavimo įrenginys, AC adapteris ir maitinimo laidas |  |  |
| 19.1.5 | Analizatoriuje įmontuotas laikmatis tyrimo trukmės sekimui arba lygiavertė priemonė | Būtina |  |  |
| 19.1.6 | Spausdintuvas (gali būti įmontuotas į analizatorių arba pastatomas šalia) | Būtina |  |  |
| 19.1.7 | Temperatūros jutiklis | Būtina |  |  |
| 19.1.8 | Testo rezultatų išsaugojimas | Paciento testai- ne < nei 500 rezultatų |  |  |
| 19.1.9 | Automatinė analizatoriaus savitikra kaskart įjungiant prietaisą | Būtina |  |  |
| 19.1.10 | Komunikacijos jungtys | USB ne < 2 jungtys, LAN jungtis arba RS232 jungtis, skirta duomenų perdavimui į išorinę sistemą, sąsaja su LIS. |  |  |
| PASTABOS: 1. Priemonės ir reagentai turi būti sertifikuoti Europos Sąjungoje, paženklinti CE žyme (CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC) bei atitikti techninius ir kokybinius reikalavimus. Kartu su Prekėmis turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato kopija. 2. Kartu su prekėmis turi būti pateikiamos naudojimo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis. 3. Tiekėjas Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede „Pasiūlymo forma“ privalo nurodyti reikalingą kokybės kontrolės rinkinių kiekį, reikalingą nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. 4. Pirkimo objekto dalis vertinama tik pateikus analizatorių panaudai, kuris pilnai atitinka 19.1 punkte nurodytus kokybinius ir techninius reikalavimus. 5. Analizatorius turi būti suteiktas naudotis Panaudos sutarties pagrindu, kurios galiojimo terminas atitiks reagentų pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo terminą. 6. Priemonės, reagentai ir analizatorius turi būti tarpusavyje suderinami. 7. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra gamintojo įgaliotas atlikti techninį analizatoriaus aptarnavimą. 8. Techninio aptarnavimo išlaidas tiekėjas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis analizatoriaus aptarnavimas tiekėjo lėšomis, vadovaujantis 2016 m. vasario 17 d. SAM įsakymu Nr. V-271 „Dėl medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tiekėjas privalo užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą Panaudos sutarties galiojimo terminą. Analizatoriaus galimų defektų ir/ar gedimų/sutrikimų nustatymas turi būti pradedamas nedelsiant (darbo dienomis) po pranešimo apie iškilusius nesklandumus gavimo. Analizatorius turi būti suremontuotas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas arba pakeistas lygiaverčiu kokybišku prietaisu. |  |  |  |  |
| 19.2 REAGENTAI IR PRIEMONĖS PROKALCITONINO (PCT), ANTISTREPTOLIZINO O (ASO), C-REAKTYVINIO BALTYMO (CRB), KOMBINUOTO COVID-19 IR GRIPO, ROTO, NORO VIRUSO TYRIMAMS |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reagento pavadinimas | Minimalūs prekių techniniai parametrai ir joms keliami reikalavimai | Preliminarus poreikis 36 mėn. |  |
| 19.2.1 | Prokalcitonino (PCT) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kraujas, serumas, plazma | 1200 |  |
| 19.2.2 | Kokybės kontrolė Prokalcitonino (PCT) tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 19.2.3 | Antistreptolizino O (ASO) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka serumas, plazma | 750 |  |
| 19.2.4 | Kokybės kontrolė Antistreptolizino O (ASO) tyrimams |  | 2 kartus per savaitę |  |
| 19.2.5 | C-reaktyvinio baltymo (CRB) nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, tinka kraujas, serumas, plazma | 600 |  |
| 19.2.6 | Kokybės kontrolė C-reaktyvinio baltymo (CRB) tyrimams |  | 3 kartus per savaitę |  |
| 19.2.7 | Kombinuoto Covid-19 ir gripo nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, ėminys iš nosiaryklės | 300 |  |
| 19.2.8 | Kokybės kontrolė Covid-19 ir gripo tyrimams |  | 1 kartą per savaitę |  |
| 19.2.9 | Roto viruso nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, išmatų ėminys | 150 |  |
| 19.2.10 | Kokybės kontrolė Roto viruso tyrimams |  | 2 kartus per mėnesį |  |
| 19.2.11 | Noro viruso nustatymas | Rinkinys pilnai paruoštas darbui, išmatų mėginys | 150 |  |
| 19.2.12 | Kokybės kontrolė Noro viruso tyrimams |  | 2 kartus per mėnesį |  |

Ši Prekių apimtis yra preliminari ir gali būti mažinama arba didinama iki 20 proc. priklausomai nuo Prekių poreikio.

- Prekės turi būti pristatomos ne vėliau kaip per 7-10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.00 val., į VšĮ Visagino ligoninę, adresu Taikos pr. 15A, Visaginas, LT-31107.

- Perkančioji organizacija atskirus Prekių užsakymus pateikia Šalims priimtinu būdu (telefonu, el. paštu, elektronine užsakymo sistema). Atskirame Prekių užsakyme nurodomas reikiamas Prekių kiekis ir kita užsakymo įvykdymui būtina informacija.

- Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su panaudai siūlomais analizatoriais (taikoma 18-19 pirkimo objekto dalims).

- Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti (taikoma visoms pirkimo objekto dalims:

6.1. Prekių aprašymus ir /ar naudojimo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis;

6.2. atitiktį (ES) 2017/745 reglamentui įrodančius dokumento (-ų) (galiojančio CE sertifikato) kopiją.

7. Tiekėjas kartu su 18-19 pirkimo objekto dalyse panaudai siūlomais analizatoriais turi pateikti:

7.1. Medicinos prietaiso pasą;

7.2. Perdavimo – priėmimo aktą.

8. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas į VšĮ Visagino ligoninę, adresu: Taikos pr. 15A, Visaginas, analizatorių pristatymas, instaliavimas bei personalo apmokymas.