## TS
Dinaminė pirkimų sistema „Medicininių ir kitų dujų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą"
RINKOS KONSULTACIJA
Siekdami kokybiškai pasirengti pirkimui, kviečiame galimus rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija bus vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis. Rinkos konsultacija bus vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) – kviečiame pateikti raštu atsakymus iki 2025 m. gruodžio 16 d. Rinkos dalyviai kviečiami pateikti siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas ir atsakymus į pateiktus klausimus. Tiekėjo pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui. Rinkos konsultacija skelbiama iki konkrečių pirkimų pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti konkretiems pirkimams) ir iki jų pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 ir 4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti konkrečiuose pirkimuose. Rinkos konsultacijos metu, remiantis galimų rinkos dalyvių turimomis žiniomis, ir/arba patirtimi dalyvaujant panašių prekių pirkimuose, numatoma išsiaiškinti su žemiau nurodytomis techninėmis specifikacijomis susijusius klausimus. Tiekėjai kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Informaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais ir, jei reikalinga, kitais dokumentais. B DALIS_Techninė specifikacija Kiekviena prekė yra atskira pirkimo objekto dalis OBJEKTAS -Dujinis medicininis azoto suboksidas, dujinis helis maistinė ir techninė angliarūgštė. KLAUSIMAI TIEKĖJAMS: 1. Ar prie techninių specifikacijų nurodyti ir prašomi dokumentai yra tinkami, kokiais dokumentais siūlytumėte papildyti sąrašą, arba išbraukti iš sąrašo, atsakymą argumentuokite. 2. Ar prašomas dujų kiekis balione yra tinakmas? 3. Ar visus techninės specifikacijos reikalavimus galėsite pagrįsti dokumentais ? 4. Ar tinkamas nurodytas mato vienetas ? 5. Prašome informuoti, kokias papildomas dujų balionų talpas galite pasiūlyti, be tų, kurios nurodytos techninėse specifikacijose?
Tiekėjo pavadinimas Kontaktinis asmuo dėl rinkos konsultacijos Kontaktinio asmens telefonas, el. paštas
| Dujinis medicininis azoto suboksidas (N₂O) |  |  | PASTABOS/PASIŪLYMAI/KOMENTARAI
Mato vienetas - vnt.
1 | DMA1 | Dujinis medicininis azoto suboksidas (N₂O) 10 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,8 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 10 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Dujų kiekis balione ne mažiau nei 0,5 m3 |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Slėgis balione ne mažiau 50 barų |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Vaistinis preparatas |  | Taip/Turi
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Tiekėjo licencija verstis vaistinių preparatų (medicininių dujų) didmenine prekyba (Farmacinės veiklos licenzija), išduota Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos VVKT. 3. Rinkodaros pažymėjimas (angl. Marketing Authorization, MA), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) arba Europos vaistų agentūros (EMA) išduotas leidimas, suteikiantis teisę vaistinį preparatą (įskaitant medicinines dujas) tiekti rinkai ir platinti Lietuvos teritorijoje. 4. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 5. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 6. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
2 | DMA2 | Dujinis medicininis azoto suboksidas (N₂O) 40 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,8 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 40 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Dujų kiekis balione ne mažiau nei 2 m3 |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Slėgis balione ne mažiau 50 barų |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Vaistinis preparatas |  | Taip/Turi
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Tiekėjo licencija verstis vaistinių preparatų (medicininių dujų) didmenine prekyba (Farmacinės veiklos licenzija), išduota Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos VVKT. 3. Rinkodaros pažymėjimas (angl. Marketing Authorization, MA), Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) arba Europos vaistų agentūros (EMA) išduotas leidimas, suteikiantis teisę vaistinį preparatą (įskaitant medicinines dujas) tiekti rinkai ir platinti Lietuvos teritorijoje. 4. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 5. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 6. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Dujinis helis
Mato vienetas - kg
3 | DHB1 | Dujinis helis 5 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 5 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Dujų kiekis balione ne mažiau nei 0,91 m3 |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Suspaustas ne mažiau 200 bar slėgiu |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
4 | DHB2 | Dujinis helis 10 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 10 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Dujų kiekis balione ne mažiau nei 1,8 m3 |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Suspaustas ne mažiau 200 bar slėgiu |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
5 | DHB4 | Dujinis helis 50 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 50 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Dujų kiekis balione ne mažiau nei 9 m3 |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Suspaustas ne mažiau 200 bar slėgiu |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Anglies dioksidas CO₂ (angliarūgštė)
Mato vienetas - vnt.
6 | ADM1 | Anglies dioksidas CO₂. Maistinė angliarūgštė (E290). 13,4 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 13,4 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Vandens garų koncentracija ≤ 20ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Anglies monoksido ≤ 5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Sieros dioksido ≤ 4 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.6. Amoniako ≤ 2,5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.7. Azoto monoksido ir dioksido ≤ 2 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.8. Dujų kiekis balione ne mažiau 10 kg |  | Nurodyti konkretų paramentrą
16. "Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
7 | ADM2 | Anglies dioksidas CO₂. Maistinė angliarūgštė. 50 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 50 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Vandens garų koncentracija ≤ 20ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Anglies monoksido ≤ 5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Sieros dioksido ≤ 4 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.6. Amoniako ≤ 2,5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.7. Azoto monoksido ir dioksido ≤ 2 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.8. Dujų kiekis balione ne mažiau 30 kg |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
8 | ADM3 | Anglies dioksidas CO₂. Maistinė angliarūgštė. 12 x 50 litrų balionų ryšulys | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. 12 vnt. x 50 (±0,2%) litrų tūrio balionų ryšulys |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Grynumas: ne mažiau kaip 99,9 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Baliono tūris 50 (±0,2%) litrai |  | Taip/Turi
| 1.4. Vandens garų koncentracija ≤ 20ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Anglies monoksido ≤ 5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.6. Sieros dioksido ≤ 4 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.7. Amoniako ≤ 2,5 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.8. Azoto monoksido ir dioksido ≤ 2 ppm. |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.9. Dujų kiekis balione ne mažiau 30 kg |  | Nurodyti konkretų paramentrą
16. "Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
9 | ADT1 | Anglies dioksidas CO₂. Techninė angliarūgštė. 10 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,0 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 10 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Vandens garų koncentracija ≤ 200 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Anglies monoksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Sieros dioksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.6. Amoniako ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.7. Azoto monoksido ir dioksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.8. Dujų kiekis balione ne mažiau 7 kg |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą
Mato vienetas - vnt.
10 | ADT1 | Anglies dioksidas CO₂. Techninė angliarūgštė. 10 litrų balionas | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas (jei toks nurodomas gamintojo dokumentuose)
| 1.1. Grynumas: ne mažiau kaip 99,0 % |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.2. Baliono tūris 10 (±0,2%) litrai |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.3. Vandens garų koncentracija ≤ 200 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.4. Anglies monoksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.5. Sieros dioksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.6. Amoniako ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.7. Azoto monoksido ir dioksido ≤ 10 ppm |  | Nurodyti konkretų paramentrą
| 1.8. Dujų kiekis balione ne mažiau 34 kg |  | Nurodyti konkretų paramentrą
"Žalieji" reikalavimai :
| Prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis turi būti daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Turi
Kainos ir kokybės santykio kriterijai:
| Prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 0 balų skiriama, kai prekių gamyboje nenaudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. - 5 balai skiriama, kai prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pagamnta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Taip/Ne
| Įkeliami dokumentai: 1. Siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimus įrodantys gamintojų dokumentai. Siūlomų prekių katalogai, kuriuose turi būti nurodytos konkrečios prekės charakteristikos. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Informacija, patvirtinanti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, turi būti pateikta su vertimu į lietuvių kalbą. 2. Saugos duomenų lapas (SDL) pagal REACH. 3. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojamos elektros energijos kiekis yra daugiau kaip 50 proc. gaunamas iš atsinaujinančių energijos šaltinių. 4. Dokumentai įrodantys, kad prekių gamyboje naudojama pačios įmonės pasigaminta elektros energija iš atsinaujinančių energijos šaltinių. |  | Įkelti failą