TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-14552/25) Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai. (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai panaudojant tam skirtą įrangą.

  - Pirkimo objekto apimtys:

2.2.1. Pirma pirkimo dalis: Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Vilniaus ir Utenos apskrityse.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uždaras pragręžimas |  |  |  |
| 1.1. | Uždaras pragręžimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.2. | Uždaras pragręžimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.3. | Uždaras pragręžimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia pragręžimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 1.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2. Uždaras prakalimas |  |  |  |
| 2.1. | Uždaras prakalimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.2. | Uždaras prakalimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.3. | Uždaras prakalimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia prakalimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |

2.2.2.  Antra pirkimo dalis- Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Šiaulių ir Panevėžio apskrityse.

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uždaras pragręžimas |  |  |  |
| 1.1. | Uždaras pragręžimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.2. | Uždaras pragręžimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.3. | Uždaras pragręžimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia pragręžimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 1.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2. Uždaras prakalimas |  |  |  |
| 2.1. | Uždaras prakalimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.2. | Uždaras prakalimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.3. | Uždaras prakalimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia prakalimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |

2.2.3. Trečia pirkimo dalis - Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse.

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uždaras pragręžimas |  |  |  |
| 1.1. | Uždaras pragręžimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.2. | Uždaras pragręžimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.3. | Uždaras pragręžimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia pragręžimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 1.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2. Uždaras prakalimas |  |  |  |
| 2.1. | Uždaras prakalimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.2. | Uždaras prakalimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.3. | Uždaras prakalimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia prakalimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |

2.2.4. Ketvirta pirkimo dalis - Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse.

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Uždaras pragręžimas |  |  |  |
| 1.1. | Uždaras pragręžimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.2. | Uždaras pragręžimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.3. | Uždaras pragręžimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 1.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia pragręžimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 1.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2. Uždaras prakalimas |  |  |  |
| 2.1. | Uždaras prakalimas nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.2. | Uždaras prakalimas 75 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.3. | Uždaras prakalimas 110 mm vamzdžiui | 1 Bėginis metras | 10 |
| 2.4. | Prieduobių iškasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek reikia prakalimo darbams atlikti) | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |
| 2.5. | Prieduobių užkasimas (Įskaičiuotos mažiausiai 2 prieduobės arba tiek kiek prieduobių buvo iškasta). | 1 vnt. (mažiausiai 2 prieduobės) | 1 |

  - Darbų atlikimo vieta - Kelių statybos, priežiūros ir modernizavimo darbų objektai. Tiksli darbų teikimo vieta derinama atskirų užsakymų metu. Paslaugų teikimo vietos pagal Lietuvos administracines apskritis (1 pav.):

1 pav. Lietuvos Administracinės apskritys

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

    - Pirma pirkimo dalis - Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Vilniaus ir Utenos apskrityse. Maksimali sutarties vertė – 300 000,00 Eur be PVM

    - Antra pirkimo dalis- Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Maksimali sutarties vertė – 300 000,00 Eur be PVM

    - Trečia pirkimo dalis - Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskrityse. Maksimali sutarties vertė – 150 000,00 Eur be PVM

    - Ketvirta pirkimo dalis - Uždaro perėjimo (kryptinio pragręžimo, prakalimo) darbai Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskrityse. Maksimali sutarties vertė – 150 000,00 Eur be PVM.

  - Minimalūs reikalavimai pirkimo objektui pateikti techninės specifikacijos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2.

  - Rangovas pirkimo pasiūlyme pateikia 1 bėginio metro uždaro pragręžimo/prakalimo įkainį, įskaičiuodamas vamzdžio kainą (standartas LST EN 61386-24, techniniai reikalavimai priede Nr. 2), atitinkamam pragręžiamo/prakalamo vamzdžio diametrui (mm):

Uždaram Pragręžimui:

- Nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui

- 75 mm vamzdžiui

- 110 mm vamzdžiui

Uždaram Prakalimui:

- Nuo 0 mm iki 63 mm vamzdžiui

- 75 mm vamzdžiui

- 110 mm vamzdžiui

  - Reikiamos technikos, įrangos, medžiagų, vamzdžių ir operatorių transportavimu į užsakovo nurodytą objektą rūpinasi Rangovas, šios sąnaudos tenka Rangovui.

  - Prakalamą/pragręžiamą vamzdį pateikia Rangovas (pagal priede Nr. 2 pateiktus techninius vamzdžio reikalavimus), šios sąnaudos tenka Rangovui.

  - Rangovas darbus atlieka su savo technika, įranga ir operatoriais.

  - Į pirkimo pasiūlyme pateiktą įkainį (1 bėginio metro), Rangovas įskaičiuoja įleidžiamo vamzdžio (pagal priede Nr. 2 pateiktus techninius vamzdžio reikalavimus), technikos ir medžiagų pristatymo/grąžinimo, operatoriaus/operatorių darbo ir atvykimo išvykimo į/iš objekto, kuro ir eksploatacinių skysčių, bentonito ir panašias sąnaudas susijusias su Darbų atlikimu.

  - Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo iškasti/užkasti kryptiniam pragręžimui/prakalimui reikalingas prieduobes. Tokiu atveju, prieduobių iškasimu ir užkasimu rūpinasi Rangovas, šios sąnaudos tenka Užsakovui (pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius). Užsakovas gali užsakyti tik prieduobių iškasimą, arba tik prieduobių užkasimą.

  - Užsakovas gali neužsakyti prieduobių iškasimo/užkasimo, tokiu atveju prieduobių iškasimu/ užkasimu rūpinasi Užsakovas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti pradėti atlikti per 5 darbo deinas nuo užsakymo pateikimo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Darbų atlikimo terminas. Darbų užsakymai teikiami ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Darbų už maksimalią Sutarties sumą. Jeigu sutarties galiojimo metu nėra išperkama Darbų už maksimalią Sutarties vertę, bendras Darbų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga galioja 2 (du) kartus. Šalys turi teisę atsisakyti pratęsti bendrą Darbų teikimo terminą, apie tai raštu informavus kitą šalį 60 (šešiasdešimt) dienų iki bendro Darbų teikimo termino pabaigos. Visais atvejais bendras Darbų teikimo terminas negali būti ilgesnis  kaip 36 mėnesiai.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę užsakyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių Darbų (toliau – Papildomi darbai), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomus darbus bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Rangovo nurodytomis, su Užsakovu suderintomis ir rinką atitinkančiomis darbų kainomis.

  - Darbų atlikimui reikalingais leidimais rūpinasi Užsakovas.

  - Darbai bus užsakinėjami pagal faktinį Užsakovo poreikį. Pirkimo objekto kiekis yra preliminarus ir gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio, t. y. būti mažesnis ar didesnis nei nurodytas. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visos pirkimo daliai numatytos Sutarties sumos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

  - Minimali užsakymo/įrangos iškvietimo suma uždaram pragręžimui 400 Eur be PVM*.

  - Minimali užsakymo/įrangos iškvietimo suma uždaram prakalimui 300 Eur be PVM*.

  - *Kada užsakytų pragręžimo/prakalimo bėginių metrų kiekis padauginus juos iš Rangovo pasiūlyto 1 bėginio metro įkainio neviršija minimalios užsakymo sumos, Užsakovas įsipareigoja Rangovui sumokėti minimalią užsakymo sumą. Kada bendras užsakytų pragręžti/prakalti bėginių metrų skaičius viršija minimalią užsakymo sumą, visi bėginiai metrai skaičiuojami pagal faktą, pradedant juos skaičiuoti nuo 1 metro.

  - Užsakymu laikoma visi Užsakovo pateikti darbai, kada pragręžimo/prakalimo įranga buvo Užsakovo žinioje, neapsiribojant 1 objektu. Užsakymo baigimu laikoma, kada įvykdyti visi Užsakovo pateikti darbai ir įranga paleista iš objekto/objektų. Užsakymo vykdymo metu (kada Rangovo technika būna Užsakovo žinioje) užsakymas gali būti papildomas naujais darbais, o šie darbai laikomi vieno užsakymo dalimi.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

5.1. Techninės specifikacijos 1 priedas- Techniniai reikalavimai uždaro pragręžimo darbams visoms pirkimo dalims (1 lentelė), Techniniai reikalavimai uždaro prakalimo darbams visoms pirkimo dalims (2 lentelė).

5.2. Techninės specifikacijos 2 priedas- Privalomi techniniai reikalavimai Rangovo pateiktam, pragręžiamam arba prakalamam, suleidžiamam vamzdžiui (3 lentelė).

Techninės specifikacijos 1 priedas

TECHNINIAI  REIKALAVIMAI

Užsakovui paprašius turės būti pateikiama:

Pateikiami dokumentai įrodantys atitiktį numatytiems techniniams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijos, sertifikatai, atitikties deklaracijos.

- Techniniai reikalavimai uždaro pragręžimo darbams (visoms pirkimo dalims)

Lentelė nr. 1

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Užsakovo reikalaujamos charakteristikos | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimas uždaru būdu pragręžiamo vamzdžio ilgis (imtinai) | iki 100 m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Galimas uždaru būdu pragręžiamo vamzdžio diametras (imtinai) | iki 110 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | Galimas uždaru būdu pragręžiamo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus (imtinai) | Iki 14 m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

- Techniniai reikalavimai uždaro prakalimo darbams (visoms pirkimo dalims)

Lentelė nr. 2

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Užsakovo reikalaujamos charakteristikos | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimas uždaru būdu prakalamo vamzdžio ilgis (imtinai) | iki 18 m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Galimas uždaru būdu prakalamo vamzdžio diametras (imtinai) | iki 110 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3. | Galimas uždaru būdu prakalamo vamzdžio gylis nuo žemės paviršiaus (imtinai) | Iki 2 m | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos 2 priedas

Privalomi techniniai reikalavimai Rangovo pateiktam, pragręžiamam arba prakalamam, suleidžiamam vamzdžiui

Lentelė nr. 3

| Standartai | LST EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančioje nepriklausomoje organizacijoje, kuri yra akredituota produktų sertifikavimo srityje. | Pateikti sertifikatą |
| Medžiaga | PE |
| Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi |
| Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi |
| Vamzdžio išorinės sienelės spalva | Raudona arba raudona juostelė |
| Vamzdžių gabaritiniai matmenys (išorinis vamzdžio skersmuo, mm) | 50; 63; 75; 110; |
| Atsparumas gniuždymui (angl. Resistance to compression) pagal LST EN 61386-24 standartą | ≥ 1250 N; |
| Atsparumas smūgiams (angl. Resistance to impact) pagal LST EN 61386-24 standartą | Normalus (angl. N- normal); |
| Vamzdžiai yra skirti kloti be tranšėjiniu būdu |  |
| Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Gamintojas; - Standartas; - Atsparumas gniuždymui (≥ 1250 N); - Atsparumas smūgiams; - Vamzdžio nominalus diametras; |

| Darbo temperatūra | -20 ÷ +60 oC |
| --- | --- |
| Tarnavimo laikas | ≥ 40 metai |
| Garantinis laikas | ≥ 5 metai |