1 priedas

KROSNIŲ, KROSNIŲ -VIRYKLIŲ, KAMINŲ REMONTO IR JŲ VALYMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS:

- Rangovas įsipareigoja atlikti krosnių, krosnių – viryklių, kaminų remontą ir valymą (su medžiagomis) (toliau – Darbai).

- Preliminarus darbų kiekis: krosnių, krosnių-viryklių, kaminų remonto darbai apie 40 obj., o  valymo darbai apie 80 obj. per sutarties galiojimo laikotarpį, t. y. per 24 mėn.

- Visi objektai, kuriems bus reikalingi Darbai, yra Vilniaus mieste.

- Detalesni numatyti Darbai ir jų minimalūs kiekiai nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų sąrašas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamino, ventiliacijos kanalo ištyrimas, esant poreikiui naudojant kamerą ir ištyrimo akto surašymas (dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas) su išvadomis ir schemomis. | Vnt. | 1 |
| 2. | Krosnies, viryklės ištyrimas, esant poreikiui naudojant kamerą ir ištyrimo akto surašymas su išvadomis ir schemomis. | Vnt. | 1 |
| 3. | Profilaktinis kamino kanalo valymas (atliekamas prieš kūrenimo sezoną ir ne rečiau kaip 3 mėnesius kūrenimo sezono metu) | Objektas | 1 |
| 4. | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai vertikalūs | m | 1 |
| 5. | Kaminų kanalų valymas, kai kanalai horizontalūs | m | 1 |
| 6. | Kaminų kanalų valymas, esant užkritimams ar lizdams | m | 1 |
| 7. | Kaminų kanalų su įdėklais valymas | m | 1 |
| 8. | Šildomųjų krosnių kanalų valymas | m | 1 |
| 9. | Viryklių su šildomąja sienele kanalų valymas | m | 1 |
| 10. | Valymo angų iškirtimas ir užtaisymas | Vnt. | 1 |
| 11. | Ventiliacinio kanalo išvalymas | m | 1 |
| 12. | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 13. | Kaminų kanalų remontas, kai kanalai vertikalūs | Vnt. | 1 |
| 14. | Kaminų kanalų remontas, kai kanalai horizontalūs | Vnt. | 1 |
| 15. | Apvalų/ ovalų įdėklų montavimas, kai kanalai vertikalūs | m | 1 |
| 16. | Apvalų/ ovalų įdėklų montavimas, kai kanalai horizontalūs | m | 1 |
| 17. | Kaminų tinkavimas | m2 | 1 |
| 18. | Virš stogo esančio kamino mūrinio pataisymas | Vnt. | 1 |
| 19 | Po stogo esančio kamino mūrinio pataisymas | Vnt. | 1 |
| 20. | Kamino antgalių viršaus permūrijimas, keičiant iki 50 % naujų plytų | Vnt. | 1 |
| 21. | Kaminų bei jų viršūnių apskardinimas | Vnt. | 1 |
| 22 | Aptaisytų krosnių/ viryklių išardymas | m3 | 1 |
| 23 | Aptaisytų krosnių/ viryklių išardymas | m3 | 1 |
| 24. | Krosnių/viryklių mūrijimas | m3 | 1 |
| 25. | Naujai sumūrytų krosnių ir viryklių aptaisymas kokliais, kai jų išmatavimai 200 x 200 mm | m2 | 1 |
| 26. | Apšildomųjų neaptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas (mūrinio išardymas, nuvalant nuo plytų ir prietaisų skiedinį; mūrijimas, pridedant iki 50 % naujų plytų, nutrinant paviršius ir nudailinant išorės puses) | m2 | 1 |
| 27. | Apšildomųjų aptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas (mūrinio išardymas, išardyto mūrinio atstatymas, panaudojant iki 25 vnt. naujų plytų ir iki 2 vnt. koklių; remontuojamo mūrinio paviršiaus užbaigimas) | Vnt. | 1 |
| 28. | Apšildomųjų aptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas (mūrinio išardymas, išardyto mūrinio atstatymas, panaudojant iki 50 vnt. naujų plytų ir 3 vnt. koklių; remontuojamo mūrinio paviršiaus užbaigimas) | Vnt. | 1 |
| 29. | Apšildomųjų aptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas (mūrinio išardymas, išardyto mūrinio atstatymas, panaudojant iki 75 vnt. naujų plytų ir 4 vnt. koklių; remontuojamo mūrinio paviršiaus užbaigimas) | Vnt. | 1 |
| 30. | Apšildomųjų aptaisytų krosnių ir viryklių perstatymas(mūrinio išardymas, išardyto mūrinio atstatymas, panaudojant iki 100 vnt. naujų plytų ir 5 vnt. koklių | Vnt. | 1 |
| 31. | Mažas, apšildomųjų krosnių pado remontas, pridedant iki 15 vnt. naujų plytų | Vnt. | 1 |
| 32. | Mažas, krosnių ir viryklių pakurų ar traukos angų remontas panaudojant iki 15 vnt. naujų plytų | Vnt. | 1 |
| 33. | Mažas viryklių šoninių ar užpakalinių sienelių remontas panaudojant iki 15 vnt. naujų plytų | Vnt. | 1 |
| 34. | Krosnių atskirų koklių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 35. | Aptaisytų krosnių ir viryklių pakurų durelių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 36. | Aptaisytų krosnių ir viryklių traukos arba valymo durelių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 37. | Aptaisytų krosnių ir viryklių sklendžių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 38. | Aptaisytų krosnių ir viryklių krosniakaiščių pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 39. | Orkaičių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | Vnt. | 1 |
| 40. | Viryklių kaitlenčių pakeitimas, kai viryklės aptaisytos | Vnt. | 1 |
| 41. | Ardynų pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 42. | Priekrosnių lakštų pakeitimas | Vnt. | 1 |
| 43. | Krosnies/ viryklės valymas | Vnt. | 1 |
| 44. | Suodžių išvežimas ir utilizavimas | m3 | 1 |
| 45. | Šiukšlių išvežimas | m3 | 1 |
| 46. | Sąmatos (remonto darbų) apskaičiavimas | Vnt. | 1 |

  - 1 lentelėje nurodyti Darbų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu bus perkami pagal Užsakovo poreikius remiantis Rangovo pasiūlyme pateiktais Darbų įkainiais, neviršijant sutartyje nustatytos maksimalios pirkimo sutarties vertės.

  - Darbai bus atliekami pagal perkančiosios organizacijos poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant Rangovui individualų užsakymą Darbams atlikti. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti visus 1 lentelėje nurodytus Darbų kiekius.

  - Užsakovas užsakymą Darbų atlikimui pateiks elektroniniu paštu ir šis užsakymo išsiuntimo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Rangovui. Šalys susitaria, kad Užsakovas gali pateikti užsakymą Darbų atlikimui elektroniniu būdu (el. paštu) ir šis užsakymo išsiuntimo būdas bus laikoma tinkamu įteikimu Rangovui. Gavęs užsakymą, Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio užsakymo gavimo, įsipareigoja priimti Užsakovo užsakyme nurodytų darbų frontą (Objekto raktus ir kt.). Rangovas turi teisę per 2 (dvi) darbo dienas pareikšti Užsakovui pretenzijas dėl darbų fronto. Nepareiškus jų nurodytų laiku, Užsakovas laiko, kad darbų frontas perduotas tinkamai ir laiku.

  - Priėmus darbų frontą, Rangovas per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja pateikti Užsakovui reikalingų darbų atlikti lokalinę sąmatą ir terminą, per kurį nurodyti darbai bus atlikti. Šie dokumentai Užsakovui taip pat siunčiami elektroniniu būdu PDF formatu ir šis duomenų išsiuntimo būdas yra laikomas tinkamu įteikimu Užsakovui.

  - Esant būtinybei Rangovas atlikti darbus keliuose perkančiosios organizacijos nurodytuose objektuose, Rangovas privalės teikti Užsakovui kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kuris turės būti suderintas su perkančiąja organizacija.