## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
SLAUGOS PRIEMONĖS (MANIPULIACINIAI VĖŽIMĖLIAI, MED. SPINTOS IR PAN.)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | VEŽIMĖLIS SU SMULKIŲ PRIEMONIŲ DISPANCERIU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė (būtina išsamiai nurodyti) | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Vežimėlis su smulkių priemonių dispanceriu
1.1. | Vežimėlis su smulkių priemonių dispanceriu | 10 | vnt
1.1.1. | Vežimėlio išmatavimai be priedų (750x600x1050) ± 30 mm
1.1.2. | Vežimėlio rėmas: 1.Pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu. 2.Papildomam didesnei apsaugai rėmo danga su antibakterine apsauga 3. Rėmas su užapvalintais kampais ir be aštrių briaunų
1.1.3. | Konstrukcija: 1. Viename vėžimėlio šone du bėgeliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui. 2. Kitame vėžimėlio šone dėklai dokumentams arba kitoms priemonėms 3. Papildomas darbastalis
1.1.4. | Dėklai dokumentams arba kitoms priemonėms: 1. Pagaminti iš skaidraus plastiko arba lygiaverčių medžiagų 2. Atverčiami 3. Išimami lengvesniam valymui 4. Ne mažiau nei 3 vnt.
1.1.5. | Papildomas darbastalis: ištraukiamas iš vėžimėlio šono
1.1.6. | Pagrindinis darbastalis: 1. Pagamintas iš nerudijnačio plieno arba lygiavertės medžiagos 2. Vientisas, be tarpų 3. Su borteliais iš visų keturių pusių 4. Darbinis paviršius su papildoma nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos danga
1.1.7. | Stūmimo rankenos: abiejuose vėžimėlio šonuose, ne mažiau kaip dvi
1.1.8. | Pagrindas: 1. Pagamintas iš smūgiams ir įbrėžimams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos 2. Keturi apvalūs buferiai vežimėlio kampuose, kaip apsauga nuo smūgių į sieną 3. Keturi apie savo ašį besisukantys ratukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 125 mm 5. Ne mažiau kaip du priekiniai ratukai su stabdžiais
1.1.9. | Virš vėžimėlio darbastalio tvirtinamas rėmas priedams tvirtinti: būtina
1.1.10. | Prie vežimėlio pridedama: atverčiamų dėžučių blokas su dviem eilėmis dėžučių. Eilėje 4-6 dėžutės. Dėžutės pagamintos iš permatomo plastiko arba lygiaverčių medžiagų
1.1.11. | Prie vežimėlio pridedama: universalus aštrių atliekų konteinerio laikiklis. Su reguliuojamo ilgio velcro juostele konteinerio pritvirtinimui. Laikiklis tvirtinamas prie virš darbastalio tvirtinamo priedų rėmo
1.1.12. | Prie vežimėlio pridedama: pirštinių dėžučių laikikliai, ne mažiau nei 2 vnt. Tvirtinami prie virš vežimėlio darbastalio tviritnamo priedų rėmo.
1.1.13. | Pridedama: ne mažiau nei 2 vnt. atliekų kibirų. Tvirtinami prie vežimėlio šone esančių priedų bėgelių. Ne mažesnės nei 10 l talpos. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Atidaromi paspaudus keliu arba kitu analoginiu būdu.
1.1.14. | Garantija: ne trumpesnė nei 24 mėn.
1.1.15. | Stalčiai: 1. Ne mažiau nei 4 vnt. 2. Stalčiai pagamnti iš milteliniu būdu dengto plieno su antimikrobiniu priedu. 3. Stalčių aukštis: virušiniai 150 mm ±10mm 3 vnt., apatinis 230 mm ± 10 mm 1 vnt. 4. Ne mažiau kaip du viršutiniai stalčiai su stalčių dalytuvais, kurie suteikia galimybę stalčių padalinti į ne mažiau kaip 12 skirtingo dydžių skyrių 5. Stalčių priekiai pagaminti iš plastiko. Su užapvalintais kampais. Su integruotomis pasirenkamos spalvos (spalva pasirenkama užsakymo metu) ergonomiškomis rankenomis 6. Stalčiai su etikečių laikikliais 7. Pilno ištraukimo bėgeliai su amortizuojančiu uždarymu 8. Centrinis užraktas
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MULTIFUNKCINIS VEŽIMĖLIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė (būtina išsamiai nurodyti) | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Multifunkcinis vežimėlis
2.1. | Multifunkcinis vežimėlis | 20 | vnt
2.1.1. | Vežimėlio išmatavimai be priedų (750x600x1050) ± 30 mm
2.1.2. | Vežimėlio rėmas: 1.Pagamintas iš plieno, dažyto milteliniu būdu arba lygiaverčiu. 2.Papildomam didesnei apsaugai rėmo danga su antibakterine apsauga 3. Rėmas su užapvalintais kampais ir be aštrių briaunų
2.1.3. | Konstrukcija: 1. Viename vėžimėlio šone du bėgeliai papildomų vežimėlio priedų pakabinimui. 2. Kitame vėžimėlio šone dėklai dokumentams arba kitoms priemonėms 3. Papildomas darbastalis
2.1.4. | Dėklai dokumentams arba kitoms priemonėms: 1. Pagaminti iš skaidraus plastiko arba lygiaverčių medžiagų 2. Atverčiami 3. Išimami lengvesniam valymui 4. Ne mažiau nei 3 vnt.
2.1.5. | Stalčiai: 1. Ne mažiau nei 4 vnt. 2. Stalčiai pagamnti iš milteliniu būdu dengto plieno su antimikrobiniu priedu. 3. Stalčių aukštis: virušiniai 150 mm ±10mm 3 vnt., apatinis 230 mm ± 10 mm 1 vnt. 4. Ne mažiau kaip du viršutiniai stalčiai su stalčių dalytuvais, kurie suteikia galimybę stalčių padalinti į ne mažiau kaip 12 skirtingo dydžių skyrių 5. Stalčių priekiai pagaminti iš plastiko. Su užapvalintais kampais. Su integruotomis pasirenkamos spalvos (spalva pasirenkama užsakymo metu) ergonomiškomis rankenomis 6. Stalčiai su etikečių laikikliais 7. Pilno ištraukimo bėgeliai su amortizuojančiu uždarymu 8. Centrinis užraktas
2.1.6. | Papildomas darbastalis: ištraukiamas iš vėžimėlio šono
2.1.7. | Pagrindinis darbastalis: 1. Pagamintas iš nerudijnačio plieno arba lygiavertės medžiagos 2. Vientisas, be tarpų 3. Su borteliais iš visų keturių pusių 4. Darbinis paviršius su papildoma nerudijančio plieno arba lygiavertės medžiagos danga
2.1.8. | Stūmimo rankenos: abiejuose vėžimėlio šonuose, ne mažiau kaip dvi
2.1.9. | Pagrindas: 1. Pagamintas iš smūgiams ir įbrėžimams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos 2. Keturi apvalūs buferiai vežimėlio kampuose, kaip apsauga nuo smūgių į sieną 3. Keturi apie savo ašį besisukantys ratukai, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 125 mm 5. Ne mažiau kaip du priekiniai ratukai su stabdžiais
2.1.10. | Virš vėžimėlio darbastalio tvirtinamas rėmas priedams tvirtinti: būtina
2.1.11. | Prie vežimėlio pridedama: universalus aštrių atliekų konteinerio laikiklis. Su reguliuojamo ilgio velcro juostele konteinerio pritvirtinimui. Laikiklis tvirtinamas prie virš darbastalio tvirtinamo priedų rėmo
2.1.12. | Prie vežimėlio pridedama: pirštinių dėžučių laikikliai, ne mažiau nei 2 vnt. Tvirtinami prie virš vežimėlio darbastalio tviritnamo priedų rėmo.
2.1.13. | Pridedama: ne mažiau nei 2 vnt. atliekų kibirų. Tvirtinami prie vežimėlio šone esančių priedų bėgelių. Ne mažesnės nei 10 l talpos. Pagaminti iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. Atidaromi paspaudus keliu arba kitu analoginiu būdu.
2.1.14. | Garantija: ne trumpesnė nei 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | TRANSPORTINIS ANESTEZIJOS STALIUKAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė (būtina išsamiai nurodyti) | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | Transportinis anestezijos staliukas
3.1. | Transportinis anestezijos staliukas | 21 | vnt
3.1.1. | Paskirtis: vežiojamas procedūrinis staliukas medicininėms priemonėms laikyti ir pervežti.
3.1.2. | Išmatavimai: Išmatavimai. 1100 x 640 x 1110 mm ± 20 mm
3.1.3. | Konstrukcija: 1. Rėmas pagamintas iš milteliniu būdu padengto plieno RAL 7035, storis 10/10 ar lygiavertės medžiagos. 2. Atsparus įbrėžimams, dėmėms ir korozijai. 3. Dažymo procesas atitinka UNI EN ISO 9002 standartą. 4. Galima plauti ir dezinfekuoti
3.1.4. | Stalčiai: pagaminti iš milteliniu būdu padengto plieno ar lygiavertės medžiagos.
3.1.5. | Stalčių skaičius: 5 stalčiai. Pirmas stalčius: 100 mm ± 10 mm. Antras ir trečias stalčiai: 150 mm ± 10 mm. Ketvirtas ir penktas stalčiai: 200 mm ± 10 mm.
3.1.6. | Galimybė stalčius visiškai išimti: būtina.
3.1.7. | Stalčių rankenos: 1. Stalčių rankenos pagamintos iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos. 2. Ergonominiu, anti-trauminiu dizainu.
3.1.8. | Stalčių užraktas: centralizuotas užraktas visiems stalčiams.
3.1.9. | Stalviršis: 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno lygiavertės medžiagos. 2. Su pakeltais kraštais iš trijų pusių. 3. Atsparus įbrėžimams ir dėmėms. 4. Galima valyti, plauti ir dezinfekuoti.
3.1.10. | Stūmimo rankena: ergonominė ir anti-trauminė ABS rankena ar lygiavertė.
3.1.11. | Ištraukiamas darbastalis: pagamintas iš technopolimero ar lygiavertės medžiagos.
3.1.12. | Pakeliamas darbastalis: būtina. 2 vnt.
3.1.13. | Apsaugos kampuose: pagrindo kampai apsaugoti žymių nepaliekančiomis apsaugomis.
3.1.14. | Ratukai: 4 ratukai, kurių skersmuo 150 mm ± 5 mm, ne mažiau nei du iš jų su stabdžiais.
3.1.15. | Šiukšliadėžės (ne mažiau nei 2 vnt.) vežimėlio šone: 1. Keliu valdomos. 2. Kiekvienos talpa ne mažiau 10 l.
3.1.16. | Laikiklis aštriems objektams, adatoms: būtina.
3.1.17. | Apšvietimo lempos maitinimas iš baterijų.
3.1.18. | Stalčių daliklis: skirtas 100 mm stalčiui.
3.1.19. | Dėžutės virš darbastalio: 9 dėžutės, 5+4 tipo.
3.1.20. | Pirštinių laikikliai: 2 vnt. tvirtinami vežimėlio šone.
3.1.21. | Spalva: galima pasirinkti spalvą.
3.1.22. | Garantija: ne trumpesnė nei 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2602-4 2025-12-04 18:05:20