TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekė – Elektros valandos prieš biržos prekybos algoritmas.

  - Jėgainė – Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Birža – Elektros valandos prieš birža.

  - Valandos prieš birža – Nordpool Elektros energijos prekybos birža, kurioje pasiūlymai pirkti/parduoti elektros energiją pateikiami valandą iki faktinio tiekimo.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Elektros valandos prieš biržos prekybos algoritmas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

3.1. Pirkėjui, pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, sukurtas ir sukonfigūruotas elektros valandos prieš biržos prekybos algoritmas.

- PREKĖS PRISTATYMO VIETA

  - Prekė pateikiama nuotoliniu būdu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Reikalavimai Prekei:

    - Prekė apima prekybinių pavedimų vykdymą Valandos prieš biržą rinkoje, su tikslu išnaudoti Jėgainės lankstumą, atperkant parduotus kiekius pigiau ir parduodant juos brangiau.

    - Prekė gali keisti elektros gamybos planą, plano pokyčio apimtis, galios keitimo greičius ir kainodarą suderinus su Pirkėju.

    - Prekė privalo veikti nuolat, tai yra 24/7 principu, jeigu veikia bent vienas Pirkėjo elektros generacijos įrenginys.

    - Prekė turi užtikrinti Pirkėjo elektros prekybos poreikius, automatizuotai pateikti elektros pirkimo/pardavimo pavedimus į Biržą su tikslu išlyginti gamybos grafiką, įvykus prekybos pirkimo/pardavimo sandoriui, perduoti prekybos rezultatą Pirkėjui į Pirkėjo elektros gamybos planavimo failą.

    - Prekės funkcijos pateikiamos lentelėje:

| Nr. | Funkcija |
| --- | --- |
| 1. | Parduoti elektros energijos kiekį 15 min |
| 2. | Pirkti elektros energijos kiekį 15 min |
| 3. | Perduoti prekybos rezultatą |

- KITI PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI PERDUODANT PREKES

  - Prekė turi būti sukurta, sukonfigūruota, ištestuota (bendradarbiaujant su Pirkėju) ir pateikta Pirkėjui ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Pirkėjui perduodamos visos Prekės intelektinės teisės.

  - Pardavėjas užtikrina Pirkėjui, kad jo teikiamos Prekės atitinka visus 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (su visais jo papildymais)  keliamus reikalavimus.

  - Pardavėjas įsipareigoja Prekės perdavimo metu perduoti visą su Preke susijusią dokumentaciją. Dokumentacija pateikiama tik el. formatu.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Jei pateikus Prekę priėmimui nustatomi neatitikimai techninės specifikacijos reikalavimams, Pardavėjas privalo trūkumus ištaisyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o jų neištaisęs moka Sutartyje numatytus delspinigius.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Pardavėjui už faktiškai pateiktą kokybišką Prekę per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui teikti turimą Prekės sukūrimui ir sukonfigūravimui būtiną informaciją.