## Bendrosios sąlygos. 1-13 dalys
Pirkimo sąlygų 2 priedas
CHIRURGINIŲ SIŪLŲ IR PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKAVIJA
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm., sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė).
5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių arba anglų kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.
8. Tiekėjas, užsakovo prašymu per 5 darbo dienas turės pateikti prašomų siūlų pozicijų pavyzdžius su siūlo pakuotės originalia instrukcija ir jos vertimu į lietuvių kalbą.
9. Nepasiūlius pilnos pozicijos - pasiūlymas nebus vertinamas.
Pirkimo dalis | Preimonės pavadinimas | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Adatos forma | Siūlo ilgis cm | Siūlo spalva | Poreikis vnt. 36 mėn. | Vnt. kaina EUR (be PVM) | Viso kiekio kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Viso kiekio kaina Eur (su PVM) | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-8 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Natūralus šilkas, pintas, impregnuotas bičių vašku. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
1.1 |  | 3-0 |  |  |  | 250 |  | 240
1.2 |  | 3-0 |  |  |  | 7x75 |  | 600
1.3 |  | 3-0 |  |  |  | 7-13x60 |  | 2400
1.4 |  | 3-0 | 1/2 | 25-26 | Apvali | 70-75 |  | 4200
1.5 |  | 2-0 | 1/2 | 34-35mm | apvali | 70 |  | 540
1.6 |  | 2-0 | 1/2 | 30mm | Pjaunanti | 70 |  | 540
1.7 |  | 0 |  |  |  | 6x60 |  | 2160
1.8 |  | 0 | 1/2 | 36-37 | Apvali | 75 |  | 2160
1.9 |  | 0 |  |  |  | 150 |  | 300
1.10 |  | 1 |  |  |  | 6x60 |  | 1296
1.11 |  | 2-0 |  |  |  | 6-13x60 |  | 5256
1.12 |  | 3-0 | 3,/8 | 25-26 | pjaunanti | 70-75 |  | 7200
1.13 |  | 2-0 | 1./2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | 3600
1.14 |  | 0 | 1./2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | 300
1.15 |  | 2-0 | 3./8 | 29-30 | pjaunanti | 70-75 |  | 4800
1.16 |  | 2-0 | 3./8 | 38-39 | pjaunanti | 70-75 |  | 6000
1.17 |  | 3-0 |  |  | ritė | 150 cm |  | 7500
1.18 |  | 4-0 |  |  | ritė | 150 cm |  | 2340
Viso 1 dalies bendra vertė:
2 | Netirpstantis, sterilus, chirurginis siūlas - viela. Užtikrina maksimalų siūlės tvirtumą. Pagaminta iš chirurginio plieno.
2.1 |  | 6 | 1/2 | 48-50 | Pjaunanti | 4x45 |  | 3000
2.2 |  | 6 | 3/8 | 85.9 | Pjaunanti | 4x45 |  | 324
2.3 |  | 7 | 1/2 | 48-50 | pjaunanti | 4x45 |  | 300
Viso 2 dalies bendra vertė:
3 | Monofilamentinis polipropileno siūlas, naudojamas kraujagyslių chirurgijoje ir mikrochirurgijoje. Siūlas inertiškas, neturi pakuotės "atminties", kontroliuojamas jo linijinis pailgėjimas. Ypatingai lankstus, lengvai slystantis per audinius, nepleišėja, mazgai neatsirašantys. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba užtikrinama gera fikasacija adatkotyje. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
3.1 |  | 7-0 | 3/8 | 2x9-10 | Apvali juoda | 60-75 | Mėlyna | 324
3.2 |  | 6-0 | 3/8 | 2x13-14 | Apvali juoda | 75 | Mėlyna | 324
3.3 |  | 5-0 | 3/8 | 2x13-14 | Apvali | 75 | Mėlyna | 396
3.4 |  | 5-0 | 3/8 | 2x16-18 | Apvali | 75-90 | Mėlyna | 324
3.5 |  | 5-0 | 3/8 | 2x16-18 | Apvali su pjaun. galu | 75-90 | Mėlyna | 324
3.6 |  | 4-0 | 3/8 | 2x22-23 | Apvali | 90 | Mėlyna | 216
3.7 |  | 4-0 | 1/2 | 2x26-27 | Apvali su pjaun. galu | 90 | Mėlyna | 216
3.8 |  | 3-0 | 3/8 | 2x26-28 | Apvali su pjaun. galu | 90 | Mėlyna | 216
3.9 |  | 3-0 | 1/2 | 2x35-37 | Apvali | 90 | Mėlyna | 324
3.10 |  | 8-0 | 3/8 | 2x 6-7 | apvali, tamsiai pilka arba juoda | 60 |  | 240
3.11 |  | 7-0 | 3/8 | 2x 9-10 | apvali, tamsiai pilka arba juoda | 70-75 |  | 600
Viso 3 dalies bendra vertė:
4 | Pintas poliesterio nesirezorbuojantis chirurginis siūlas, neturintis apvalkalo, lankstus, lengvai rišamas. Be adatos
4.1 |  | 5-0 |  |  |  | 130-150 | Žalias arba mėlynas | 324
Viso 4 dalies bendra vertė:
5 | Nesirezorbuojantis sintetinis monofilamentinis siūlas. Cheminė medžiaga - poliuretanas
5.1 |  | 3-0 | 3/8 | 26-27 | pjaunanti | 75 |  | 324
5.2 |  | 3-0 | 3/8 | 18-19 | pjaunanti | 45-75 |  | 324
5.3 |  | 2-0 | 3/8 | 26-27 | pjaunanti | 75 |  | 324
5.4 |  | 2-0 | 3/8 | 29-30 | pjaunanti | 75 |  | 324
Viso 5 dalies bendra vertė:
6 | Polifilamentinė sintetinė pinta siuvimo medžiaga, kurią sudaro glikolidai ir laktidai. Apvalkalas sudarytas iš gklikolidų, laktidų ir kalcio sterato. Rezorbcija per 50-70d. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.
6.1 |  | 4-0 | 1/2 | 17 | apvali sustiprinta | 70-75 |  | 2160
6.2 |  | 4-0 | 1/2 | 26 | apvali sustiprinta | 70-75 |  | 1080
6.3 |  | 2-0 | 1/2 | 35-36 | J-formos | 70-75 |  | 216
6.4 |  | 2-0 | 1/2 | 35-36 | Buka | 70-75 |  | 216
6.5 |  | 1 | 1/2 | 39-42 | Buka | 90 |  | 1080
6.6 |  | 2-0 | 1/2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | 6480
6.7 |  | 0 | 1/2 | 39-40 | apvali | 70-75 |  | 600
Viso 6 dalies bendra vertė:
7 | Sterilus besirezorbuojantis, sintetinis, mazgo nereikalaujantis, ekscenteriškai dantytas chirurginis siūlas, pagamintas iš poliglekaprono ar lygiavertės medžiagos. Pilna rezorbcija 90-120 parų. +
7.1 |  | 4-0 | 1/2 | 17 | apvali | 16x16 |  | 540
Viso 7 dalies bendra vertė:
8 | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, dantytas, polidioksanonas (PDO), turinti po adatą galuose. Pilna rezorbcija nuo 120 - 180 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80%+\-5% po 4 savaičių, 50%+\-5% po 6 savaičių.
8.1 |  | 0 | 1./2 | 2 x 36-37 | apvali | 24x24 +/-5cm |  | 36
8.2 |  | 0 | 1./2 | 2 x 36-37 | apvali | 30 x 30 +/-5cm |  | 36
8.3 |  | 1 | 1./2 | 2 x 48-49 | apvali | 36 x 36 +/-5cm |  | 36
Viso 8 dalies bendra vertė:
9 | Tirpstantis, sintetinis, monofilamentinis, dantytas siūlas su kilpa. Spiralinė įvija, vienakryptė. Siūlo dantukai išsidėstę vienodais intervalais. Cheminė medžiaga - polidiaksanonas. Procentinis stiprumo išlaikymas 50% po 28 - 42 dienų, pilna rezorbcija po 180 - 210 dienų.
9.1 |  | 0 | 1./2 | 26-28 | apvali | 1x20-25 |  | 45
9.2 |  | 0 | 1./2 | 36-37 | apvali | 1x30 |  | 36
9.3 |  | 0 | 1./2 | 36-37 | apvali | 1x45 |  | 36
Viso 9 dalies bendra vertė:
10 | Pintas , netirpstantis, chirurginis siūlas, pagamintas iš polietileno tereftalato, nedengtas, gali būti žalias arba bespalvis.
10.1 |  | 4 mm |  |  | juostelė | 75 |  | 300
10.2 |  | 5-0 |  |  | ligatūra | 250 cm |  | 2400
Viso 10 dalies bendra vertė:
11 | Pintas , netirpstantis chirurginis siūlas, pagamintas iš poliamido, dengto silikonu arba bičių vašku. Siūlas gali būti juodos arba baltos spalvos sukeliantis minimalią audinių reakciją.
11.1 |  | 0 |  |  | ligatūra | 6x45 |  | 600
11.2 |  | 2-0 | 1./2 | 25-26 | apvali | 70-75 |  | 600
Viso 11 dalies bendra vertė:
12 | PTFE chirurginiai siūlai, nesirezorbuojantys, monofilamentiniai su 4 vienodo ilgio kilpom, pritvirtintom prie lopelių (6x3x2 mm). Siūlo ilgis 2 x 45 cm. Lopeliai ovalo formos (6x3x2 mm) pagaminti iš pagaminti iš tokios pat medžiagos kaip ir siūlas. T.y. lopeliai ovalo formos (6x3x2 mm) pagaminti iš PTFE- (politetrafluoretileno) ir yra sertifikuoti skirti naudoti kaip medicinos implantai.
12.1 |  | 3/0 | 1/2 | 17 | apvali | 2x45 | Balta | 75
Viso 12 dalies bendra vertė:
13 | Chirurginiai siūlai nesirezorbuojantys, monofilamentiniai. 'Goretex" arba lygiaverčiai siūlai mitralinio vožtuvo chordų formavimui.
|  | 3/0 | 1/2 | 26 | apvali | 120 | Balta | 300
Viso 13 dalies bendra vertė:

## 14-15 dalys
Dalies Nr. | Priemonės aprašymas | Adatos lenktumas | Adatos ilgis mm | Poreikis vnt. 36 mėn. | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Viso kiekio kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Viso kiekio kaina, EUR (su PVM) | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-4 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
14 | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, pjaunančios
14.1 |  | 1/2 | 26-27 | 60
14.2 |  | 1/2 | 35-36 | 60
14.3 |  | 1/2 | 39-40 | 60
14.4 |  | 1/2 | 48-50 | 60
14.5 |  | 1/2 | 90 | 60
14.6 |  | 3/8 | 90 | 60
14.7 |  | 3/8 | 36-37 | 300
14.8 |  | 3/8 | 41-43 | 300
14.9 |  | 3/8 | 45-47 | 300
14.10 |  | 3/8 | 50-52 | 300
14.11 |  | 3/8 | 60-64 | 300
14.12 |  | 3/8 | 30-33 | 300
14.13 |  | 3/8 | 38-40 | 300
14.14 |  | 1/2 | 36-38 | 300
14.15 |  | 1/2 | 39-40 | 300
14.16 |  | 1/2 | 48-50 | 300
Viso 14 dalies bendra vertė:
15 | Adatos atvira akimi nerūdijančios, lenktos, apvalios
15.1 |  | 1/2 | 25-26 | 150
15.2 |  | 1/2 | 35-40 | 60
15.3 |  | 1/2 | 48-50 | 60
15.4 |  | 1/2 | 30-32 | 90
15.5 |  | 1/2 | 20-23 | 90
15.6 |  | 1/2 | 14-15 | 90
Viso 15 dalies bendra vertė:

## 16-17 dalys
Dalies Nr. | Pavadinimas | Forma (storis) dydis | Kiekis dėžutėje | Poreikis dėž 36 mėn. | Mato vienetas | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Viso kiekio kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Viso kiekio kaina, EUR (su PVM) | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-4 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
16 | Kraujagyslių laikikliai
16.1 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni | 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | 24 vnt | 45 | Dėžutė
16.2 | Kraujagyslių laikikliai raudoni | 1,5 mm pločio, 2x48cm, silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
16.3 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni | 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
16.4 | Kraujagyslių laikikliai geltoni | 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 45 | Dėžutė
16.5 | Kraujagyslių laikikliai raudoni | 2,5mm pločio, 2x47cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
16.6 | Kraujagyslių laikikliai mėlyni | 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
16.7 | Kraujagyslių laikikliai geltoni | 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
16.8 | Kraujagyslių laikikliai raudoni | 5mm pločio, 2x47,5cm silikoninės kilpos | 24 vnt | 3 | Dėžutė
Viso 16 dalies bendra vertė:
Dalies Nr. | Pavadinimas | Forma | Kiekis dėžutėje | Poreikis dėž 36 mėn. | Mato vienetas | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Viso kiekio kaina, EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Viso kiekio kaina, EUR (su PVM) | Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-4 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
17 | Kaulų vaškas (kraujavimui stabdyti), sterilus, lengvai atplėšiamas, įpakuotas blister pakuotėje. Nerezorbuojamas. Kaulų vaškas yra tiekiamas sterilus atskiruose įpakavimuose, kurių kiekviename yra 2,5+\-0,5 g gramo gaminio. Sudėtis: ne mažiau 70% bičių vaškas, ne mažiau 20 % izopropropilinis palmitatas arba vazelinas. | 2,5gr +\-0,5 g. | 12 vnt | 450 | Dėžutė
Viso 17 dalies bendra vertė: