## Sheet1
Maksimalių įkainių lentelė
Eil. Nr. | Darbų/Prekių pavadinimas ir aprašymas | Mato vnt. | Maksimaliai priimtinas vieno mato vieneto įkainis (EUR be PVM) | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Kaina, EUR be PVM | Prekės pavadinimas/modelis, gamintojas | Nuorodos į tiekėjo arba gamintojo tinklapius, kuriuose turi būti atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinanti informacija
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Planuojamų atlikti darbų sąrašas ir preliminarios apimtys
1 | Kabelio tiesimas kabelinėse kopėtėlėse, vamzdžiuose ir loveliuose | m | 1.5 | 325 |  | 0
2 | Kabelio tiesimas lubomis tvirtinant kabeliniais laikikliais | m | 2 | 170 |  | 0
3 | Kabelio tiesimas sienomis tvirtinant kabeliniais laikikliais | m | 2 | 170 |  | 0
4 | Įžeminimo laidų tiesimas sumontuotomis konstrukcijomis | m | 2 | 330 |  | 0
5 | Kabelinio kanalo ne didesnių išmatavimų kaip 105x50 mm montavimas | m | 3.5 | 130 |  | 0
6 | Grindinio kanalo ne didesnių išmatavimų kaip 90x40 mm montavimas | m | 6 | 85 |  | 0
7 | Instaliacinio rozečių stovo montavimas | vnt. | 60 | 8 |  | 0
8 | Grindinės dėžutės instaliacija ir montavimas betoninėse grindyse | vnt. | 100 | 4 |  | 0
9 | Vagos pjovimas grindyse, ne didesnių išmatavimų kaip 40x40 mm | m | 10 | 30 |  | 0
10 | Vagos pjovimas sienoje, ne didesnių išmatavimų kaip 40x40 mm | m | 8 | 50 |  | 0
11 | Elektroinstaliacinio vamzdžio tvirtinimas vagoje užbetonavimui/užtinkavimui | m | 1.5 | 40 |  | 0
12 | PVC vamzdžio tvirtinimas vagoje užbetonavimui/užtinkavimui | m | 1.5 | 40 |  | 0
13 | Elektroinstaliacinio vamzdžio tvirtinimas apkabomis prie lubų ir sienos | m | 1.5 | 35 |  | 0
14 | PVC vamzdžio tvirtinimas apkabomis prie lubų ir sienos | m | 1.5 | 35 |  | 0
15 | Elektros atšakų dėžutės montavimas | vnt. | 6 | 130 |  | 0
16 | Vielinių kabelinių kopėtėlių montavimas tvirtinant prie lubų/sienos | m | 12 | 100 |  | 0
17 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 25 cm | vnt. | 13 | 15 |  | 0
18 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 38 cm, bet ne mažiau kaip 25 cm | vnt. | 16 | 15 |  | 0
19 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 51 cm, bet ne mažiau kaip 38 cm | vnt. | 19 | 15 |  | 0
20 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 50 mm, bet ne mažiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 25 cm | vnt. | 15 | 15 |  | 0
21 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 50 mm, bet ne mažiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 38 cm, bet ne mažiau kaip 25 cm | vnt. | 20 | 15 |  | 0
22 | Skylės gręžimas, diametras ne daugiau kaip 50 mm, bet ne mažiau kaip 25 mm, gylis ne daugiau kaip 51 cm, bet ne mažiau kaip 38 cm | vnt. | 25 | 15 |  | 0
23 | Skylės gręžimas šlapiu būdu naudojant cilindrinius deimantinius grąžtus, diametras ne didesnis kaip 52 mm | vnt. | 60 | 8 |  | 0
24 | Skylės gręžimas šlapiu būdu naudojant cilindrinius deimantinius grąžtus, diametras ne didesnis kaip 72 mm, bet ne mažesnis kaip 52 mm | vnt. | 80 | 8 |  | 0
25 | Skylės gręžimas šlapiu būdu naudojant cilindrinius deimantinius grąžtus, diametras ne didesnis kaip 102 mm, bet ne mažesnis kaip 72 mm | vnt. | 110 | 8 |  | 0
26 | Skylės elektros atšakų dėžutei, rozetei gręžimas sienoje žiediniais grąžtais | vnt. | 6 | 115 |  | 0
27 | Kabelinio kanalo išmontavimas/sumontavimas naujų kabelių pravedimui | m | 4 | 115 |  | 0
28 | Grindinės dėžutės demontavimas/sumontavimas naujoms rozetėms | vnt. | 80 | 8 |  | 0
29 | Vieno kvadratinio metro pakabinamų lubų demontavimas/sumontavimas kabelių tiesimui | m2 | 1.5 | 80 |  | 0
30 | Komutavimo spintos komponentų demontavimas naujų kabelių pravedimui | val. | 50 | 7 |  | 0
31 | Komutavimo spintos komponentų sumontavimas naujų kabelių pravedimui | val. | 50 | 7 |  | 0
32 | Telekomunikacijų tinklo rozetės iki 2 (dviejų) RJ45 lizdų montavimas | vnt. | 7 | 165 |  | 0
33 | RJ45 lizdo montavimas rozetėje | vnt. | 3.5 | 165 |  | 0
34 | FTP, UTP 5e/6/6A kategorijos kabelio pajungimas komutacinėje panelėje | vnt. | 3 | 325 |  | 0
35 | Optinės jungties „pig-tail“ privirinimas ir testavimas | vnt. | 30 | 160 |  | 0
36 | Telekomunikacijų 5e/6/6A kategorijos kabelių parametrų matavimas ir sertifikavimas | val. | 70 | 160 |  | 0
37 | Įžeminimo laido antgalio montavimas | vnt. | 5 | 160 |  | 0
38 | Serverių spintos, ne daugiau kaip 42U, montavimas | vnt. | 150 | 8 |  | 0
39 | Telekomunikacijų spintos, ne daugiau kaip 42U, montavimas | vnt. | 130 | 8 |  | 0
40 | Telekomunikacijų spintos, ne daugiau kaip 20U, montavimas tvirtinant prie sienos | vnt. | 110 | 8 |  | 0
41 | Metalinės lentynos tvirtinimas 19“ rėme | vnt. | 30 | 15 |  | 0
42 | Stacionarios lentynos tvirtinimas 4 (keturiuose) taškuose | vnt. | 30 | 15 |  | 0
43 | Kompiuterinės 24 (dvidešimt keturių) RJ45 lizdų panelės montavimas komutacinėje spintoje | vnt. | 40 | 40 |  | 0
44 | Komutacinės panelės ODF montavimas | vnt. | 50 | 15 |  | 0
45 | Keičiamo bloko montavimas 19“ spintoje (lentynų, kabelių sutvarkymo panelių, elektros maitinimo rozečių blokų 7x230 V, rozetynų) | vnt. | 10 | 95 |  | 0
46 | 230 V kištuko montavimas | vnt. | 5 | 80 |  | 0
47 | 1x230 V elektros maitinimo rozetės montavimas sienoje, lovelyje, grindinėje dėžutėje, stove | vnt. | 8 | 80 |  | 0
48 | Elektros maitinimo rozečių bloko (iki 3x230 V) montavimas lovelyje, grindinėje dėžutėje, stove | vnt. | 12 | 30 |  | 0
49 | Elektros maitinimo skydelio surinkimas ir montavimas | vnt. | 60 | 25 |  | 0
50 | Trifazio automatinio išjungiklio ir viršįtampių iškroviklio montavimas | vnt. | 15 | 50 |  | 0
51 | Vienfazio automato išjungiklio ir viršįtampių iškroviklio montavimas | vnt. | 5 | 160 |  | 0
52 | Trifazės automatų apjungimo šynos montavimas | vnt. | 14 | 40 |  | 0
53 | Priešgaisrinis angos užtaisymas | vnt. | 18 | 80 |  | 0
54 | Rozetės/rozetės lizdo markiravimas | vnt. | 3 | 490 |  | 0
Paslaugos, reikalingos Darbams atlikti
1 | Rangovo atvykimas į darbų atlikimo vietą (vieno kilometro atstumu) | km | 0.5 | 8200 |  | 0
2 | Telekomunikacijų infrastruktūros įrengimo projektavimo paslauga | val. | 80 | 65 |  | 0
3 | Telekomunikacijų infrastruktūros audito paslauga (aprašymas pateikiamas Lentelėje Nr. 4). | val. | 60 | 30 |  | 0
4 | Darbų sąmatos parengimas | vnt. | 60 | 30 |  | 0
5 | Vieno kabelinės sistemos taško testavimas ir testavimo protokolo parengimas | vnt. | 6 | 80 |  | 0
Medžiagos/Įranga, kurios būtų naudojamos Darbams atlikti
1 | Kabelis FTP, 6 kategorija | m | 1 | 3300 |  | 0
2 | Kabelis FTP, 6A kategorija | m | 1 | 400 |  | 0
3 | Kabelis UTP, 5E kategorija | m | 0.5 | 245 |  | 0
4 | Lizdas RJ45, 6 kategorija, ekranuotas | vnt. | 1.5 | 160 |  | 0
5 | Lizdas RJ45, 6A kategorija, ekranuotas | vnt. | 5.5 | 160 |  | 0
6 | Lizdas RJ45, 5E kategorija, neekranuotas | vnt. | 2.5 | 160 |  | 0
7 | 19“ komutacinė panelė, 24 RJ45 lizdai, 6 kategorija, ekranuota | vnt. | 60 | 80 |  | 0
8 | 19“ komutacinė panelė 24 RJ45lizdai, 6a kategorija, ekranuota | vnt. | 120 | 8 |  | 0
9 | 19“ komutacinė panelė 24 RJ45lizdai, 5e kategorija, neekranuota | vnt. | 31 | 8 |  | 0
10 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 1 m ilgio | vnt. | 1.5 | 160 |  | 0
11 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 2 m ilgio | vnt. | 2 | 160 |  | 0
12 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija, 3 m ilgio | vnt. | 2.5 | 80 |  | 0
13 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6 kategorija., 5 m ilgio | vnt. | 3.5 | 80 |  | 0
14 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 2 m ilgio | vnt. | 3.5 | 80 |  | 0
15 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 FTP, 6A kategorija, 3 m ilgio | vnt. | 4 | 80 |  | 0
16 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 1 m ilgio | vnt. | 1 | 80 |  | 0
17 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 2 m ilgio | vnt. | 1 | 80 |  | 0
18 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 3 m ilgio | vnt. | 1.5 | 80 |  | 0
19 | Komutavimo kabelis RJ45/RJ45 UTP, 5E kategorija, 5 m ilgio | vnt. | 2 | 80 |  | 0
20 | Universalus optinis kabelis OM3, 8 skaidulų | m | 3.4 | 490 |  | 0
21 | Universalus optinis kabelis OM4, 8 skaidulų | m | 3.4 | 330 |  | 0
22 | Universalus optinis kabelis OM3, 12 skaidulų | m | 4.5 | 490 |  | 0
23 | Universalus optinis kabelis OM4, 12 skaidulų | m | 4.5 | 330 |  | 0
24 | Universalus optinis kabelis OM3, 24 skaidulų | m | 5.2 | 330 |  | 0
25 | Universalus optinis kabelis OS2, 8 skaidulų | m | 1 | 165 |  | 0
26 | Universalus optinis kabelis OS2, 12 skaidulų | m | 1.3 | 165 |  | 0
27 | Universalus optinis kabelis OS2, 24 skaidulų | m | 1.8 | 165 |  | 0
28 | Optinė jungtis „pig-tail“, OM3, jungties tipas FC | vnt. | 2.5 | 50 |  | 0
29 | Optinė jungtis „pig-tail“, OM3, jungties tipas SC | vnt. | 2.5 | 50 |  | 0
30 | Optinė jungtis „pig-tail“, OM4, jungties tipas FC | vnt. | 2.5 | 30 |  | 0
31 | Optinė jungtis „pig-tail“, OM4, jungties tipas SC | vnt. | 2.5 | 30 |  | 0
32 | Optinė jungtis „pig-tail“, OS2, jungties tipas FC | vnt. | 5 | 50 |  | 0
33 | Optinė jungtis „pig-tail“, OS2, junties tipas SC | vnt. | 5 | 30 |  | 0
34 | 19“ komutacinė panelė 12 SC tipo dvigubiems adapteriams | vnt. | 72 | 15 |  | 0
35 | 19“ komutacinė panelė 24 SC tipo dvigubiems adapteriams | vnt. | 88 | 15 |  | 0
36 | Suvirinimo kasetė su suvirinimų apsaugom | vnt. | 5 | 50 |  | 0
37 | ST tipo dvigubas adapteris MM | vnt. | 2 | 50 |  | 0
38 | SC tipo dvigubas adapteris MM | vnt. | 2 | 50 |  | 0
39 | SC tipo dvigubas adapteris SM | vnt. | 2 | 50 |  | 0
40 | LC tipo dvigubas adapteris MM | vnt. | 2 | 50 |  | 0
41 | LC tipo dvigubas adapteris SM | vnt. | 2 | 50 |  | 0
42 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 8.5 | 30 |  | 0
43 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 8.5 | 15 |  | 0
44 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 8.5 | 30 |  | 0
45 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 8.5 | 15 |  | 0
46 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 8.5 | 30 |  | 0
47 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 8.5 | 15 |  | 0
48 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 9.5 | 30 |  | 0
49 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 9.5 | 15 |  | 0
50 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 9.5 | 30 |  | 0
51 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 9.5 | 15 |  | 0
52 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 9.5 | 30 |  | 0
53 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 9.5 | 15 |  | 0
54 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
55 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 10.5 | 15 |  | 0
56 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
57 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 10.5 | 15 |  | 0
58 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
59 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 10.5 | 15 |  | 0
60 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 13 | 25 |  | 0
61 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 13 | 8 |  | 0
62 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 13 | 25 |  | 0
63 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 13 | 8 |  | 0
64 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 13 | 25 |  | 0
65 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 13 | 8 |  | 0
66 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 17 | 25 |  | 0
67 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 17 | 8 |  | 0
68 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 17 | 25 |  | 0
69 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 17 | 8 |  | 0
70 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 17 | 25 |  | 0
71 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 17 | 8 |  | 0
72 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 21 | 25 |  | 0
73 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 21 | 10 |  | 0
74 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 21 | 25 |  | 0
75 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 21 | 10 |  | 0
76 | Dvigubas OM3-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 21 | 25 |  | 0
77 | Dvigubas OM4-MM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 21 | 10 |  | 0
78 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 8 | 50 |  | 0
79 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 8 | 50 |  | 0
80 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 8 | 50 |  | 0
81 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 2 m ilgio, jungtys E2000/E2000 | vnt. | 56 | 15 |  | 0
82 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 9.5 | 50 |  | 0
83 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 9.5 | 50 |  | 0
84 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 9.5 | 50 |  | 0
85 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 3 m ilgio, jungtys E2000/LC | vnt. | 40 | 15 |  | 0
86 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
87 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
88 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 10.5 | 30 |  | 0
89 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 5 m ilgio, jungtys E2000/SC | vnt. | 40 | 15 |  | 0
90 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 11 | 30 |  | 0
91 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 11 | 30 |  | 0
92 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 11 | 30 |  | 0
93 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 10 m ilgio, jungtys E2000/LC | vnt. | 42 | 30 |  | 0
94 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 14.5 | 30 |  | 0
95 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 14.5 | 30 |  | 0
96 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 14.5 | 30 |  | 0
97 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 15 m ilgio, jungtys E2000/SC | vnt. | 43 | 15 |  | 0
98 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/LC | vnt. | 18 | 30 |  | 0
99 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys SC/SC | vnt. | 18 | 30 |  | 0
100 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys LC/SC | vnt. | 18 | 30 |  | 0
101 | Dvigubas SM optinis komutacinis kabelis, 20 m ilgio, jungtys E2000/LC | vnt. | 62 | 10 |  | 0
102 | Rozetė 1xRJ45 lizdams, montuojama instaliaciniame kanale | vnt. | 5 | 80 |  | 0
103 | Rozetė 1xRJ45 lizdams, potinkinė | vnt. | 6 | 40 |  | 0
104 | Rozetė 1xRJ45 lizdams, virštinkinė | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
105 | Rozetė 1xRJ45 lizdams, grindinei dėžutei | vnt. | 5 | 40 |  | 0
106 | Rozetė 1xRJ45 lizdams, montuojama rozečių stove ar kolonoje | vnt. | 5.5 | 40 |  | 0
107 | Rozetė 2xRJ45 lizdams, montuojama instaliaciniame kanale | vnt. | 8 | 50 |  | 0
108 | Rozetė 2xRJ45 lizdams, potinkinė | vnt. | 6 | 40 |  | 0
109 | Rozetė 2xRJ45 lizdams, virštinkinė | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
110 | Rozetė 2xRJ45 lizdams, grindinei dėžutei | vnt. | 8 | 40 |  | 0
111 | Rozetė 2xRJ45 lizdams, montuojama rozečių stove ar kolonoje | vnt. | 8 | 40 |  | 0
112 | Rozetė 1x230 V lizdams, montuojama instaliaciniame kanale | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
113 | Rozetė 1x230 V lizdams, potinkinė | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
114 | Rozetė 1x230 V, virštinkinė | vnt. | 3 | 40 |  | 0
115 | Rozetė 1x230 V lizdams, grindinei dėžutei | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
116 | Rozetė 1x230 V lizdams, montuojama rozečių stove ar kolonoje | vnt. | 3.5 | 40 |  | 0
117 | Rozetė 2x230 V lizdams, montuojama instaliaciniame kanale | vnt. | 8 | 40 |  | 0
118 | Rozetė 2x230 V lizdams, potinkinė | vnt. | 7 | 40 |  | 0
119 | Rozetė 2x230 V lizdams, virštinkinė | vnt. | 6.5 | 40 |  | 0
120 | Rozetė 2x230 V lizdams, grindinei dėžutei | vnt. | 8 | 40 |  | 0
121 | Rozetė 2x230 V lizdams, montuojama rozečių stove ar kolonoje | vnt. | 8 | 40 |  | 0
122 | Rozetė 3x230 V lizdams, montuojama instaliaciniame kanale | vnt. | 12.5 | 40 |  | 0
123 | Rozetė 3x230 V lizdams, potinkinė | vnt. | 11 | 40 |  | 0
124 | Rozetė 3x230 V lizdams, virštinkinė | vnt. | 9 | 40 |  | 0
125 | Rozetė 3x230 V lizdams, grindinei dėžutei | vnt. | 12.5 | 40 |  | 0
126 | Rozetė 3x230 V lizdams, montuojama rozečių stove | vnt. | 12.5 | 40 |  | 0
127 | Elektros rozetės ženklinimo raudona spalva elementas | vnt. | 0.5 | 40 |  | 0
128 | Kabelinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 20x12,5 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 40x20 mm | m | 1.5 | 80 |  | 0
129 | Kabelinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 40x20 mm, bet ne didesnių išmatavimų kaip 60x40 mm | m | 3.5 | 80 |  | 0
130 | Kabelinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 60x40 mm, bet ne didesnių kaip 75x50 mm | m | 6 | 80 |  | 0
131 | Kabelinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 75x20 mm, bet ne didesnių kaip 105x50 mm | m | 8 | 80 |  | 0
132 | Kabelinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 105x50 mm | m | 10 | 80 |  | 0
133 | Grindinis kanalas, ne mažesnių išmatavimų kaip 90x20 mm | m | 12 | 80 |  | 0
134 | Instaliacinių kanalų kampai | vnt. | 3 | 165 |  | 0
135 | Instaliacinis rozečių stovas vienpusis | vnt. | 80 | 10 |  | 0
136 | Instaliacinis rozečių stovas dvipusis | vnt. | 100 | 10 |  | 0
137 | Grindinė dėžutė, 8 rozečių vietų | vnt. | 72 | 15 |  | 0
138 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, ne mažesnio diametro kaip 16 mm, bet ne didesnio diametro kaip 20 mm, su pratraukėju | m | 0.5 | 80 |  | 0
139 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, ne mažesnio diametro kaip 20 mm, bet ne didesnio diametro kaip 25 mm, su pratraukėju | m | 0.5 | 80 |  | 0
140 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, ne mažesnio diametro kaip 25 mm, bet ne didesnio diametro kaip 32 mm, su pratraukėju | m | 1 | 80 |  | 0
141 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, ne mažesnio diametro kaip 32 mm, bet ne didesnio diametro kaip 40 mm, su pratraukėju | m | 1.5 | 80 |  | 0
142 | Elektroinstaliacinis vamzdis, lankstus, vidinis, ne mažesnio diametro kaip 40 mm, su pratraukėju | m | 2 | 80 |  | 0
143 | Vamzdis PVC APE, ne mažesnio diametro kaip 25 mm, bet ne didesnio diametro kaip 32 mm | m | 1 | 80 |  | 0
144 | Vamzdis PVC APE, ne mažesnio diametro kaip 32 mm | m | 1 | 80 |  | 0
145 | Vamzdis PVC lygus su mova, ne mažesnio diametro kaip 25 mm, bet ne didesnio diametro kaip 32 mm | m | 1.5 | 80 |  | 0
146 | Vamzdis PVC lygus su mova, ne mažesnio diametro kaip 32 mm, bet ne didesnio diametro kaip 40 mm | m | 2 | 80 |  | 0
147 | Vamzdis PVC lygus su mova, ne mažesnio diametro kaip 40 mm | m | 2.5 | 80 |  | 0
148 | PVC vamzdžių laikikliai | vnt. | 0.5 | 80 |  | 0
149 | PVC vamzdžių tiesios ir kampinės movos | vnt. | 3.5 | 15 |  | 0
150 | Vielinės kabelinės kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 100 mm, bet ne didesnis kaip 150 mm, gylis ne mažesnis kaip 54 mm | m | 10 | 15 |  | 0
151 | Vielinės kabelinės kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 150 mm, bet ne didesnis kaip 200 mm, gylis ne mažesnis kaip 54 mm, | m | 11 | 15 |  | 0
152 | Vielinės kabelinės kopėtėlės, plotis ne mažesnis kaip 200, bet ne didesnis kaip 300, gylis ne mažesnis kaip 54 mm | m | 13 | 15 |  | 0
153 | Vielinės kabelinės kopėtėlės, plotis x gylis ne mažiau kaip 300x54 mm | m | 18 | 15 |  | 0
154 | Vielinių kabelinių kopėtėlių jungimo detalė, ilgis x plotis ne mažiau kaip 152x23 mm | vnt. | 2.5 | 15 |  | 0
155 | Vielinių kabelinių kopėtėlių kabelių lenkimo radiuso ribotuvas | vnt. | 13 | 15 |  | 0
156 | Plieninis kronšteinas elementų tvirtinimui prie vielinių kabelinių kopėtėlių, U formos tipo, įkabinamas, aukštis ne mažiau kaip 111 mm | vnt. | 4 | 50 |  | 0
157 | Užsegamas lubinis/sieninis kabelio laikiklis, 20 laidų NYM 3 x 1,5 mm2, ardančioji apkrova 0,32 kN | vnt. | 2.5 | 80 |  | 0
158 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis 800x800 mm | vnt. | 600 | 5 |  | 0
159 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis 800x600 mm | vnt. | 560 | 10 |  | 0
160 | Telekomunikacinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis 600x600 mm | vnt. | 510 | 10 |  | 0
161 | Dviejų ventiliatorių blokas su termostatu | vnt. | 72 | 10 |  | 0
162 | Serverinė spinta 42U, du 19" rėmai, gylis x plotis 1000x800 mm, su šonine akle | vnt. | 710 | 5 |  | 0
163 | Telekomunikacinė spinta 15U, 19" rėmai, gylis x plotis ne mažiau kaip 500x500 mm, bet ne daugiau kaip 600x600 mm, pakabinama | vnt. | 240 | 10 |  | 0
164 | Telekomunikacinė spinta 10U, 19" rėmai, gylis x plotis ne mažiau kaip 500x500 mm, bet ne daugiau kaip 600x600 mm, pakabinama | vnt. | 144 | 10 |  | 0
165 | Elektros maitinimo rozečių blokas ne mažiau kaip 7x230 V, tvirtinamas 19" rėme | vnt. | 18 | 35 |  | 0
166 | Kabelių sutvarkymo panelė su ne mažesniais kaip 70x44 mm plastikiniais žiedais | vnt. | 13 | 35 |  | 0
167 | Kabelių sutvarkymo panelė su ne mažesniais kaip 100x37 mm metaliniais žiedais | vnt. | 6.5 | 35 |  | 0
168 | Kabelių tvarkymo žiedas, ne mažesnis kaip 80x37 mm, metalinis horizontalus/vertikalus | vnt. | 4 | 80 |  | 0
169 | Metalinė lentyna, pritaikyta tvirtinti 19" rėme, ne daugiau kaip 250 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau kaip 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 15 kg | vnt. | 26 | 10 |  | 0
170 | Metalinė lentyna, pritaikyta tvirtinti 19" rėme, ne daugiau kaip 400 mm gylio, tvirtinama iš priekio ne daugiau kaip 2U, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 15 kg | vnt. | 29 | 10 |  | 0
171 | Stacionari lentyna pritaikyta tvirtinti 19" rėme, tvirtinama 4 taškuose, skirta telekomunikacinei spintai, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | vnt. | 36 | 10 |  | 0
172 | Stacionari lentyna pritaikyta tvirtinti 19" rėme, tvirtinama 4 taškuose, skirta serverinei spintai, išlaikoma apkrova ne mažiau kaip 50 kg | vnt. | 42 | 10 |  | 0
173 | Varžtas, veržlė ir poveržlė M6 įrangos tvirtinimui 19" rėme | vnt. | 0.5 | 500 |  | 0
174 | Elektros maitinimo skydelis, 12 modulių | vnt. | 50 | 15 |  | 0
175 | Elektros maitinimo skydelis, 24 modulių | vnt. | 61 | 10 |  | 0
176 | Elektros maitinimo skydelis, 36 modulių | vnt. | 75 | 10 |  | 0
177 | Automatų apjungimo šyna, trifazė, 12 modulių | vnt. | 7 | 10 |  | 0
178 | Elektros atšakų dėžutė | vnt. | 10 | 10 |  | 0
179 | Automatinis išjungiklis, tripolis, C tipo, 63 A | vnt. | 30 | 15 |  | 0
180 | Automatinis išjungiklis, tripolis, C tipo, 50 A | vnt. | 25 | 15 |  | 0
181 | Automatinis išjungiklis, tripolis, C tipo, 40 A | vnt. | 20 | 15 |  | 0
182 | Automatinis išjungiklis, tripolis, C tipo, 32 A | vnt. | 13 | 15 |  | 0
183 | Automatinis išjungiklis, vienpolis, C tipo, 25 A | vnt. | 5 | 15 |  | 0
184 | Automatinis išjungiklis, vienpolis, C tipo, 20 A | vnt. | 3 | 15 |  | 0
185 | Automatinis išjungiklis, vienpolis, C tipo, 16 A | vnt. | 5 | 50 |  | 0
186 | Automatinis išjungiklis, vienpolis, C tipo, 10 A | vnt. | 5 | 40 |  | 0
187 | Automatinis išjungiklis, vienpolis, C tipo, 6 A | vnt. | 5 | 50 |  | 0
188 | Viršįtampių iškroviklis, C klasės, trifazis | vnt. | 122 | 10 |  | 0
189 | Viršįtampių iškroviklis, D klasės | vnt. | 70 | 10 |  | 0
190 | Elektros maitinimo kabelis, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2, ekranuotas | m | 3 | 170 |  | 0
191 | Elektros maitinimo kabelis, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2, ekranuotas | m | 4 | 170 |  | 0
192 | Elektros maitinimo kabelis, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 1,5 mm2, neekranuotas | m | 1.5 | 170 |  | 0
193 | Elektros maitinimo kabelis, 3 (trijų) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2, neekranuotas | m | 1.5 | 170 |  | 0
194 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 2,5 mm2, neekranuotas | m | 2.5 | 80 |  | 0
195 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 4 mm2, neekranuotas | m | 4 | 80 |  | 0
196 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 6 mm2, neekranuotas | m | 5.5 | 80 |  | 0
197 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 10 mm2, neekranuotas | m | 9 | 80 |  | 0
198 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 16 mm2, neekranuotas | m | 14 | 80 |  | 0
199 | Elektros maitinimo kabelis, 5 (penkių) gyslų, vienos gyslos skerspjūvis 25 mm2, neekranuotas | m | 32 | 80 |  | 0
200 | Įžeminimo laidas, gyslos skerspjūvis 4mm2, geltonas/žalias | m | 1 | 80 |  | 0
201 | Įžeminimo laidas, gyslos skerspjūvis 6mm2, geltonas/žalias | m | 1.5 | 80 |  | 0
202 | Įžeminimo laidas, gyslos skerspjūvis 10mm2, geltonas/žalias | m | 2 | 80 |  | 0
203 | Įžeminimo laidas, gyslos skerspjūvis 16mm2, geltonas/žalias | m | 3.5 | 80 |  | 0
204 | Kištukas „Schuko” 230 V | vnt. | 4 | 50 |  | 0
205 | Kištukas UPS 230 V | vnt. | 4 | 20 |  | 0
Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [5 empty] | 0
PVM | [5 empty] | 0
Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [5 empty] | 0
* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu.