Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų

4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GAISRINIŲ IR APSAUGINIŲ SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

I PIRKIMO DALIS                                                                                                                                   GAISRINIŲ IR APSAUGINIŲ SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGA (RĮAC)

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t. |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Telefono numeris |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  atviro (tarptautinio) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

1.6. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. Esame rūpestingai ir nuosekliai išnagrinėję visus pirkimo dokumentus ir pirkimo objektą, t. y. esame įvertinę visas reikiamas atlikti paslaugas pagal pridedamas technines specifikacijas bei įsivertinę visas galimas rizikas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šią paslaugų kainą:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus paslaugos kiekis per 36 mėnesius | Maksimalus paslaugos mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Tiekėjo siūlomas paslaugos mato vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM (4*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |
| Galaxy 512 centralė: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pagrindinės plokštės B0077 Rev 1.4 pakeitimas | vnt. | 1 | 454,55 |  |  |
| 2 | Pagrindinės plokštės B0077 Rev 1.6 pakeitimas | vnt. | 1 | 442,31 |  |  |
| 3 | Jėgos plokštės B0084 Rev 0.4 (Smart PSU) pakeitimas | vnt. | 1 | 161,11 |  |  |
| 4 | Jėgos plokštės B0084 Rev 0.8 (Smart PSU) pakeitimas | vnt. | 1 | 161,11 |  |  |
| 5 | 8 zonų išplėtiklio B0079 Rev 1.0 (RIO) pakeitimas | vnt. | 1 | 127,77 |  |  |
| 6 | 8 zonų išplėtiklio B0079 Rev 1.3 (RIO) pakeitimas | vnt. | 1 | 127,77 |  |  |
| 7 | Maitinimo šaltinio ZBP – 13.8 V/2A pakeitimas | vnt. | 1 | 59,92 |  |  |
| 8 | Maitinimo plokštė MBF 12 V pakeitimas | vnt. | 1 | 51,65 |  |  |
| 9 | 12 V akumuliatoriaus.-baterijos pakroviklio MBF pakeitimas | vnt. | 1 | 32,22 |  |  |
| 10 | 12 V akumuliatoriaus.-baterijos pakroviklio PS 3020 pakeitimas | vnt. | 1 | 32,22 |  |  |
| 11 | 12 V akumuliatoriaus.-baterijos pakroviklio BZ-1 pakeitimas | vnt. | 1 | 32,22 |  |  |
| 12 | 12V 1.4A maitinimo šaltinio D289 pakeitimas | vnt. | 1 | 40,08 |  |  |
| 13 | RS232 pakeitimas | vnt. | 1 | 87,27 |  |  |
| 14 | Galaxy sistemos pilnas programavimas | vnt. | 1 | 152,89 |  |  |
| 15 | Galaxy sistemos programinis pataisymas | vnt. | 1 | 25,79 |  |  |
| Transformatoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ALPHA MICRO TX2B/TE4 – 1817 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| 17 | TS50/614/1 pakeitimas | vnt. | 1 | 16,00 |  |  |
| 18 | XE5012B pakeitimas | vnt. | 1 | 13,39 |  |  |
| 19 | 15V AC, min 0,65A (Jablotron H915B plokštei) pakeitimas | vnt. | 1 | 26,67 |  |  |
| 20 | M4456 pakeitimas | vnt. | 1 | 13,39 |  |  |
| 21 | TRP40/16,5/17 40VA pakeitimas | vnt. | 1 | 37,36 |  |  |
| 22 | TC 14 – 2 pakeitimas | vnt. | 1 | 9,59 |  |  |
| 23 | HKP-991080 E1-66 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 24 | TELECONECTOR T550/614 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,61 |  |  |
| 25 | TRP40/01 40VA pakeitimas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| 26 | Maitinimo bloko PULSAR (12V) pakeitimas | vnt. | 1 | 48,10 |  |  |
| 27 | PSU – 12 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 28 | 12V maitinimo bloko HP12 3PY pakeitimas | vnt. | 1 | 53,22 |  |  |
| 29 | EDEL 16V PS 40VA pakeitimas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| 30 | Maitinimo šaltinio Smart – UPSXL Suplement pakeitimas | vnt. | 1 | 380,58 |  |  |
| 31 | UPS 1000 pakeitimas | vnt. | 1 | 561,98 |  |  |
| 32 | TRANSF.1 | vnt. | 1 | 35,21 |  |  |
| 33 | TS40-2-7P LS | vnt. | 1 | 25,79 |  |  |
| Apsauginė centralė DGP-96NE: |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pagrindinės plokštės DGP-96NE pakeitimas | vnt. | 1 | 167,19 |  |  |
| 35 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 127,52 |  |  |
| 36 | DGP-96NE pilnas programavimas | vnt. | 1 | 95,54 |  |  |
| 37 | DGP-96NE programinis pataisymas | vnt. | 1 | 31,57 |  |  |
| Apsauginė centralė SPC1728: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 87,55 |  |  |
| 39 | 8 zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 90,25 |  |  |
| 40 | SPC1728 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 41 | SPC1728 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 31,90 |  |  |
| Apsauginė centralė SPC1738: |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 87,55 |  |  |
| 43 | 8 zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 90,25 |  |  |
| 44 | SPC1738 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 45 | SPC1738 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 31,90 |  |  |
| Apsauginė centralė SPC1728EX: |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 77,78 |  |  |
| 47 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 78,68 |  |  |
| 48 | SPC1728EX pilnas programavimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 49 | SPC1728EX programinis pataisymas | vnt. | 1 | 22,22 |  |  |
| Apsauginė centralė PC1580: |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 83,33 |  |  |
| 51 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 36,40 |  |  |
| 52 | PC1580 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| 53 | PC1580 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| Apsauginė centralė PC1565: |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 81,16 |  |  |
| 55 | PC1565 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 40,66 |  |  |
| 56 | PC1565 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| Apsauginė centralė PC4020: |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pagrindinės plokštės PC4020 pakeitimas | vnt. | 1 | 644,63 |  |  |
| 58 | Maitinimo stiprintuvo PC4204 pakeitimas | vnt. | 1 | 147,85 |  |  |
| 59 | Maitinimo stiprintuvo UA271 pakeitimas | vnt. | 1 | 43,02 |  |  |
| 60 | Plokštės SPC – 1725 EX (versija 1.21) pakeitimas | vnt. | 1 | 88,26 |  |  |
| 61 | 8 zonų išplėtiklio PC 4108A pakeitimas | vnt. | 1 | 81,16 |  |  |
| 62 | 16 zonų išplėtiklio PC 4116 pakeitimas | vnt. | 1 | 289,45 |  |  |
| 63 | PC4020 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 147,11 |  |  |
| 64 | PC4020 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 24,21 |  |  |
| Apsauginė centralė PC5010: |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 86,94 |  |  |
| 66 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 48,18 |  |  |
| 67 | PC5010 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 6826,00 |  |  |
| 68 | PC5010 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 27,74 |  |  |
| 69 | Apsauginės centralės PC5010 pakeitimas | vnt. | 1 | 43,47 |  |  |
| 70 | Apsauginės centralės PC5060 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| Apsauginė centralė PC1616: |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 79,01 |  |  |
| 72 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 73 | PC1616 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 74 | PC1616 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| Apsauginė centralė PC5020: |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 83,33 |  |  |
| 76 | 8 zonų išplėtiklio PC 5108 pakeitimas | vnt. | 1 | 45,12 |  |  |
| 77 | Pagrindinės plokštės VA186 pakeitimas | vnt. | 1 | 4,00 |  |  |
| 78 | PGM išplėtimo modulio PC5208 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 79 | PGM išplėtimo modulio PC5204 pakeitimas | vnt. | 1 | 10,00 |  |  |
| 80 | PC5020 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 70,74 |  |  |
| 81 | PC5020 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| Apsauginė centralė PC1864: |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Pagrindinės plokštės PC1864 pakeitimas | vnt. | 1 | 106,78 |  |  |
| 83 | 8 zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 49,17 |  |  |
| 84 | PGM išplėtimo modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 85 | PC1864 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 88,89 |  |  |
| 86 | PC1864 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| Apsauginė centralė ESPRIT 728: |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 81,16 |  |  |
| 88 | ESPRIT 728 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 50,58 |  |  |
| 89 | ESPRIT 728 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| Apsauginė centralė ESPRIT E65: |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pagrindinės plokštės AC102-E65 pakeitimas | vnt. | 1 | 81,16 |  |  |
| 91 | ESPRIT E65 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 92 | ESPRIT programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| Apsauginė centralė DIGIPLEX: |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pagrindinės plokštės DGP – 48 pakeitimas | vnt. | 1 | 202,98 |  |  |
| 94 | Plokštės DGP – 20 pakeitimas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 95 | 16 zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 96 | 8 zonų išplėtiklio APR3-ZX8 pakeitimas | vnt. | 1 | 111,11 |  |  |
| 97 | DIGIPLEX pilnas programavimas | vnt. | 1 | 95,29 |  |  |
| 98 | DIGIPLEX programinis pataisymas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| Apsauginė centralė Concept 4000: |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Centralės CONCEPT 4000 pakeitimas | vnt. | 1 | 760,33 |  |  |
| 100 | Centralės CONCEPT 4000 remontas | vnt. | 1 | 78,68 |  |  |
| 101 | Išplėtimo modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 380,17 |  |  |
| 102 | Išplėtimo modulio remontas | vnt. | 1 | 9,59 |  |  |
| 103 | CONCEPT 4000 pilnas programavimas | vnt. | 1 | 396,86 |  |  |
| 104 | CONCEPT 4000 programinis pataisymas | vnt. | 1 | 51,65 |  |  |
| Infraraudonųjų spindulių barjeras: |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ERMO 482 imtuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 785,12 |  |  |
| 106 | ERMO 482 imtuvo remontas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 107 | ERMO 482 siųstuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 785,12 |  |  |
| 108 | ERMO 482 siųstuvo remontas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 109 | ERMO 482 siųstuvo/imtuvo plastmasinio dėklo pakeitimas | vnt. | 1 | 785,12 |  |  |
| 110 | ERMO 482 maitinimo transformatoriaus dėžutės pakeitimas | vnt. | 1 | 304,30 |  |  |
| 111 | ERMO 482 maitinimo transformatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 304,30 |  |  |
| 112 | ERMUSA imtuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 785,12 |  |  |
| 113 | ERMUSA imtuvo remontas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 114 | ERMUSA siųstuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 791,74 |  |  |
| 115 | ERMUSA siųstuvo remontas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 116 | ERMUSA plastmasinio dėklo pakeitimas | vnt. | 1 | 791,74 |  |  |
| Stiklo dūžio davikliai: |  |  |  |  |  |  |
| 117 | DG-50 pakeitimas | vnt. | 1 | 47,27 |  |  |
| 118 | GLASS-TREK 456 pakeitimas | vnt. | 1 | 44,79 |  |  |
| 119 | GBS-200 (Jablotron) pakeitimas | vnt. | 1 | 48,10 |  |  |
| 120 | Smūginio jutiklio OPTEX VIBRO pakeitimas | vnt. | 1 | 49,26 |  |  |
| 121 | AV10G (AV85082) pakeitimas | vnt. | 1 | 36,67 |  |  |
| 122 | GBD-II (IZR) pakeitimas | vnt. | 1 | 73,72 |  |  |
| 123 | GBD – PLUS pakeitimas | vnt. | 1 | 45,55 |  |  |
| 124 | PATROL-501 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 125 | DF-851 pakeitimas | vnt. | 1 | 37,69 |  |  |
| 126 | FG-730 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 127 | GROW GBD (Lubinis PIR + stiklo dūžio davikliai.) pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 128 | IMPAQ pakeitimas | vnt. | 1 | 48,10 |  |  |
| 129 | GS-130 pakeitimas | vnt. | 1 | 46,45 |  |  |
| 130 | DOMINO (Belt) pakeitimas | vnt. | 1 | 44,79 |  |  |
| 131 | EMR021A05 pakeitimas | vnt. | 1 | 40,08 |  |  |
| Pulteliai: |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Skystų kristalų pultelio GALAXY MK3 pakeitimas | vnt. | 1 | 210,41 |  |  |
| 133 | Skystų kristalų pultelio GALAXY MK7 pakeitimas | vnt. | 1 | 210,41 |  |  |
| 134 | LCD 1641 pakeitimas | vnt. | 1 | 7,85 |  |  |
| 135 | LCD 4500 pakeitimas | vnt. | 1 | 178,18 |  |  |
| 136 | LCD5500Z pakeitimas | vnt. | 1 | 104,05 |  |  |
| 137 | LCD 5501Z pakeitimas | vnt. | 1 | 95,79 |  |  |
| 138 | LCD 4501 pakeitimas | vnt. | 1 | 169,92 |  |  |
| 139 | PC1555RKZ pakeitimas | vnt. | 1 | 73,97 |  |  |
| 140 | PC1555KZ pakeitimas | vnt. | 1 | 95,54 |  |  |
| 141 | PC1575RK pakeitimas | vnt. | 1 | 38,18 |  |  |
| 142 | PC500RK pakeitimas | vnt. | 1 | 32,89 |  |  |
| 143 | DGP2 641LCD pakeitimas | vnt. | 1 | 153,39 |  |  |
| 144 | DGP 641LCD pakeitimas | vnt. | 1 | 153,39 |  |  |
| 145 | DGP 648 pakeitimas | vnt. | 1 | 153,39 |  |  |
| 146 | DGP48 pakeitimas | vnt. | 1 | 153,39 |  |  |
| 147 | DGP16 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 148 | CONCEPT ELITE pakeitimas | vnt. | 1 | 314,05 |  |  |
| 149 | SPECTRA 1686 (CAN) pakeitimas | vnt. | 1 | 157,02 |  |  |
| 150 | SPECTRA 1689 pakeitimas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 151 | ARITECH FP1200 pakeitimas | vnt. | 1 | 570,25 |  |  |
| 152 | LTD – PENTA pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 153 | 16 šviesdiodžių pultelio PC 5516 pakeitimas | vnt. | 1 | 78,76 |  |  |
| 154 | 32 šviesdiodžių pultelio PC 5532 pakeitimas | vnt. | 1 | 87,27 |  |  |
| 155 | Esprit K636 pakeitimas | vnt. | 1 | 73,80 |  |  |
| 156 | PK5500 pakeitimas | vnt. | 1 | 95,54 |  |  |
| 157 | PK5501 E1 pakeitimas | vnt. | 1 | 96,03 |  |  |
| 158 | PK5508 pakeitimas | vnt. | 1 | 61,11 |  |  |
| 159 | SPC1686H pakeitimas | vnt. | 1 | 112,07 |  |  |
| 160 | SPC1686V pakeitimas | vnt. | 1 | 112,07 |  |  |
| 161 | TD110 (telefoninis rinkiklis) pakeitimas | vnt. | 1 | 131,65 |  |  |
| 162 | TD100 (telefoninis rinkiklis) pakeitimas | vnt. | 1 | 131,65 |  |  |
| 163 | GARRISON (8 zonų) pakeitimas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| Magnetiniai kontaktai: |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Įleidžiamų TAP 10 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,67 |  |  |
| 165 | Pridedamų D 20 (maži) pakeitimas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| 166 | FM- 106 (lipinamas) pakeitimas | vnt. | 1 | 31,65 |  |  |
| 167 | MK 03 (62x13x12 mm) pakeitimas | vnt. | 1 | 31,65 |  |  |
| 168 | MK 08 (82x20x18 mm) pakeitimas | vnt. | 1 | 28,93 |  |  |
| 169 | D70 išorinis (68x25x20 mm) pakeitimas | vnt. | 1 | 24,46 |  |  |
| 170 | MET44 18 (garažo vartų) pakeitimas | vnt. | 1 | 32,73 |  |  |
| 171 | MK BSD-3012 (metalinis) pakeitimas | vnt. | 1 | 35,21 |  |  |
| Lauko sirenos: |  |  |  |  |  |  |
| 172 | BL 800 pakeitimas | vnt. | 1 | 43,22 |  |  |
| 173 | FL/RL/RD pakeitimas | vnt. | 1 | 30,17 |  |  |
| 174 | ULTIMA (su akumuliatoriumi) pakeitimas | vnt. | 1 | 38,89 |  |  |
| 175 | LD 281 pakeitimas | vnt. | 1 | 30,50 |  |  |
| 176 | Stroboskopo XL 24 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 177 | MR 100BL pakeitimas | vnt. | 1 | 43,22 |  |  |
| 178 | ROSHNI pakeitimas | vnt. | 1 | 46,53 |  |  |
| 179 | MR 100RL pakeitimas | vnt. | 1 | 64,46 |  |  |
| 180 | AH-03127-BS pakeitimas | vnt. | 1 | 43,22 |  |  |
| Vidaus sirenos: |  |  |  |  |  |  |
| 181 | LD 93 pakeitimas | vnt. | 1 | 26,94 |  |  |
| 182 | LD 96 (su blykste) pakeitimas | vnt. | 1 | 27,19 |  |  |
| 183 | LD 95 (su blykste) pakeitimas | vnt. | 1 | 27,19 |  |  |
| 184 | LD 92 (su blykste) pakeitimas | vnt. | 1 | 27,19 |  |  |
| 185 | FS 100 (su blykste) pakeitimas | vnt. | 1 | 27,44 |  |  |
| 186 | EMA 1224 B4R pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 187 | M19 pakeitimas | vnt. | 1 | 27,24 |  |  |
| 188 | SB 2 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 189 | SB 4 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 190 | Skambučio RF – 370 (152 mm) pakeitimas | vnt. | 1 | 38,76 |  |  |
| 191 | Skambučio RF – 370 (203 mm) pakeitimas | vnt. | 1 | 40,17 |  |  |
| 192 | AH-03127-S pakeitimas | vnt. | 1 | 37,69 |  |  |
| Judesio detektoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 193 | DIGITAL – 2 pakeitimas | vnt. | 1 | 23,33 |  |  |
| 194 | Lubinio PARADOME pakeitimas | vnt. | 1 | 42,22 |  |  |
| 195 | Dvigubo veikimo (PIR + MB) AKAB – MB pakeitimas | vnt. | 1 | 49,26 |  |  |
| 196 | DG-467 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 197 | Dvigubo veikimo DG-75 pakeitimas | vnt. | 1 | 60,00 |  |  |
| 198 | OPTEX FX – 40 pakeitimas | vnt. | 1 | 48,43 |  |  |
| 199 | TEXECOM pakeitimas | vnt. | 1 | 23,33 |  |  |
| 200 | BRAVO 600 pakeitimas | vnt. | 1 | 62,22 |  |  |
| 201 | DSC BRAVO 201 pakeitimas | vnt. | 1 | 64,96 |  |  |
| 202 | RX 40 QZ pakeitimas | vnt. | 1 | 36,67 |  |  |
| 203 | LX-402 pakeitimas | vnt. | 1 | 37,78 |  |  |
| 204 | LX-802N pakeitimas | vnt. | 1 | 45,12 |  |  |
| 205 | Lubinio FX 360 (JAP) pakeitimas | vnt. | 1 | 15,12 |  |  |
| 206 | KX15DD pakeitimas | vnt. | 1 | 13,97 |  |  |
| 207 | SRP – 100 pakeitimas | vnt. | 1 | 16,20 |  |  |
| 208 | PATROL PI pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 209 | PATROL-501 pakeitimas | vnt. | 1 | 49,01 |  |  |
| 210 | PATROL-701 pakeitimas | vnt. | 1 | 46,53 |  |  |
| 211 | PARADOX PRO 476 pakeitimas | vnt. | 1 | 45,12 |  |  |
| 212 | CROW TLC – 15 pakeitimas | vnt. | 1 | 49,26 |  |  |
| 213 | ARITECH EV 400AM pakeitimas | vnt. | 1 | 81,24 |  |  |
| 214 | TEXECOM REFLEX pakeitimas | vnt. | 1 | 17,50 |  |  |
| 215 | DIGIGARD 50 pakeitimas | vnt. | 1 | 40,22 |  |  |
| 216 | Ultragarsinio detektoriaus DU 162 pakeitimas | vnt. | 1 | 104,38 |  |  |
| 217 | 460 PARADOR (užuolaidinis) pakeitimas | vnt. | 1 | 54,45 |  |  |
| Kiti įrenginiai: |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Aktyvaus video signalo keitiklio iš kompiuterinio signalo į BNC pakeitimas | vnt. | 1 | 103,80 |  |  |
| 219 | Aktyvaus video signalo keitiklio iš kompiuterinio signalo į BNC remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 220 | 24V rėlės pakeitimas | vnt. | 1 | 29,92 |  |  |
| 221 | 12V rėlės pakeitimas | vnt. | 1 | 29,92 |  |  |
| 222 | Vartų elektromagnetinės spynos pakeitimas | vnt. | 1 | 62,15 |  |  |
| 223 | Vartų elektromagnetinės spynos remontas | vnt. | 1 | 53,97 |  |  |
| 224 | Vartų pasikalbėjimo įrenginio pakeitimas | vnt. | 1 | 561,98 |  |  |
| 225 | Vartų pasikalbėjimo įrenginio remontas | vnt. | 1 | 57,19 |  |  |
| Videokameros: |  |  |  |  |  |  |
| 226 | LTC 0330 pakeitimas | vnt. | 1 | 170,50 |  |  |
| 227 | LTC 0330 remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 228 | ADC 660X pakeitimas | vnt. | 1 | 170,50 |  |  |
| 229 | ADC 660X remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 230 | B/W CCD pakeitimas | vnt. | 1 | 170,50 |  |  |
| 231 | B/W CCD remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 232 | TRB 5302 EX pakeitimas | vnt. | 1 | 96,61 |  |  |
| 233 | TRB 5302 EX remontas | vnt. | 1 | 49,17 |  |  |
| 234 | DS-2CC1181P pakeitimas | vnt. | 1 | 93,34 |  |  |
| 235 | DS-2CC1181P remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 236 | Videokameros vaizdo derinimas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| Objektyvai: |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 13FG28 pakeitimas | vnt. | 1 | 8,76 |  |  |
| 238 | 12FG35CS pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 239 | 12FG06CS pakeitimas | vnt. | 1 | 8,76 |  |  |
| 240 | 12FG08 pakeitimas | vnt. | 1 | 13,97 |  |  |
| 241 | HG2Z4515FCS-31 pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 242 | CCTV LENS 3.5-8 mm F1.4 pakeitimas | vnt. | 1 | 8,43 |  |  |
| Skaitmeninis 16 kanalų DVR (UDR-716S): |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Skaitmeninio 16 kanalų DVR pakeitimas | vnt. | 1 | 404,96 |  |  |
| 244 | Skaitmeninio 16 kanalų DVR remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| Monitoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 245 | CCTV LCD pakeitimas | vnt. | 1 | 169,67 |  |  |
| 246 | CCTV LCD remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 247 | Spalvoto Samsung pakeitimas | vnt. | 1 | 155,55 |  |  |
| 248 | Spalvoto Samsung remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| Kitos paslaugos: |  |  |  |  |  |  |
| 249 | BNC jungties pakeitimas | vnt. | 1 | 12,89 |  |  |
| 250 | Instaliacinio gedimo pašalinimas | vnt. | 1 | 139,83 |  |  |
| 251 | Žemėje užkasto signalizacijos kabelio gedimo vietos suradimas | vnt. | 1 | 322,48 |  |  |
| 252 | Žemėje užkasto signalizacijos kabelio sujungimo movos įrengimas | vnt. | 1 | 127,52 |  |  |
| 253 | Ryšio kabelio 100m ( kai 1m svoris iki 2 kg.) įtraukimas į vamzdynus | vnt. | 1 | 388,43 |  |  |
| 254 | Signalizacijos 10 m kabelio tvirtinimas prie medžio | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 255 | Signalizacijos 10 m kabelio tvirtinimas prie mūro | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 256 | Instaliacinio lovelio 10 m tvirtinimas prie mūro | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 257 | Signalizacijos 10 m kabelio pratempimas virš pakabinamų lubų | vnt. | 1 | 32,40 |  |  |
| 258 | Siųstuvo Gorke pakeitimas | vnt. | 1 | 40,66 |  |  |
| 259 | Siųstuvo Gorke remontas | vnt. | 1 | 5,83 |  |  |
| 260 | Imtuvo Gorke pakeitimas | vnt. | 1 | 49,26 |  |  |
| 261 | Imtuvo Gorke remontas | vnt. | 1 | 6,28 |  |  |
| 262 | Siųstuvo (veikimas iki 200m) pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 263 | Distancinio valdymo su vienu pulteliu pakeitimas | vnt. | 1 | 78,76 |  |  |
| 264 | Radiobanginio pultelio PUK-101 pakeitimas | vnt. | 1 | 38,76 |  |  |
| 265 | Gedimo nustatymas | vnt. | 1 | 90,25 |  |  |
| Akumuliatoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 12V 7Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 45,97 |  |  |
| 267 | 12V 1.3 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 13,97 |  |  |
| 268 | 12V 2.2 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 21,90 |  |  |
| 269 | 6V 4Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 17,60 |  |  |
| 270 | 12V 5Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 16,78 |  |  |
| Ryšio įranga: |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Maitinimo kabelio su izoliacija, 3x1.5, NYMJ, tinkančio lauko sąlygomis pakeitimas | m. | 1 | 5,62 |  |  |
| 272 | Koaksialinio kabelio, RG59 mažo slopinimo, tinkančio lauko sąlygomis pakeitimas | m. | 1 | 5,45 |  |  |
| 273 | Suktos poros UTP 4x2x0.5 ekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 5,53 |  |  |
| 274 | FTP tinklo kabelio 5E kat. 4x2x05, viengyslio, juodo, tinkančio lauko sąlygomis, pakeitimas | m. | 1 | 5,53 |  |  |
| 275 | Ekranuoto kabelio, NEC, 2x0.5+4x0.22 pakeitimas | m. | 1 | 5,45 |  |  |
| 276 | Maitinimo kabelio 3x1.5 OMY daugiagyslio, plokščio pakeitimas | m. | 1 | 5,37 |  |  |
| 277 | Signalizacijos 4x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas, | m. | 1 | 4,31 |  |  |
| 278 | Signalizacijos 4x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 4,31 |  |  |
| 279 | Signalizacijos 6x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 3,55 |  |  |
| 280 | Signalizacijos 6x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 2,66 |  |  |
| 281 | Signalizacijos 8x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 3,55 |  |  |
| 282 | Signalizacijos 8x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m. | 1 | 2,73 |  |  |
| 283 | Instaliacinio lovelio 15x15 mm pakeitimas | m. | 1 | 5,33 |  |  |
| 284 | Instaliacinis lovelis 20x20 mm pakeitimas | m. | 1 | 5,33 |  |  |
| 285 | VMOHBU riebaus kabelio 5x2x0.6 pakeitimas | m. | 1 | 5,95 |  |  |
| 286 | VMOHBU riebaus kabelio 10x2x0.6 pakeitimas | m. | 1 | 6,78 |  |  |
| 287 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | vnt. | 1 | 5,70 |  |  |
| 288 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | vnt. | 1 | 5,70 |  |  |
| 289 | Smulkaus gedimo šalinimas 1 | vnt. | 1 | 48,76 |  |  |
| 290. | Apsauginės signalizacijos sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimas (popieriniame egzemplioriuje ir skaitmeninėje laikmenoje) | 1 kompl. | 1 | 82,64 |  |  |
| GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |  |
| Transformatoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 291 | ALPHA MICRO TX2B/TE4 – 1817 pakeitimas | vnt. | 1 | 31,82 |  |  |
| 292 | TS50/614/1 pakeitimas | vnt. | 1 | 28,18 |  |  |
| 293 | M4456 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,45 |  |  |
| 294 | TRP40/16,5/17 40VA pakeitimas | vnt. | 1 | 27,78 |  |  |
| 295 | TC 14 – 2 pakeitimas | vnt. | 1 | 25,55 |  |  |
| 296 | HKP-991080 E1-66 pakeitimas | vnt. | 1 | 25,83 |  |  |
| 297 | TELECONECTOR T550/614 pakeitimas | vnt. | 1 | 25,83 |  |  |
| 298 | TRP40/01 40VA pakeitimas | vnt. | 1 | 34,79 |  |  |
| 299 | SACCHETTI Type C – FIRE 34V 50VA pakeitimas | vnt. | 1 | 50,00 |  |  |
| 300 | Maitinimo bloko BAQ 60/24 pakeitimas | vnt. | 1 | 38,89 |  |  |
| 301 | Maitinimo bloko BAQ 60/24 remontas | vnt. | 1 | 7,33 |  |  |
| 302 | Maitinimo bloko BAQ 60T24 pakeitimas | vnt. | 1 | 149,27 |  |  |
| 303 | Maitinimo bloko BAQ 60T24 remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| 304 | Maitinimo blokas BAW75T24 pakeitimas | vnt. | 1 | 34,71 |  |  |
| 305 | Maitinimo blokas BAW75T24 remontas | vnt. | 1 | 8,33 |  |  |
| 306 | Mait. šaltinio Smart – UPSXL Suplement pakeitimas | vnt. | 1 | 76,16 |  |  |
| 307 | Mait. šaltinio Smart – UPSXL Suplement remontas | vnt. | 1 | 11,40 |  |  |
| 308 | UPS 1000 pakeitimas | vnt. | 1 | 229,75 |  |  |
| 309 | UPS 1000 remontas | vnt. | 1 | 10,00 |  |  |
| 310 | 12V 3A maitinimo šaltinio pakeitimas | vnt. | 1 | 46,45 |  |  |
| 311 | 12V 3A maitinimo šaltinio remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| Gaisrinė centralė FP Range: |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 54,05 |  |  |
| 313 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,50 |  |  |
| Gaisrinė centralė „Bentel“J408 (J424): |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Priekinės panelės programavimas | vnt. | 1 | 26,86 |  |  |
| 315 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 142,22 |  |  |
| 316 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 13,35 |  |  |
| 317 | 8 zonų jšplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 78,84 |  |  |
| 318 | 8 zonų jšplėtiklio remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 319 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 51,65 |  |  |
| 320 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 10,00 |  |  |
| 321 | Interfeiso plokštės RS485 pakeitimas | vnt. | 1 | 72,22 |  |  |
| 322 | Interfeiso plokštės RS485 remontas | vnt. | 1 | 4,21 |  |  |
| 323 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 144,63 |  |  |
| 324 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 23,14 |  |  |
| Gaisrinė signalizacija centralė “Bentel” J524: |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Pagrindinės plokštės LB 035 pakeitimas | vnt. | 1 | 13,39 |  |  |
| 326 | Pagrindinės plokštės LB 035 remontas | vnt. | 1 | 6,67 |  |  |
| 327 | Pagrindinės plokštės LB 073 pakeitimas | vnt. | 1 | 8,31 |  |  |
| 328 | Pagrindinės plokštės LB 073 remontas | vnt. | 1 | 12,48 |  |  |
| 329 | 6 zonų išplėtiklio LB 037 pakeitimas | vnt. | 1 | 6,45 |  |  |
| 330 | 6 zonų išplėtiklio LB 037 remontas | vnt. | 1 | 6,45 |  |  |
| 331 | 8 zonų išplėtiklio LB 037 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| 332 | 8 zonų išplėtiklio LB 037 remontas | vnt. | 1 | 4,17 |  |  |
| 333 | Indikacinės plokštės LB 048 pakeitimas | vnt. | 1 | 23,31 |  |  |
| 334 | Indikacinės plokštės LB 048 remontas | vnt. | 1 | 14,21 |  |  |
| 335 | Išplėtimo modulis ESPA – F54 pakeitimas | vnt. | 1 | 7,36 |  |  |
| 336 | Išplėtimo modulis ESPA – F54 remontas | vnt. | 1 | 10,00 |  |  |
| 337 | J504F pakeitimas | vnt. | 1 | 42,48 |  |  |
| 338 | J504F remontas | vnt. | 1 | 11,74 |  |  |
| 339 | F506F pakeitimas | vnt. | 1 | 34,79 |  |  |
| 340 | F506F remontas | vnt. | 1 | 11,16 |  |  |
| Gaisrinė centralė PCS 1600, PCS 1200: |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Pagrindinės plokštės AW 4420 ISS:8 pakeitimas | vnt. | 1 | 48,43 |  |  |
| 342 | Pagrindinės plokštės AW 4420 ISS:8 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 343 | Aliarmo plokštės AW4422 ISS:5 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,94 |  |  |
| 344 | Aliarmo plokštės AW4422 ISS:5 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 345 | Maitinimo plokštės AW 4915 ISS:6 pakeitimas | vnt. | 1 | 62,15 |  |  |
| 346 | Maitinimo plokštės AW 4915 ISS:6 remontas | vnt. | 1 | 10,00 |  |  |
| 347 | Kartotuvo AW 4428 ISS:2 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,63 |  |  |
| 348 | Kartotuvo AW 4428 ISS:2 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 349 | 4 zonų išplėtiklio AW 4426 ISS:3 pakeitimas | vnt. | 1 | 42,98 |  |  |
| 350 | 4 zonų išplėtiklio AW 4426 ISS:3 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 351 | 4 zonų indikacinės plokštės AW 5116 ISS:2 pakeitimas | vnt. | 1 | 36,67 |  |  |
| 352 | 4 zonų indikacinės plokštės AW 5116 ISS:2 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 353 | 8 zonų indikacinės plokštės AW 5130 ISS:1 pakeitimas | vnt. | 1 | 50,00 |  |  |
| 354 | 8 zonų indikacinės plokštės AW 5130 ISS:1 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| Gaisrinė centralė ARITECH 2X-F: |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Adresinės centralės su korpusu 2X-F pakeitimas | vnt. | 1 | 1033,06 |  |  |
| 356 | Adresinės centralės su korpusu 2X-F remontas | vnt. | 1 | 64,46 |  |  |
| 357 | Maitinimo plokštės ACA 300 AD pakeitimas | vnt. | 1 | 396,69 |  |  |
| 358 | Maitinimo plokštės ACA 300 AD remontas | vnt. | 1 | 21,49 |  |  |
| 359 | Centralės kartotuvo 2X-FR-27 pakeitimas | vnt. | 1 | 595,04 |  |  |
| 360 | Centralės kartotuvo 2X-FR-27 remontas | vnt. | 1 | 65,29 |  |  |
| 361 | Įėjimo-išėjimo modulio ID2043NC pakeitimas | vnt. | 1 | 158,68 |  |  |
| 362 | Adresinio jutiklio bazės DB 2002 pakeitimas | vnt. | 1 | 13,31 |  |  |
| 363 | Adresinio jutiklio bazės su kilpos izoliatoriumi DB2016 pakeitimas | vnt. | 1 | 26,45 |  |  |
| 364 | Nuotolinio pavojaus indikatoriaus agresinio jutiklio AI 671 pakeitimas | vnt. | 1 | 78,51 |  |  |
| 365 | 2 zonų indikacinės plokštės pakeitimas 2x-F-27 pakeitimas | vnt. | 1 | 429,75 |  |  |
| 366 | 2 zonų indikacinės plokštės pakeitimas 2x-F-27 remontas | vnt. | 1 | 10,74 |  |  |
| Gaisrinė centralė Juno-Net (4 kilpų, adresinė): |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Centralės Juno-Net pilnas programavimas | vnt. | 1 | 111,11 |  |  |
| 368 | Centralės Juno-Net programinis pakeitimas | vnt. | 1 | 25,27 |  |  |
| 369 | Izoliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 43,02 |  |  |
| 370 | Izoliatoriaus remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 371 | Kilpų plokštės GFM01 pakeitimas | vnt. | 1 | 314,05 |  |  |
| 372 | Kilpų plokštės GFM01 remontas | vnt. | 1 | 13,31 |  |  |
| 373 | SIMM kortos GF201 pakeitimas | vnt. | 1 | 314,21 |  |  |
| 374 | SIMM kortos GF201 remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 375 | Pagrindinės plokštės GFE pakeitimas | vnt. | 1 | 748,11 |  |  |
| 376 | Pagrindinės plokštės GFE remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 377 | J NET-CON plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 180,33 |  |  |
| 378 | J NET-CON plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 379 | Maitinimo bloko LPP-150-27 pakeitimas | vnt. | 1 | 200,00 |  |  |
| 380 | Maitinimo bloko LPP-150-27 remontas | vnt. | 1 | 12,56 |  |  |
| Gaisrinė centralė PC1565: |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 76,03 |  |  |
| 382 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| 383 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 29,41 |  |  |
| 384 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| Gaisrinė centralė IRIS TTE4 L: |  |  |  |  |  |  |
| 385 | Priekinės panelės programavimas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 386 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 281,16 |  |  |
| 387 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 388 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 136,36 |  |  |
| 389 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 390 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 222,22 |  |  |
| 391 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 392 | Įėjimo-išėjimo modulio SensolLRIS MIO22 pakeitimas | vnt. | 1 | 77,02 |  |  |
| 393 | Valdymo prietaisų skydo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 73,72 |  |  |
| 394 | Valdymo prietaisų skydo plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| Gaisrinė centralė PC560: |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Pagridinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 61,11 |  |  |
| 396 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| 397 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 37,19 |  |  |
| 398 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| 399 | 3 spindulių išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 35,55 |  |  |
| 400 | 3 spindulių išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1 | 4,30 |  |  |
| Gaisrinė centralė PCS 1218: |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Pagrindinės plokštės APF 0384200 Rev:3 pakeitimas | vnt. | 1 | 188,89 |  |  |
| 402 | Pagrindinės plokštės APF 0384200 Rev:3 remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 403 | Indikacinės plokštės RPF 1384Z02 pakeitimas | vnt. | 1 | 125,87 |  |  |
| 404 | Indikacinės plokštės RPF 1384Z02 remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 405 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 129,09 |  |  |
| 406 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 407 | Zenerio barjero MTL7728+ pakeitimas | vnt. | 1 | 114,46 |  |  |
| 408 | Zenerio barjero MTL7728+ remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| Gaisrinė centralė SMARTLINE: |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Centralės SMARTLINE pilnas programavimas | vnt. | 1 | 123,80 |  |  |
| 410 | Centralės SMARTLINE programinis pakeitimas | vnt. | 1 | 44,45 |  |  |
| 411 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 155,55 |  |  |
| 412 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 7,48 |  |  |
| 413 | Valdymo prietaisų skydo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 155,55 |  |  |
| 414 | Valdymo prietaisų skydo plokštės remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 415 | 8 spindulių išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 79,01 |  |  |
| 416 | 8 spindulių išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 417 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 155,55 |  |  |
| 418 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 12,48 |  |  |
| 419 | 24V maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 88,89 |  |  |
| 420 | 24V maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| 421 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 38,89 |  |  |
| 422 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,00 |  |  |
| SPC 1728Ex: |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 78,51 |  |  |
| 424 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 5,04 |  |  |
| Gaisrinė centralė GARRISON: |  |  |  |  |  |  |
| 425 | GARRISON (8 zonų) pakeitimas | vnt. | 1 | 317,36 |  |  |
| 426 | GARRISON (8 zonų) remontas | vnt. | 1 | 11,65 |  |  |
| Gaisrinė centralė SmartLoop 2080 G: |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Centralės SmartLoop 2080 G pilnas programavimas | vnt. | 1 | 222,22 |  |  |
| 428 | Centralės SmartLoop 2080 G pilnas pakeitimas | vnt. | 1 | 1322,31 |  |  |
| 429 | 8 spindulių išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 314,05 |  |  |
| 430 | 8 spindulių išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 431 | 2 spindulių išplėtimo plokštės SmartLoop/2 L pakeitimas | vnt. | 1 | 570,41 |  |  |
| 432 | 2 spindulių išplėtimo plokštės SmartLoop/2 L remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| 433 | Kartotuvo INIM SMARTLETUSEE LCD pakeitimas | vnt. | 1 | 1074,38 |  |  |
| 434 | Kartotuvo INIM SMARTLETUSEE LCD remontas | vnt. | 1 | 27,78 |  |  |
| 435 | Įėjimo-išėjimo modulio INIM EM344 S pakeitimas | vnt. | 1 | 94,45 |  |  |
| 436 | Indikacinės plokštės IL0010 pakeitimas | vnt. | 1 | 173,72 |  |  |
| 437 | Indikacinės plokštės IL0010 remontas | vnt. | 1 | 5,95 |  |  |
| Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai: |  |  |  |  |  |  |
| 438 | C26-21 pakeitimas | vnt. | 1 | 35,12 |  |  |
| 439 | SP1/WH pakeitimas | vnt. | 1 | 31,57 |  |  |
| 440 | SYREX SPIEKER pakeitimas | vnt. | 1 | 27,27 |  |  |
| 441 | SM 108 pakeitimas | vnt. | 1 | 31,82 |  |  |
| 442 | BS-535 pakeitimas | vnt. | 1 | 31,40 |  |  |
| 443 | 3170 pakeitimas | vnt. | 1 | 35,95 |  |  |
| 444 | DM 702 pakeitimas | vnt. | 1 | 80,99 |  |  |
| 445 | DM 963 pakeitimas | vnt. | 1 | 125,87 |  |  |
| 446 | PMGNDF P2 pakeitimas | vnt. | 1 | 32,40 |  |  |
| 447 | CQR pakeitimas | vnt. | 1 | 37,36 |  |  |
| 448 | B26-20 pakeitimas | vnt. | 1 | 31,57 |  |  |
| 449 | FP-2 pakeitimas | vnt. | 1 | 37,69 |  |  |
| 450 | ZT-MPC pakeitimas | vnt. | 1 | 49,42 |  |  |
| 451 | WR2072/SR-470 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 452 | SF MCP127 pakeitimas | vnt. | 1 | 42,98 |  |  |
| 453 | SF MCP125 pakeitimas | vnt. | 1 | 39,67 |  |  |
| 454 | WCP3A (lauko) pakeitimas | vnt. | 1 | 31,11 |  |  |
| 455 | MCP1A pakeitimas | vnt. | 1 | 32,22 |  |  |
| 456 | IP67 CXL pakeitimas | vnt. | 1 | 66,12 |  |  |
| 457 | INIM ESDD20 pakeitimas | vnt. | 1 | 64,46 |  |  |
| 458 | DM 2010 pakeitimas | vnt. | 1 | 72,22 |  |  |
| Lauko sirenos: |  |  |  |  |  |  |
| 459 | FL/RL/RD pakeitimas | vnt. | 1 | 50,41 |  |  |
| 460 | ROSHNI pakeitimas | vnt. | 1 | 122,22 |  |  |
| 461 | FLASHNI (24V) (BS5950 pakeitimas | vnt. | 1 | 155,55 |  |  |
| 462 | AH-03127-BS pakeitimas | vnt. | 1 | 40,91 |  |  |
| 463 | EMA 1224B4R pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 464 | AS266 su blykste pakeitimas | vnt. | 1 | 177,69 |  |  |
| 465 | CWSS pakeitimas | vnt. | 1 | 73,55 |  |  |
| 466 | ENEA ES D12DRE su blykste pakeitimas | vnt. | 1 | 47,78 |  |  |
| 467 | SF300 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,42 |  |  |
| 468 | AH –D3127S konvencinės sirenos pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| Vidaus sirenos: |  |  |  |  |  |  |
| 469 | LD 96 pakeitimas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| 470 | LD 92 pakeitimas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| 471 | EMA pakeitimas | vnt. | 1 | 16,62 |  |  |
| 472 | Skambučio BS595 pakeitimas | vnt. | 1 | 19,50 |  |  |
| 473 | AH-03127-S pakeitimas | vnt. | 1 | 23,80 |  |  |
| 474 | AS266 su blykste pakeitimas | vnt. | 1 | 76,21 |  |  |
| 475 | ENEA ES OD2ORE su blykste pakeitimas | vnt. | 1 | 30,51 |  |  |
| 476 | SensolRISWSOU IS pakeitimas | vnt. | 1 | 28,89 |  |  |
| 477 | ASW 2366 pakeitimas | vnt. | 1 | 66,67 |  |  |
| Dūmų jutikliai: |  |  |  |  |  |  |
| 478 | AHS – 871 pakeitimas | vnt. | 1 | 37,69 |  |  |
| 479 | APOLLO pakeitimas | vnt. | 1 | 48,68 |  |  |
| 480 | APOLLO S65 pakeitimas | vnt. | 1 | 40,50 |  |  |
| 481 | SD 269 pakeitimas | vnt. | 1 | 34,88 |  |  |
| 482 | SD119-2 pakeitimas | vnt. | 1 | 35,12 |  |  |
| 483 | APOLLO S60 pakeitimas | vnt. | 1 | 35,55 |  |  |
| 484 | ECO 1003 pakeitimas | vnt. | 1 | 38,84 |  |  |
| 485 | APOLLO XP95I.S (adresinis) pakeitimas | vnt. | 1 | 72,22 |  |  |
| 486 | PPD P91 pakeitimas | vnt. | 1 | 28,93 |  |  |
| 487 | DP 862 pakeitimas | vnt. | 1 | 23,89 |  |  |
| 488 | AH-0311 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 489 | ORB-OP-52027-APO pakeitimas (sprogiai aplinkai) | vnt. | 1 | 70,41 |  |  |
| 490 | FS600 pakeitimas | vnt. | 1 | 25,55 |  |  |
| 491 | IP212 – 58 (ECO 1003) pakeitimas | vnt. | 1 | 44,65 |  |  |
| 492 | SD169 pakeitimas | vnt. | 1 | 34,96 |  |  |
| 493 | SD728 pakeitimas | vnt. | 1 | 39,83 |  |  |
| 494 | E1003 pakeitimas | vnt. | 1 | 34,45 |  |  |
| 495 | ISD P91 pakeitimas | vnt. | 1 | 28,89 |  |  |
| 496 | NB358 (adresiniai) pakeitimas | vnt. | 1 | 51,65 |  |  |
| 497 | NB338 pakeitimas | vnt. | 1 | 43,80 |  |  |
| 498 | EA318 pakeitimas | vnt. | 1 | 34,71 |  |  |
| 499 | EA318-2L pakeitimas | vnt. | 1 | 34,96 |  |  |
| 500 | APOLLO ORBIS IS pakeitimas (sprogiai aplinkai) | vnt. | 1 | 231,65 |  |  |
| 501 | CO dujų detektoriaus NB-983CO pakeitimas | vnt. | 1 | 122,22 |  |  |
| 502 | CO dujų detektoriaus CO530 pakeitimas | vnt. | 1 | 148,76 |  |  |
| 503 | Dujų detektoriaus NO.ECG983 N-12 pakeitimas | vnt. | 1 | 61,98 |  |  |
| 504 | Linijinis dūmų detektoriaus 50RV pakeitimas | vnt. | 1 | 173,55 |  |  |
| 505 | Dūminio jutiklio su autonominiu (9V krona) maitinimu pakeitimas | vnt. | 1 | 37,19 |  |  |
| 506 | Adresinio dūmo detektoriaus ENEA ED100 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 507 | Adresinio optinio dūmų jutiklio AOD 2061 pakeitimas | vnt. | 1 | 54,45 |  |  |
| Temperatūriniai jutikliai: |  |  |  |  |  |  |
| 508 | DT 864 pakeitimas | vnt. | 1 | 31,40 |  |  |
| 509 | STIM F135 pakeitimas | vnt. | 1 | 37,36 |  |  |
| 510 | MHG 385.058 (sprogiai aplinkai) pakeitimas | vnt. | 1 | 138,84 |  |  |
| 511 | HC 306B pakeitimas | vnt. | 1 | 32,64 |  |  |
| 512 | ИП103 – 7/3 pakeitimas | vnt. | 1 | 43,64 |  |  |
| 513 | ECO 1005T (IP101-23) pakeitimas | vnt. | 1 | 43,64 |  |  |
| 514 | NB 323 pakeitimas | vnt. | 1 | 53,88 |  |  |
| 515 | EA 323 pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 516 | HD9 12-2 pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 517 | E1005 pakeitimas | vnt. | 1 | 44,79 |  |  |
| 518 | CM-WS19L pakeitimas | vnt. | 1 | 35,21 |  |  |
| 519 | AHR – 871 pakeitimas | vnt. | 1 | 56,36 |  |  |
| 520 | APOLLO S57 pakeitimas | vnt. | 1 | 49,17 |  |  |
| 521 | APOLLO S67 (DTA 5500) pakeitimas | vnt. | 1 | 46,67 |  |  |
| 522 | APOLLO S60 pakeitimas | vnt. | 1 | 62,15 |  |  |
| 523 | APOLLO S60 (sprogiai aplinkai) pakeitimas | vnt. | 1 | 210,41 |  |  |
| 524 | APOLLO S65 A1R pakeitimas | vnt. | 1 | 32,64 |  |  |
| 525 | GD483-HD912 pakeitimas | vnt. | 1 | 32,64 |  |  |
| 526 | PPR P91 pakeitimas | vnt. | 1 | 32,64 |  |  |
| 527 | SHEMET 601 pakeitimas | vnt. | 1 | 33,06 |  |  |
| 528 | NB 358DS 24V pakeitimas | vnt. | 1 | 50,00 |  |  |
| 529 | SensolRIS T11OIS pakeitimas | vnt. | 1 | 42,98 |  |  |
| 530 | DT 2063 N pakeitimas | vnt. | 1 | 62,48 |  |  |
| Kombinuoti jutikliai: |  |  |  |  |  |  |
| 531 | SD 268 pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 532 | SD 119-2H pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| 533 | RF 501t pakeitimas | vnt. | 1 | 44,63 |  |  |
| Kiti įrenginiai: |  |  |  |  |  |  |
| 534 | Skiriamojo elemento MHY 904 pakeitimas | vnt. | 1 | 3,22 |  |  |
| 535 | Zenerio barjero MTL7728+ pakeitimas | vnt. | 1 | 161,16 |  |  |
| 536 | Zenerio barjero MTL7787+ pakeitimas | vnt. | 1 | 173,55 |  |  |
| 537 | Radijo bangų siųstuvo NRP-102 pakeitimas | vnt. | 1 | 72,22 |  |  |
| 538 | Radijo bangų siųstuvo NRP-102 remontas | vnt. | 1 | 1,69 |  |  |
| 539 | Radijo bangų imtuvo OPC-KO2 pakeitimas | vnt. | 1 | 74,38 |  |  |
| 540 | Radijo bangų imtuvo OPC-KO2 remontas | vnt. | 1 | 1,74 |  |  |
| 541 | Ventiliatoriaus su filtru F2E-805-230 pakeitimas | vnt. | 1 | 35,12 |  |  |
| 542 | Termostato ventiliatoriui KTS011 pakeitimas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| 543 | Termostato šildymui KTO011 pakeitimas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| 544 | Puslaidininkinio kaitinimo elemento 150W pakeitimas | vnt. | 1 | 34,71 |  |  |
| 545 | BNC jungties pakeitimas | vnt. | 1 | 2,56 |  |  |
| 546 | 24V rėlės pakeitimas | vnt. | 1 | 2,48 |  |  |
| 547 | 12V rėlės pakeitimas | vnt. | 1 | 2,48 |  |  |
| 548 | 8 linijiniai barjero (antriniai) FD2710R pakeitimas | vnt. | 1 | 111,57 |  |  |
| 549 | 4 linijiniai barjero (konvenciniai) FIRERAY 100 R pakeitimas | vnt. | 1 | 95,04 |  |  |
| Kitos paslaugos: |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Instaliacinio gedimo pašalinimas | vnt. | 1 | 114,29 |  |  |
| 551 | Signalizacijos 10 m kabelio tvirtinimas prie medžio | vnt. | 1 | 8,51 |  |  |
| 552 | Signalizacijos 10 m kabelio tvirtinimas prie mūro | vnt. | 1 | 8,76 |  |  |
| 553 | Instaliacinio lovelio 10 m tvirtinimas prie mūro | vnt. | 1 | 8,93 |  |  |
| 554 | Signalizacijos 10 m kabelio pratempimas virš pakabinamų lubų | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 555 | Gedimo nustatymas | vnt. | 1 | 55,10 |  |  |
| 556 | Smulkaus gedimo šalinimas | vnt. | 1 | 55,10 |  |  |
| Akumuliatoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 12V 7Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 34,79 |  |  |
| 558 | 12V 1.3 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 30,91 |  |  |
| 559 | 12V 18 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 60,74 |  |  |
| 560 | 12V 17 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 54,07 |  |  |
| Ryšio įranga: |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Gaisrinio priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 2x0.8 pakeitimas | m. | 1 | 3,86 |  |  |
| 562 | Gaisrinio priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 4x0.8 pakeitimas | m. | 1 | 4,83 |  |  |
| 563 | Maitinimo kabelio su izoliacija tinkančio lauko sąlygomis 3x1.5, NYMJ, pakeitimas | m. | 1 | 5,45 |  |  |
| 564 | Daugiagyslio plokščio maitinimo kabelio 3x1.5 OMY, pakeitimas | m. | 1 | 5,06 |  |  |
| 565 | Instaliacinio lovelio 15x15 mm pakeitimas | m. | 1 | 5,22 |  |  |
| 566 | Instaliacinio lovelio 20x20 mm pakeitimas | m. | 1 | 7,69 |  |  |
| 567 | Universalaus troso 5 mm (10 m) | m. | 1 | 5,70 |  |  |
| 568 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | vnt. | 1 | 8,10 |  |  |
| 569 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | vnt. | 1 | 8,18 |  |  |
| 570 | Gaisro aptikimo signalizacijos sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimas (popieriniame egzemplioriuje ir skaitmeninėje laikmenoje) | 1 kompl. | 1 | 8,18 |  |  |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |

1) Pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

2) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM.

4) Įkainiai, viršijantys Perkančiosios organizacijos nustatytą maksimalų įkainį, nepriimtini ir pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI PASLAUGŲ DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus,  arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |

Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:                                                                          8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame paslaugas atlikti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                         __________		__________________________

(Tiekėjo  ar jo  įgaliotas asmens pareigų pavadinimas)               ( Parašas)	                               (Vardas ir pavardė)