Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų

5 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GAISRINIŲ IR APSAUGINIŲ SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

II PIRKIMO DALIS                                                                                                                                   APSAUGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ SIGNALIZACIJŲ APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS KMHB (PĮAC)

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t. |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Telefono numeris |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  atviro (tarptautinio) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

1.6. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. Esame rūpestingai ir nuosekliai išnagrinėję visus pirkimo dokumentus ir pirkimo objektą, t. y. esame įvertinę visas reikiamas atlikti paslaugas pagal pridedamas technines specifikacijas bei įsivertinę visas galimas rizikas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šią paslaugų kainą:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus paslaugos kiekis per 36 mėnesius | Maksimalus paslaugos mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Tiekėjo siūlomas paslaugos mato vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM (4*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Apsauginių signalizacijų sistemų aptarnavimo paslaugos |  |  |  |  |  |
| 1 | Štabas (dalinio budėtojas) | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 2 | Dalinio apsaugos budinčioji dalis (galinės durys) | kompl. | 1,00 | 41,32 |  |  |
| 3 | Maisto sandėlis | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 4 | Technikos parko budėtojas | kompl. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 5 | Šarvuočių remonto dirbtuvės | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 6 | Atsarginių detalių sandėlis | kompl. | 1,00 | 41,32 |  |  |
| 7 | Ambulatorija | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 8 | Ryšių centras (Ramovėje) | kompl. | 1,00 | 41,32 |  |  |
|  | Priešgaisrinių signalizacijų sistemų aptarnavimo paslaugos |  |  |  |  |  |
| 9 | Valgykla | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 10 | Aprangos sandėlis 1 kategorija (Sporto salė) | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 11 | Aprangos sandėlis 2 kategorija | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 12 | Pagalbinio inventoriaus sandėlis (garažas) | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 13 | Maisto sandėlis | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 14 | Ambulatorija | kompl. | 1,00 | 103,31 |  |  |
| 15 | Štabas | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 16 | Ginklų sandėlis | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 17 | Šaudmenų sandėlis | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 18 | Sargybinė | kompl. | 1,00 | 107,44 |  |  |
| 19 | Technikos parko dirbtuvės | kompl. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 20 | Garažas (technikos parke) | kompl. | 1,00 | 74,38 |  |  |
| 21 | Šarvuočių remonto dirbtuvės | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 22 | Šarvuočių remonto dirbtuvės | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 23 | Atsarginių detalių sandėlis | kompl. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 24 | Garažas | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 25 | Garažas | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 26 | Garažas | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 27 | Kareivinės | kompl. | 1,00 | 206,61 |  |  |
| 28 | Kareivinės | kompl. | 1,00 | 206,61 |  |  |
| 29 | Ramovė (I centralė- Smartline) | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 30 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 31 | Skalbykla | kompl. | 1,00 | 74,38 |  |  |
| 32 | Garažas (senasis autoparkas) | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 33 | Garažas | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 34 | Mechaninės dirbtuvės | kompl. | 1,00 | 165,29 |  |  |
| 35 | Kontrolinis praleidžiamas punktas | kompl. | 1,00 | 123,97 |  |  |
| 36 | V aprūpinimo klasės sandėlis | kompl. | 1,00 | 206,61 |  |  |
| 37 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 38 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 39 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 40 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
| 41 | Pastatas | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
|  | Akumuliatoriai (ASS-GASS) |  |  |  |  |  |
| 42 | 12V 7 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1,00 | 35,54 |  |  |
| 43 | 12V 2.2 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1,00 | 32,23 |  |  |
| 44 | 12V 1.3 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1,00 | 31,40 |  |  |
| 45 | 6V 4 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1,00 | 29,75 |  |  |
|  | Transformatoriai (ASS - GASS) |  |  |  |  |  |
| 46 | Maitinimo šaltinis Smart - UPSXL Suplement pakeitimas | vnt. | 1,00 | 76,16 |  |  |
| 47 | Maitinimo šaltinis Smart - UPSXL Suplement remontas | vnt. | 1,00 | 11,40 |  |  |
| 48 | Alpha Micro TX2B/TE4 - 1817 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 29,09 |  |  |
| 49 | TS50/614/1 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 16,00 |  |  |
| 50 | XE5012B pakeitimas | vnt. | 1,00 | 13,39 |  |  |
| 51 | 15V AC, min 0,65 A (Jablotron H915 B plokštei) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 26,67 |  |  |
| 52 | M4456 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 13,39 |  |  |
| 53 | TRP40/16,5/17 40 VA pakeitimas | vnt. | 1,00 | 37,36 |  |  |
| 54 | TELECONECTOR T550/614 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 56,61 |  |  |
| 55 | TC 14 - 2 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 9,59 |  |  |
| 56 | TRP40/01 40VA pakeitimas | vnt. | 1,00 | 37,36 |  |  |
| 57 | HKP-991080 E1-66 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 58 | Maitinimo bloko PULSAR (12V) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 48,10 |  |  |
| 59 | Maitinimo bloko PULSAR (12V) remontas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 60 | PSU - 12 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,88 |  |  |
| 61 | PSU - 12 remontas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 62 | 12V mait. Bloko HP12 3PY pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,22 |  |  |
| 63 | 12V mait. Bloko HP12 3PY remontas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 64 | EDEL 16V PS 40VA pakeitimas | vnt. | 1,00 | 29,09 |  |  |
| 65 | EDEL 16V PS 40VA remontas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 66 | SACCHETI Type C - FIRE 34V 50VA pakeitimas | vnt. | 1,00 | 50,00 |  |  |
| 67 | SACCHETI Type C - FIRE 34V 50VA remontas | vnt. | 1,00 | 12,56 |  |  |
| 68 | Mait. bloko BAQ 60/24 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 38,89 |  |  |
| 69 | Mait. bloko BAQ 60/24 remontas | vnt. | 1,00 | 7,33 |  |  |
| 70 | UPS 1000 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 189,88 |  |  |
| 71 | UPS 1000 remontas | vnt. | 1,00 | 8,26 |  |  |
|  | Apsauginė centralė "SPECTRA" 1728 |  |  |  |  |  |
| 72 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 73 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 74 | Pagrindinės plokštės DGP-96 NE pakeitimas | vnt. | 1,00 | 39,67 |  |  |
| 75 | Pagrindinės plokštės DGP-96 NE remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 76 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 52,89 |  |  |
| 77 | Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Apsauginė centralė SPC 1728 EX |  |  |  |  |  |
| 78 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 79 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 80 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 39,67 |  |  |
| 81 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 82 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 52,89 |  |  |
| 83 | Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Apsauginė centralė PC4020 |  |  |  |  |  |
| 84 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,12 |  |  |
| 85 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 86 | Pagrindinės plokštės PC4020 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 39,67 |  |  |
| 87 | Pagrindinės plokštės PC4020 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 88 | Maitinimo stiprintuvo PC4204 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 55,37 |  |  |
| 89 | Maitinimo stiprintuvo PC4204 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 90 | Plokštės SPC - 1725 EX (versija 1.21) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 77,69 |  |  |
| 91 | Plokštės SPC - 1725 EX (versija 1.21) remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 92 | 8 Zonų išplėtiklio PC 4108A pakeitimas | vnt. | 1,00 | 65,29 |  |  |
| 93 | 8 Zonų išplėtiklio PC 4108A remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 94 | 16 Zonų išplėtiklio PC 4116 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 65,29 |  |  |
| 95 | 16 Zonų išplėtiklio PC 4116 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 96 | Apsauginė centralė PC5020 |  |  |  |  |  |
| 97 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 98 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 99 | Pagrindinės plokštės VA 186 Rev 01 B pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 100 | Pagrindinės plokštės VA 186 Rev 01 B remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 101 | 8 Zonų išplėtiklio PC5108 Rev 04 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 65,64 |  |  |
| 102 | 8 Zonų išplėtiklio PC5108 Rev 04 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 103 | Pagrindinės plokštės VA186 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 47,83 |  |  |
| 104 | Pagrindinės plokštės VA186 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 105 | PGM išplėtimo modulio PC 5208 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,88 |  |  |
| 106 | PGM išplėtimo modulio PC 5208 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 107 | PGM išplėtimo modulio PC 5204 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,88 |  |  |
| 108 | PGM išplėtimo modulio PC 5204 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Apsauginė centralė DSC |  |  |  |  |  |
| 109 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 110 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 111 | Pagrindinės plokštės PC1864 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 112 | Pagrindinės plokštės PC1864 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 113 | 8 Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 50,64 |  |  |
| 114 | 8 Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 115 | PGM išplėtimo modulio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 119,15 |  |  |
| 116 | PGM išplėtimo modulio remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Apsauginė centralė Digiplex |  |  |  |  |  |
| 117 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 77,41 |  |  |
| 118 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 119 | Pagrindinės plokštės DGP - 48 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 143,80 |  |  |
| 120 | Pagrindinės plokštės DGP - 48 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 121 | Plokštės DGP - 20 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 55,37 |  |  |
| 122 | Plokštės DGP - 20 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 123 | 8 Zonų išplėtiklio APR3-ZX8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 124 | 8 Zonų išplėtiklio APR3-ZX8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 125 | 16 Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 119,15 |  |  |
| 126 | 16 Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Bentel J408" |  |  |  |  |  |
| 127 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 121,49 |  |  |
| 128 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 129 | Pagrindinės plokštės J400-8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 168,60 |  |  |
| 130 | Pagrindinės plokštės J400-8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 131 | 8 Zonų išplėtiklio J400 EXP8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 94,45 |  |  |
| 132 | 8 Zonų išplėtiklio J400 EXP8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 133 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 99,89 |  |  |
| 134 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 135 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1,00 | 181,07 |  |  |
| 136 | Kartotuvas remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 137 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 93,80 |  |  |
| 138 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Bentel 506" |  |  |  |  |  |
| 139 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 140 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 141 | Pagrindinės plokštės LB 035 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 149,59 |  |  |
| 142 | Pagrindinės plokštės LB 035 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 143 | Pagrindinės plokštės LB 073 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 149,59 |  |  |
| 144 | Pagrindinės plokštės LB 073 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 145 | 6 Zonų išplėtiklio LB 037 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,17 |  |  |
| 146 | 6 Zonų išplėtiklio LB 037 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 147 | 8 Zonų išplėtiklio LB 037 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 148 | 8 Zonų išplėtiklio LB 037 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 149 | Indikacinės plokštės LB 048 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 150 | Indikacinės plokštės LB 048 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 151 | Išplėtimo modulis ESPA - F54 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 36,09 |  |  |
| 152 | Išplėtimo modulis ESPA - F54 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 153 | J504F pakeitimas | vnt. | 1,00 | 41,60 |  |  |
| 154 | J504F remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 155 | F506F pakeitimas | vnt. | 1,00 | 41,60 |  |  |
| 156 | F506F remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 157 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 158 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "MAG-4" |  |  |  |  |  |
| 159 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 160 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 161 | Pagrindinės plokštės AW 4420 ISS:8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 135,81 |  |  |
| 162 | Pagrindinės plokštės AW 4420 ISS:8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 163 | Aliarmo plokštės AW 4422 ISS:5 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 30,58 |  |  |
| 164 | Aliarmo plokštės AW 4422 ISS:5 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 165 | Maitinimo plokštės AW 4915 ISS:6 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 30,58 |  |  |
| 166 | Maitinimo plokštės AW 4915 ISS:6 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 167 | 4 Zonų išplėtiklio AW4426 ISS:3 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 48,49 |  |  |
| 168 | 4 Zonų išplėtiklio AW4426 ISS:3 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 169 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 170 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 171 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 172 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Bentel J424" |  |  |  |  |  |
| 173 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 174 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 175 | Pagrindinės plokštės J400-8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 135,81 |  |  |
| 176 | Pagrindinės plokštės J400-8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 177 | 8 Zonų išplėtiklio J400 EXP8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 178 | 8 Zonų išplėtiklio J400 EXP8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 179 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 180 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 181 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 182 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė PC 4020 |  |  |  |  |  |
| 183 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 184 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 185 | Pagrindinės plokštės PC1580 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 186 | Pagrindinės plokštės PC1580 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 187 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 188 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 189 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 190 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Ziton ZC4" |  |  |  |  |  |
| 191 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 192 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 193 | Plokštės LB035 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 194 | Plokštės LB035 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 195 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 196 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 197 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 198 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "DSC 585" |  |  |  |  |  |
| 199 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 200 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 201 | Pagrindinės plokštės APF 0384200 REV:3 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 202 | Pagrindinės plokštės APF 0384200 REV:3 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 203 | Indikacinės plokštės RPF 1384Z02 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 204 | Indikacinės plokštės RPF 1384Z02 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 205 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 206 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "PC5010" |  |  |  |  |  |
| 207 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 208 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 209 | Pagrindinės plokštės LB 073 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 86,94 |  |  |
| 210 | Pagrindinės plokštės LB 073 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 211 | Zonų praplėtiklio Bentel ESP - F54 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 60,88 |  |  |
| 212 | Zonų praplėtiklio Bentel ESP - F54 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 213 | 6 Zonų išplėtiklio LB 037 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,17 |  |  |
| 214 | 6 Zonų išplėtiklio LB 037 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 215 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 216 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "ARITEX FP 824" |  |  |  |  |  |
| 217 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 218 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 219 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 40,22 |  |  |
| 220 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 221 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 222 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 223 | 24V Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 21,49 |  |  |
| 224 | 24V Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "PARADOX 1738" |  |  |  |  |  |
| 225 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 77,41 |  |  |
| 226 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 227 | Plokštės 4c126 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 143,80 |  |  |
| 228 | Plokštės 4c126 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 229 | Išplėtimo modulio 4 zonų RPF1384202 REV:4 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 48,49 |  |  |
| 230 | Išplėtimo modulio 4 zonų RPF1384202 REV:4 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 231 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 232 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 233 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,06 |  |  |
| 234 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Bentel J400" |  |  |  |  |  |
| 235 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 236 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 237 | Pagrindinės plokštės J400-8 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 135,81 |  |  |
| 238 | Pagrindinės plokštės J400-8 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 239 | Išplėtimo modulis ESPA - F54 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 240 | Išplėtimo modulis ESPA - F54 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 241 | Indikacinės plokštės LB 048 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 34,71 |  |  |
| 242 | Indikacinės plokštės LB 048 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 243 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 244 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Smart Line 020-04" |  |  |  |  |  |
| 245 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 121,49 |  |  |
| 246 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 247 | Smart Line pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 155,55 |  |  |
| 248 | Smart Line pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 7,48 |  |  |
| 249 | Smart Line LCD plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 138,53 |  |  |
| 250 | Smart Line LCD plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 7,60 |  |  |
| 251 | Smart Line maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 88,89 |  |  |
| 252 | Smart Line maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 5,00 |  |  |
| 253 | Smart Line išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 79,01 |  |  |
| 254 | Smart Line išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 5,95 |  |  |
|  | Gaisrinė centralė "Smart Loop" |  |  |  |  |  |
| 255 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 256 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 257 | Smart Loop pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 135,81 |  |  |
| 258 | Smart Loop pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 259 | Smart Loop LCD plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 94,77 |  |  |
| 260 | Smart Loop LCD plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 68,04 |  |  |
| 261 | Smart Loop maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 262 | Smart Loop maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 263 | Smart Loop išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 264 | Smart Loop išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Gaisrinė adresinė centralė IRIS L |  |  |  |  |  |
| 265 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 1,00 | 66,67 |  |  |
| 266 | Sistemos programavimas | val. | 1,00 | 49,59 |  |  |
| 267 | IRIS L pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 281,16 |  |  |
| 268 | IRIS L pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 49,86 |  |  |
| 269 | IRIS L maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 136,36 |  |  |
| 270 | IRIS L maitinimo bloko remontas | vnt. | 1,00 | 27,83 |  |  |
| 271 | IRIS L išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 69,93 |  |  |
| 272 | IRIS L išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai (GASS) |  |  |  |  |  |
| 273 | OLIMPIK - ELEKTRONIC pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 274 | MB525 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 275 | MCP 127 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 276 | CQR pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 277 | ZT - MPC pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 278 | Automatinio mygtuko pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
| 279 | IRIS MCP150 | vnt. | 1,00 | 46,97 |  |  |
|  | Lauko sirenos (GASS-ASS) |  |  |  |  |  |
| 280 | BL 800 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 43,22 |  |  |
| 281 | BL 800 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 282 | LD 287 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 43,22 |  |  |
| 283 | LD 287 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 284 | ROSHINI pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,53 |  |  |
| 285 | ROSHINI remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 286 | FLASHNI (24V) (BS5950) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 43,22 |  |  |
| 287 | FLASHNI (24V) (BS5950) remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 288 | LD 93 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 26,94 |  |  |
| 289 | LD 93 remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 290 | MR 100L pakeitimas | vnt. | 1,00 | 22,31 |  |  |
| 291 | MR 100L remontas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 292 | MR 300 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 22,31 |  |  |
| 293 | EMA 1224BAR (adresinė) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,89 |  |  |
|  | Evakuaciniai šviestuvai |  |  |  |  |  |
| 294 | Evakuacinio šviestuvo pakeitimas | vnt. | 1,00 | 8,26 |  |  |
|  | Vidaus sirenos (GASS-ASS) |  |  |  |  |  |
| 295 | LD 93 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 26,94 |  |  |
| 296 | ROSHNI pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,53 |  |  |
| 297 | FLASHNI pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,19 |  |  |
| 298 | LD 96 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,19 |  |  |
| 299 | LD 95 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,19 |  |  |
| 300 | LD 92 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,19 |  |  |
| 301 | EMA pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,89 |  |  |
| 302 | RF 370 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 38,76 |  |  |
| 303 | LD 77H pakeitimas | vnt. | 1,00 | 27,19 |  |  |
|  | Gaisro jutikliai (GASS) |  |  |  |  |  |
| 304 | Optinio - dūmų jutiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,28 |  |  |
| 305 | Temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 46,28 |  |  |
| 306 | Kombinuoto optinio - temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 53,72 |  |  |
| 307 | Linijinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1,00 | 20,66 |  |  |
| 308 | Jutiklio bazės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 16,53 |  |  |
|  | Kita įranga (GASS-ASS) |  |  |  |  |  |
| 309 | 24V rėlės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 14,88 |  |  |
| 310 | 12V rėlės pakeitimas | vnt. | 1,00 | 14,88 |  |  |
| 311 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 2 x 0.8 pakeitimas | m. | 1,00 | 3,69 |  |  |
| 312 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 4 x 0.8 pakeitimas | m. | 1,00 | 4,25 |  |  |
| 313 | Ekranuoto kabelio 6 x 0.22 pakeitimas | m. | 1,00 | 3,98 |  |  |
| 314 | Maitinimo kabelio su izoliacija tinkančio lauko sąlygomis 3 x 1.5 NYMJ pakeitimas | m. | 1,00 | 5,03 |  |  |
| 315 | Maitinimo kabelio 3 x 1.5 OMY pakeitimas | m. | 1,00 | 5,46 |  |  |
| 316 | Instaliacinio lovelio 15 x 15 mm pakeitimas | m. | 1,00 | 3,98 |  |  |
| 317 | Instaliacinio lovelio 20 x 20 mm pakeitimas | m. | 1,00 | 4,58 |  |  |
| 318 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | m. | 1,00 | 11,76 |  |  |
| 319 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | m. | 1,00 | 11,76 |  |  |
|  | Kitos paslaugos (GASS-ASS) |  |  |  |  |  |
| 320 | Signalizacijos kabelio tvirtinimas prie medinio pagrindo | m | 1,00 | 4,03 |  |  |
| 321 | Gedimo diagnostika (gedimo priskyrimas aparatūriniam, programiniam ar instaliaciniam) | vnt. | 1,00 | 109,31 |  |  |
| 322 | Jutiklio išvalymas | vnt. | 1,00 | 20,74 |  |  |
| 323 | Laidų remontas | vnt. | 1,00 | 14,69 |  |  |
| 324 | Laidų sujungimas | vnt. | 1,00 | 6,92 |  |  |
| 325 | Programinio gedimo pašalinimas | val. | 1,00 | 45,81 |  |  |
| 326 | Ryšio tarp dviejų objektų atstatymas | vnt. | 1,00 | 109,75 |  |  |
| 327 | Ryšio tarp dviejų įrenginių atstatymas | vnt. | 1,00 | 83,36 |  |  |
| 328 | Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro | m. | 1,00 | 5,25 |  |  |
| 329 | Signalizacijos kabelio pratempimas virš pakabinamų lubų | m. | 1,00 | 4,03 |  |  |
| 330 | Signalizacijos kabelio pratempimas vamzdžiu arba kanalu | m. | 1,00 | 5,13 |  |  |
| 331 | Gaisro aptikimo signalizacijos sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimas popieriniame egzemplioriuje ir elektroninėje laikmenoje | kompl. | 1,00 | 82,64 |  |  |
|  | Pulteliai (ASS) |  |  |  |  |  |
| 332 | MAXYS pakeitimas | vnt. | 1,00 | 49,86 |  |  |
| 333 | MAXYS remontas | vnt. | 1,00 | 36,09 |  |  |
| 334 | PC 1555RKZ pakeitimas | vnt. | 1,00 | 73,97 |  |  |
| 335 | PC 1555RKZ remontas | vnt. | 1,00 | 36,09 |  |  |
| 336 | PC 1555RK pakeitimas | vnt. | 1,00 | 49,86 |  |  |
| 337 | PC 1555RK remontas | vnt. | 1,00 | 30,58 |  |  |
| 338 | DGP 641LCD pakeitimas | vnt. | 1,00 | 153,39 |  |  |
| 339 | DGP 641LCD remontas | vnt. | 1,00 | 44,36 |  |  |
| 340 | SPECTRA 1686 H pakeitimas | vnt. | 1,00 | 157,02 |  |  |
| 341 | SPECTRA 1686 H remontas | vnt. | 1,00 | 49,86 |  |  |
| 342 | PC1686V pakeitimas | vnt. | 1,00 | 36,09 |  |  |
| 343 | PC1686V remontas | vnt. | 1,00 | 30,58 |  |  |
| 344 | PK500 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 38,84 |  |  |
| 345 | PK500 remontas | vnt. | 1,00 | 36,09 |  |  |
| 346 | PK5500 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 95,54 |  |  |
| 347 | PK5500 remontas | vnt. | 1,00 | 38,84 |  |  |
|  | Magnetiniai kontaktai (ASS) |  |  |  |  |  |
| 348 | Pridedamas D20 (mažas) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 4,40 |  |  |
| 349 | Pridedamas D20 (mažas) pakeitimas | vnt. | 1,00 | 4,40 |  |  |
| 350 | ARITECH pakeitimas | vnt. | 1,00 | 4,40 |  |  |
|  | Judesio detektoriai (ASS) |  |  |  |  |  |
| 351 | KX15DT pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 352 | LC100PI pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 353 | APR 20 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 354 | PATROL - 201 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 355 | Lub. PARADOX DG466 pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
| 356 | ARITECH EV 125A pakeitimas | vnt. | 1,00 | 12,40 |  |  |
|  | Ryšio įranga |  |  |  |  |  |
| 357 | Koaksalinio kabelio, RG59 mažo slopinimo, tinkančio lauko sąlygomis pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 358 | Suktos poros UTP 4x2x0.5 ekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 359 | FTP tinklo kabelio 5E kat. 4x2x0.5, viengyslio, juodo, tinkančio lauko sąlygomis pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 360 | Ekranuoto kabelio NEC, 2 x 0.5+4x 0.22 pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 361 | Signalizacijos 4x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 362 | Signalizacijos 4x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 363 | Signalizacijos 6x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 364 | Signalizacijos 6x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 365 | Signalizacijos 8x0.22 daugiagyslio ekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 366 | Signalizacijos 8x0.22 daugiagyslio neekranuoto kabelio pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 367 | Instaliacinio lovelio 15x15 mm pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 368 | Instaliacinio lovelio 20x20 mm pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 369 | VMOHBU kabelio 5x2x0.6 pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 370 | VMOHBU kabelio 10x2x0.6 pakeitimas | m | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 371 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | vnt. | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 372 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | vnt. | 1,00 | 0,83 |  |  |
| 373 | Apsauginės signalizacijos sistemos išpildomosios dokumentacijos parengimas (popieriniame egzemplioriuje ir elektroninėje laikmenoje) | kompl. | 1,00 | 0,83 |  |  |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |

1) Pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

2) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM.

4) Įkainiai, viršijantys Perkančiosios organizacijos nustatytą maksimalų įkainį, nepriimtini ir pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI PASLAUGŲ DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus,  arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |

Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:                                                                          8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame paslaugas atlikti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                         __________		__________________________

(Tiekėjo  ar jo  įgaliotas asmens pareigų pavadinimas)               ( Parašas)	                               (Vardas ir pavardė)