Atviro (tarptautinio) konkurso sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS

ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBAI

Teikiama CVP IS priemonėmis

PASIŪLYMAS

DĖL GAISRINIŲ IR APSAUGINIŲ SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ REMONTO IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

III PIRKIMO DALIS                                                                                                                                   GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGOS KLĮAC

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, juridinio asmens kodai): Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t. |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Tiekėjo įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais ir jo kontaktinė informacija |  |
| Telefono numeris |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1.  atviro (tarptautinio) konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

1.1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.4. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

1.5. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

1.6. Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis. Esame rūpestingai ir nuosekliai išnagrinėję visus pirkimo dokumentus ir pirkimo objektą, t. y. esame įvertinę visas reikiamas atlikti paslaugas pagal pridedamas technines specifikacijas bei įsivertinę visas galimas rizikas.

2. BENDRA PASIŪLYMO KAINA

2.1. Sutikdami su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis siūlome šią paslaugų kainą:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarus paslaugos kiekis per 36 mėnesius | Maksimalus paslaugos mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Tiekėjo siūlomas paslaugos mato vieneto įkainis EUR be PVM | Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, EUR be PVM (4*6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Priežiūros paslaugos |  |  |  |  |  |
| 1 | Bendrabutis (štabas) | kompl. | 1 | 248,18 |  |  |
| 2 | Valgykla | kompl. | 1 | 208,83 |  |  |
| 3 | Kareivinės (dviejų aukštų su mansarda) | kompl. | 1 | 409,50 |  |  |
| 4 | Kareivinės (H tipo) | kompl. | 1 | 364,50 |  |  |
| 5 | Naujosios kareivinės | kompl. | 1 | 535,83 |  |  |
| 6 | Buitinių nuotekų valymo įrenginiai | kompl. | 1 | 173,18 |  |  |
| Remonto paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12V 18 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 60,74 |  |  |
| 8 | 12V 7 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 34,79 |  |  |
| 9 | 12V 2.2 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 31,46 |  |  |
| 10 | 12V 1.3 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 30,91 |  |  |
| 11 | 6V 4 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 29,24 |  |  |
| 12 | 12V 17 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 54,07 |  |  |
| 13 | 12V 4 Ah akumuliatoriaus pakeitimas | vnt. | 1 | 25,95 |  |  |
| Maitinimo šaltiniai ir transformatoriai: |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija pakeitimas | vnt. | 1 | 80,60 |  |  |
| 15 | Maitinimo šaltinis 230VAC/24VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija remontas | vnt. | 1 | 20,66 |  |  |
| 16 | Maitinimo šaltinis 230VAC/12VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija pakeitimas | vnt. | 1 | 72,34 |  |  |
| 17 | Maitinimo šaltinis 230VAC/12VDC Imax ≥2,5 A su UPS funkcija remontas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| 18 | Transformatoriaus 230VAC/18/VAC Imax ≥2,5 A pakeitimas | vnt. | 1 | 64,07 |  |  |
| 19 | Transformatoriaus 230VAC/12/VAC Imax ≥2,5 A pakeitimas | vnt. | 1 | 80,60 |  |  |
| 20 | Keitiklio DC/DC, Viš=24 VDC, su UPS funkcija, Imax ≥2,5 A pakeitimas | vnt. | 1 | 80,60 |  |  |
| 21 | Keitiklio DC/DC, Viš=24 VDC, su UPS funkcija, Imax ≥2,5 A remontas | vnt. | 1 | 20,66 |  |  |
| 22 | Keitiklio DC/DC, Viš=12 VDC, su UPS funkcija, Imax ≥2,5 A pakeitimas | vnt. | 1 | 80,60 |  |  |
| 23 | Keitiklio DC/DC, Viš=12 VDC, su UPS funkcija, Imax ≥2,5 A remontas | vnt. | 1 | 20,66 |  |  |
| Gaisrinė centralė "Bentel" J408 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sistemos pilnas programavimas | vnt. | 2 | 121,49 |  |  |
| 25 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 26 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 168,60 |  |  |
| 27 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 13,50 |  |  |
| 28 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 94,45 |  |  |
| 29 | Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1 | 7,60 |  |  |
| 30 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 99,89 |  |  |
| 31 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 14,21 |  |  |
| 32 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 181,07 |  |  |
| 33 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 45,95 |  |  |
| 34 | Interfeiso plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 150,64 |  |  |
| 35 | Interfeiso plokštės remontas | vnt. | 1 | 50,21 |  |  |
| 36 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 93,80 |  |  |
| 37 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 29,09 |  |  |
| Gaisrinė centralė "Bentel" J524-F |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Sistemos pilnas programavimas | vnt. | 2 | 121,49 |  |  |
| 39 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 40 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 2 | 168,60 |  |  |
| 41 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 12,40 |  |  |
| 42 | Zonų išplėtiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 97,21 |  |  |
| 43 | Zonų išplėtiklio remontas | vnt. | 1 | 30,58 |  |  |
| 44 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 102,64 |  |  |
| 45 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 33,88 |  |  |
| 46 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 167,30 |  |  |
| 47 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 45,45 |  |  |
| 48 | Interfeiso plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 150,64 |  |  |
| 49 | Interfeiso plokštės remontas | vnt. | 1 | 47,93 |  |  |
| 50 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 77,27 |  |  |
| 51 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 23,97 |  |  |
| Gaisrinė centralė Smart Line 020-04 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 2 | 121,49 |  |  |
| 53 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 54 | Smart Line pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 190,64 |  |  |
| 55 | Smart Line pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| 56 | Smart Line LCD plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 138,53 |  |  |
| 57 | Smart Line LCD plokštės remontas | vnt. | 1 | 12,40 |  |  |
| 58 | Smart Line maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 97,13 |  |  |
| 59 | Smart Line maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 8,26 |  |  |
| 60 | Smart Line išplėtimo plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 98,43 |  |  |
| 61 | Smart Line išplėtimo plokštės remontas | vnt. | 1 | 12,40 |  |  |
| Gaisrinė centralė Previdia-C200LZG |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 2 | 121,49 |  |  |
| 63 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 64 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 529,48 |  |  |
| 65 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 70,25 |  |  |
| 66 | Relinio I/O modulio pakeitimas | vnt. | 1 | 94,45 |  |  |
| 67 | Relinio I/O modulio programavimas | vnt. | 1 | 50,88 |  |  |
| 68 | Kartotuvo CREPEW pakeitimas | vnt. | 1 | 204,57 |  |  |
| 69 | Kartotuvo CREPEW remontas | vnt. | 1 | 48,76 |  |  |
| 70 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 125,98 |  |  |
| 71 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 30,58 |  |  |
| Gaisrinė centralė Previdia-C100LG, analoginė, 1 kilpos (1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 2 | 121,49 |  |  |
| 73 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 74 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 452,34 |  |  |
| 75 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 54,55 |  |  |
| 76 | Kartotuvo pakeitimas | vnt. | 1 | 212,91 |  |  |
| 77 | Kartotuvo remontas | vnt. | 1 | 35,54 |  |  |
| 78 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 102,64 |  |  |
| 79 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 33,88 |  |  |
| Apsauginė ir gaisrinė centralė Paradox Digiplex EVO, 8 zonų su LCD klaviatūra (1 vnt.) |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Centralės pilnas programavimas | vnt. | 2 | 77,41 |  |  |
| 81 | Sistemos programavimas | val. | 2 | 75,10 |  |  |
| 82 | Pagrindinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 143,80 |  |  |
| 83 | Pagrindinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 31,40 |  |  |
| 84 | Valdymo prietaiso skydo plokštės pakeitimas klaviatūra | vnt. | 1 | 94,45 |  |  |
| 85 | Valdymo prietaiso skydo plokštės remontas klaviatūra | vnt. | 1 | 21,49 |  |  |
| 86 | Maitinimo bloko pakeitimas | vnt. | 1 | 53,06 |  |  |
| 87 | Maitinimo bloko remontas | vnt. | 1 | 24,79 |  |  |
| 88 | Indikacinės plokštės pakeitimas | vnt. | 1 | 46,97 |  |  |
| 89 | Indikacinės plokštės remontas | vnt. | 1 | 16,53 |  |  |
| Rankiniai gaisro pavojaus mygtukai |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Rankinio gaisro pavojaus mygtuko pakeitimas | vnt. | 1 | 46,97 |  |  |
| Sirenos |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Lauko sirenos (su arba be blykstės) pakeitimas | vnt. | 1 | 55,81 |  |  |
| 92 | Lauko sirenos (su arba be blykstės) remontas | vnt. | 1 | 24,05 |  |  |
| 93 | Vidaus sirenos pakeitimas | vnt. | 1 | 50,31 |  |  |
| 94 | Vidaus sirenos remontas | vnt. | 1 | 21,30 |  |  |
| Gaisro, apsaugos jutikliai |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Optinio dūmų jutiklio pakeitimas | vnt. | 3 | 46,97 |  |  |
| 96 | Temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 46,97 |  |  |
| 97 | Kombinuoto optinio-temperatūrinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 53,86 |  |  |
| 98 | Linijinio jutiklio pakeitimas | vnt. | 1 | 408,54 |  |  |
| 99 | Jutiklio bazės pakeitimas | vnt. | 1 | 22,40 |  |  |
| 100 | Vidaus judesio davilio pakeitimas | vnt. | 1 | 45,37 |  |  |
| 101 | Vidaus stiklo dūžio daviklio pakeitimas | vnt. | 1 | 45,60 |  |  |
| Kita įranga |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 24V relės pakeitimas | vnt. | 1 | 15,02 |  |  |
| 103 | 12V relės pakeitimas | vnt. | 1 | 15,02 |  |  |
| 104 | Magnetinio kontakto pakeitimas | vnt. | 1 | 23,00 |  |  |
| 105 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 2 x 0,8 pakeitimas | m | 1 | 3,69 |  |  |
| 106 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 2 x 2 x 0,8 pakeitimas | m | 1 | 3,69 |  |  |
| 107 | Priešgaisrinio raudono ekranuoto kabelio 4 x 0,8 pakeitimas | m | 1 | 4,25 |  |  |
| 108 | Ekranuoto kabelio 6 x 0,22 pakeitimas | m | 1 | 3,98 |  |  |
| 109 | Ekranuoto kabelio 2 x 0,8 pakeitimas | m | 1 | 3,69 |  |  |
| 110 | Ekranuoto kabelio 2 x 2 x 0,8 pakeitimas | m | 1 | 3,69 |  |  |
| 111 | Ekranuoto kabelio 2 x 1,0 E60 Cca pakeitimas | m | 1 | 4,80 |  |  |
| 112 | Ekranuoto kabelio 2 x 0,5 E60 Cca pakeitimas | m | 1 | 4,80 |  |  |
| 113 | Ekranuoto kabelio 4 x 1,0 pakeitimas | m | 1 | 3,98 |  |  |
| 114 | YTKSL Y ekw ekranuoto kabelio 2 x 1,0 adresinėms sistemoms pakeitimas | m | 1 | 3,69 |  |  |
| 115 | Ekranuoto kabelio 1 x 2 x 1,5 adresinėms sistemoms pakeitimas | m | 1 | 4,25 |  |  |
| 116 | Maitinimo kabelio su izoliacija tinkančio lauko sąlygomis 3 x 1,5 NYMJ pakeitimas | m | 1 | 5,03 |  |  |
| 117 | Maitinimo kabelio 3 x 1,5 OMY pakeitimas | m | 1 | 5,46 |  |  |
| 118 | Instaliacinio lovelio 15x15 mm pakeitimas | m | 1 | 3,98 |  |  |
| 119 | Instaliacinio lovelio 20x20 mm pakeitimas | m | 1 | 4,58 |  |  |
| 120 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 4 mm pakeitimas | m | 1 | 11,76 |  |  |
| 121 | Sujungimo kaladėlės 12 kontaktų iki 6 mm pakeitimas | m | 1 | 11,76 |  |  |
| Kitos paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Signalinio kabelio tvirtinimas prie pagrindo (medinio) | m | 1 | 4,03 |  |  |
| 123 | Gedimo diagnostika (aparatūros, programos, instaliavimo gedimas) | vnt. | 4 | 109,31 |  |  |
| 124 | Jutiklio išvalymas | vnt. | 2 | 20,74 |  |  |
| 125 | Laidų remontas | m | 1 | 14,69 |  |  |
| 126 | Laidų sujungimas | m | 1 | 6,92 |  |  |
| 127 | Programinio gedimo pašalinimas | val. | 3 | 45,81 |  |  |
| 128 | Ryšio tarp dviejų objektų atstatymas | vnt. | 1 | 109,75 |  |  |
| 129 | Ryšio tarp dviejų įrenginių atstatymas | vnt. | 1 | 83,36 |  |  |
| 130 | Instaliacinio lovelio tvirtinimas prie mūro | m | 1 | 5,25 |  |  |
| 131 | Signalinio kabelio pratempimas virš pakabinamų lubų | m | 1 | 4,03 |  |  |
| 132 | Signalinio kabelio pratempimas vamzdžiu arba kanalu | m | 1 | 5,13 |  |  |
| 133 | Lauko inžinerinių tinklų priežiūra ir remontas | m | 1 | 24,87 |  |  |
| Autonominiai dūmų detektoriai |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Autonominių dūmų detektorių darbingumo patikrinimas | vnt. | 20 | 25,95 |  |  |
| 135 | Autonominių dūmų detektorių baterijos 9V DC keitimas | vnt. | 20 | 8,26 |  |  |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| PVM (21 proc.) suma |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |
| Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  | .................................... (skaičiais ir žodžiais) |

1) Pasiūlyme nurodyta kaina/įkainiai turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

2) Į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pirkimo sutarties vykdymu susijusios išlaidos.

Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3) Tiekėjo, tiekėjų grupės partnerių ir subtiekėjų bendra numatomų suteikti paslaugų vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo kainą Eur be PVM.

4) Įkainiai, viršijantys Perkančiosios organizacijos nustatytą maksimalų įkainį, nepriimtini ir pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų.

Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI PASLAUGŲ DALIES VERTĘ (PILDOMA, KAI PASIŪLYMĄ PATEIKIA TIEKĖJŲ GRUPĖ):

3 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos atlikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur be PVM | Proc. |
| Iš viso: |  |  |  |  |

4. INFORMACIJA APIE VISUS ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI SIEKIANT ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti visus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus ir nurodyti juos pasiūlymo formoje

4 lentelė

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip) | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |  |

Pastabos:

1) Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

2) Tiekėjui neužpildžius lentelės apie pasitelkiamus ūkio subjektus,  arba ją išbraukus, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti ūkio subjektų, kurių kvalifikacija remiasi nepasitelks.

5. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS NESIREMIA, KAD ATITIKTŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS IR KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ:

(pildoma, jei dalyvis ketina pasitelkti subtiekėjus)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos atlikti paslaugos | Pirkimo sutarties dalis (procentais) pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iš viso: |  |  |

Pastaba. Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia (toliau – subtiekėjas) – tiekėjo  pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kuriuo kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

6. INFORMACIJA APIE SPECIALISTUS IR EKSPERTUS, KURIE BUS PASITELKIAMI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ, TAČIAU JIE NĖRA TIEKĖJO, ŪKIO SUBJEKTO, KURIO PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, DARBUOTOJAI PASIŪLYMO PATEIKIMO METU, BET LAIMĖJIMO ATVEJU BŪTŲ ĮDARBINTI:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Kvazisubtiekėjas – specialistas, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas, tačiau jį ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu.

7. PASIŪLYME KONFIDENCIALIĄ INFORMACIJĄ SUDARO:

7 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai | Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

8. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:                                                                          8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame paslaugas atlikti per sutartyje nustatytą terminą.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	                         __________		__________________________

(Tiekėjo  ar jo  įgaliotas asmens pareigų pavadinimas)               ( Parašas)	                               (Vardas ir pavardė)