TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektą sudaro:

a.Uždarymo įtaisų prijungimo prie telemetrijos (SCADA) sistemos, nekeičiant uždarymo įtaisų, techninių darbo projektų (toliau – projektas) ekspertizės paslaugos (toliau- Paslaugos).

1.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Paslaugų teikėjas, kuris teiks pasiūlymą, turės siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

1.2. Paslaugų teikimo vieta – geografinė Lietuvos Respublikos teritorija.

Pastaba: Perkanysis subjektas neįsipareigoja užsakyti viso paslaugų kiekio.

- Projekto ekspertizė turi būti atliekama vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, (aktualios redakcijos) reikalavimais.

- Paslaugų atlikimo terminas – Tiekėjas numatytas Paslaugas teikti pradeda ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo Perkančiojo subjekto raštiško užsakymo, pateikto kartu su Darbo projektu gavimo dienos. Perkantysis subjektas užsakymą ir Darbo projektą  (el. formatu)  pateikia Tiekėjo paskirtam atsakingam asmeniui, kurio kontaktai nurodyti Sutarties specialiosios dalies 10 punkte. Techninio darbo projekto ekspertizės aktas su išvada, kad projektą galima tvirtinti (arba tai, kad dėl nustatytų trūkumų projekto tvirtinti negalima), turi būti pateikta per 7 darbo dienas nuo atskiro užsakymo. Pakartotinai pateikus techninį darbo projektą po nustatytų trūkumų ištaisymo minėta išvada turi būti pateikta per 3 d.d. nuo techninį darbo projekto perdavimo dienos. (atkreiptinas dėmesys, kad pakartotinė techninio darbo projekto ekspertizė neapmokama papildomai).

- Paslaugų suteikimas - Paslaugomis suteiktus rezultatus priima už Sutarties vykdymą atsakingas Tiekėjo atstovas, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atsakingam atstovui pasirašant suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Gavęs Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, Perkantysis subjektas turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Paslaugų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Tiekėjui nepasirašytą kartu nurodant nustatytus Paslaugomis sukurto rezultato trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti.

- Perkantysis subjektas teiks projektus ekpertizei atlikti dalimis ( atskirais objektais numatytais šioje Techninėje specifikacijoje) Sutarties vykdymo metu.

- Nuosavybės teisė - Nuosavybės teisė į Paslaugomis sukurtą rezultatą Perkančiajam subjektui pereina nuo atitinkamo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

Ekspertuojamų projektų sąrašas ir rodikliai pateikiami žemiau:

1. Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšakos į Grigiškių DSS (Un. Nr.4400-4387-0517) uždarymo įtaisų Nr. 2G-1 ir Nr. 3G-1 Neravų k. Grigiškių sen. Vilniaus m. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | - | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dujų tinklai – Magistraliniai dujų tinklai Magistralinio dujotiekio atšaka į Grigiškių DSS Unikalus Nr. 4400-4387-0517 | m | 1867,33 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.2. | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | - | 66 | Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.3. | # Tvora # Unikalus Nr. 4400-5576-3602 | m | 29,01 | 34 | H=2.03 m. Su dviem rakinamais varteliais 1,0 m pločio Nesudėtingasis II gr. statinys, rekonstravimas |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.1-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.1-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.1-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.1-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.1-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.1-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.1-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

2. Magistralinio dujotiekio vamzdyno Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (Un. Nr.4400-2453-0216) uždarymo įtaiso Nr. 35 ir magistralinio dujotiekio vamzdyno (Un. Nr.4400-1946-4772) uždarymo įtaiso Nr. 236 Širvintų k. Širvintų sen. Širvintų r. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.2

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | 96,0 | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Unikalus Nr. 4400-2453-0216 | m | 28565,55 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| 1.2. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas Unikalus Nr. 4400-1946-4772 | m | 29473,40 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaiso Nr. 35 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| Uždarymo įtaiso Nr. 236 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.2. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.2-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.2-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.2-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.2-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.2-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.2-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.2-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Magistralinio dujotiekio vamzdyno Ivacevičiai-Vilnius-Ryga (Un. Nr.4400-2258-2636) uždarymo įtaiso Nr. 41 Marijamboro k. Miežiškių sen. Panevėžio r. sav. ir magistralinio dujotiekio vamzdyno Vilnius-Panevėžys-Ryga (Un. Nr.4400-4035-6690) uždarymo įtaiso Nr. 239 Narbutų k. Miežiškių sen. Panevėžio r. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.3

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | 80,0 | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas Ivacevičiai-Vilnius-Ryga Unikalus Nr. 4400-2258-2636 | m | 47533,20 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| 1.2. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas "Vilnius-Panevėžys-Ryga" Unikalus Nr. 4400-4035-6690 | m | 48008,08 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaiso Nr. 41 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.2. | # Tvora | m | - | 28 | H=2.03 m. Su dviem rakinamais varteliais 1,0 m pločio Nesudėtingasis II gr. statinys, nauja statyba |
| 4.3. | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | - | 46 | Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| Uždarymo įtaiso Nr. 239 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.4. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.3-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.3-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.3-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.3-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.3-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.3-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.3-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšakos į Panevėžio DSS (Un. Nr.4199-8020-1011) uždarymo įtaisų Nr. 8 ir Nr. 9 prijungimas prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto Bliūdžių k. Panevėžio sen. Panevėžio r. sav. projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.4

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | 6931,0 | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Panevėžio DSS. Unikalus Nr. 4199-8020-1011 | m | 12828,02 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaisų Nr. 8 ir Nr. 9 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.4-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.4-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.4-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.4-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.4-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.4-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.4-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

5. Magistralinio dujotiekio vamzdyno Vilnius-Kaliningradas (Un. Nr.4400-6436-7871)  uždarymo įtaiso Nr. 5 Vilūniškių k. Vievio sen. Elektrėnų sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.6

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | - | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas Vilnius - Kaliningradas. Unikalus Nr. 4400-6436-7871 | m | 23944,28 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaiso Nr. 5 aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.2. | # Tvora | m | - | 39 | H=2.03 m. Su dviem rakinamais varteliais 1,0 m pločio Nesudėtingasis II gr. statinys, nauja statyba |
| 4.3. | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | - | 81 | Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.6-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.6-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.6-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.6-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.6-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.6-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.6-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Magistralinio dujotiekio atšakos į Jonavos DSS I gijos (Un. Nr.4400-4399-6354) ir II gijos (Un. Nr.4400-4402-1796) uždarymo įtaisų Nr. 3C ir Nr. 4C Konstantinavos k. Jonavos sen. Jonavos r. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.7

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | - | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Jonavos DSS II linija. Unikalus Nr. 4400-4402-1796 | m | 11430,98 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| 1.2. | Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Jonavos DSS I linija Unikalus Nr. 4400-4399-6354 | m | 11252,07 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  | - |  |  |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.7-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.7-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.7-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Magistralinio dujotiekio atšakos į Pasvalio DSS (Un. Nr.4400-4407-7130 ir Un. Nr.4400-4407-7142) uždarymo įtaisų Nr. 1-I ir Nr. 1-II Ustukių k. Pasvalio apylinkių sen. Pasvalio r. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.8

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS | m2 | - | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Magistralinio dujotiekio atšaka į Pasvalio DSS. Unikalus Nr. 4400-4407-7130 | m | 7,84 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| 1.2. | Magistralinio dujotiekio atšaka į Pasvalio DSS Unikalus Nr. 4400-4407-7142 | m | 143,15 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaisų Nr. 1-I ir Nr. 1-II aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=10.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.2. | # Tvora | m | 26 | 26 | Esama |
| 4.3. | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | 75 | 75 | Esama |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.8-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.8-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.8-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.8-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.8-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.8-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.8-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Magistralinio dujotiekio vamzdyno atšakos į Taujėnų DSS (Un. Nr.4199-8018-7014) uždarymo įtaisų Nr. 1-I ir Nr. 1-II Čebatoriškių k. Taujėnų sen. Ukmergės r. sav. prijungimo prie telemetrijos (scada) sistemos kapitalinio remonto projektas. Projekto Nr. 2025MT-113-2.9

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI*

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |  | Pastabos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | esamas | projekt. |  |
| I. | SKLYPAS |  |  |  |  |
| 1.1. | Unikalus Nr. 8160-0004-0214 | m2 | 25 | - |  |
| 1.2. | Unikalus Nr. 8160-0004-0215 | m2 | 24 | - |  |
| II. | PASTATAI |  |  |  |  |
| III. | SUSISIEKIMO KOMUNIJACIJOS |  |  |  |  |
| IV. | INŽINERINIAI TINKLAI * |  |  |  |  |
| 1. | Dujų tinklai - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Dujų tinklai - Magistralinio dujotiekio vamzdynas Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Čebatoriškių k. (atšaka į Taujėnų DSS) Unikalus Nr. 4199-8018-7014 | m | 279,00 | - | Vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklių (2012 m. liepos 5 d. LR Energetikos ministro įsakymas Nr. 1-128) 114.2 punktu (papildomų (naujų) elektros ir ryšio (telekomunikacijų) tinklų (linijų), NVS, AVS, signalizacijos ir kitų sistemų įrengimas MDV ir su juo susijusiuose įrenginiuose) yra priskiriama Magistralinio dujotiekio kapitalinio remonto darbams. |
| V. | # KITI STATINIAI |  |  |  |  |
| Uždarymo įtaiso Nr. 1-I aikštelė |  |  |  |  |  |
| 4.1. | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
| 4.2. | # Tvora | m | 12 | 12 | Esama |
| 4.3. | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | 8,7 | 8,7 | Esama |
| Uždarymo įtaiso Nr. 1-II aikštelė |  |  |  |  |  |
|  | # Žaibolaidis | Vnt. | - | 1 | H=8.0 m Nesudėtingasis II gr., nauja statyba |
|  | # Tvora | m | 12 | 12 | Esama |
|  | # Čiaupų aikštelės dolomitinės skaldos danga | m2 | 8,7 | 8,7 | Esama |

Pastaba: rodikliai yra indikaciniai ir projektavimo metu gali pasitikslinti

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES

ŽINIARAŠTIS

| Eil./ Tomo Nr. | Bylos žymuo | Laida | Pavadinimas | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-MT-113-2.8-BD | 0 | Bendroji dalis |  |
| 2 | 2025-MT-113-2.8-D | 0 | Dujotiekio dalis |  |
| 3 | 2025-MT-113-2.8-SP | 0 | Sklypo plano dalis |  |
| 4 | 2025-MT-113-2.8-SK | 0 | Statinio konstrukcijų dalis |  |
| 5 | 2025-MT-113-2.8-E | 0 | Elektrotechnikos dalis |  |
| 6 | 2025-MT-113-2.8-SO | 0 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 7 | 2025-MT-113-2.8-PVA | 0 | Procesų valdymo ir automatizavimo dalis |  |