Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis | S1. | Naujagimio gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius |  | S1 = K1 + T1 |
|  | K1. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1. | Naujagimio gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorius | 10/10 | T1.1. = Σ ( T1.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T1.1.55. | Garantija ≥ 36 mėn | 10/10 | T1.1.55. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 2. dalis | S2. | Modulinis ir centrinis paciento stebėjimo monitorius |  | S2 = K2 + T2 |
|  | K2. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1. | Modulinis ir centrinis paciento stebėjimo monitorius | 30/30 | T2.1. = Σ ( T2.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T2.1.74. | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis gali perduoti duomenis belaidžiu ryšiu (pagal IEEE 802.11 arba lygiavertį standartą) | 6/30 | T2.1.74. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.75. | Galimybė registruoti 12 EKG derivacijų, naudojant ≤6 kabelių komplektą | 6/30 | T2.1.75. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.76. | Pacientų gyvybinių funkcijų monitoriaus matuojamų parametrų atminties trukmė ≥ 96 val grafinės ir skaitmeninės informacijos | 6/30 | T2.1.76. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.77. | Tiesioginis prisijungimas prie ligoninės vidinio tinklo, prieigai prie PACS, EMR ir kitų klinikinių IT sistemų per monitoriaus ekraną, be papildomų tarpinių sprendimų. | 6/30 | T2.1.77. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T2.1.78. | 1) Duomenys, siunčiami tarp pacientų monitorių ir centrinės stoties, turėtų būti užšifruoti unikaliu sertifikatu, skirtu mazgo autentiškumui nustatyti2) Mazgo autentiškumo nustatymas turėtų palaikyti kriptografinį protokolą DTLS 1.23) Duomenys, saugomi centrinės stoties standžiajame diske, turėtų būti užšifruoti „BitLocker“ ar lygiaverte programine įranga.4) Įrenginiuose turėtų būti naudojamas šifravimo metodas, pagrįstas sertifikatais su šifravimo priemonėmis (angl. Ciphersuite)5) Gamintojas turėtų būti įdiegęs prietaisų pažeidžiamumo įvertinimo ir atnaujinimo procesą | 6/30 | T2.1.78. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 3. dalis | S3. | Defibriliatoriai |  | S3 = K3 + T3 |
|  | K3. | Kaina (Mažiau geriau) | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 30 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3.1. | Defibriliatoriai | 30/30 | T3.1. = Σ ( T3.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T3.1.40. | Energijos tikslumas ne prastesnis nei ± 1 J arba ±10 %, atsižvelgiant į tai, kuri vertė didesnė, kai varža 50 Ώ | 10,5/30 | T3.1.40. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.41. | EKG amplitudės nustatymas ne blogesnis kaip 40, 20-25, 10, 5 mm/mV | 10,5/30 | T3.1.41. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
|  | T3.1.42. | Garantija ne trumpiau nei 36 mėn. | 9/30 | T3.1.42. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 4. dalis | S4. | EKG aparatai |  | S4 = K4 + T4 |
|  | K4. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4.1. | EKG aparatai | 10/10 | T4.1. = Σ ( T4.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T4.1.39. | Garantija ≥ 36 mėn | 10/10 | T4.1.39. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 5. dalis | S5. | Kardiostimulaitorius |  | S5 = K5 + T5 |
|  | K5. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5.1. | Kardiostimulaitorius | 10/10 | T5.1. = Σ ( T5.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T5.1.20. | Garantija ≥ 36 mėn | 10/10 | T5.1.20. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |
| 6. dalis | S6. | Motinos ir Vaisiaus monitorius (kardiotakografas) |  | S6 = K6 + T6 |
|  | K6. | Kaina (Mažiau geriau) | 90 | K6 = ( K6 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6. | Techniniai kriterijai pirkimo objekte | 10 | T6 = Σ ( T6.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6.1. | Motinos ir Vaisiaus monitorius (kardiotakografas) | 10/10 | T6.1. = Σ ( T6.1.X ) * Lyginamasis svoris |
|  | T6.1.41. | Garantija ≥ 36 mėn | 10/10 | T6.1.41. = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) |

3. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

3.1. Visiems dalyviams pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodomi kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų balai, pasiūlymų kainos, pasiūlymų kainų balai ir bendras kiekvieno pasiūlymo ekonominio naudingumo balas. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo mažėjimo tvarka.

3.2. Tais atvejais, kai kelių dalyvių ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.