## Lapas1
XXX priedėlis „Darbų kiekių žiniaraštis“
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Viso, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
ARCHITEKTŪRA
1 Ardymo darbai
1 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | 100m2 | 0.1651
2 | Langų angų užpildymo išardymas, kai langai su palangėmis | 100m2 | 0.0256
3 | Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm | m3 | 15.29
4 | Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas silikatinėmis plytomis h=88 mm | m3 | 3.1
5 | Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo | m3 | 12.61
6 | Sienų aptaisymas garso izoliacinėm plokštėm, klijuojant klijais/ ardymas | 100m2 | 0.9388
7 | Paaukštintų-nuimamų (kompiuterinių) grindų ant reguliuojančių atramų su metaliniu karkasu įrengimas/ ardymas | m2 | 163.42
8 | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0.8541
2 Durys, vitrinos
9 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės ( vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2) | m2 | 2.1
10 | Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m2) | m2 | 8.4
11 | Aliuminio durys (m2 bloko) | m2 | 8.4
12 | Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas | m2 | 11.92
3 Pertvaros
13 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.1207
14 | Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0.7019
15 | Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės | m3 | 4.285
16 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100m2 | 0.3428
17 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.3428
18 | Tinkuotų (viensluoksniu tinku) sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.3428
4 Grindys
19 | Mozaikinė (teraco) danga be piešinio | 100m2 | 0.5161
20 | Linoleumo dangos pakeitimas, šlifuojant, išlyginant pagrindą ir pritvirtinant grindjuostes | m2 | 36.48
21 | Surenkamos paaukštintos-nuimamos (kompiuterinės) grindys su metaliniu karkasu, kai plokščių danga antistatinė PVC | m2 | 106.58
5 Sienos
22 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | 100m2 | 1.799
23 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1.799
24 | Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 1.799
25 | Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas glaistu | 100m2 | 0.1208
26 | Sienų nutinkuotų arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas glaistu | 100m2 | 0.1208
27 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0.1208
28 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.1208
29 | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100m2 | 0.7153
30 | Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100m2 | 0.7153
31 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0.7153
32 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0.7153
6 Lubos
33 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" | m2 | 47.29
34 | "Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas/ perf. Metalo | m2 | 139.93
KONSTRUKCIJOS
1 Angų įrengimas cokoliniame aukšte
35 | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis | t | 0.90767
2 Angų įrengimas pirmame aukšte
36 | Mūrinių sienų sustiprinimas plieninėmis traukėmis | t | 0.13134
ELEKTROTECHNIKA
1 Instaliacinės medžiagos
37 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.07
38 | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.03
39 | Elektros instaliacijos prietaisų montavimas plastikiniuose kanaluose (pavieniai prietaisai) | 100vnt | 0.2
40 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100vnt | 0.07
41 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm | 100vnt | 0.07
42 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0.02
43 | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100vnt | 0.04
44 | Optinių jutiklių laiptinėse montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 2
45 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas daugiau 60 cm2)/ pogrindinis | 100 m | 0.2
46 | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinanat prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.5
47 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100 m | 1
48 | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 16 mm2 (100 m laido) | 100 m | 3.4
49 | 24 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt | 1
50 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės stačiamkampės iki 500x200 mm/grindinė | 100vnt | 0.1
51
51 | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos) | vnt | 38
52 | Signalinių žibintų su užrašu "įėjimas", "išėjimas" ir pan. montavimas | 100 vnt | 0.03
ELEKTRONINIAI RYŠIAI
1 Elektroniniai ryšiai
53 | Komutacinių spintų montavimas, tvirtinant prie sienų | vnt | 1
54 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt | 4
55 | Kompiuterinių komutatorių montavimas, tvirtinant komutacinėse spintose | vnt | 1
56 | Kompiuterinių komutacinių 12 lizdų panelių montavimas komutacinėse spintose | vnt | 3
57 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt | 10
58 | Laidų komplektavimas ir tiesimas spintose, dėžėse, ant skydų (laidų ilgis) | 100 m | 0.3
59 | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 0.9
60 | Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas | vnt | 1
ŠILDYMAS IR VĖDINIMAS
1 Vėdinimas OTIS-A.0.1 Vėdinimo sistema
61 | Vėdinimo agregato, kurio našumas iki 1000 m3/h, montavimas | vnt | 1
62 | Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm | vnt | 14
63 | Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas , kai grotelių plotas iki 0,25 m2 | vnt | 2
64 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm | m | 27
65 | Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm | m | 9
66 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 600 mm iki 1000 mm | m | 17
67 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1000 mm iki 1600 mm | m | 33
68 | Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 20 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.57
69 | Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 50 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.06
70 | Vamzdyno daugiau 200mm iki 300mm skersmens vamzdžių izoliavimas min. vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas) | 100m2 | 0.15
71 | Hermetinių liukų montavimas | vnt | 7
72 | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 6-10 oro tiekimo taškų | vnt | 1
73 | Vėdinimo agregatai | vnt | 1
2 OK-A.0.1 VRF oro kondicionavimo sistema
74 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt | 1
75 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt | 1
76 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia iki 5kW | vnt | 3
77 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 3
78 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 50
79 | Plieninių ir polietileninių vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu, kai D iki 100 mm | 100m | 0.5
80 | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
81 | Kondicionieriaus išorinis agregatas | vnt | 1
82 | Vidinis kasetinis blokas | vnt | 3
3 OK-TK.0.1 tikslios kontrolės oro kondicionavimo sistema
83 | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas nuo žemės, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt | 1
84 | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai išorinio agregato šaldymo galia daugiau 10 kW | vnt | 1
85 | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 10 kW iki 20 kW | vnt | 1
86 | Šildymo kabelių sistemos termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt | 1
87 | Temperatūros daviklių, signalizat.,termorelių, termokeitik.,elektrokontakt.termometrų montavimas,privirinant prievamzdį | vnt | 1
88 | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 22 mm) | m | 70
89 | Plieninių ir polietileninių vamzdynų pneumatinis bandymas su prapūtimu, kai D iki 100 mm | 100m | 0.7
90 | Ventiliacijos sistemos su oro kondicionavimu derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų | vnt | 1
91 | Tikslios kontrolės vidinis ir išorinis blokas | kompl. | 1
AKUSTIKA
1 Akustika
92 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 0.68
93 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų/ akustinės | m2 | 68
94 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" | m2 | 40
95 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 0.18
96 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso , kai plokštės cemento-pjuvenų/ akustinės | m2 | 18
97 | Pakabinamų lubų iš aliuminio juostų įrengimas/ akustinės lamelės | 100m2 | 0.15
98 | Sienų aptaisymas akustinėmis plokštėmis, jas klijuojant | 100m2 | 0.19
99 | Lubų medinio karkaso su tarpu nuo lubų 20 cm įrengimas | 100m2 | 0.26
100 | Lubų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm | 100m2 | 0.26
101 | Lubų karkasų aptaisymas akustinėmis plokštėmis | 100m2 | 0.26
102 | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 0.11
103 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės cemento-pjuvenų/ akustinės | m2 | 11
104 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcja "Armstrong" | m2 | 6
105 | Aklinų akustinių durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 | m2 | 4
Viso, Eur be PVM
PVM, 21 proc.
Viso, Eur su PVM