STUDIJOS APARATINĖS ĮRENGIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Užsakovas – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

- Pirkimo objektas – studijos aparatinės įrengimo darbai (toliau – Darbai).

- Darbai turi būti atlikti pagal parengtą Studijos aparatinės projektą (toliau – Projektas), kuris pateiktas priede Nr. 1. Įrenginėjamų patalpų planas pridedamas Priede Nr. 2 „Patalpų planas“: patalpų Nr. brėžinyje: 2-26, 2-27, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32.

- Darbų atlikimo vieta – S. Konarskio g. 49, Vilnius.

- Darbų atlikimo terminas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Darbų pradžios. Darbų eiliškumas turės būti išdėstytas grafike ir suderintas su Užsakovu.

- Rangovas privalo įsivertinti būsimų Darbų ir medžiagų kiekius, įvertinti savo galimybes tinkamai ir laiku atlikti Darbus, todėl rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti patalpas, kuriose reikalingas remontas. Prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama apžiūrėti remontuojamą objektą, siekiant įsivertinti realią situaciją ir pateikti tikslų pasiūlymą. Darbų kaštai ir Darbų vykdymas yra Rangovo atsakomybėje. Rangovas, esant poreikiui, gali atvykti ir apžiūrėti objektą. Atvykus nebus atsakoma į Rangovo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų; kilusius klausimus Rangovas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Rangovas, norėdamas atvykti ir susipažinti su objektu, apie savo pageidavimą turi pranešti Perkančiajai organizacijai CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su Rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 2 (dviem) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais Darbų atlikimą reglamentuojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais bei dokumentais, sutartimi.

- Rangovas privalo užtikrinti saugų Darbų vykdymą ir tinkamas Darbo sąlygas remonto Darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

- Rangovas yra visiškai atsakingas už Darbų ir priešgaisrinę saugą, darbuotojų sanitarines-higienines sąlygas, socialines ir draudimines garantijas bei tinkamą darbų organizavimą. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai ir subrangovai laikytųsi galiojančių darbuotojų saugos, sveikatos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų visų darbų vykdymo metu.

- Esamos pastato patalpų dalys, konstrukcijos ir gaminiai turi būti patikimai apsaugoti nuo sugadinimo vykdant darbus objekte juos atitinkamai uždengiant pakankamo atsparumo mechaniniams pažeidimams bei dažus nepraleidžiamomis dangomis.

- Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus Darbams atlikti (jeigu tokie bus privalomi pagal teisės aktus).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, montavimo detalės, Darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam Darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos darbų metu susidariusių atliekų šalinimas, Darbo vietos sutvarkymo, po statybinio išvalymo išlaidos. Jei Rangovas mato, kad projekte nėra aprašyti kokie nors sprendimai ir su tuo susijusios medžiagos, darbai ar prekės, kurių reikia tinkamam galutinio projekto įgyvendinimui, visos galimos sąnaudos įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

- Darbų atlikimo metu Rangovas turi užtikrinti nepertraukiamą pastato funkcionavimą. Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje, todėl Rangovas turi įvertinti ir tą aplinkybę, kad objekte gali vykti televizijos ir / ar radijo laidų transliacijos ir/ ar daromi vaizdo ir / ar garso įrašai ir jų metu Užsakovas turi teisę laikinai sustabdyti triukšmą ar vibracijas keliančius Darbus. Prieš vykdant didelį triukšmą ar vibracijas sukeliančius Darbus jų laiką būtina derinti su Užsakovu.

- Užbaigus Darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, o esamo pastato aprūpinimas inžinerinėmis sistemomis turi būti ne žemesnės kokybės, kaip iki darbų pradžios. Rangovas švariose patalpose esančius baldus ir įrenginius privalo uždengti, apsaugant juos nuo dulkių, dažų patekimo bei mechaninio pažeidimo (jeigu tokių bus).

- Jei Rangovo paskirtas pagrindinis profesinis personalas nebegali pilnai ir kompetentingai iki galo atlikti jiems priskirtų užduočių, jų veikla gali ir turi būti pagerinta (atstatyta) Rangovo atsakomybe ir kaštais pasitelkiant Rangovo vidinius personalo resursus arba išorinę pagalbą Rangovo vardu.

- Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnį rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos Darbams rangovas privalo būti apsidraudęs statybos Darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Užsakovas, po sutarties pasirašymo gali paprašyti pateikti dokumentus patvirtinančius šio punkto atitiktį.

- Baigus remonto Darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža savo inventorių ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos.

- Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

- Po visiškai atliktų ir Užsakovo priimtų Darbų Rangovas privalo atlikti po statybinius valymo darbus, kad patalpos pilnai atitiktų higienos normoms.

- Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, augalams bei ekosistemoms. Naudojami statybos produktai turi atitikti jų techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei  įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis Darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Visa įranga, statybinė technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos ir  sveikatos reikalavimus.

- Užsakovas turi teisę prašyti visų Darbams atlikti reikalingų medžiagų ir konstrukcijų techninių dokumentų (įsigijimo dokumentai, specifikacijos, sertifikatai, garantijos ir pan.).

- Rangovas atliktiems Darbams suteikia garantinį terminą, numatytą statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir subrangovai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ar jo samdyti subrangovai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kurios atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

- Šiuo pirkimu Užsakovas siekia įsigyti Darbus, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai ir šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau – Aprašas). Tiekėjas privalo atitikti Aprašo 2 priedo 15.4  punktą, pagal kurį tiekėjas atliekamiems Darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- Priedai:

  - Priedas Nr. 1. Studijos aparatinės įrengimo projektas.

  - Priedas Nr. 2. Patalpų planas.