TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Biokuro transporterių plastikinės juostos (toliau – Pirkimas arba Prekės).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Kauno energija“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – biokuro transporterių plastikinės juostos.

  - Objektas – perkančiojo subjekto katilinė arba elektrinė.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Objekto adresas | Informacija apie Prekę | Kiekis | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Petrašiūnų elektrinė, Jėgainės g. 12C, Kaunas | PE1000, 12x100x3000 mm | 60 | vnt. |
| 2. | Noreikiškių katilinė, Universiteto g. 1, Akademija | PE1000, 12x100x3000 mm | 20 | vnt. |
| 3. | Ežerėlio katilinė, Kauno g. 2F, Ežerėlis | PE1000, 15x75x3000 mm | 10 | vnt. |
| 4. | Inkaro katilinė, Raudondvario 7 takas 4, Kaunas | PE1000 12x100x3000 mm | 55 | vnt. |
| 5. | Jurbarko katilinė, V. Kudirkos 33 D, Jurbarkas | PE1000, 12x100x3000 mm | 10 | vnt. |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekių pristatymo vietos nurodytos Lentelėje Nr.1.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Juostos turi atitikti DIN15860 standartą.

  - Prekės sudėtyje turi būti ne daugiau kaip 20 (dvidešimt)% perdirbtos žaliavos.

  - Tiekėjo pristatoma Prekė turi būti nauja, kokybiška. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.

  - Į Prekės kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, iškrovimo į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.

  - Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti perkamų Prekių techninius aprašymus ir/arba gamintojo katalogus ir/arba kitus lygiaverčius dokumentus, kurie įrodytų Techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas turi pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo datos.

  - Tiekėjas Prekes turės pristatyti Techninės specifikacijos Lentelėje Nr.1 nurodytu adresu(-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantija teikiama  pagal Prekių gamintojo nustatytas sąlygas ir tvarką, kurios taikomos tokia apimtimi, kiek jos neprieštarauja Pirkimo sąlygoms ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų bei susijusių teisės aktų nuostatoms.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl netinkamų Prekių komplektacijos ar kokybės ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trūkumų nustatymo momento.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Prekių trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojamas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo Tiekėjui momento.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių priėmimo–perdavimo aktas.