TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tvirtinimo diržai

BVPŽ kodas 33193200-1

Preliminarus kiekis 30-40 vnt.

| Nr. | Techniniai reikalavimai: | Tiekėjo siūlomos prekės konkreti reikšmė ir nuoroda į ją pridedamuose dokumentuose (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ar panašiai) Pildo Tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Turi atitikti LST EN 21856:2022 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  |
| 2. | Turi turėti CE atitikties deklaraciją pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 |  |
| 3. | Turi būti liemenės tipo su dubens diržu |  |
| 4. | Tvirtinimas turi būti nugarinėje vežimėlio ar kėdės dalyje |  |
| 5. | Diržai turi būti reguliuojamo ilgio, susegami plastikinėmis sagtimis |  |
| 6. | Tvirtinimo diržas turi būti nuo 80 iki 200 cm liemens apimčiai (matuojama kartu su vežimėlio atlošu) |  |
| 7. | Turi būti skalbiamas, lengvai prižiūrimas |  |
| 8. | Turi būti nepralaidus vandeniui |  |
| 9. | Garantinis laikas – ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 10. | Turi turėti naudojimo instrukciją lietuvių kalba, kurioje turi būti nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Visos siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu.

2. Visos siūlomos prekės turi turėti naudojimo instrukcijas bei garantinius talonus lietuvių kalba.

3. Garantiniuose talonuose turi būti pateikta informacija, kur naudotojui kreiptis jos garantiniu aptarnavimo laikotarpiu (tiekėjo pavadinimas, adresas, kontaktiniai telefonai, el. p., atsakingo darbuotojo vardas ir pavardė).

Prašome nurodyti:

- Preliminari 1 vnt. kaina Eur su PVM.

- Galimi pristatymo terminai  mėn.

- Siūloma garantija  mėn.