VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Pirkimo dalyviams 			         	      	 	2025-12-10

DĖL ATSAKYMO Į DALYVIO GAUTĄ KLAUSIMĄ

CPO Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – CPO Vilnius) vykdo tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu „VMKL-55735-11 Medicininė įranga, naujam operacinės blokui (vaizdo endoskopinės sistemos)“ (CVP IS pirkimo ID 5372568) (toliau – Pirkimas).

CPO Vilnius Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) susirašinėjimo priemonėmis gavo dalyvio prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo sąlygas.

CPO Vilnius, vadovaudamasi Pirkimo bendrosiose sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis dalyvio pateiktą prašymą paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus, teikia atsakymą į klausimą:

| Eil. Nr. | Klausimas* | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 pirkimo objekto dalies dalies 20 pozicijos ,,Rezektoskopo mova" 2 punkte reikalaujamas movos ilgis yra 26,5 ± 0,5 mm. Atsižvelgiant į tai, kad perkama pailginta mova, o standartinių movų ilgis yra įprastai apie 19-20 cm, manome, jog įsivėlė techninė klaida. Prašome patikslinti, koks movos ilgis yra reikalaujamas (cm ar mm). | Nekeisdami techninės specifikacijos (toliau TS) esmės tiekėjui paaiškiname, kad TS 20.2 p. nustatytas rezektoskopo movos ilgis yra 26,5 +/- 0,5 cm. Tiekėjas paklausime teisingai nurodo, kad įprastai rezektoskopų movų ilgiai yra 19 - 20 cm, tačiau kaip ir yra nurodyta TS 20.1 p. siekiama įsigyti prailginto ilgio rezektorskopo movą. Techninėje specifikacijoje buvo įsivėlusi techninė rašybos klaida. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

CPO Vilnius vertina, kad keičiamos neesminės pirkimo sąlygos.

CVP IS nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas yra 2025-12-15 09:30 val., todėl vadovaujantis pirkimo specialiųjų sąlygų 1 priedo 4 punktu „Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo dienos“, pasiūlymų pateikimo terminas keičiamas į 2025-12-17 09:30 val.