Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI) 
„CHIRURGINIAI SIŪLAI”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 5775554)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Direktyvos 93/42/EEB reikalavimus.

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| Pirkimo dalies eil. Nr. | Prekės techninė specifikacija | Mato vnt. | 1 vnt. kaina, € be PVM | 1 vnt. kaina, € su PVM skaičiais | 1 vnt. kaina, € su PVM žodžiais | Siūlomų prekių pavadinimas (kodas), gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (etikečių, bukletų, katalogų, techninių aprašų puslapių Nr. ir t.t.) PILDYTI PRIVALOMA Privaloma išsamiai aprašyti siūlomas prekes (parametrus). Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, kodas, gamintojas, kilmės šalis, atitikimas techninei specifikacijai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus, specifikacijas/ aktyvios internetinės nuorodos |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo Nr. |
|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų etiketes, bukletus, katalogus, techninius aprašus ir t.t. (GAMINTOJO SAVIDEKLARACIJA, KAD GAMINA AR PAGAMINS PREKES YRA NETINKAMA. JEIGU KITŲ ĮRODYMŲ TIEKĖJAS NETURI, TUOMET PERKANČIAJAI ORGANIZACIJAI PAPRAŠIUS, REIKĖS PRISTATYTI PREKIŲ PAVYZDŽIUS (NEPRISTAČIUS PREKIŲ PAVYZDŽIŲ, PASIŪLYMAS BUS ATMESTAS). Prekių pavadinimas, gamintojas turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 7 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti prekių pavyzdžių Prekių galiojimas nuo pristatymo > 12 mėn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poligliukolio rūgštis (PGA) | x | x | x | x |  |  |  |
| 1.1. | ## Adata aštri, lenktumas ½, ilgis ≥ 36-40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.3. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis nuo ≥ 24 mm iki <29 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.4. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis nuo ≥ 30 mm iki <36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.5. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.6. | ## Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 1.7. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26-36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 1 (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 2. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poligliukolio rūgštis (PGA) | x | x | x | x |  |  |  |
| 2.1. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19 - 37 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 2.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 19-37 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 2.3. | ## Adata pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 2.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 26 -37 mm, siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 2.5. | ## Adata pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 2 (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 3. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglaktinas (PGLA) | x | x | x | x |  |  |  |
| 3.1. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 30 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 3.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 3 (3.1.+3.2.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 4. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglaktinas (PGLA) | x | x | x | x |  |  |  |
| 4.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 24-26 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 4.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas ½, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 4.3. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 4.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 5/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 4 (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 5. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Sintetinis nailonas | x | x | x | x |  |  |  |
| 5.1. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 5.2. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 36 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 5.3. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 5.4. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 24 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 5/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 5.5. | ## Adata: pjaunanti, lenktumas 3/8, ilgis ≥ 19 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 4/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 5 (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.+5.5.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 6. | Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polidiaksanonas | x | x | x | x |  |  |  |
| 6.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 50 mm. Siūlas: ilgis ≥ 150 cm kilpa, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 6.2. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm - 45 mm. Siūlas: ilgis ≥ 100 cm - 120 cm kilpa, storis 0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 6 (6.1.+6.2.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7. | Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polidiaksanonas | x | x | x | x |  |  |  |
| 7.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm - 40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 90 cm – 100 cm kilpa, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 7.2. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 30 - 40 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm kilpa, storis 3/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 7 (7.1.+7.2.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 8. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polipropilenas | x | x | x | x |  |  |  |
| 8.1. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 35 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 2/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 8.2. | ## Adata apvali, lenktumas ½, ilgis ≥ 25 mm. Siūlas: ilgis ≥ 70 cm, storis 1. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 8 (8.1.+8.2.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 9. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Polipropilenas | x | x | x | x |  |  |  |
| 9.1. | ## Adata: apvali, lenktumas ½, ilgis: ≥ 13 mm. Siūlas: ilgis ≥ 30 cm, storis 6/0. Pakuotėje ≥ 2 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 9.2. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 10 mm. Siūlas: ilgis ≥ 30 cm, storis 7/0. Pakuotėje ≥ 2 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 9 (9.1.+9.2.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 10. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliamidas | x | x | x | x |  |  |  |
| 10.1. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 10/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 10.2. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 9/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| 10.3. | ## Adata: apvali, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 6 mm. Siūlas: ilgis ≥ 15 cm, storis 8/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  | x |  |  |  |
| Viso 10 (10.1.+10.2.+10.3.) pirkimo dalies kaina (€ su PVM) skaičiais ir žodžiais: |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 11. | ## Chirurginis siūlas. Cheminė sudėtis: Poliglikolis. ## Adata: pjaunati, lenktumas 3/8, ilgis: ≥ 16 mm. Siūlas: ilgis ≥ 45 cm, storis 6/0. Pakuotėje ≥ 1 adata. | 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |