KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL PIRKIMO „OFTALMOLOGIJOS ĮRANGA“

VšĮ CPO LT (toliau – CPO LT) 2025 m. numato vykdyti VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninei viešąjį pirkimą „Oftalmologijos įranga“.

Siekdami kokybiškai pasirengti pirkimui, kviečiame galimus rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacija vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 27 str. nuostatomis.

Rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS). Kviečiame pateikti raštu atsakymus į klausimus iki 2025 m. gruodžio15 d. (imtinai).

Rinkos dalyviai kviečiami pateikti siūlymus/pastebėjimus/rekomendacijas ir atsakymus į pateiktus klausimus. Informaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija.

Tiekėjo pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacijos paskirtis – pasirengti pirkimui (-ams) ir iki pirkimo (-ų) pradžios informuoti rinkos dalyvius bei kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą ateityje vykdyti pirkimą ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims pateikti klausimus, pastebėjimus. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 ir 4 d., rinkos konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti pirkimuose.

Rinkos konsultacijos metu, remiantis galimų rinkos dalyvių turimomis žiniomis, ir/arba patirtimi dalyvaujant panašių prekių pirkimuose, numatoma išsiaiškinti su pirkimo specifika ir pirkimo sutartimi susijusius klausimus.

Tiekėjai ir suinteresuotos perkančiosios organizacijos kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Informaciją prašome pateikti pasinaudojant CVP IS susirašinėjimo funkcija: atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais ir, jei reikalinga, kitais dokumentais.

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Oftalmologijos įranga.

Pirkimas skaidomas į 3 pirkimo objekto dalis:

1. Dioptrimetras;

2. Kompiuterinis perimetras;

3. Optinės koherentinės tomografijos aparatas.

Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas – 33100000-1 Medicinos įranga (Prekės).

Pateiktas techninės specifikacijos projektas (priedas) nėra galutinis Pirkimo dokumentas.

Prašome atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Kiekvienai pirkimo objekto daliai pildoma atskira lentelė (pildydami lentelę nurodykite dėl kurios pirkimo objekto dalies teikiate atsakymus ir(ar) siūlymus):

| KLAUSIMAS | RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI* |
| --- | --- |
| - Ar ketinate dalyvauti šiame pirkime? |  |
| - Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) |  |
| - Ar techninės specifikacijos projektas aiškus, korektiškas? Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti? |  |
| - Ar pateiktoje techninėje specifikacijoje yra perteklinių reikalavimų, kurie nepadeda pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyto rezultato bei nepagrįstai brangina pasiūlymo kainą? |  |
| - Kokio gamintojo bei modelio prekę atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimų visumą (arba atlikus Jūsų siūlomus keitimus/korekcijas) galėtumėte pasiūlyti? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją). |  |
| - Nurodykite kokių 3 gamintojų įranga atitiktų techninės specifikacijos reikalavimus (visa apimtimi), jeigu būtų atlikti Jūsų siūlomi keitimai/korekcijos |  |
| - Kokia standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? |  |
| - Kiek laiko gamintojas gali pateikti originalias atsargines dalis? Kokios galimybės derinti su kitų gamintojų atsarginėmis dalimis? |  |
| - Numatomas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis terminas apima prekių pristatymą ir parengimą naudojimuisi pagal techninės specifikacijos reikalavimus (instaliavimas, montavimas, derinimas, medicinos personalo ir techninių darbuotojų mokymai ir kt.). Ar toks terminas tinkamas (ne per ilgas, ne per trumpas) prekių pristatymui ir paruošimui naudojimuisi? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų tinkamas ir kodėl? |  |
| - Numatomas atsiskaitymo terminas 60 dienų. Jei turite pastabų dėl atsiskaitymo termino, prašome pateikti. |  |
| - Kuriuos aplinkos apsaugos kriterijus, iš nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo", atitinka Jūsų įmonės siūloma prekė? Kokius aplinkos apsaugos kriterijų (žaliojo pirkimo reikalavimų) atitiktį patvirtinančius dokumentus galėtumėte pateikti pirkimo metu? |  |
| - Kokią mažiausią kainą be PVM galėtumėte pasiūlyti? |  |

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI.

2.1. CPO LT pirkime „Oftalmologijos įrangai“ planuoja pasiūlymus vertinti pagal kainos kriterijų.

Ar turite pastabų taikomam pirkimo vertinimo kriterijui?

Atsakymas. ____________________________________

Įvykus rinkos konsultacijai bus peržiūrimos ir vertinamos CVP IS priemonėmis gautos pastabos, klausimai siūlymai bei rekomendacijos. Teikiant atsakymus į pateiktus klausimus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija/duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Tiekėjų pateiktos pastabos, klausimai siūlymai bei rekomendacijos bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija.

Pagarbiai

Rima Glušnienė

Sveikatos srities pirkimų skyriaus

Strateginių pirkimų grupės pirkimų vadovė

Mob. tel. +370 667 21159