Skvero Jeruzalėje, Maumedžių g. rangos darbai su darbo projekto parengimu

Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas)

Šiuo pirkimu bus siekiama įrengti naują viešąją erdvę pagal parengtą UAB „Vilniaus planas“ bei UAB „Atamis“ techninį projektą Nr. VP-21-233 (toliau – Projektas) tenkinančią gyventojų poreikius ir atnaujinti esamą takų bei gatvių infrastruktūrą. Be paminėtų darbų reikės parengti statinio darbo projektą (toliau – Darbo projektas) bei atlikti kitus statybos darbus (toliau – Darbai) pagal statybą leidžiantį dokumentą ir Projektą. Darbus numatoma vykdyti dviem etapais. Šiuo pirkimu perkami tik I etapo darbai. Detalius darbų etapų atskyrimus žiūrėti projekto dalyse ir pateikiamuose sąnaudų kiekių žiniaraščiuose bei bendrųjų statinio rodiklių lentelėje. 1 etapu numatoma: Maumedžių gatvės su sankryžomis rekonstravimas, lietaus nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas, apšvietimo įrengimas. Privažiavimo prie transformatorinės ir prie pastato Kviečių g. 4 įrengimas, takų, žaidimų aikštelės įrengimas bei teritorijos sutvarkymas.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9.p., Darbo projektą rengia Projektuotojas, parengęs techninį projektą. Kitas projektuotojas gali rengti Darbo projektą, jei statybos darbai perkami kartu su projektavimo darbais (pagal Statytojo parengtą techninį Projektą) ir statybos rangovas atrenkamas konkurso būdu. Jei Darbo projektą rengia kitas projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio Projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, Darbo projekte nurodyti techninį Projektą parengusį Projektuotoją, informuoti techninį Projektą parengusį Projektuotoją apie techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto projektuotojas atsako už parengto Darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio Projekto sprendiniams.

Rangovui (laimėjusiam konkurse) bus pateikta laikmena, kurioje patalpinti Techninio projekto visų dalių failai (.dwg, .docx, .pdf).

  - Bendrieji statomo objekto duomenys

    - Statytojas (Užsakovas): Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Statytojas).

    - Projekto valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius (toliau – Projekto valdytojas).

    - Rangovas: Darbų su paslaugomis viešojo pirkimo laimėtojas (toliau – Rangovas).

    - Statinių paskirtis:  Susisiekimo komunikacijos; Gatvės; Kiti inžineriniai statiniai; inžineriniai tinklai.

    - Statinių kategorija: Nesudėtingieji, neypatingieji statiniai.

    - Statybos rūšis: Naujų statinių statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas.

  - Reikalavimai

    - Bendrieji reikalavimai

      - Rangovas turi parengti Darbo projektą. Vadovaujantis parengtu Darbo projektu, atlikti statybos darbus, numatytus Projekte. Rangovas Darbo projektą turi parengti  Projekto  pagrindu, atsižvelgiant į papildomus reikalavimus, nurodytus šiame aiškinamajame rašte.

      - Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti statybvietės aptvėrimo segmentų įrengimą, tentų (apie 250 vnt.) gamybą, pristatymą ir įrengimą pagal Užsakovo pateiktą maketą (vizualizaciją) atsižvelgiant į pridedamą tentų ruošimo gidą (priedas Nr. 2). Rangovas įpareigojamas imtis papildomų priemonių aptvėrimo stabilumui užtikrinti, esant vėjo apkrovai į tentą.

      - Rangovas, teikdamas pasiūlymą, privalo įsivertinti ardymo darbus tvarkomos teritorijos ribose, pagal realų, pirkimo procedūrų metu teritorijoje esantį, ardomų objektų kiekį ir būklę.

      - Rangovas nuo statinio statybos pradžios iki darbų pabaigos, turės pildyti elektroninį statybos žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų pildymo sistemos „StatybosZurnalas.lt“ suteiks Projekto valdytojas.

      - Darbo projektas ir vykdomi rangos darbai turi atitikti galiojančių LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų Projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

      - Rangovas, esant jo paties poreikiui, privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus darbo projekto parengimui. Statytojo pavedimu Rangovas turės vykdyti statybos užbaigimo procedūras, apibrėžtas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antrajame skirsnyje, Statytojo vardu teikti prašymus ir dokumentus (LR IS „Infostatyba“, Komisijai, kt.), gauti pažymas, gauti statybos užbaigimo aktą (deklaraciją apie statybos užbaigimą) ir jį apmokėti. Statytojo vardu įregistruoti statinius VĮ Registrų centras.

      - Rangovui pavedama užsakyti ir apmokėti: požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezines nuotraukas, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylas, visus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, kitus dokumentus (vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus antruoju skirsniu ir STR 1.05.01:2017 10 priedu), reikalingus statybos užbaigimo procedūroms vykdyti bei statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą gavimui.

      - Rangovas teikdamas pasiūlymą privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintų, kad visos suprojektuotos sistemos (mazgai,  moduliai  ir pan.) nepertraukiamai  ir kokybiškai funkcionuotų ir jas būtų galima naudoti pagal tikslinę paskirtį.

      - Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

      - Darbo projekto sprendiniuose ir statybos darbuose turi būti taikomi pažangūs energiją taupantys konstrukciniai ir inžineriniai sprendimai.

      - Jeigu techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę.

      - Jeigu techninėse specifikacijose nurodyta skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, turėtų būti naudojama jai artimiausia suderinama vertė.

      - Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas,  patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Rangovas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra Rangovo pareiga. Teikdamas pasiūlymą, Rangovas turi vadovautis techninėje specifikacijoje nurodytais techniniais parametrais, gaminių paskirties aprašymais, normatyvais medžiagoms, įrangai bei darbams (jei taikoma).

      - Teikdamas pasiūlymą rangovas turi vertinti medžių kirtimą, tačiau į pasiūlymą traukti medžių atkuriamosios vertės nereikia. Leidimą medžių šalinimui išims užsakovas.

      - Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant:

      - geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas;

      - suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje;

      - esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

      - Rangos darbų terminas 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant DP ir statybos užbaigimo procedūras.

Pridedama: 1 priedas. Techninis projektas;

2 priedas. Tentų ruošimo gidas.