## Technine specifikacija
Projektas
„Ortodontinės priemonės (10783)“
Ortodontinių priemonių techninė specifikacija
Bendrieji reikalavimai:
1.Visos prekės turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 reikalavimus, būti paženklintos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti tai patvirtinantys dokumentai.
2.Tiekėjas turi pateikti gamintojo techninių duomenų lapus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių charakteristikas.
3. (*) Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pat eikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6.Prekių pavyzdžiai kartu su pasiūlymu iš tiekėjų būtų reikalaujami tik tuo atveju, jei to prireiktų pasiūlymų vertinimo metu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai* | Mato vnt. | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM tarifas proc. | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, EUR be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, EUR su PVM | Siūloma pakuotė, mato vnt. | Pakuotės kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12
1 | Metalinių beligatūriniai breketų rinkinys be kabliukų | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Be kabliukų.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) | vnt. | 60 |  | 21 |  | 480 | 580.8
2. | Metalinių beligatūriniai breketai su kabliukais |  |  | 507 |  |  |  | 4311.0024 | 5216.3129
2.1 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga - 5,6 mm(0,22colio) | vnt. | 60 |  | 21 |  | 480 | 580.8
2.2 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 60 |  | 21 |  | 480 | 580.8
2.3 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. 0° danties šaknies pasvirimo kampas. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). | vnt. | 60 |  | 21 |  | 480 | 580.8
2.4 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. 0° danties šaknies pasvirimo kampas. Kabliukai ant 3.4.5 dantų. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). | vnt. | 60 |  | 21 |  | 480 | 580.8
2.5 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys .Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 6 vnt. Kabliukai ant iltinių dantų. Breketo anga - 5,6 mm(0,22colio) | vnt. | 72 |  | 21 |  | 597.0024 | 722.3729
2.6 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 1danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +22°), vainiko pasvirimo kampas (+4°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.7 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 1 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +17°), vainiko pasvirimo kampas (+4°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.8 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (+8°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.9 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (+8°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.10 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,036″ (≈ 0,91 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.11 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio viršutinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,036″ (≈ 0,91 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.12 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 1,2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6°), vainiko pasvirimo kampas (0°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,06″ (≈ 1,52 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.13 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6°), vainiko pasvirimo kampas (+3°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.14 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (+3°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 184 | 222.64
2.15 |  | Metalinis beligatūris breketas 0.22 dydžio apatinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -12°), vainiko pasvirimo kampas (+2°), klijuojamas ant danties, breketo kampai užapvalinti .Breketo padas su tinkleliu, žemo profilio savaime užsisegantis laikiklis.Vielos storis: 0,038″ (≈ 0,97 mm). | vnt. | 15 |  | 21 |  | 138 | 166.98
3. | Metaliniai breketai |  |  | 3420 |  |  |  | 18333.1 | 22183.051
3.1 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su dvigubom angom pagal MBT Twin metodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant iltinių dantų | vnt. | 60 |  | 21 |  | 300 | 363
3.2 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal Roth* netodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant iltinių dantų | vnt. | 60 |  | 21 |  | 300 | 363
3.3 |  | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys pagal Roth* netodą. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio).Kabliukai ant 3.4.5 dantų. | vnt. | 60 |  | 21 |  | 300 | 363
3.4 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą. | vnt. | 60 |  | 21 |  | 319.8 | 386.958
3.5 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Kabliukai ant iltinių dantų. | vnt. | 1200 |  | 21 |  | 6360 | 7695.6
3.6 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 400 |  | 21 |  | 2120 | 2565.2
3.7 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0).Kabliukai ant iltinių dantų. | vnt. | 140 |  | 21 |  | 741.65 | 897.3965
3.8 |  | Metalinių žemo profilio lygaus paviršio breketų rinkinys. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt.Breketo anga-5,6 mm(0,22colio) pagal MBT metodą.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0).Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 140 |  | 21 |  | 741.65 | 897.3965
3.9 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 1 , 2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (0).Vielos storis 0,045″ (≈ 1,14 mm). Pakuotėje 5vnt | vnt. | 250 |  | 21 |  | 1375 | 1663.75
3.10 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Pakuotėje 5vnt | vnt. | 400 |  | 21 |  | 2200 | 2662
3.11 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Pakuotėje 5vnt | vnt. | 400 |  | 21 |  | 2200 | 2662
3.12 |  | Metaliniai žemo profilio lygaus paviršio breketai. Breketai su pažymėta vertikalia vidurio linija, spalvinis žymėjimas, pagrindas kontūruotas mikroėsdinimo būdu. 0.22 dydžio apatinio žandikaulio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -6), vainiko pasvirimo kampas (+3).Vielos storis 0,020″ (≈ 0,51 mm).Kabliukai ant iltinių dantų.Pakuotėje 5vnt | vnt. | 250 |  | 21 |  | 1375 | 1663.75
4 | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su uždarymo mechanizmu | Metalinių beligatūrių breketų rinkinys su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą . Rinkinyje yra: viršutiniai ir apatiniai, kairės ir dešinės pusės po 5 vnt. Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).. Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 60 |  | 21 |  | 600 | 726
5 | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu |  |  | 160 |  |  |  | 1600 | 1936
5.1 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 1 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +12°), vainiko pasvirimo kampas (+5°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,04″ (≈ 1,02 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.2 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( +8°), vainiko pasvirimo kampas (+9°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,049″ (≈ 1,24 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.3 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -2°), vainiko pasvirimo kampas (+10°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis: 0,032″ (≈ 0,81 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.4 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Viršutinio 4,5 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -7°), vainiko pasvirimo kampas (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm)..Vielos storis 0,037″ (≈ 0,94 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.5 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 1,2 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -1°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,068″ (≈ 1,73 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.6 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 3 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -11°), vainiko pasvirimo kampas (+7°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Vielos storis: 0,03″ (≈ 0,76 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.7 |  | Metaliniai beligatūriai breketai su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 4 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -17°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,039″ (≈ 0,99 mm). Kabliukai ant 3.4.5 dantų | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
5.8 |  | Metaliniai beligatūriai breketas su uždarymo mechanizmu pagal Roth* metodą .Apatinio 5 danties. Dešinės ir kairės pusės.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -22°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm).Vielos storis: 0,033″ (≈ 0,84 mm). | vnt. | 20 |  | 21 |  | 200 | 242
6 | Vamzdeliai |  |  | 900 |  | 210 |  | 4672.5 | 5653.725
6.1 |  | Viengubas mini bukalinis vamzdelis viršutiniams 5, 7 dalinai išsikišusiems dantims.Dešinės ir kairės pusės.Plotis 2.5 mm. Su kabliukais.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -10°). distalinis poslinkis (0°). Kraštai užapvalinti.Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm) .Kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą. Pakuotėje 5 vnt. | vnt. | 150 |  | 21 |  | 735 | 889.35
6.2 |  | Viengubas mini bukalinis vamzdelis apatiniams 5, 7 dalinai išsikišusiems dantims.Dešinės ir kairės pusės.Plotis 2.5 mm.Su kabliukais. Danties šaknies pasvirimo kampas ( 0°), vainiko pasvirimo kampas (0°). Kraštai užapvalinti.Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Kraštai užapvalinti, pagrindo kontūras su tinkleliu atitinka danties formą. Pakuotėje 5 vnt. | vnt. | 150 |  | 21 |  | 735 | 889.35
6.3 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 5 dantims. Konvertuojamas į breketą; su kabliuku.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 4,3 mm | vnt. | 75 |  | 21 |  | 367.5 | 444.675
6.4 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ir piltuvėliu.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -10°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 3,6 mm | vnt. | 75 |  | 21 |  | 367.5 | 444.675
6.5 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Nekonvertuojamas į breketą; su kabliuku ir piltuvėliu.Danties šaknies pasvirimo kampas ( -25°), vainiko pasvirimo kampas (0°);distalinis poslinkis (0°).Breketo anga: 0,022″ (≈ 0,56 mm). Plotis 3,6 mm | vnt. | 75 |  | 21 |  | 367.5 | 444.675
6.6 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis viršutiniams 6 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -19°), distalinis poslinkis (+8°).Bazė 1,2 mm . | vnt. | 75 |  | 21 |  | 420 | 508.2
6.7 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 5 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -25°), distalinis poslinkis (0°).Bazė 3,4 mm . | vnt. | 75 |  | 21 |  | 420 | 508.2
6.8 |  | Viengubas bukalinis vamzdelis apatiniams 6 dantims. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -30°), distalinis poslinkis (+6°). Bazė 3,4 mm . | vnt. | 75 |  | 21 |  | 420 | 508.2
6.9 |  | Apatinio žandikaulio 5 dantų žemo profilio konvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), distalinis poslinkis (0°). "Jumbo" tipo bazė 8. Bazė 3,4 mm .Plotis 4,3mm | vnt. | 75 |  | 21 |  | 420 | 508.2
6.10 |  | Apatinio žandikaulio 5 dantų žemo profilio nekonvertuojamas bukalinis vamzdelis su kabliuku ir piltuvėliu. Danties šaknies pasvirimo kampas ( -20°), distalinis poslinkis (0°). "Jumbo" tipo bazė 8. Bazė 3,4 mm .Plotis 4,6mm | vnt. | 75 |  | 21 |  | 420 | 508.2