Švėkšnos sinagogos (u. K. 30620), esančios Liepų A. 12, Švėkšnos mstl., kapitalinio remonto darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas: Švėkšnos sinagogos (u. K. 30620), esančios Liepų A. 12, Švėkšnos mstl., kapitalinio remonto darbai.

- Perkančioji organizacija/Užsakovas: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, įmonės kodas 190704770, LT-99185 Šilutė, Lietuvininkų g. 4.

- Statybos vieta: Liepų a. 12., Šilutės r. sav.

- Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.

Bendrieji statinio rodikliai

- Finansavimo šaltinis:

Europos Sąjungos lėšos:

1) „Paveldo horizontai: Švėkšna ir Kuldyga tada ir dabar" Nr. LL-00230, (Sinagogos pastato tvarkymo projektas) Interreg VI-A Latvija-Lietuva 2021-2027 programa;

# 2) „Švėkšnos sinagogos pritaikymas lankymui" Nr. 23-313-P-0001

# Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis, Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

- Apimtys:

Atliekami remonto darbai:

6.1. Sinagogos kapitalinis remontas

6.5. Darbo projektas

6.6. Kadastrinės bylos parengimas

Rangovas turės vykdyti darbus remdamasis VĮ „Lietuvos paminklai“ 2018 metais rengtu techniniu projektu „Švėkšnos sinagogos (u. K. 30620), esančios Liepų A. 12, Švėkšnos mstl., kapitalinio remonto“, projekto Nr. LP-350 (S-2016)-TP, laida 0, laida A ir UAB „Klaipėdos projektas“ rengta to paties projekto laida B.

Objektas įtrauktas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, unikalus objekto kodas 30620 „Švėkšnos sinagoga“. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dalis darbų, numatytų techniniame projekte, jau yra atlikta. Jų įvertinimui pridedami nuasmeninti atliktų darbų aktai (techninės specifikacijos priedas_1, techninės specifikacijos priedas_2, techninės specifikacijos priedas_3). Tikslesniam atliekamų darbų kiekiui įvertinti pridedamas darbų kiekių žiniaraštis (darbų kiekių žiniaraštis).

Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius, pateiktoje dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje techninės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti. Jeigu specifikacijoje ar darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodyti konkrečių medžiagų ar gaminių gamintojai, prekės ženklai, proceso pavadinimai ar pan., tiekėjai gali numatyti lygiaverčius, ne blogesnių charakteristikų gaminius ar medžiagas.

Tiekėjas privalo įvertinti visus sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir, prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo, pateikti savo pasiūlymo kainą pagal Darbų grupes (etapus), nurodytus Veiklų sąrašuose. Šiuose pirkimo dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai (fiziniais mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi projekte numatytiems statybos darbams įvykdyti, gali būti didesni arba mažesni už nurodytus Darbų kiekius.

Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas.

Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus, reikalingus darbo resursus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Tiekėjas savo sąskaita turės pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

7. Gaminiai ir medžiagos:

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir pan. turi atitikti dokumentacijoje (įskaitant parengto projekto sprendinius) nurodytus reikalavimus ir turi būti nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Perkančiosios organizacijos sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su:

-gamintojo rekvizitais firmos atpažinimo ženklu;

-specifikacija;

-nuoroda, kam skiriama;

- pagaminimo data ir kita.

Perkančioji organizacija turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų sau, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Tiekėjas turi pateikti kitas medžiagas ir įrenginius, kurie atitinka specifikaciją.

Tiekėjas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota techniniuose dokumentuose nurodytuose sprendiniuose. Draudžiama naudoti medžiagas, kuriu sudėtyje yra asbesto, kancerogenu, polifluorangliavandenių, švino, taip pat kadmio, chromo, gyvsidabrio ir nikelio druskų bei kitų sveikatai kenksmingų medžiagų.

8. Darbų organizavimas ir sauga:

Tiekėjas yra atsakingas už visas saugaus darbo priemones. Nuo pat pradžios iki darbų pabaigos.

Tiekėjas turi vadovautis, laikytis ir užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas.

Tiekėjas, vykdydamas statybos darbus turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje, Higienos normomis ir statybos darbų technologijos projektų sprendiniais ir kitais galiojančiais teisės aktais bei taikytinais dokumentais.

Visi tiekėjo ir subrangovo darbuotojai turi būti nustatyta tvarka pasitikrinę sveikata ir pripažinti tinkamais dirbti statybose, žinoti saugaus elgesio statybos aikštelėje taisykles. Tiekėjas turi įgyvendinti saugaus darbo principus savo vykdomiems darbams. Visi tiekėjo naujai samdomi dirbantieji turi būti apmokomi ir instruktuojami dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. Tiekėjas turi pildyti saugaus darbo instruktavimo žurnalą ir visi dirbantieji objekte turi pasirašyti šiame žurnale.

Tiekėjas taip pat turi laikytis perkančiosios organizacijos darbų saugos nurodymų statybos objekto teritorijoje.

Statybos aikštelės lankytojai turi būti tinkamai instruktuoti dėl saugumo priemonių, galimų potencialių pavojų, statybos darbų specifikos, pirmosios pagalbos veiksmų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.

Tinkamas aptvėrimas bei kiti laikini darbai užtikrinantys saugu darbą turi būti įskaičiuoti į Tiekėjo finansinį pasiūlymą. Jei atsitiks taip, kad darbų metu atsiras nuostolių, visas pasekmes Tiekėjas turės dengti darbų saugos užtikrinimo veiksmų plane numatytomis priemonėmis.

Modestas Rauktys, tel. (+370 441) 79 234 el. p. modestas.rauktys@silute.lt.

Rolandas Novogrodskis, tel. (+370 441) 79 261 el. p. rolandas.novogrodskis@silute.lt.