## Pasiūlymas
Lentelė Nr. 1 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas gliukozės tyrimų atlikimui kartu su analizatorių panauda
A dalis: Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas
Eil. Nr. | Reagentų, papildomų tyrimo priemonių pavadinimas | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Preliminarus juostelių skaičius vnt. maksimaliam 36 mėn. laikotarpiui | Siūloma pakuotė (dydis / išpakavimas vienetais) | Siūlomas pakuočių skaičius | Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Siūlomos pakuotės kaina, Eur su PVM | Bendra suma, Eur be PVM | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas, katalogo Nr. (REF kodas), gamintojas, šalis
1 | Gliukozės tyrimo juostelės | Vieno mėginio tyrimui naudojama viena juostelė. Preliminarus skaičius 45000 tyrimų apima 36000 pacientų tyrimų ir 9000 VKK tyrimų ir turi būti naudojamas reikiamam juostelių skaičiui pasiūlyti. | 45000 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagos (normalių reikšmių) | Normalių reikšmių VKK. Preliminarus skaičius 4500 VKK juostelių reiškia vieno lygio (normalių verčių) VKK juostelių skaičių ir turi būti naudojamas reikiamam šio lygio VKK medžiagų skaičiui pasiūlyti. | 4500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Vidaus kokybės kontrolės (VKK) medžiagos (patologinių reikšmių) | Patologinių reikšmių VKK. Preliminarus skaičius 4500 VKK juostelių reiškia vieno lygio (patologinių verčių) VKK juostelių skaičių ir turi būti naudojamas reikiamam šio lygio VKK medžiagų skaičiui pasiūlyti. | 4500 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
... | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga. | Kitos priemonės būtinos tyrimui atlikti. | --- | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
... | Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūloma įranga. | Kitos priemonės būtinos tyrimui atlikti. | --- | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |  | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
[6 empty] | A dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
[6 empty] | PVM (..... proc.), Eur: |  |  | įrašo tiekėjas
[6 empty] | A dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
B dalis: Programinės įrangos pasiūlymas
Eil. Nr. | Programinė įranga | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai |  | Mato vnt. | Duomenų valdymo sistemos kaina, Eur be PVM
1 | Duomenų valdymo sistema | Žr. privalomų techninių reikalavimų duomenų valdymo sistemai punktą Nr. 16. |  | duomenų valdymo sistema | įrašo tiekėjas
|  | B dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
|  | PVM (...... proc.), Eur: |  |  | įrašo tiekėjas
|  | B dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
C dalis: Bendra viso pasiūlymo kaina (suma) (A+B)
|  | Bendra viso pasiūlymo kaina (A+B), Eur be PVM: |  |  | įrašo tiekėjas
|  | Bendras viso pasiūlymo PVM (A+B) (....... proc. ir ...... proc.): |  |  | įrašo tiekėjas
|  | Bendra viso pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  | įrašo tiekėjas

## Bendrieji reikalavimai
Lentelė Nr. 2
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas gliukozės tyrimų atlikimui kartu su analizatorių panauda
Bendrieji reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga (toliua kartu -prekės) turi būti pažymėti CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus.
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (analizatoriaus) naudojimosi instrukcijos ir/arba kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimosi instrukcijos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
4 | Tiekėjas tyrimų atlikimui turi pasiūlyti Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančią įrangą, kuri suteikiama perkančiajai organizacijai panaudos būdu lentelėje "Padalinių sąrašas" nurodytais adresais. Įranga pristatoma, instaliuojama, paruošiama darbui tiekėjo sąskaita, personalas apmokomas dirbti siūloma įranga ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo. Duomenų valdymo sistema parengiama darbui, prijungiama instaliuota įranga, personalas apmokomas dirbti ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo.
5 | Visą sutarties galiojimo laikotarpį tiekėjas įsipareigoja teikti nemokamą kvalifikuotų specialistų konsultaciją ir pagalbą visais klausimais, susijusiais su teikiamų prekių ir įrangos kokybišku darbu.
6 | Tiekėjas tyrimų atlikimui reagentus ir papildomas priemones tiekia Vilniaus rajono poliklinikos Klinikinės diagnostikos laboratorijos adresu (Laisvės pr. 79, Vilnius) savo sąskaita ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo užsakymo datos. Reagentų ir papildomų priemonių galiojimas jų pateikimo dieną turi būti ne trumpesnis nei nuo gamintojo nustatyto 2/3 jų galiojimo termino.
7 | Sutarties galiojimo metu Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti patikimą ir sertifikuotą Įrangos techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (remontas ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.) atitinkančius teisinį reglamanetavimą visą Sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad Įrangos techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal Įrangos gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Gedimo šalinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo raštiško / žodinio pateikimo dienos.
8 | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius, keliančius pavojų tyrimų kokybei, pacientų saugai, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant pranešti vartotojui.
* Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos, jei dokumentai pateikiami ne lietuvių kalboje, kartu pateikiamas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentą originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 3 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas gliukozės tyrimų atlikimui kartu su analizatorių panauda
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | Analizatoriai panaudai – 24 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas). | POCT (Point of care testing), nešiojami, identiški, skirti profesionaliam naudojimui kiekybiniam gliukozės koncentracijos nustatymui kapiliarinio, veninio, arterinio ir naujagimių viso kraujo mėginiuose. Analizatoriai pagaminti ne anksčiau nei 2023 m. bei sertifikuoti naudojimui Europos Sąjungoje. Gali būti siūlomi ≤ 12 vnt. naudotų analizatorių ir ≥ 12 vnt. naujų analizatorių. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Matavimo metodas | Elektrocheminė gliukozės dehidrogenazės reakcija | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Tyrimų juostelių galiojimo laikas atidarius pakuotę | Tyrimų juostelės atidarius pakuotę galioja iki galiojimo datos ant pakuotės, bet ne trumpiau kaip 6 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Tyrimų juostelių pakuotės dydis | Ne didesnis nei 50 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Tyrimų juostelių laikymo sąlygos | Ne siauresnės nei +4° iki +30° C (gali būti siūlomos platesnės ribos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
6 | Tyrimų juostelių naudojimo sąlygos | Ne siauresnės nei +15°-+40° C (gali būti siūlomos platesnės ribos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
7 | Tyrimui naudojamas mėginio tūris | Ne daugiau nei 0,75 ml | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
8 | Mėginio tipas | Veninis, kapiliarinis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
9 | Mėginio hematokrito ribos | Ne siauresnės nei 10% - iki 65% (gali būti siūlomos platesnės ribos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
10 | Matavimo ribos | Ne siauresnės nei 0,6-33,3 mmol/l | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Tyrimų rezultatų standartas | Pagal IFCC rekomendacijas kraujo plazmoje. Gliukozės matavimų rezultatai turi atitikti gliukozės kiekio plazmoje rezultatus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Galimybė atlikti ir stebėti kontrolinius tyrimus, kontrolinių tirpalų pagalba | Būtina, paruošta naudoti, ne mažiau nei 2 lygiais. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | Kontrolinių tirpalų galiojimas ir sąnaudos | Ne mažiau nei 12 mėnesių neatidarius sandarios pakuotės. Ne mažiau nei 3 mėnesiai atidarius pakuotę. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Integracija su laboratorijos informacine sistema (LIS) | Turi būti užtikrinti tyrimų užsakymų duomenų ir tyrimų rezultatų (atsakymų) duomenų mainai tarp VšĮ VRP laboratorijoje naudojamos informacinės sistemos ir tiekėjo pateikiamos duomenų valdymo sistemos. Duomenų mainai turi būti vykdomi per TCP/IP. Turi palaikyti ASTM arba HL7 duomenų mainų protokolą su išorine laboratorijos informacine sistema. Perkančioji organizacija apsiima integravimo kaštus, kiek tai susiję su perkančiosios organizacijos informacine sistema. Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriais ir/ar duomenų valdymo sistema susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam duomenų valdymo sistemos integravimui į LIS. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
15 | Brūkšninių kodų skaitytuvai | Visi analizatoriai turi turėti vidinį arba išorinį brūkšninių kodų skaitytuvą. Skaitytuvai turi skaityti Code 39 ir Code 128 tipo brūkšninius kodus, kurie ant perkančiosios organizacijos ėminių etikečių yra spausdinami spausdintuvais ZEBRA GK420t. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
16 | Duomenų valdymo sistema | Visi siūlomi POCT analizatoriai turi būti sujungti į vieną Tiekėjo pateiktą duomenų valdymo sistemą, kuri turi būti suderinama ir integruojama į LIS ir turi gebėti (neapsiribojant) perduoti į LIS šiuos duomenis: ėminio ID, tyrimų rezultatus, tyrimų atlikimo laiką, analizatoriaus ID, operatoriaus ID. Tiekėjo pateikta programinė įranga turi užtikrinti galimybę iš statistinių duomenų sudaryti ir atspausdinti kiekybinių analičių kontrolinius brėžinius. Tiekėjas įsipareigoja padengti visus su duomenų valdymo sistemos diegimu susijusius kaštus. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti - grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

## Padalinių sąrašas
Lentelė Nr. 4
VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos padalinių sąrašas
Eil. Nr. | Padalinys | Analizatorių skaičius | Adresas, tel. Nr., el. paštas
1 | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika | 5 | Laisvės pr. 79, LT-06122 Vilnius, Vilniaus m. sav.
2 | Juodšilių ambulatorija | 1 | Šv. Uršulės g. 25, LT-14100 Juodšilių k., Vilniaus r. sav.
3 | Kalvelių ambulatorija | 1 | Bažnyčios g. 7 A, LT-13149 Kalvelių k., Vilniaus r. sav.
4 | Lavoriškių ambulatorija | 1 | Liepos g. 9-2, LT-15232 Lavoriškių k., Vilniaus r. sav.
5 | Maišiagalos ambulatorija | 1 | Vilniaus g. 15, LT-14242 Maišiagala, Vilniaus r. sav.
6 | Marijampolio ambulatorija | 1 | Pušų g. 1, LT-13210 Marijampolio k., Vilniaus r. sav.
7 | Mickūnų ambulatorija | 1 | Mickūnų g. 3, LT-13115 Mickūnai, Vilniaus r. sav.
8 | Nemėžio ambulatorija | 1 | Kelininkų g. 3, LT-13260 Nemėžio k., Vilniaus r. sav.
9 | Pagirių ambulatorija | 1 | Šiltnamių g. 29, LT-14117 Pagirių k., Vilniaus r. sav.
10 | Paberžės ambulatorija | 1 | Vilniaus g. 28A, LT-14273 Paberžės k., Vilniaus r. sav.
11 | Rukainių ambulatorija | 1 | Vaikų g. 2, LT-13177 Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav.
12 | Rudaminos ambulatorija | 1 | Taikos g. 10, LT-13247 Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.
13 | Skaidiškių ambulatorija | 1 | Rudaminos g. 12 A, LT-13034 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
14 | Naujosios Vilnios ambulatorija | 1 | A. Kojelavičiaus g. 146, LT-01112 Vilnius, Vilniaus m. sav.
15 | Medininkų ambulatorija | 1 | Medaus g. 28, LT-13192 Medininkų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.
16 | Vaidotų ambulatorija | 1 | Statybininkų g. 12, LT-14007 Vaidotų k., Vilniaus r. sav.
17 | Sudervės ambulatorija | 1 | Vilniaus g. 25-2, LT-14201 Sudervės k., Sudervės sen., Vilniaus r. sav.
18 | Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 1 | Šv. Uršulės 25, LT-14100 Juodšilių k., Vilniaus r. sav.
19 | Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 1 | Kalino k.1, LT-14258 Riešės sen., Vilniaus r. sav.
20 | Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė | 1 | Vilniaus g. 158, LT-13168 Šumsko mstl., Vilniaus r.sav.
| Viso analizatorių skaičius | 24