Konkurso sąlygų

6 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

Pasienio kontrolės punktų direkcija prie

Susisiekimo ministerijos____________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ, KOMPIUTERINIŲ IR TELEFONINIŲ TINKLŲ, VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO SISTEMŲ, ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMŲ, EISMO REGULIAVIMO SISTEMŲ, AUTOMATINIŲ KELIO UŽTVARŲ, ŠVIESOFORŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ĮSIGIJIMO BEI PRIVERSTINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STABDYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO

Pildydamas šią formą, teikėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą,  tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi grupės narių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Kuriai sutarties daliai (kokioms paslaugoms ar pan.) ketinama pasitelkti subtiekėją |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (perkančioji organizacija pateikia nuorodą į skelbimą);

2) šiuose pirkimo dokumentuose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

3. Mes siūlome šias paslaugas, įrangą, įrenginius, jų komponentus, medžiagas ir detales:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemų ir įrangos remontas ir priežiūra (nepriklausomai nuo dirbančių žmonių skaičiaus) | paslaugos val. | 5000 |  |  |
| 2. | Atvykimo į Objektą kaina |  |  |  |  |
| 2.1. | Kai atstumas iki objekto iki 150 km. | vnt. | 600 |  |  |
| 2.2. | Kai atstumas iki objekto virš 150 km. | vnt. | 400 |  |  |
| 3. | Apsauginės signalizacijos sistema |  |  |  |  |
| 3.1. | Centralės ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Centralė, integruota signalizacijos ir įeigos kontrolės sistema iki 64 zonų | vnt. | 2 |  |  |
| 3.1.2. | Centralė, integruota signalizacijos ir įeigos kontrolės sistema iki 256 zonų | vnt. | 1 |  |  |
| 3.1.3. | Centralė, maksimalus zonų skaičius - 128 | vnt. | 1 |  |  |
| 3.1.4. | Centralė, maksimalus zonų skaičius - 64 | vnt. | 1 |  |  |
| 3.2. | Praplėtimo moduliai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.2.1. | 8 zonų praplėtimo modulis, išplečiamas iki 32 zonų | vnt. | 1 |  |  |
| 3.2.2. | 4 relių praplėtimo modulis, tinkamas aukščiau aprašytam zonų išplėtimo moduliui | vnt. | 1 |  |  |
| 3.2.3. | 8 zonų vidinis praplėtimo modulis, maitinimas 10,5-13,8V iš pagrindinės plokštės, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.2.4. | 8 zonų praplėtimo modulis, plastikiniame korpuse, maksimalus atstumas nuo centralės 1,5 km, 8 OC išėjimai ir plečiamas iki 16 OC, maitinimas 10,5-13,8V, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC, prie centralės jungiamas per RS485 duomenų magistralę. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.2.5. | Sąsaja apsaugos centralei RS232-IP, apsaugos centralių programavimui ir konfigūravimui, tinkama ATS serijos centralėms. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.3. | Klaviatūros ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.3.1. | LCD klaviatūra, junginėjama ir indikuojama 16 sričių, 4x16 simbolių LCD ekranas, maitinimas 9-14V iš pagrindinės plokštės, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC, prie centralės jungiama per RS485 duomenų magistrale. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.3.2. | LCD klaviatūra, 2x16 simbolių ekranas arba analogiškas, foninis pašvietimas, 6 LED lemputės įvykiams atvaizduoti, garsinis signalas, 2 zonų papildomas prijungimas, ryšio praradimo signalizavimas. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.4. | Jutikliai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Pasyvinis infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis, skaitmeninis signalų apdorojimas, jautrumo reguliavimas, neteisėto atidarymo apsauga, nejautrus gyvūnams iki 25 kg, maitinimo įtampa nuo 10V iki 16V, darbo temperatūra nuo -10ºC iki +50 ºC. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.4.2. | Dvigubos technologijos (PIR +mikrobangis) judesio judesio jutiklis su IR antimaskingu, skaitmeninis signalų apdorojimas, jautrumo reguliavimas abiem technologijoms, atskiras abiejų technologijų testavimas, keičiamomis optinėmis linzėmis jautraus kampo reguliavimui, maitinimo įtampa 12VDC, darbo temperatūra nuo -10ºC iki +55 ºC, atitinka standartus: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4,EN 50130-5. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.4.3. | Skaitmeninis, dvigubo veikimo (PIR ir MB) judesio jutiklis lauko sąlygom, kronšteinas, detekcijos laukas iki 100º ir 15 metrų, nuo dulkių ir drėgmės apsauga IP54, nejautrus gyvūnams iki 20kg, maitinimo įtampa nuo 10V iki 13V, darbo temperatūra nuo -40° iki +55ºC. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.4.4. | Magnetinis kontaktas vartams, korpusas iš cinko lydinio | vnt. | 5 |  |  |
| 3.4.5. | Hermetinis magnetinis kontaktas, termoplastinis su šarvuotu laidu | vnt. | 5 |  |  |
| 3.4.6. | Panikos mygtukas su rakteliu | vnt. | 5 |  |  |
| 3.4.7. | Stiklo dūžio jutiklis su garso spektro analizatoriumi, atsparus trikdžiams įvairiose aplinkose, detekcijos nuotolis iki 6 m, maitinimo įtampa 12VDC. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.5. | Sirenos ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Lauko pjezo sirena su blykste ir akumuliatoriumi, plastikinis PC arba metalinis korpusas, vidinis metalo apsauginis korpusas, anti-sabotažo daviklis, 4 skirtingi garso signalai, 2 valdomi įėjimai. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.5.2. | Vidaus sirena su blykste. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.6. | Maitinimo šaltiniai, akumuliatoriai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Universalus plastikinis korpusas centralėms. | vnt. | 2 |  |  |
| 3.6.2. | Maitinimo šaltinis 12V/3A su akumuliatoriaus krovimu. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.3. | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS 3000 VA | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.4. | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS 450 VA | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.5. | Akumuliatorių modulis, skirtas 5000 VA UPS, montuojamas į kompiuterinę spintą | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.6. | Akumuliatorių modulis, skirtas 10000 VA UPS, montuojamas į kompiuterinę spintą | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.7. | Akumuliatorius 12V/17Ah | vnt. | 10 |  |  |
| 3.6.8. | Akumuliatorius 12V/21W | vnt. | 10 |  |  |
| 3.6.9. | Akumuliatorius 12V/34W | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.10. | Akumuliatorius 12V/51W | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.11. | Akumuliatorius 12V/7Ah | vnt. | 10 |  |  |
| 3.6.12. | Akumuliatorius 12V/80W | vnt. | 10 |  |  |
| 3.6.13. | Akumuliatorius 12V/26Ah | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.14. | Akumuliatorius 12V/34Ah | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.15. | Akumuliatorių kasetė APC SYBT5 arba lygiavertė | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.16. | Maitinimo šaltinis 3,3V/30A, įėjimo įtampa 230 VAC, metaliniu korpusu. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.17. | Maitinimo šaltinis 5V/30A, įėjimo įtampa 230 VAC, metaliniu korpusu. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.18. | Maitinimo šaltinis 12V/1,25A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.19. | Maitinimo šaltinis 12V/1,5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.20. | Maitinimo šaltinis 12V/2A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.21. | Maitinimo šaltinis 12V/3A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.22. | Maitinimo šaltinis 12V/4A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.23. | Maitinimo šaltinis 12V/5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.24. | Maitinimo šaltinis 12V/8,5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.25. | Maitinimo šaltinis 24V/3.2A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.26. | Maitinimo šaltinis 48V, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.27. | Maitinimo šaltinis POE, įėjimo įtampa 230 VAC, su korpusu. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.28. | Maitinimo šaltinis 4xPOE, įėjimo įtampa 230 VAC, su korpusu. | vnt. | 5 |  |  |
| 3.6.29. | Transformatorius 18V/40W su kaladėle saugikliui, įėjimo įtampa 230 VAC. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.30. | Toroidinis transformatorius 24V/4A, įėjimo įtampa 230 VAC. | vnt. | 1 |  |  |
| 3.6.31. | Transformatorius 24V/5A, įėjimo įtampa 230 VAC, plastikiniu korpusu. | vnt. | 1 |  |  |
| 4. | Perimetro apsaugos signalizacija ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 4.1. | Perimetro apsaugos signalizacija Southwest Microwave INTREPID |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Perimetrinės sistemos procesoriaus modulis, kontroliuojantis iki 440m, INTREPID PM II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.2. | Perimetrinės sistemos kontroleris, INTREPID GCM II HD II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.3 | Perimetrinės sistemos sujungimo modulis tarp kabelio ir procesoriaus, INTREPID LU II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.4. | Apsauginis viršįtampio modulis lauko modulių apsaugai, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.5. | Linijos užbaigimo modulis, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.6. | Linijos (kabelio)sujungimo modulis, tinkamas esamos sistemos remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 4.1.7. | Sensorinis kabelis (ritė) Southwest Microwawe MC115, arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | 100 m | 1 |  |  |
| 4.2. | Perimetro apsaugos signalizacija Forteza |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Kabelinės perimetro apsaugos sistemos kontroleris FORTEZA TRIBO-S4, arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui. | vnt. | 1 |  |  |
| 4.2.2. | Perimetro apsaugos signalizacija Senstar |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Kontroleris, skirtas analizuoti signalams, ateinantiems iš kabelio ir suformuoti signalus centriniam proceriui, turi leisti nustatyti aliarminio signalo vietą ne blogesniu nei +/- 5 m tikslumu. Vieno kontrolerio kontroliuojamo kabelio ilgis ne mažiau kaip 300 m (ne mažiua kaip po 150 m į abi puses nuo kontrolerio), kontroleris turi turėti galimybę prijungti papildomus signalizacijos jutiklius su "sausais" kontaktais ,kontroleris turi galėti dirbti temperatūrų intervale nuo -35°C iki +45°C. Kontroleris turi turėti nuotolinį parametrų valdymą ir leisti nustatyti sensorinio kabelio, prijungto prie kontrolerio jautrumą. Tinkamas SNSTER tip sistemai. | vnt. | 1 |  |  |
| 4.3. | Kita perimetro signalizacijos įranga |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Aktyvus IR spindulių lauko/vidaus judesio barjeras, veikimo atstumas iki 100m lauke ir iki 300m patalpoje, spindulių skaičius-2, maitinimas nuo 12V iki 24V, darbinė temperatūra -25°C iki +55°C. | vnt. | 5 |  |  |
| 5. | Gaisrinės signalizacijos sistema |  |  |  |  |
| 5.1. | Centralės ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Konvencinė gaisro apsaugos centralė su 4 daviklių zonomis, galimybė išplėsti iki 20 zonų su papildomais 8 zonų išplėtėjais, kiekvienai zonai galima prijungti iki 30 įrenginių: gaisro jutiklių, pavojaus mygtukų, dujų jutiklių; vienas aliarminis išėjimas kiekvienai zonai; kontroliuojamas 24 V aliarmo išėjimas sirenų, garso signalų ir pavojaus blyksčių aktyvacijai, aliarmų/klaidų indikacijos atmintis, maitinimas 230 V/ 50 Hz.; darbinė temperatūra nuo -5°C iki +40°C, pajungimas dviem 12V/7Ah akumuliatoriams. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.1.2. | Adresinė, 1 kilpos, gaisro apsaugos centralė su LCD ekranu, daviklių skaičius kilpoje iki 128 vnt., suskirstymas iki 64 funkcinių zonų, įvykių atmintis iki 9999 įvykių, galimybė sujungti į tinklą kelias centrales, prijungimas dviem 12V/7Ah akumuliatoriams, maitinimas 230 V/ 50 Hz. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.1.3. | Adresinė, 2-8 kilpų, gaisro apsaugos centralė su LCD ekranu, daviklių skaičius kilpoje iki 128 vnt., galimybė sujungti į tinklą kelias centrales, prijungimas dviem 12V/7-45 Ah akumuliatoriams, maitinimas 230 V/ 50 Hz. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.2. | Išplėtimo moduliai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.2.1. | 8 įėjimų / 8 išėjimų išplėtimo modulis konvencinei sistemai, sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.2.2. | Įvesties/išvesties modulis su 4 rėliniais išėjimais, 4 programuojamais įėjimais, maitinimas nuo 17V iki 39V, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +70°C Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.3. | Sirenos ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Lauko sirena: maitinimo įtampa 24VDC, automatinis sinchronizavimas, blykstė. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.3.2. | Vidaus sirena: maitinimo įtampa 12-24VDC, 32 pasirenkami tonai, garso valdymas. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.3.3. | Vidinė adresinė gaisro sirena su blykste, garso lygis 97dB, maitinimas iš kilpos 24V, su baze, apsaugos klasė IP21, (tinkama įdiegtai Aritech sistemai). Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.3.4. | Lauko adresinė gaisro sirena su blykste, garso lygis 97dB, maitinimas iš kilpos 24V, su baze, apsaugos klasė IP65 (tinkama įdiegtai Aritech sistemai). Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.4. | Jutikliai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimas nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C | vnt. | 50 |  |  |
| 5.4.2. | Adresinis temperatūrinis jutiklis, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimas nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C | vnt. | 50 |  |  |
| 5.4.3. | Bazė su izoliatoriumi aukščiau aprašytiems gaisro davikliams | vnt. | 50 |  |  |
| 5.4.4. | Dūmų jutiklis su baze: jungiamas 2 laidais, maitinimas nuo 10V iki 30V, ilgalaikis sensorius, aliarmo LED indikatorius, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C, atitinka EN54-7 reikalavimus. | vnt. | 50 |  |  |
| 5.4.5. | Temperatūros jutiklis su baze: jungiamas 2 laidais, maitinimas nuo 10V iki 30V, integruotas temperatūros detektorius, ilgalaikis sensorius, aliarmo indikatorius, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 50 |  |  |
| 5.4.6. | CO dujų detektorius automobilių parkingams, 4-20mA, 0-300ppm, 12-24VDC. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.4.7. | Suskystintų dujų (propanas-butanas) detektorius, 4-20mA, 0-100% LEL, Eex-d, 12-24VDC. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.4.8. | Autonominis dūmų detektorius | vnt. | 1 |  |  |
| 5.5. | Pavojaus mygtukai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Adresinis gaisrinis rankinis pavojaus mygtukas: su fiksacija, atsistatantis raktelio pagalba, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimo įtampa nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +55°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 10 |  |  |
| 5.5.2. | Gaisrinis rankinis pavojaus mygtukas: su fiksacija, atsistatantis raktelio pagalba, maitinimo įtampa nuo 17V iki 28V, darbo temperatūra nuo -20°C iki +50°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | vnt. | 10 |  |  |
| 5.5.3. | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema |  |  |  |  |
| 5.6. | Stacionarios analoginės arba hibridinės vaizdo stebėjimo sistemos kameros ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.6.1. | Vaizdo kamera HDCVI | vnt. | 1 |  |  |
| 5.6.2. | Vaizdo kamera HDCVI | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7. | Skaitmeninės stacionarios vaizdo stebėjimo sistemos kameros ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.7.1. | Vaizdo kamera 3 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.2. | Vaizdo kamera 4 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.3. | Vaizdo kamera 12 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.4. | Vaizdo kamera su nameliu 4 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.5. | Vaizdo kamera 4 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.6. | Vaizdo kamera HDTV/SDTV; 4 megapikselių | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.7. | Kupolinė greitaeigė vaizdo kamera | vnt. | 1 |  |  |
| 5.7.8 | Automatinio numerių atpažinimo įrenginio kamera NEDAP ar lygiavertė. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.8. | Skaitmeniniai vaizdo įrašymo įrenginiai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.8.1. | Hibridinis vaizdo įrašymo įrenginys: palaiko HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP vaizdo formatus | vnt. | 1 |  |  |
| 5.8.2. | Hibridinis skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys iki 16 kanalų- analoginių arba AHD vaizdo kamerų | vnt. | 1 |  |  |
| 5.8.3. | Skaitmeninis vaizdų įrašymo įrenginys IP vaizdo kameroms: įrašymas - iki 64 kanalų; raiška; iki 12 megapikselių kamerų palaikymas | vnt. | 1 |  |  |
| 5.8.4. | Skaitmeninis vaizdų įrašymo įrenginys IP vaizdo kameroms iki 16 kanalų | vnt. | 1 |  |  |
| 5.9. | Monitoriai |  |  |  |  |
| 5.9.1. | Monitorius, analoginis LCD/TFT: įstrižainės dydis – 19"; formatas 4:3 | vnt. | 1 |  |  |
| 5.9.2. | Monitorius, skaitmeninis, įstrižainės dydis nemažiau kaip 21,5 " | vnt. | 1 |  |  |
| 5.9.3. | Monitorius, skaitmeninis: įstrižainės dydis ne mažiau kaip 43" | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10. | Kita įranga ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.10.1. | Vaizdo matrica: 32 video BNC įėjimai; 6 video BNC išėjimai; dažnių juostos plotis 15 MHz; signalo - triukšmo santykis -50 dB; perjungimo laikas mažiau kaip 16 milisekundžių; iki dešimties valdymo klaviatūrų pajungimo galimybė; kamerų valdymas: RS422, Coaxitron; programuojami aliarminiai įėjimai; maitinimo įtampa 230V. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10.2. | Vaizdo kameros korpusas su šildytuvu, IP66; maitinimas pasirinktinai 24 VAC arba 230V AC | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10.3. | Laikiklis vaizdo kameros korpusui, aliuminis, maksimali apkrova iki 10 kg | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10.4. | Klaviatūra - valdymo pultas: su 3 ašių svirtele skirtas valdyti vaizdo matricą, palaikantis Sensornet ir Manchester protokolus, LCD ekranas; maitinimas: DC12V. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10.5. | Infraraudonųjų spindulių prožektorius, keičiamomis linzėmis apšvietimui nuo 10°x10°kampu - 120 m atstumu iki 120°x50°kampu - 20 m atstumu, 12-24 V AC/DC maitinimas, iki 24W galingumas, 850nm bangos ilgis. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.10.6. | Kompiuteris vaizdų stebėjimui darbo vietoje su pagrindiniais techniniais parametrais: Windows 10 pro (64 bit) arba lygiavertė operacijų sistema, 22" LCD monitorius, 4-ių branduolių procesorius su 3,0 GHz taktiniu dažniu, 4 GB RAM, 256 GB SDD, integruota vaizdo grafinė sistema, atminties kortelių nuskaitytuvas, optinė pelė, klaviatūra | kompl. | 1 |  |  |
| 5.10.7. | Keitiklis optinis: keturi vaizdo signalų kanalai, duomenų kanalas; RS232, RS422, RS485, Manchester protokolas; maitinimas: 24VAC arba 13.5 VDC | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11. | Kompiuteriniai - telefoniniai tinklai |  |  |  |  |
| 5.11.1. | Optinis keitiklis: jungties tipas: simplex SC: (WDM single mode); (10/100Mbps); optinės skaidulos tipas: Single-Mode (8/125um, 10/125um); bangos ilgis:1310nm (Single-mode), 1550nm WDM, TX), 1310nm (WDM, RX. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.11.2. | Vaizdo signalų keitiklių blokas, ne mažiau 10 keitiklių, keitikliai: analoginis vaizdo signalas - IP, analoginio signalo raiška ne blogiau kaip 704x576 pikselių, 25 kadr/s, kodavimo sistema ne blogiau MPEG4 arba H264, suderinamas su vaizdo įrašymo sistema "INDIGOVISION", tvirtinimui į 19" komutacinę spintą, | vnt. | 2 |  |  |
| 5.11.3. | Bevielio ryšio stotelė: galimi darbo režimai: prieigos taškas, Access Point WDS, Access Point Bridge/Router, PtP / PtmP Bridge/Router, kartotuvas, Station, Station Bridge/Router, Station WDS; dažnis 5.470 - 5.825; LAN portas 2x 10/100BaseTX (RJ45) Passive PoE (24V); integruotos antenos galia 16 dBi; maksimali 802.11a siųstuvo galia 27 dBm; maksimali 802.11n siųstuvo galia 27 dBm; prieinami perdavimo greičiai 6.5 - 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 10/20/40) 802.11n (5 GHz 2x2) Mbit/s; komplekte POE maitinimo šaltinis. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.4. | Komutatorius su POE 8 portų: komutatorius L3 - Sąsajos 8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE + , 2 x 1000Base-X - SFP; Power over Ethernet (PoE) POE + , galia 180 W; perjungimo pajėgumas: 20 Gbps, maitinimo įtampa 230 V (50 Hz), energijos suvartojimas max. 220 W. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.5. | Komutatorius su POE 24 portų: komutatorius L3 - Sąsajos 24 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE + , 4 x 1000Base-X - SFP; Power over Ethernet (PoE) POE +, galia 370 W; pralaidumas: 41 mpps; perjungimo pajėgumas: 56 Gbps, maitinimo įtampa AC 230 V (50 Hz), energijos suvartojimas max. 480 W. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.6. | Komutatorius- keitiklis (extender) VGA-FTP. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.7. | Komutatorius 5 portų: komutatorius L2 - Sąsajos 5 x 1000Base-T – RJ; perjungimo pajėgumas: 10 Gbps. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.11.8. | Komutatorius 8 portų: komutatorius L2 - Sąsajos 8 x 1000Base-T – RJ; perjungimo pajėgumas: 16 Gbps. | vnt. | 2 |  |  |
| 5.11.9. | HDD diskas 3TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 3 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.10. | IBM HDD 4 TB kietasis diskas IBM 49Y6002 arba lygiavertis, gamykliškai testuotas ir paruoštas, su IBM SystemX 3650 M4 serveriui skirtu „karšto keitimo“ stalčiumi, talpa – 4 TB, sąsaja - SATA 6Gb/s, apsukų greitis – 7200 aps/min. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.11. | HDD diskas 4TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 4 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.12. | HDD diskas 6TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 6 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.13. | HDD diskas 8TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 8 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.14. | HDD diskas 10TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 10 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 7200 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.15. | Vidinis maitinimo blokas kompiuteriui PC 500W | vnt. | 1 |  |  |
| 5.11.16. | Vidinis maitinimo blokas kompiuteriui PC, 760W | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12. | Telefonai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.12.1. | Sisteminis telefonas, tinkamas "Siemens HiPath 3000 serijos" telefono stotelei | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.2. | Telefonas | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.3. | Skaitmeninis telefonas: naudojamas su "Alcatel" telefonų stotele | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.4. | Telefonas: skystųjų kristalų ekranas, galimybė pritvirtinti prie sienos, skambinančiojo numerio nustatymas, nustatytų numerių atmintis 50 vnt., telefonų knygutė 50 vnt., numerio pakartojimas, telefono numerių pakartojimo atmintis - 20 paskutinių, programuojama "Flash" trukmė, duomenų įvadas papildomam telefono lizdui. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.5. | Telefonų stotelė: iki 4 analoginių vidinių linijų, plėtimo galimybes: 1 arba 2 miesto linijos sąsaja ISDN (2B+2), 1 arba 2 miesto analogine sąsaja (PSTN), 1 arba 2 GSM linijų; VoIP galimybė, funkcija LCR — pigiausio kelio paieška, stoties valdymas WEB aplinkos pagalba, numerio rodymo paslauga ( CLIP), integruoto balso pašto galimybė. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.6. | Telefonas: galimybė pritvirtinti prie sienos, numerio pakartojimas, toninis/pulsinis rinkimas, tono/pulso perjungimas, flash, trijų pakopų skambučio garso reguliavimas, keturių pakopų ragelio garsumo reguliavimas. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.12.7. | Stacionarus IP telefonas | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13. | Įeigos kontrolės sistema ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.13.1. | Vienų durų kontroleris, galintis veikti autonomiškai ir tinkle su kitais kontroleriais, galimų vartotojų 1024, palaiko duomenų perdavimo formatus 26 bit Wiegand, CLOK-DATA, EN-MARIN, atmintis iki 24000 įvykių, integruotas 12V/ 1,2A maitinimo šaltinis, darbo temperatūra -10° iki +55ºC. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.2. | Bekontakčių kortelių skaitymo įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolisnuo 2 cm iki 11 cm (priklausomai nuo kortelės tipo), nuskaito EM4102 Prox, Indala Prox, HID prox Mifare Clasic, Mifare DESFire EV1 iCLASS tipo korteles ar pakabukus, palaiko duomenų perdavimo formatus Wiegand, CLOK-DATA, maitinimo įtampa nuo 5V iki 16 V, darbo temperatūra -35° iki +65ºC, aplinkos drėgnumas iki 95%. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.3. | Bekontakčių kortelių skaitymo įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, palaiko duomenų perdavimo formatus 26 bit Wiegand, CLOK-DATA, EN-MARIN, maitinimo įtampa nuo 10V iki 14 V, darbo temperatūra -20° iki +55ºC, aplinkos drėgnumas iki 95%. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.4. | Bekontakčių kortelių skaitymo autonominis įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, nuskaito Keri systems formato korteles, suderinamas su ATS serijos durų kontroleriais | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.5. | Bekontakčių kortelių skaitymo autonominis įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, nuskaito 26 bit Wiegand formato korteles, maitinimo įtampa 5 - 14 VDC, darbo temperatūra nuo -40° iki +65ºC, apsaugos klasė - IP54. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.6. | Nuotolinė bekontaktė kortelė 125kHz. | vnt. | 200 |  |  |
| 5.13.7. | Nuotolinė bekontaktė kortelė mifare tipo | vnt. | 50 |  |  |
| 5.13.8. | Nuotolinė bekontaktė kortelė Keri systems tipo. | vnt. | 50 |  |  |
| 5.13.9. | Pakabukas praėjimo sistemai veikiantis kaip bekontaktė kortelė 125kHz. | vnt. | 100 |  |  |
| 5.13.10. | Durų sklendė su rankinio atblokavimo mechanizmu ir atmintimi, maitinimas 12-24 V. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.11. | Elektromagnetas: 12V maitinimas, pritraukimo galia iki 545 kg. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.12. | Elektromagnetas: 12V maitinimas, pritraukimo galia iki 280 kg. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.13. | Durų atidarymo mygtukas, metalinis, nerūdijančio plieno | vnt. | 10 |  |  |
| 5.13.14. | Pasikalbėjimo per stiklą įrenginys: skaitmeninis signalo apdorojimas, triukšmo blokavimo funkcija, dvipusis akustinis ryšys, maitinimas 12V, darbinė temperatūra vidinės panelės:-10°C ~ +60°C ir išorinė panele: –45°C ~ +50°C. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.15. | Pasikalbėjimo įrenginys: galingumai: 1.5W +1.2W, mikrofono jautrumas - ne blogiau 51 dB, dažnių juosta ne blogiau 20 - 16ooo Hz, dvipusis akustinis ryšys, nereikalingas perjunginėjimas mygtukais- pilna automatika, maitinimas 12V. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.16. | Audio telefonspynė: vieno abonento iškvietimo blokas, dviejų laidų pajungimo schema, maitinimas 12 V. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.17. | Vienų durų kontroleris su 20 vartotojų autonomine duomenų baze, galimybė prijungti Wiegand skaitytuvą. Jungiamas į bendrą duomenų magistralę iki 15 vnt. ir max. 1,5 km atstumu. Maitinimo įtampa 10.5 - 13.8 VDC, darbo temperatūra 0° iki +50ºC. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.13.18. | Mikrofonas dinaminis, su lanksčiu, ne trumpesniu kaip 30cm kakleliu. Dažnių diapazonasne blogesnis kaip 50Hz - 18000Hz, jautrumas ne blogiau, kaip -76dB, 3 pin jungtis XLR. | vnt. | 10 |  |  |
| 5.13.19. | Stovelis mikrofonui, tinkamas aukščiau nurodytam mikrofonui, su ON/OFF jungikliu, 3 pin XLR jungtimi,, su lanksčiu, ne trumpesniu kaip 30cm kakleliu. Dažnių diapazonasne blogesnis kaip 50Hz - 18000Hz, jautrumas ne blogiau, kaip -76dB, 3 pin jungtis XLR. | vnt. | 10 |  |  |
| 5.13.20. | Keturių durų valdymo modulis su 16 įėjimo zonų, su 4 išėjimo relėmis ir plečiama iki 52 programuojamų išėjimų, 24/24 laiko/atostogų zonos, maksimalus atstumas nuo centralės 1,5 km, maitinimas 220V/50Hz, su 23VA tarnsformatoriumi, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC. | vnt. | 1 |  |  |
| 5.14. | Eismo reguliavimo sistema ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 5.14.1. | Numerių atpažinimo kamera, juodai/balta, su infraraudonųjų spindulių filtru, su integruotu infraraudonųjų spindulių prožektoriumi, greitaveika – ne mažiau 60 kadrų/sek., sąsaja: 100 Mbit „Ethernet“ tinklas, integruotas tinklo serveris (Web-serveris), numerių atpažinimas vykdomas kameroje, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 752x480, atstumas iki transporto priemonės 3-15 m, maitinimas: 12V arba 36 V DC, korpuso apsaugos klasė IP66. | vnt. | 1 |  |  |
| 6. | Automatiniai kelio užtvarai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 6.1. | Automatiniai kelio užtvarai Automatic Systems |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 3 m. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.1.2. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 4 m. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.1.3. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 6 m. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.1.4. | Kelio užtvaro BL229 valdymo plokštė, arba lygiavertė, tinkama užtvaro remontui, |  |  |  |  |
| 6.1.5. | Elektros variklio dažnio keitiklio modulis, tinkamas užtvaro BL229 remontui | vnt. | 1 |  |  |
| 6.2. | Automatiniai kelio užtvarai CAME |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Pakeliamas kelio užtvaras CAME4000 arba lygiavertis, tinkamas į eismo valdymo sistemą, užtveriančios strėlės ilgis - 4 metrai | vnt. | 1 |  |  |
| 6.2.2. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 4 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | vnt. | 1 |  |  |
| 6.2.3. | Pakeliamo kelio užtvaro valdymo plokštė 24V | vnt. | 1 |  |  |
| 6.2.4. | Pakeliamo kelio užtvaro reduktorius su varikliu | vnt. | 1 |  |  |
| 6.2.5. | Pakeliamas kelio užtvaras CAME6000 arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą, užtveriančios strėlės ilgis - 6 metrai |  |  |  |  |
| 6.2.6. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 6 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | vnt. | 1 |  |  |
| 6.3. | Automatiniai kelio užtvarai Magnetic Access |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Kelio užtvaras su 3,0 m ilgio strėle ACCESS arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą | vnt. | 1 |  |  |
| 6.3.2. | Kelio užtvaras su 6,0 m ilgio strėle ACCESS arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą | vnt. | 1 |  |  |
| 6.3.3. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 3 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | m | 100 |  |  |
| 6.3.4. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 6 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | vnt. | 100 |  |  |
| 6.3.5. | Švytinti juosta LED, raudonos spalvos, galingumas 12 W/m, darbo temperatūra -25° -+60°C, IP66. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.3.6. | Šviesą atspindintys lipdukai, raudonos spalvos, tinkami apklijuoti pakeliamo užtvaro strėlę | vnt. | 1 |  |  |
| 6.4. | Šviesoforai ir jų parametrai | vnt. | 1 |  |  |
| 6.4.1. | Šviesoforas: su dviejų skirtingų spalvų reflektoriais stiklais ir viduje įmontuotu LED apšvietimu, maitinimo įtampa 220V, plastikinis arba metalinis korpusas, apsauga nuo kritulių (stogelis virš kiekvienos lempos). | vnt. | 1 |  |  |
| 6.4.2. | Šviesoforo LED šviestuvas. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.5. | Kita įranga ir jos parametrai |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Fotobarjeras paviršinio montažo su apsauga nuo saulės šviesos trikdžių, veikimo nuotolis iki 30 m, aplinkos apsaugos klasė – IP54. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.5.2. | Indukcinės kilpos pajungimo modulis skirtas 1 arba 2 kilpų prijungimui, detektavimo induktyvumo ribos 20-1000 µ; detektavimo dažnio ribos 20 – 100 kHz, jautrumas: 0,002 – 0,5%, reliniai išėjimai. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.5.3. | Audio stiprintuvas: išėjimo galingumas: 120 W, išėjimo įtampa: 100V, dažnių juosta: 50Hz – 16 kHz, signalo/triukšmo santykis: 80 dB, maitinimas: 230 VAC. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.5.4. | Audio stiprintuvas 60 W: išėjimo galingumas: 60 W, išėjimo įtampa: 100V, dažnių juosta: 50Hz – 16 kHz, signalo/triukšmo santykis: 80 dB, maitinimas: 230 VAC. | vnt. | 1 |  |  |
| 6.5.5. | Ruporinis garsiakalbis: galingumas: 30 W, dažnių juosta 400 – 6000 Hz, maksimalus garso lygis: 120 dB (Pmax/1m), aplinkos klasė: IP66. | vnt. | 10 |  |  |
| 6.5.6. | Pranešimų mikrofonas stalinis, pastatomas su lanksčiu kakleliu, jungtis 3 pin female XLR, matmenys: apie 50 x 110 x 140 mm, jautrumas nemažesnis -70dB. | vnt. | 10 |  |  |
| 6.5.7. | Trijų mygtukų distancinio valdymo pultelis; veikimas iki 600 m atstumu; 433,92 MHz dažnis; GF22 tipo 9V baterija. | vnt. | 5 |  |  |
| 6.5.8. | Vieno kanalo valdymo pultelis veikimo ribos 100/200m, 433,92 MHz dažnis. | vnt. | 5 |  |  |
| 6.5.9. | Vieno kanalo nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, komplekte su dviem valdymo pulteliais, veikimo ribos 100/200 m, klase C, galia: <5mW, 433,92 MHz, baterija 12V/ 1xA23. | vnt. | 5 |  |  |
| 6.5.10. | Vieno kanalo nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, veikimo ribos 200/1000 m, klase C, 433,92 MHz, maitinimas 12V. | vnt. | 5 |  |  |
| 6.5.11. | 4 kanalų nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, komplekte su dviem valdymo pulteliais, su pultelio senkančios baterijos pranešimu, valdymo kanalo konfigūravimu vienu iš trijų režimu: monostabiliu, bistabiliu ir pulsiniu veikimu. | vnt. | 5 |  |  |
| 6.6. | Autotransporto priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų parametrai |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Platforminių priverstinio stabdymo įrenginių komplektų techninis aptarnavimas (valymas, dažymas, skysčių patikra, drenažo valymas) | vnt. | 5 |  |  |
| 6.6.2. | Priverstinio stabdymo vieno iškylančio stulpelio techninis aptarnavimas (valymas, dažymas, skysčių patikra, drenažo valymas) | vnt. | 20 |  |  |
| 6.6.3. | Hidraulinis skystis | litrai | 100 |  |  |
| 6.6.4. | Specialus priverstinio stabdymo įrenginio dangčio tvirtinimo varžtas. | vnt. | 100 |  |  |
| 6.6.5. | Speciali įvirinama priverstinio stabdymo įrenginio dangčio tvirtinimo įvorė. | vnt. | 20 |  |  |
| 6.6.6. | Platformos padėties hidraulinis fiksavimo kaištis | vnt. | 2 |  |  |
| 6.6.7. | Jutiklis induktyvinis cilindrinis ekranuotas M30 PNP NO tipo, jautrumas 10mm, 10-30VDC 100mA,darbo temperatūra nuo -30º iki +45 ºC. | vnt. | 2 |  |  |
| 6.6.8. | Hidraulinė žarna | metrai | 1 |  |  |
| 6.6.8. | Hidraulinės žarnos antgalis | vnt. | 2 |  |  |
| Garantinė Medininkų PKP įranga* |  |  |  |  |  |
| 7. | Automatic Systems kelio užtvarai ir dalys |  |  |  |  |
| 7.1. | Kelio užtvaras Automatic Systems su 3 m aliuminine strėle (Ø 84mm) arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.2. | Kelio užtvaras Automatic Systems su 4 m aliuminine strėle (Ø 84mm) arba lygiavertis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.3. | Valdymo plokštė | vnt. | 1 |  |  |
| 7.4. | Kelio užtavro termostatas | vnt. | 1 |  |  |
| 7.5. | Kelio užtvaro indukcinė kilpa lengviesiems automobiliams (2 x 1 m / ryšys 5m) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6. | Kelio užtvaro indukcinė kilpa krovininiams automobiliams (3,50 x 1,50m / ryšys 20m) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7. | Padėties jutiklis, viengubas | vnt. | 1 |  |  |
| 7.8 | Padėties jutiklis, dvigubas | vnt. | 1 |  |  |
| 7.2 | Eismo blokavimo įrenginai |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Eismo blokavimo įrenginys (stacionarus) | vnt. | 5 |  |  |
| 7.2.2. | Eismo blokavimo įrenginys (priverstinis stabdymas) | vnt. | 2 |  |  |
| 7.3. | Eismo valdymo dalys. |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 16DI, komutatorius | vnt. | 5 |  |  |
| 7.3.2. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 16DO, komutatorius | vnt. | 5 |  |  |
| 7.3.3. | Nuotolinis valdiklis | vnt. | 2 |  |  |
| 7.3.4. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 8DI/8DIO komutatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 7.3.5. | Komutatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 7.3.6. | Komutatorius | vnt. | 2 |  |  |
| 7.3.7. | Šviesoforas 2 segmentų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.4. | Švieslentė |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Informacinė švieslentė VMS (1280x960mm), IP65 | vnt. | 5 |  |  |
| 7.4.2. | Švieslentė su eilių valdymu | vnt. | 1 |  |  |
| 7.4.3. | LED lauko ekranas / švieslentė L-96 x H-32cm, OP10 203 / 96x32pix, 260/650 W/m2 (juoda) | vnt. | 5 |  |  |
| 7.5. | Adresinė gaisro sistema |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Adresinis optinis dūmų detektorius | vnt. | 5 |  |  |
| 7.5.2. | montavimo baze | vnt. | 10 |  |  |
| 7.5.3. | Adresinis temperatūros detektorius | vnt. | 10 |  |  |
| 7.5.4. | Kilpos izoliatorius | vnt. | 5 |  |  |
| 7.5.5. | Centralė adresinė | vnt. | 1 |  |  |
| 7.5.6. | 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | vnt. | 10 |  |  |
| 7.5.7. | Centralės kartotuvas | vnt. | 10 |  |  |
| 7.5.8. | Gaisro pavojaus mygtukas adresinis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.5.9. | Lauko sirena su blykste | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6. | Apsaugos, įeigos sistemos |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Vidinė sirena | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.2. | Vidinė blykstė | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.3. | Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.4. | Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.5. | Stiklo dūžio detektorius | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.6. | Lauko sirena su blykste | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.7. | Pavojaus mygtukas | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.8. | Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys su akumuliatoriumi | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.9. | Valdymo klaviatūra su skystųjų kristalų ekranu | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.10. | Apsauginės signalizacijos sistemos išplėtimo modulis, 8-32 spindulių (IM) | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.11. | Apsauginės signalizacijos 8 įėjimų išplėtimo plokštė | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.12. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas, VSAT | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.13. | Įeigos kontrolės skaitytuvo suderinimo modulis | vnt. | 5 |  |  |
| 7.6.14. | Įeigos kontrolės valdymo įrenginys 4 durims (4DK) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.15. | Nuotolinis kortelių skaitytuvas (Muitinės) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.16. | Durų atidarymo mygtukas | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.17. | Kontroliniai varteliai prie dokumentų tikrinimo patalpų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.18. | Įeigos kontrolės valdymo įrenginys 4 durims (4DK) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.19. | Kortelių skaitytuvo suderinimo modulis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.20. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas, Muitinė | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.21. | Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.22. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.23. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.24. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.25. | 8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu | 100 m | 1 |  |  |
| 7.6.26. | Mikrofoninis kabelis 150m. | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.27. | 10 vnt. ATS Smart kortelių | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.28. | 10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.29. | Elektromagnetinė sklendė HARTTE S12R | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.30. | Maitinimo šaltinis 2.5A/24V Akumuliatoriaus įkrovimas – 2 x 4Ah | vnt. | 1 |  |  |
| 7.6.31. | RG59 ir mikrofoninio kabelio jungtis | vnt. | 5 |  |  |
| 7.7. | Perimetro apsauga |  |  |  |  |
| 7.7.1. | Jautraus kabelio galinė jungtis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7.2. | Analizatorius | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7.3. | Komunikacijos kortelė, vienmodis šviesolaidis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7.4. | Programinė įranga | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7.5. | Nejautrus koaksialinis kabelis 50m. | vnt. | 1 |  |  |
| 7.7.6. | Mini sidabrinis tinklo sąsajos blokas. USB prie RS-422 ir vienmodės šviesolaidinės (SMFO) sąsajos. DIN bėgelio laikiklis. | vnt. | 2 |  |  |
| 7.8. | Serveriai |  |  |  |  |
| 7.8.1. | Eismo valdymo serveris | vnt. | 1 |  |  |
| 7.8.2. | Vaizdo stebėjimo įrašymo serveris Avigilon | vnt. | 2 |  |  |
| 7.9. | Darbo vietų kompiuteriai |  |  |  |  |
| 7.9.1. | Vaizdo monitorius LCD 23" | vnt. | 2 |  |  |
| 7.9.2. | 43" LCD (SPVA TFT) monitorius | vnt. | 1 |  |  |
| 7.9.3. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 4 monitoriais) | vnt. | 1 |  |  |
| 7.9.4. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 2 monitoriais) | vnt. | 50 |  |  |
| 7.9.5. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 1 monitoriumi) | vnt. | 50 |  |  |
| 7.10. | Numerių nuskaitymo kamera |  |  |  |  |
| 7.10.1. | Numerių atpažinimo kameros | vnt. | 50 |  |  |
| 7.11. | Vaizdo stebėjimas |  |  |  |  |
| 7.11.1. | Stacionari spalvoto vaizdo kamera diena/ naktis Dome, Avigilon | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.2. | Stacionari kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, vidaus sąlygoms Bullet, Avigilon | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.3. | Master ir archyvavimo serveris su masyvais | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.4. | Valdoma kamera BX520 4MP | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.5. | Kameros laikiklis | vnt. | 10 |  |  |
| 7.11.6. | Adapteris | vnt. | 10 |  |  |
| 7.11.7. | Kamerų valdymo klaviatūra | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.8. | Aliarminių įėjimų modulis | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.9. | Licenzija ACC7 Enterprice | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.10. | Modulis SFP, SM, SC, 1.25Gbps | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.11. | Modulis SFP, SM, SC, 1.25Gbps, | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.12. | Keitiklis šviesolaidinis,10/100/1000Mbps, SFP | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.13. | Tinklo komutatorius, 1 Gbit, 24 kanalų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.14. | Tinklo komutatorius, 1 Gbit | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.15. | IM-6700A-8PoE | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.16. | Power supply, 240W 48V 5A | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.17. | Komutatorius DGS-1210-10/F | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.18. | Tinklo komutatorius, 1Gbit , 8 kanalų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.11.19 | Tinklo komutatorius, 8 kanalų | vnt. | 1 |  |  |
| 7.12. | IP telefonas |  |  |  |  |
| 7.12.1. | IP telefonas | vnt. | 1 |  |  |
| 7.13. | Eismo valdymo sistema |  |  |  |  |
| 7.13.1. | Eismo valdymo sistemos programavimas | Valanda | 10 |  |  |

| Preliminari/maksimali pasiūlymo kaina, skirta tik pasiūlymų palyginimui su PVM | Kaina žodžiais: |
| --- | --- |

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Prekės, kurių Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodai nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarime Nr. 280 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 865 redakcija) negali būti iš Valstybių ar teritorijų, kurių tiekėjai, jų subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojai, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantys asmenys ar juos kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais:

1.	Rusijos Federacija.

2.	Baltarusijos Respublika.

3.	Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai.

4.	Rusijos Federacijos aneksuotas Krymas.

5.	Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija.

6.	Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

Pastabos:

1)* galimus preliminarius kiekius nurodo perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose numatytą poreikį;

2) ** nurodyti kiekiai bei pasiūlymo kaina skirti tik pasiūlymų palyginimui;

3) *** kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

4) **** tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Siūlomos prekės / įranga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

(Perkama įranga ar kitos prekės, turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus techninius/funkcinius ar kitus reikalavimus arba būti ne prastesnių techninių funkcinių parametrų).

5. Patvirtiname, kad atitinkame Konkurso sąlygose nustatytus finansinio pajėgumo ir kvalifikacinius reikalavimus ir, perkančiajai organizacijai pareikalavus, galėsime pateikti tai patvirtinančius dokumentus:

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Patvirtinančių dokumentų sąrašas | Atitinkame reikalavimą - Taip (pildo teikėjas) | Neatitinkame reikalavimo - Ne (pildo teikėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansinis ir ekonominis pajėgumas |  |  |  |  |
| 5.1. | Teikėjo ar teikėjų grupės partnerių kartu, vidutinė metinė bendroji paskutinių 3 finansinių metų arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus, tai nuo veiklos pradžios) apyvarta būtų ne mažesnė nei 0,5 teikiamo pasiūlymo vertės. | Teikėjo ar teikėjų grupės partnerių kartu paskutiniųjų 3 finansinių metų arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus, tai nuo veiklos pradžios) finansinių ataskaitų rinkinys su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) ar jo ištrauka, jeigu šalies, kurioje registruotas teikėjas, įstatymuose reikalaujama skelbti metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Jei finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registrų centras“, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už teikėjo finansinę atskaitomybę. Pateikiamas atsakymas CVP IS priemonėmis ir skaitmeninės dokumentų kopijos |  |  |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |  |  |
| 5.2 | Teikėjas registruotas nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, (veikla apimanti Sistemų ir Įrangos įsigijimą, priežiūrą ir remontą) reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Pateikiamas Teikėjo (juridinio asmens) Valstybės įmonės Registrų centro juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje Teikėjas yra registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti Teikėjo teisę verstis atitinkama veikla. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.. |  |  |
| 55.3. | Teikėjas turi turėti teisę atlikti ypatingo statinio (statiniai: negyvenamieji pastatai, susiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra) statybos darbus srityse: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizacijos įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas. | Pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintos įstaigos išduoto atestato skaitmeninė dokumento kopija, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto dokumento skaitmeninė dokumento kopija, patvirtinanti teisę atlikti tokius darbus. |  |  |
| 55.4. | Teikėjas privalo būti įdiegęs kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 (arba aktuali ISO 9001 versija) ar kito lygiaverčio standarto reikalavimus. | Pateikiamas patvirtintas nepriklausomos įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis kokybės vadybos sistemos reikalavimus atitinkantis dokumentas (patvirtinta kopija) arba įmonės vadovo deklaracija, patvirtinanti, kad Teikėjas laikosi kokybės vadybos sistemoje ISO 9001:2015 nustatytų kokybės vadybos sistemos standartų ir pateikiami taikomų kokybės vadybos priemonių aprašymai. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |  |  |
| 55.5. | Tiekėjas taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. | Nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninė kopija. |  |  |
| 55.6. | Teikėjas sutarties vykdymui turi turėti bent vieną visą parą veikiantį techninės priežiūros ir aptarnavimo centrą arba sudaręs sutartis su tokias paslaugas teikiančiais ūkio subjektais. | Pateikiama Teikėjo pažyma, patvirtinanti esamus techninės priežiūros ir aptarnavimo centrus, jų kiekį, adresus, atsakingų specialistų vardus, pavardes bei kontaktinius telefonus, arba Teikėjo susitarimo su kitais ūkio subjektais dėl Teikėjo naudojimosi tokiais centrais kopija, patvirtinta Teikėjo vadovo ar kito įgalioto asmens. |  |  |
| 55.7. | Teikėjas privalo turėti šiuos specialistus: - bent vieną specialistą, turinti ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų patirtį Sistemų įrengimo ir aptarnavimo srityje; - bent vieną ar daugiau specialistų, turinčių teisę eiti: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas reikalingiems darbams atlikti. | Pateikiamas specialistų sąrašas, nurodant jų kvalifikacijos atestatus, patvirtintus Teikėjo vadovo ar kito įgalioto asmens arba Teikėjo vadovo parašu patvirtinto dokumento, įrodančio reikalaujamą specialisto darbo patirtį šioje srityje, kopija. Teikėjas turi galiojančius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotus kvalifikacijos atestatus ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotus dokumentus, suteikiančius teisę eiti: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas reikalingiems darbams atlikti. |  |  |

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame 	.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki (datos  nurodytos  pirkimo dokumentuose /arba laikotarpį, nurodytą pirkimo dokumentuose) (palikti tik reikalingą).

| _________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) | ____________ (Parašas*) | ____________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

____________________