TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas – I pirkimo dalis „Priemonės fizikai“ (toliau – Prekė).

- Pristatymo vieta – Vilniaus g. 8, Kupiškis.

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Vartotojams turės būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi reikiami priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus.

- Rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje (lagamine).

- Dėžės (lagamino) matmenys turi būti ne didesni nei: (580x500x200 mm).

- Dėžės (lagamino) vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dvejuose dėžėse (lagaminuose).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan..) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Specifikacijos reikalavimuose nenurodytos, bet vientisam komplektų darbui reikalingos kitos būtinos komplektuojančios dalys turi būti.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KOMPLEKTAMS

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Universalus fizikos rinkinys 7-12 klasėms (iš viso 5 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
| - Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Elektra - ne mažiau kaip 25 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Frikcinė elektros energija | Turi būti |  |  |
| 1.1.2. | Elektrostatinis krūvis | Turi būti |  |  |
| 1.1.3. | Galvaninis elementas | Turi būti |  |  |
| 1.1.4. | Kondensatorius | Turi būti |  |  |
| 1.1.5. | Galvanizavimas | Turi būti |  |  |
| 1.1.6. | Elektros srovės sukeltas karštis | Turi būti |  |  |
| 1.1.7. | Elektrinė grandinė su jungikliu | Turi būti |  |  |
| 1.1.8. | Nuoseklus sujungimas | Turi būti |  |  |
| 1.1.9. | Lygiagretus sujungimas | Turi būti |  |  |
| 1.1.10. | Elektros srovės stipris | Turi būti |  |  |
| 1.1.11. | Elektros srovės įtampa | Turi būti |  |  |
| 1.1.12. | Omo dėsnis | Turi būti |  |  |
| 1.1.13. | Elektros srovės įtampos išmatavimas nuosekliose jungtyse | Turi būti |  |  |
| 1.1.14. | Elektros srovės įtampos išmatavimas lygiagrečiose jungtyse | Turi būti |  |  |
| 1.1.15. | Elektros srovės stiprumo išmatavimas nuosekliose jungtyse | Turi būti |  |  |
| 1.1.16. | Elektros srovės stiprumo išmatavimas lygiagrečiose jungtyse | Turi būti |  |  |
| 1.1.17. | Kaitrinės lemputės elektrinis galingumas | Turi būti |  |  |
| 1.1.18. | Įelektrinto laidininko magnetinė jėga | Turi būti |  |  |
| 1.1.19. | Įelektrinto laidininko magnetinis laukas | Turi būti |  |  |
| 1.1.20. | Ritės magnetinis laukas | Turi būti |  |  |
| 1.1.21. | Elektromagnetas | Turi būti |  |  |
| 1.1.22. | Elektrinio motoro veikimo principas | Turi būti |  |  |
| 1.1.23. | Indukcija | Turi būti |  |  |
| 1.1.24. | Elektromagnetinis jungtis | Turi būti |  |  |
| 1.1.25. | Transformatorius. | Turi būti |  |  |
| 1.2. | Mechanika - ne mažiau kaip 25 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ilgio išmatavimas | Turi būti |  |  |
| 1.2.2. | Tūrio išmatavimas | Turi būti |  |  |
| 1.2.3. | Slėgis | Turi būti |  |  |
| 1.2.4. | Įtampa | Turi būti |  |  |
| 1.2.5. | Spyruoklinis dinamometras | Turi būti |  |  |
| 1.2.6. | Trinties jėga | Turi būti |  |  |
| 1.2.7. | Fiksuotas skriemulys | Turi būti |  |  |
| 1.2.8. | Judantis skriemulys | Turi būti |  |  |
| 1.2.9. | Svirtis | Turi būti |  |  |
| 1.2.10. | Svirtinės svarstyklės | Turi būti |  |  |
| 1.2.11. | Nuožulni plokštuma | Turi būti |  |  |
| 1.2.12. | Tolygus judėjimas | Turi būti |  |  |
| 1.2.13. | Pagreitis | Turi būti |  |  |
| 1.2.14. | Energijos konversija | Turi būti |  |  |
| 1.2.15. | Susisiekiantys indai | Turi būti |  |  |
| 1.2.16. | Šoninis slėgis skysčiuose | Turi būti |  |  |
| 1.2.17. | Hidrostatinis slėgis | Turi būti |  |  |
| 1.2.18. | Slėgio perdavimas skysčiuose | Turi būti |  |  |
| 1.2.19. | Hidraulikos principas | Turi būti |  |  |
| 1.2.20. | Plūduriavimas skysčiuose | Turi būti |  |  |
| 1.2.21. | Tankio nustatymas | Turi būti |  |  |
| 1.2.22. | Paviršiaus įtempimas | Turi būti |  |  |
| 1.2.23. | Dujų tūrio pokyčiai | Turi būti |  |  |
| 1.2.24. | Dujų slėgis ir tūris | Turi būti |  |  |
| 1.2.25. | Pozityvus ir negatyvus slėgis. | Turi būti |  |  |
| 1.3. | Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Šviesos sklidimas | Turi būti |  |  |
| 1.3.2. | Atspindys plokščiame veidrodyje | Turi būti |  |  |
| 1.3.3. | Šviesos refrakcija | Turi būti |  |  |
| 1.3.4. | Glaudžiamasis lęšis | Turi būti |  |  |
| 1.3.5. | Sklaidomasis lęšis | Turi būti |  |  |
| 1.4. | Šiluma - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Termometro modelis | Turi būti |  |  |
| 1.4.2. | Vandens virimo temperatūra | Turi būti |  |  |
| 1.4.3. | Virimas esant mažam slėgiui | Turi būti |  |  |
| 1.4.4. | Konvekcija | Turi būti |  |  |
| 1.4.5. | Garų energijos demonstravimas | Turi būti |  |  |
| 1.5. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Universalus laboratorinis stovas, tinkamas naudoti kaip nuožulni plokštuma ir kaip „bėgiai“ optinei sistemai, turintis graduotą šoną, tinkamą ilgio ar atstumo matavimui. | Ne trumpesnis nei 500 mm |  |  |
| 1.5.2. | Su laboratoriniu stovu naudojami slankiojantys laikikliai (4 vnt.) | Turi būti |  |  |
| 1.5.3. | U formos manometras | Turi būti |  |  |
| 1.5.4. | Cilindrinis indas su trejomis angomis skysčių išleidimui išdėstytomis skirtingame aukštyje | Turi būti |  |  |
| 1.5.5. | Skriemulys | Turi būti |  |  |
| 1.5.6. | Skriemulys su kabliu | Turi būti |  |  |
| 1.5.7. | Spyruoklė | Turi būti |  |  |
| 1.5.8. | Susmulkinta kamštinė medžiaga (kamštinė pudra) | Turi būti |  |  |
| 1.5.9. | Plastikinis kamuoliukas | Turi būti |  |  |
| 1.5.10. | Piltuvėlis | Turi būti |  |  |
| 1.5.11. | Žiedas paviršiaus įtempimo tyrimui | Turi būti |  |  |
| 1.5.12. | Plastikinis stačiakampis indas | Turi būti |  |  |
| 1.5.13. | Kolba apvaliu dugnu | ne mažesnės nei 250 ml talpos |  |  |
| 1.5.14. | Erlenmejerio kolba | Turi būti |  |  |
| 1.5.15. | Laboratorinis ąsotėlis | 400 ml |  |  |
| 1.5.16. | Svarstyklių lėkštelė (2 vnt.) | Turi būti |  |  |
| 1.5.17. | Žiedo formos laikiklis | Turi būti |  |  |
| 1.5.18. | Spiritinė lemputė (metalinė) | Turi būti |  |  |
| 1.5.19. | Trijų skirtingų medžiagų rinkinys tankio nustatymui, to pačio tūrio, skirtingų medžiagų - aliuminio, geležies, plastiko | Turi būti |  |  |
| 1.5.20. | Tvirtinamas prie laboratorinio stovo stalelis | Turi būti |  |  |
| 1.5.21. | Svirtis | Turi būti |  |  |
| 1.5.22. | Silikoninė žarnelė | ne trumpesnė nei 500 mm |  |  |
| 1.5.23. | Termometras | Turi būti |  |  |
| 1.5.24. | Mėgintuvėlis | Turi būti |  |  |
| 1.5.25. | Dinamometras 1N | Ne mažiau 1 vnt. |  |  |
| 1.5.26. | Dinamometras 2N | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.27. | Dinamometras 5N | Ne mažiau 1 vnt. |  |  |
| 1.5.28. | Plastikinis švirkštas 10 ml | Ne mažiau 1 vnt. |  |  |
| 1.5.29. | Plastikinis švirkštas 50 ml | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.30. | Matavimo juosta | Turi būti |  |  |
| 1.5.31. | Kaladėlė trinties eksperimentams atlikti | Turi būti |  |  |
| 1.5.32. | Balionas | Turi būti |  |  |
| 1.5.33. | Svareliai su dviem kabliukais, 50 g. | Ne mažiau 4 vnt. |  |  |
| 1.5.34. | Svareliai be kabliukų, ne mažiau kaip 8 skirtingų svorių 1-200 g. intervale | Ne mažiau kaip 11 svarelių |  |  |
| 1.5.35. | Ampermetras | Turi būti |  |  |
| 1.5.36. | Voltmetras | Turi būti |  |  |
| 1.5.37. | Galvanometras | Turi būti |  |  |
| 1.5.38. | Ritė 1200 apvijų | Turi būti |  |  |
| 1.5.39. | Ritė 600 apvijų | Turi būti |  |  |
| 1.5.40. | Mėlynos spalvos laidas – 2 vnt. 50 cm | Ne trumpesnis nei 50 cm. |  |  |
| 1.5.41. | Raudonos spalvos laidas – 2 vnt. | Ne trumpesnis nei 50 cm |  |  |
| 1.5.42. | Mėlynos spalvos laidas – 2 vnt. | Ne trumpesnis nei 25 cm |  |  |
| 1.5.43. | Raudonos spalvos laidas – 2 vnt. | Ne trumpesnis nei 25 cm |  |  |
| 1.5.44. | U formos magnetas | Turi būti |  |  |
| 1.5.45. | Anglies elektrodas su metaliniu lakštu pritvirtinimui | Turi būti |  |  |
| 1.5.46. | Švino elektrodas | Turi būti |  |  |
| 1.5.47. | Cinko elektrodas | Turi būti |  |  |
| 1.5.48. | Vario elektrodas | Turi būti |  |  |
| 1.5.49. | Lęšis f = –100 mm., tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Turi būti |  |  |
| 1.5.50. | Lęšis, f = +100 mm., tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Turi būti |  |  |
| 1.5.51. | Ekranas optikos eksperimentams | Turi būti |  |  |
| 1.5.52. | Ekrano laikiklis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Turi būti |  |  |
| 1.5.53. | Svarelis su dvejais kabliukais, 25 g. | Turi būti |  |  |
| 1.5.54. | Magnetinė adata | Turi būti |  |  |
| 1.5.55. | Optinė lempa, tinkama tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Turi būti |  |  |
| 1.5.56. | Potenciometras | Turi būti |  |  |
| 1.5.57. | Kaitinamoji lemputė E10/1.5 V/0.15 A | Turi būti |  |  |
| 1.5.58. | Kaitinamoji lemputė E10/6 V/0.1 A | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.59. | Vario sulfatas | Turi būti |  |  |
| 1.5.60. | Žvakė | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.61. | Žvakės laikiklis, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.62. | Elektroskopas | Turi būti |  |  |
| 1.5.63. | Elektros grandinės elementams sujungti tinkamas pagrindas, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Turi būti |  |  |
| 1.5.64. | Laikiklis su lizdu lemputei, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| 1.5.65. | Elektros grandinės jungiklis, sumontuotas ant pagrindo, tinkamas tvirtinti prie slankiojančių laikiklių. | Ne mažiau 2 vnt. |  |  |
| II | Optikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasėms (iš viso 5 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
| 2.1. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 8 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | šviesa ir šešėliai | Turi būti |  |  |
| 2.1.2. | atspindžiai | Turi būti |  |  |
| 2.1.3. | lenkti veidrodžiai | Turi būti |  |  |
| 2.1.4. | Snelijaus dėsnis | Turi būti |  |  |
| 2.1.5. | Ferma principas | Turi būti |  |  |
| 2.1.6. | šviesos refrakcija | Turi būti |  |  |
| 2.1.7. | spindulių kelias per lęšius | Turi būti |  |  |
| 2.1.8. | šviesa ir spalva | Turi būti |  |  |
| 2.2. | Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | šeši balti ekranai su skale | Turi būti |  |  |
| 2.2.2. | šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis | Turi būti |  |  |
| 2.2.3. | šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų | Turi būti |  |  |
| 2.2.4. | šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis | Turi būti |  |  |
| 2.2.5. | šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm | Turi būti |  |  |
| 2.2.6. | šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų | Turi būti |  |  |
| 2.2.7. | šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo. Lazerinis šviesos šaltinis turi atitikti ne prasčiau kaip Laser class 1 saugumo reikalavimus | Turi būti |  |  |
| 2.2.8 | šeši šviesos šaltinio maitinimo šaltiniai iš elektros tinklo. | Turi būti |  |  |
| 2.2.9. | Šeši papildomi šviesos šaltiniai kuriuos galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. | Turi būti |  |  |
| 2.2.10. | Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. | Turi būti |  |  |
| III | Mechanikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasėms (iš viso 16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
| 3.1. | Rinkinys turi būti skirtas studijuoti pagrindinius fizikos dėsnius ir gautus eksperimentų rezultatus turi būti galima susieti su matematika. | Turi būti |  |  |
| 3.2. | Su šiuo eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Gravitacijos jėga | Turi būti |  |  |
| 3.2.2. | Pagreitis | Turi būti |  |  |
| 3.2.3. | Huko dėsnis | Turi būti |  |  |
| 3.2.4. | Jėgų sudėtis / atimtis | Turi būti |  |  |
| 3.2.5. | Pritvirtintas ir laisvas skriemulys | Turi būti |  |  |
| 3.2.6. | Svirčių dėsnis | Turi būti |  |  |
| 3.2.7. | Plastinė ir elastingoji deformacija | Turi būti |  |  |
| 3.2.8. | Dinaminė ir statinė trintis | Turi būti |  |  |
| 3.2.9. | Gravitacijos ir pusiausvyros centras. | Turi būti |  |  |
| 3.3. | Rinkinį turi sudaryti, ne mažiau kaip šie elementai: |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Dinamometras 1N | Ne mažiau 1 vnt |  |  |
| 3.3.2. | Skriemulys, nepritvirtintas, su kabliuku | ne mažesnio kaip 43 mm. diametro |  |  |
| 3.3.3. | Plieninis kamuoliukas | ne mažiau kaip 12 mm. diametro |  |  |
| 3.3.4. | Svarelis su dviem kabliukais | ne mažiau kaip 25 g. |  |  |
| 3.3.5. | Bėgiai | ne trumpesni kaip 180 mm |  |  |
| 3.3.6. | Bėgiai su skylute | ne trumpesni kaip 360 mm |  |  |
| 3.3.7. | Pritvirtinamos kojelės bėgiams | Turi būti |  |  |
| 3.3.8. | Svertas su skylute. | Turi būti |  |  |
| IV. | Mechanikos eksperimentų rinkinys (iš viso 5 komplektai) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
| 4.1. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti mechanikos eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | 2 -asis Niutono dėsnis | Turi būti |  |  |
| 4.1.2. | Archimedo sverto dėsnis | Turi būti |  |  |
| 4.1.3. | Huko dėsnis | Turi būti |  |  |
| 4.2. | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: |  |  |  |  |
| 4.2.1. | šeši laboratoriniai stovai | Turi būti |  |  |
| 4.2.2. | šeši 1N dinamometrai | Turi būti |  |  |
| 4.2.3. | šešios spiralinės spyruoklės 150 mm, 10 N | Turi būti |  |  |
| 4.2.4. | šešios svirtys tinkamos naudoti su siūlomais laboratoriniais stovais | Turi būti |  |  |
| 4.2.5. | 18 vnt. – 50 g svarelių su kabliukais iš abiejų pusių | Turi būti |  |  |
| 4.2.6. | 6 vnt. – 25 g svarelių su kabliukais iš abiejų pusių | Turi būti |  |  |
| 4.2.7. | šeši indeliai vandeniui | Turi būti |  |  |
| 4.2.8. | šeši metaliniai rutuliukai | Turi būti |  |  |
| V. | Elektros eksperimentų rinkinys 7-12 klasėms (iš viso16 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
| 5.1. | Rinkinys turi apimti temas kaip: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Kulono dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.1.2. | Faradėjaus indukcijos dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.1.3. | Omo dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.1.4. | Oerstedo dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.1.5. | Lenco dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.1.6. | Galvaninis elementas | Turi būti |  |  |
| 5.2. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 49 eksperimentų/laboratorinių darbų, ne mažiau kaip šiomis temomis (Vartotojams turės būti pateikti eksperimentų atlikimo aprašymai lietuvių/anglų kalba): |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Elektros grandinė | Turi būti |  |  |
| 5.2.2. | Elektros laidininkai ir izoliatoriai | Turi būti |  |  |
| 5.2.3. | Srovės laidumas skysčiuose | Turi būti |  |  |
| 5.2.4. | Elektrinė įtampa | Turi būti |  |  |
| 5.2.5. | Srovės stiprumas | Turi būti |  |  |
| 5.2.6. | Elektrinė varža | Turi būti |  |  |
| 5.2.7. | Omo dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.2.8. | Nuoseklus lempučių jungimas | Turi būti |  |  |
| 5.2.9. | Nuoseklus rezistorių jungimas | Turi būti |  |  |
| 5.2.10. | Lygiagretus lempučių jungimas | Turi būti |  |  |
| 5.2.11. | Lygiagretus rezistorių jungimas | Turi būti |  |  |
| 5.2.12. | Reguliuojama varža | Turi būti |  |  |
| 5.2.13. | Savitoji varža | Turi būti |  |  |
| 5.2.14. | Varža ir temperatūra | Turi būti |  |  |
| 5.2.15. | „ Tiltelinės“ grandinės | Turi būti |  |  |
| 5.2.16. | Varžos matavimas | Turi būti |  |  |
| 5.2.17. | Galia | Turi būti |  |  |
| 5.2.18. | Transformatorius | Turi būti |  |  |
| 5.2.19. | Elektros energijos virtimas į šilumos energiją | Turi būti |  |  |
| 5.2.20. | Elektros energijos virtimas į šviesą | Turi būti |  |  |
| 5.2.21. | Saugiklis | Turi būti |  |  |
| 5.2.22. | Bimetalinis jungiklis | Turi būti |  |  |
| 5.2.23. | Laidininko magnetinis laukas | Turi būti |  |  |
| 5.2.24. | Elektrinis magnetas | Turi būti |  |  |
| 5.2.25. | Rėlė | Turi būti |  |  |
| 5.2.26 | Automatinis pertraukiklis | Turi būti |  |  |
| 5.2.27. | Elektros variklio veikimo principas | Turi būti |  |  |
| 5.2.28. | Indukcija | Turi būti |  |  |
| 5.2.29. | Indukcija ir kintamoji elektros srovė | Turi būti |  |  |
| 5.2.30. | Saviindukcija | Turi būti |  |  |
| 5.2.31. | Lenco dėsnis | Turi būti |  |  |
| 5.2.32. | Generatoriaus veikimo principas | Turi būti |  |  |
| 5.2.33. | Kintamosios srovės variklis | Turi būti |  |  |
| 5.2.34. | Kondensatorius | Turi būti |  |  |
| 5.2.35. | Trinties elektra | Turi būti |  |  |
| 5.2.36. | Jėgos, veikiančios tarp įkrautų kūnų | Turi būti |  |  |
| 5.2.37. | Elektroskopas | Turi būti |  |  |
| 5.2.38. | Magnetinis laukas | Turi būti |  |  |
| 5.2.39. | Magnetinė indukcija | Turi būti |  |  |
| 5.2.40. | Jėgos veikiančios tarp magnetų | Turi būti |  |  |
| 5.2.41. | Elektroskopas | Turi būti |  |  |
| 5.2.42. | Magnetinis laukas | Turi būti |  |  |
| 5.2.43. | Magnetinė indukcija | Turi būti |  |  |
| 5.2.44. | Jėgos veikiančios tarp magnetų | Turi būti |  |  |
| 5.2.45. | Geomagnetizmas | Turi būti |  |  |
| 5.2.46. | Elektrolizė | Turi būti |  |  |
| 5.2.47. | Galvanizacija | Turi būti |  |  |
| 5.2.48. | Elektrocheminis elementas | Turi būti |  |  |
| 5.2.49. | Įtampos daliklis | Turi būti |  |  |
| 5.3. | Kartu su rinkiniu turi būti kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė. Rinkinio elementai turi būti pritaikyti montuoti kištukinėje montavimo plokštėje | Turi būti |  |  |
| 5.4. | Su rinkiniu turi būti būtini elektros grandinės elementai (varžos, lempučių lizdai, turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės) | Turi būti |  |  |

_______________________