PATVIRTINTA

Administracijos direktorė

(Perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

______________           ___________

(Parašas)                                            (data)

(Vardas ir pavardė)

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
|  | Statytojas | Pagėgių savivaldybė, kodas 111104072 |
|  | Užsakovas | Pagėgių savivaldybės administracija, kodas 188746659 Vilniaus g. 9, 99288 Pagėgiai Kontaktinis asmuo: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Remigijus Lukošius, tel.nr. 044157874, el.p.: r.lukosius@pagegiai.lt |
|  | Pirkimo objektas | X Projektiniai pasiūlymai X Techninio darbo projekto parengimas X Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
|  | Projekto pavadinimas | Stovyklavietės prie Užlenkio ežero įrengimo ir kraštovaizdžio infrastruktūros sutvarkymo Panemunės m., Pagėgių sav. projektas (tikslina projektuotojas) |
| 4. | Statinio adresas | Panemunės m. Pagėgių sav. Žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 8842/0001:73 (unik. Nr. 4400-5018-1852), Nr. 8842/0001:74 (unik. Nr. 4400-5018-3003), Nr. 8842/0001:75 (unik. Nr. 4400-5017-8159). |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Inžineriniai statiniai: Susisiekimo komunikacijos – keliai, vandens uostų (slipas); Inžineriniai tinklai – vandentiekio tinklai, nuotekų šalinimo tinklai, elektros tinklai; Kiti inžineriniai statiniai - kitų transporto statinių, sporto ir kitos paskirties inžineriniai statiniai (tikslinama projektavimo metu). |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Objektai projektuojami suformuotose žemės sklypuose (kadastrinis Nr. 8842/0001:74 – 0,4900 ha., Nr. 8842/0001:73 – 1,0011 ha., Nr. 8842/0001:75 – 2,2679 ha. bendro naudojimo teritorijos) Panemunė mstl., Pagėgių sav. ir laisvoje nesuformuotoje ~ 0,2145 ha. ploto valstybinėje žemėje, kur dalis sprendinių patenka į potvynio grėsmės plotus ir paviršinius vandens telkinius, Užlenkio ežerą. Šiuo metu žemės sklypuose pastatų nėra. Projektuojamų statinių veikla susijusi su visuomenės laisvalaikio poreikių tenkinimu, regiono visuomenės pritraukimu laisvalaikio leidimu kaimiškose vietovėse. Projektu turi būti numatomi šie statiniai, kurių pateikti bendrieji statinių rodikliai preliminarūs ir projektuojant gali kisti: - Rekonstruojamas kelias (gatvė) (unikalus Nr. 4400-5556-3330) (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 1a), nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, kur: - kelio kategorija IIIv; - kelio ilgis: iki 0,069 km, po 0,128 km; - važiuojamosios dalies plotis iki 4,00 m, po ~ 4,50 m; - eismo juostų skaičius – 1 vnt.; - eismo juostos plotis: iki 4,00 m, po 4,50 m. - Projektuojamas kelias (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 1b), nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje ir žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5018-3003), kur: - kelio kategorija: IIIv; - kelio ilgis: ~ 0,157 km; - važiuojamosios dalies plotis 4,50 m; - eismo juostų skaičius – 1 vnt. - eismo juostos plotis - 4,50 m. - Inžinerinių tinklų įrengimas: - nuotekų šalinimo tinklai - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5017-8159 ir Nr. 4400-5018-1852): - Nuotekų šalinimo tinklų ilgis ~ 50,00 m. - Nuotekų iš automobilinių namelių išleidimo vietų įrengimas. - Vandentiekio tinklai - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys laisvoje valstybinėje žemėje ir žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5017-8159 ir Nr. 4400-5018-1852): - Vandentiekio tinklų ilgis: ~370,00 m. - Geriamojo vandens kolonėlės įrengimas – 2 vnt. - Elektros tinklai - teritorijos apšvietimui, vaizdo kamerų ir interaktyvaus informacinio stendo įrengimui, elektros įvadų (prisijungimo vietos) įrengimas. - Projektuojami pėsčiųjų takai (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 2a-2g): - Takas Nr. 2a - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, kurio: - ilgis ~19,00 m; - plotis ~2,00 m ( vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2b - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje ir žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5017-8159, Nr. 4400-5018-1852 ir Nr. 4400-5018-3003), kurio: - ilgis ~660,00 m; - plotis ~ 2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2c - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5018-1852), kurio: - ilgis ~34,00 m; - plotis ~2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2d - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje ir žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5018-1852), kurio: - ilgis ~128,00 m; - plotis ~ 2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2e - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5017-8159), kurio: - ilgis 146,00 m; - plotis ~2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2f - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5017-8159), kurio: - Ilgis ~325,00 m; - plotis ~2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Takas Nr. 2g - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400- 5017-8159), kurio: - ilgis ~50,00 m; - plotis ~ 2,00 m (vidutinis); - kategorija – F; - eismo juostų skaičius 1 vnt. - Paplūdimio zonų įrengimas. - Projektuojamos aikštelės: - Vaikų žaidimo aikštelė - 2 vnt. - Krepšinio aikštelė - 1 vnt. - Paplūdimio teniso/tinklinio aikštelė – 2 vnt. - Transporto apsisukimo aikštelė – 1 vnt. nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5018-3003), ~144 m² ploto. - Padelio teniso aikštelė – 1 vnt. - Kliučių ruožas estafetėms įrengimas (kopimui, lindimui, šliaužimui ir pan.). - Projektuojamos stovėjimo aikštelės: - Automobilių stovėjimo aikštelė (objektai pažymėti sklypo plano schemoje Nr. 4a ir 4b) - 2 vnt. nesudėtingas II gr. inžinerinis statinys žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5018-1852 ir Nr. 4400-5017-8159). Stovėjimo vietų skaičius nustatomas projektavimo metu. - Automobilinių namelių 2-jų statymo vietų įrengimas žemės sklype. - Autobuso sustojimo vietos įrengimas. - Atliekų konteinerių statymo vietos įrengimas. - Projektuojamas slipas (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 5a) laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ne mažesnis nei 120 m². - Projektuojamas apžvalgos bokštas kartu su nusileidimo trasomis – 1 kompl., aukštis ~10 m. - Projektuojamos pavėsinės: - Mažesnė pavėsinė – ne daugiau 6 vnt., ~20 m² ploto. - Didesnė pavėsinė - ne daugiau 2 vnt., ~50 m² ploto. - Projektuojami pontonai (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 9a, 9b): - Pontonas su priėjimo taku Nr. 9a – 1 vnt. nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ~40 m² ploto, ~0,7 m aukščio. - Pontonas su priėjimo taku ir nardymo tramplinu Nr. 9b – 1 vnt. nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ~90 m² ploto, ~7 m aukščio. - Projektuojami pandusai (objektai pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 10a-10d): - Pandusas Nr. 10a - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ne mažesnio nei 30 m² ploto; - Pandusas Nr. 10b - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, ne mažesnio nei ~ 102 m² ploto; - Pandusas Nr. 10c - nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5017-8159), ~30 m² ploto; - Pandusas Nr. 10d - nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5017-8159), ~100,00 m² ploto. - Projektuojamas atviras lauko baseinas – 1 vnt. - Projektuojami san. mazgai ir dušai (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 11a, 11b): - San. mazgai Nr. 11a – 4 vnt. nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5017-8159 ir Nr. 4400-5018-1852). - Dušai Nr. 11b – 4 vnt. nesudėtingasis I gr. inžinerinis statinys žemės sklypuose (unikalus Nr. 4400-5017-8159 ir Nr. 4400-5018-1852). - Projektuojamas kabamasis kelias lynais (objektas pažymėtas sklypo plano schemoje Nr. 12a) – 1 vnt., nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje, kurio: - ilgis ne mažiau nei 50,00 m; - aukštis ~ 7,00 m. - Projektuojama vietinė nuotekų valykla – 2 vnt., nesudėtingasis II gr. inžinerinis statinys žemės sklype (unikalus Nr. 4400-5017-8159 ir Nr. 4400-5018-1852). - Projektuojami mažosios architektūros elementai. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | X naujo statinio statyba X statinio rekonstravimas statinio remontas: - statinio kapitalinis remontas - statinio paprastasis remontas - statinio griovimas |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys □ neypatingasis statinys X nesudėtingasis statinys |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 9. | Perkamų paslaugų apimtis: | X bendroji; [BD] X sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] X architektūrinė; [SA] X konstrukcijų; [SK] X susisiekimo; [S (bendras): SGK, SAK, SMG] X vandentiekio ir nuotekų šalinimo; [VN (bendras): VT, GV, NŠ] X elektrotechnikos (lauko); [E] X apsauginės signalizacijos (vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas); [AS] X statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] Projekto sudėtinės dalys gali keistis projektavimo metu. Nustato Projekto vadovas. |
| 9.1. | Projektavimo (įprastos) paslaugos | - Projektuotojas projektavimo paslaugas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, Projekto parengimas). - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. - Projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. Pvz. statybos produkto esminės charakteristikos pagal naudojimo paskirtį yra nustatytos Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. D1-15 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“, aktualioje redakcijoje. - Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. - Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). - Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 9.2. | Kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Kad Projektas būtų techniškai pagrįstas, atitiktų normatyvus, aplinkosaugos ir saugos reikalavimus atlikti visus reikalingus tyrimus (topografiniai, geologiniai – geotechniniai, hidrogeologiniai tyrimai) ar kitus Projekto rengimui reikalingus tyrimus, privalomus pagal teisės aktų reikalavimus. - Specialiųjų architektūros reikalavimų (Užsakovo vardu) gavimas. - Inžinerinių tinklų, kelio/ nuovažos atsijungimo/ prisijungimo/ perkėlimo/ iškėlimo/ įrengimo (pagal poreikį) sąlygų (Užsakovo vardu) gavimas. - Visų reikalingų sutikimų, suderinimų ar pritarimų gavimas nepriklauso nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente. Visų kitų darbų, susijusių su specialiaisiais architektūros reikalavimais, inžinerinių tinklų prisijungimo sąlygose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Užsakovas gali juos pavesti ir paveda atlikti Projektuotojui). |
| 9.3. | projekto vykdymo priežiūra | Kartu perkamos projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Projekto vykdymo priežiūros vadovo veiklos: - lankytis statybvietėje (iškilus klausimas susijusiems su projekto sprendinių įgyvendinimu); - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 10. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | 36 mėn. nuo paslaugų pirkimo sutartis įsigaliojimo iki galutinio sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba iki bus nutraukta. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. - Projekte turi būti numatyta, kad: - visos statybos darbų metu naudojamos medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, remiantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija. - statybose naudojamose statybinėse dalyse ir medžiagose nenaudojamas asbestas. - atliekant statybos darbus, statybvietėje turės būti vykdomos priemonės, užtikrinančios racionalų vandens naudojimą, vandens apsaugą nuo teršimo. - statybvietėje atliekos turės būti išrūšiuojamos, laikinai laikomos ir tvarkomos, laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytų reikalavimų (7 p.). - statybinės atliekos turės būti tvarkomos, laikantis Atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių ir vadovaujantis ES statybos ir griovimo atliekų tvarkymo protokolu, o apdorojant atliekas, turės būti vadovaujamasi Europos Komisijos informaciniu dokumentu apie atliekų apdorojimo geriausius prieinamus gamybos būdus. - laikomasi aplinkos apsaugą ir statybas reglamentuojančių įstatymų ir juos įgyvendinančių teisės aktų. - Projektuojama elektroninė įranga atitiktų Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“). - Užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas elektros ir elektroninėje įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.). - Elektros ir elektroninė įranga, kuri įtraukta į Prekių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 ,,Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, atitiktų aukščiausio energinio efektyvumo klasės reikalavimus, o jeigu šie reikalavimai netaikomi, tai prekės turi atitikti prekių sąraše nurodytuose Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. |
| 12. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektas turi būti rengiamas laikantis lygių galimybių ir nediskriminavimo principų, užtikrinant, kad aplinka būtų patogi ir prieinama visiems. Projektuojant pėsčiųjų takus, automobilių stovėjimo aikšteles ir kitas viešąsias erdves, bus vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ reikalavimais bei universalaus dizaino principais, kiek jie gali būti pritaikomi projektuojamai infrastruktūrai: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą. |
| 13. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Projektavimo eigoje Projekto sprendinių pateikimas ir aptarimas su Užsakovu ne rečiau kaip kartą per mėnesį. - Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. - Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu. - Gauti Užsakovo pritarimą Projekte numatytiems sprendiniams vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize". - Bet koks projektinių sprendinių keitimas, papildymas ar taisymas privalo buti suderintas su Uzsakovu, įformintas teises aktų nustatyta tvarka. |
| 14. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas lietuvių kalba. |
| 15. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas komplektuojamas ir įforminamas Lietuvos standarto LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ nustatyta tvarka. Teikiama statinio projekto elektroninė versija PDF formatu ar kitu formatu, raiška ir dydžiu, kaip nurodyta STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ dėl leidimo statyti gavimo ir kurią būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Parengtas projektas pilnos sudėties pateikiamas užsakovui 2 (dviejų) egz. popierine versija ir el. laikmenoje. Visi Projekto sudėtyje esantys viešinami dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų asmens duomenys, privalo būti nuasmeninti. |
| 16. | Ekspertizės atlikimas | Užsakovas organizuoja parengto statinio projekto ekspertizę, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra įtraukiamos. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- |
| Priešprojektiniai pasiūlymai (su visais prie priešprojektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais) | 1 byla |

PARENGĖ: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas (pareigos) Remigijus Lukošius (vardas, pavardė) (parašas) (data)

SUDERINTA: Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja, laikinai einanti skyriaus vedėjo pareigas (pareigos) Guoda Kazakevičienė (vardas, pavardė) (parašas) (data)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/13cd0c227d5511ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=