TSD-1258, VPP-7615

Lentynėlių nešiojamam kompiuteriui techninė specifikacija (kiekis 11 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Lentynėlė yra skirta saugiai ir ergonomiškai integruoti nešiojamąjį kompiuterį prie anestezijos aparato |  |
| 2. | Reikalavimai lentynėlei | - Matmenys: - Plotis 400 mm ± 5 mm; - Gylis 400 mm ± 5 mm. - Didžiausia apkrova ≥ 5 kg; - Stabili (pagal leistiną apkrovą nelinkta, nevibruoja ir pan.); - Pagaminta iš nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos); - Prie anestezijos aparato tvirtinama naudojant alkūnę (žiūrėti 3 punktą). |  |
| 3. | Komplektacija | Lentynėlė komplektuojama su tvirtinimo alkūne. Alkūnė turi atitikti šiuos reikalavimus: - Su universaliu tvirtinimu: - tvirtinasi prie vertikalaus Ø25 mm (± 1 mm) stovo; - standartinio medicininio bėgelio ir / arba anestezijos mašinos bėgelio. - Alkūnės ilgis reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 170 mm iki 240 mm; - Didžiausia apkrova ≥ 10 kg; - Konstrukcija pagaminta iš metalo su antikorozine (ar lygiaverte) danga. |  |
| 4. | Paviršius (danga) | Lentynėlės danga lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms ir valymo priemonėms |  |
| 5. | Kiti reikalavimai | Lentynėlė su alkūne greitai sumontuojama ir nuimama be specialių įrankių |  |
| 6. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 7. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 8. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).