JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (+370 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

Tiekėjams 										2025-12-11 Nr. CVPIS

DĖL paklausimO

Pateikiame atsakymą į pateiktą klausimą (kalba netaisyta) dėl vykdomo supaprastinto pirkimo, atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis „Mobilūs elektrokardiografai“ (pirkimo numeris ID 5685593, paskelbtas 2025-12-01).

Klausimas:
   Atsižvelgdami į pirkimo „Mobilūs 12-os kanalų elektrokardiografai“ techninės

specifikacijos 18 punkto reikalavimą dėl akumuliatoriaus įkrovimo trukmės – „Akumuliatoriaus įkrovimas ne ilgiau kaip 4 valandos (100 proc. įkrovimo)“ – mandagiai prašytume svarstyti galimybę šį reikalavimą patikslinti ir nustatyti: „Akumuliatoriaus įkrovimas ne ilgiau kaip 5 valandos (100 proc. įkrovimo).“

Toks patikslinimas nekeistų pirkimo tikslo ir neturėtų įtakos tyrimų kokybei ar pacientų saugai. Praktikoje mobilūs 12 kanalų EKG aparatai dažniausiai naudojami prijungti prie elektros tinklo, o akumuliatorius užtikrina mobilumą ir darbą tais atvejais, kai reikia išeiti pas pacientą ar dirbti ne stacionarioje darbo vietoje. Esant skubiam poreikiui, aparatu galima saugiai dirbti ir nepilnai pakrautu akumuliatoriumi, o pilnas įkrovimas gali būti atliktas vėliau – pavyzdžiui, tarp tyrimų ar ne piko metu. Todėl praktiniame darbe tai, ar pilnas įkrovimas truks 4 ar 5 valandas, realios įtakos tyrimų prieinamumui ar paslaugos kokybei neturi. Patikslinus reikalavimą iki 5 valandų, būtų išlaikytas aukštas techninis lygis, tačiau kartu sudarytos sąlygos dalyvauti platesniam gamintojų ratui, neatsisakant pirkimo tikslo – patikimo ir kasdieniame darbe patogiai naudojamo mobilaus EKG aparato.

Atsakymas:

Nustatyta, kad tiekėjas pateikdamas paklausimą padarė žmogiškąją klaidą ir techninės specifikacijos punktą nurodė neteisingai. Atsižvelgiant į paklausimo turinį ir aiškiai išdėstytą prašymo esmę, matyti, kad tiekėjas prašo pakeisti 20 punktą.

1. Pakoreguoti techninės specifikacijos 20 p. iš „Akumuliatoriaus įkrovimas ne ilgiau kaip 4 valandos (100 proc. įkrovimo)“ į „Akumuliatoriaus įkrovimas ne ilgiau kaip 5 valandos (100 proc. įkrovimo)“.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, patvirtinto 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491, 17 straipsnio 1 dalimi (su visais vėlesniais pakeitimais), atsižvelgiant į atliktus pakeitimus Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. gruodžio 23 d. 9:00 val. Paklausimų terminas iki  2025 m. rugsėjo 16 d. 23:00 val.

PRIDEDAMA:

2 priedas. Techninė specifikacija (aktuali redakcija 2025-12-10).

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė						Jūratė Buivydienė