Tiekėjams						2025-12-11

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Šiaulių miesto centrinio stadiono apšvietimo atnaujinimas“ (CVP IS pirkimo Nr. 5677576) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1. Klausimas. Pirkimo sąlygų 1 priede techninė specifikacijos 1 lentelėje 24 eil. Nr. numatyta "Priemonės prožektorių derinimui (nukreipimui). Šviestuvų derinimo priemonė turi būti pateikta kartu su prožektoriais (pridedant naudojimosi instrukciją). ". Prašome paaiškinti koks tai prietaisas, kokia specifikacija?

1. Atsakymas.  Prietaisas skirtas prožektoriaus apšvietimo kampo sureguliavimui.

2. Klausimas. Prašome pateikti atsakymus į šiuos klausimus:

1. Ar apšvietimo valdymui turi būti naudojamos fizinės ryšių linijos (komunikaciniai kabeliai tarp atramų ir pastato) ar gali būti naudojamos GSM valdymo sistemos?

2. Objekto apžiūros metu buvo rasti netvarkingos būklės elektros skydai (išlūžusios skydų durelės, patrupėjęs stiklo pluoštas) ar perkančioji yra nusimačiusi naujų skydų pakeitimą?

3. Prašome perkančiosios organizacijos nurodyti, kokie ir kelių gyslų (3-ijų ar 5-ių) esami kabeliai yra naudojami šviestuvų prijungimui?

2. Atsakymas.

1. Gali būti naudojamos GSM valdymo sistemos.

2. Perkančioji organizacija yra nusimačiusi naujų skydų pakeitimą.

3. Trigyslis kabelis.

3. Klausimas. Ar galite atsakyti: Maksimalus stulpo aukštis yra 32 m, kiek iš viso yra eilių? Ar atstumas tarp kiekvienos eilės yra 1 metras?

3 Atsakymas. Stulpo aukštis 32 m.  Ant stulpo 4 eilės po 4 šviestuvus. Atstumo pasakyti negalime, tiekėjui suteikta galimybė atvykti ir pačiam įsivertinti konstrukcijos.

4. Klausimas. Montuojant LED tipo prožektorius, jų užimamas plotas ant atramos bus didesnis nei šiuo metu sumontuotų lempinių prožektorių, todėl gali padidėti pasipriešinimo vėjui parametrai ir atramai tenkantis lenkimo momentas. Norėdami įsivertinti galimus pokyčius ir užtikrinti konstrukciškai teisingą bei saugų šviestuvų keitimą, prašome pateikti atramų techninius pasus arba specifikacijas.

4. Atsakymas. Teikiame atramų techninius pasus ir specifikacija (pridedamas dokumentas „Daukanto_stad_techn_dok.pdf“).

Taip pat viešojo pirkimo komisija, vadovaudamasi VPĮ 36 str. 6 d. ir pirkimo sąlygų 11.5. p., savo iniciatyva papildomai pridedamas pirkimo dokumentas „Daukanto_stad_techn_dok.pdf“

Perkančioji organizacija siekdama suteikti pakankamai laiko tiekėjams paruošti tinkamus pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-12-22, 09:00 val., o paklausimų terminą iki 2025-12-16 00.00 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija