UAB „Joniškio vandenys“, vykdydama pirkimą vykdant pirkimą „Nuotekų valymo įrenginių, esančių Stungių k., Joniškio r., rekonstravimo kartu su projekto parengimu statybos rangos darbai“,  skelbtas CVP IS priemonėmis 2025-11-14, pirkimo ID. 5429774 (toliau – Pirkimas), vadovaudamasi Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.4 punktu, savo iniciatyva patikslina Techninės specifikacijos 3.5.4. punktą „Mėginių paėmimas“ ir papildo jį taip „Taip pat turi būti pateiktas kilnojamas automatinis mėginių semtuvas. Semtuvo indas turi būti pakankamos talpos, kad jame butu galima sukaupti vidutini paros mėginį. Turi būti galimybė mėgini laikyti +4 C temperatūroje. Turi būti galimybė mėginius imti proporcingai debitui ir proporcingai laikui“.

Informuojame, kad Perkantysis subjektas siekdamas, kad tiekėjai turėtų pakankamai laiko išanalizuoti Pirkimo dokumentus ir pateikti konkurencingus pasiūlymas, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2026 m. sausio 7 d. 9:00 val.

PRIDEDAMA. Techninė specifikacija (aktuali redakcija nuo 2025-12-11).

Viešųjų pirkimų komisija