## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
MEDICININĖ ĮRANGA BINOKULIARINIS FAZOKONTRASTINIS MIKROSKOPAS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūloma parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė (pavadinimas ir puslapio Nr.)
1.1. | Šviesinis mikroskopas | 1 | Vnt
1.1.1. | Šviesinis miokroskopas su kamera
1.1.2. | Šviesinis mikroskopas su fazių kontrastiniu disku
1.1.3. | Mikroskopas, skirtas mikroskopavimui fazių kontrastiniu principu
1.1.4. | Okuliaras 10x, reguliuojamos dioptrijos ±5
1.1.5. | Kondensorius LD (Long Distance” (liet. ilgo darbinio atstumo kondensorius)) 0,8 su fazių kontrastiniu disku. Darbinis atstummas - ne daugiau nei 5,8 mm. Tinkantis objektyvamsnuo 5x iki 100x. Kommplekte moduliatorinis kondensoriaus diskas.
1.1.6. | Fazių kontrastiniai objektyvai N achroplan klasės. 10x/0,25 Ph, 40x/0,65Ph, 100x1,25 aliejinis.
1.1.7. | Objektyvų revolveris turi talpinti 5 objektyvus. Turi būti koduotas.
1.1.8. | Mikroskopo matymo laukas FN ne mažiau 20.
1.1.9. | Mikroskopo staliukas turi būti padengta trinčiai atsparia danga.
1.1.10. | Mikroskopo staliukas turi būti su valdymu dešinėje
1.1.11. | Mikroskopo staliuko slankiojimo eiga: ne mažiau 75x50 mm
1.1.12. | Laikiklis stikliukams stalelyje 1-2 stikliukams
1.1.13. | Mikroskopas turi turėti LED apšvietimą su ECO režimu - apšvietimo intensyvumo reguliavimu.
1.1.14. | Mikroskopo fokusavimas: grubus (makro) ir tikslus (mikro) fokusavimas rankenėlėmis kairėje ir plokščiais diskais dešinėje.
1.1.15. | Eiga grubiam (makro) fokusavimui ne mažiau 15 mm per apsisukimą
1.1.16. | Eiga tiksliam (mikro) fokusavimui ne mažiau 0,4 mm per apsisukimą
1.1.17. | Tubusas: Trinokuliarinis su išėjimu vaizdo kamerai.
1.1.18. | Binokuliarino tubuso vaizdo paskirstymas 50% kamerai, 50% okuliarams.
1.1.19. | Binokuliarinio tubuso pasvirimo kampas: fiksuotas, pasviręs ne daugiau 30º
1.1.20. | Binokuliarinio tubuso matymo laukas ne mažesnis nei 23 mm
1.1.21. | Atstumo tarp vyzdžių keitimas reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 50 iki 75 mm
1.1.22. | Vaizdo kameros adapteris suderinamas su mikroskopo tubusu ir vaizdo kamera. Ne mažiau nei 0,5x;
1.1.23. | Vaizdo kameros adapterio didinimas ne didesnis nei 0,5x
1.1.24. | Spalvotos skaitmeninės vaizdo kameros sensoriaus tipas CMOS color arba lygiavertis;
1.1.25. | Spalvota skaitmeninė vaizdo kamera ne prastesnės nei 4K rezoliucijos;
1.1.26. | Vaizdo kameros pikselių skaičius ne mažiau nei 12 megapikseliai
1.1.27. | Vaizdo kameros sparta ne blogiau nei 30 kadrų per sekundę (fps).
1.1.28. | Vaizdo kameros ekspozicijos laiko intervalas (integracijos laikas) ne didesniame intervale nei nuo 0,1mx – 1 s;
1.1.29. | Vaizdo kameros spektrinis jautrumas ne siauresnėse ribose kaip nuo 400 iki 700 nm;
1.1.30. | Vaizdo kameros sąsajos turi būti HDMI, USB ir Ethernet jungtys;
1.1.31. | Vaizdo kameros - skaitmenizavimas ne prasčiau nei 3 x 8 bit/pikseliui;
1.1.32. | Vaizdo kamera - palaikomas Wi-Fi ryšys.
1.1.33. | Vaizdo kamera suderinta su visa vaizdų perdavimo sistema su mikroskopo tubusu.
1.1.34. | Vaizdo kamera turi turėti galimybę jungti tiesiai prie monitoriaus.
1.1.35. | Programinė įranga: suderinama su siūloma vaizdo kamera, pateikiama licencija neribotam programinės įrangosnaudojimui
1.1.36. | Objektyvai, okuliarai, lęšiai ir prizmės padengti priešgrybeline ir atspindį mažinančia danga.
1.1.37. | Mikroskopas ir jo priedai suderinti su 240V/50-60Hz elektros šaltiniu. Integruotas ne mažiau nei 24 V nuolatinės srovės 60 W maitinimo blokas.
1.1.38. | Komplekte turi būti apsauginis gaubtas nuo dulkių.
1.1.39. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2523 2025-12-11 15:52:08