KLAUSIMAI – ATSAKYMAI

Pateikiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą „(VPP-572) Elektrotechnikos gaminiai“ pirkimo CVP IS ID. 5173797 (toliau – Pirkimas):

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
|  | Mums tiekėjai sako kad 3 poz. kabelis pagal reikalavimus neegzistuoja. Gal galite atsiųsti pavyzdį koks kabelis tiktų? | Patiksliname, kad turėjome mintyje H07RN tipo kabelį. Pakoregavome techninius parametrus (panaikintas reikalavimas dėl klojimo lauke). Patiksliname SPS priedą Nr. 3 (Techninė specifikacija) ir SPS 1.1 (Įkainių skaičiavimo priedas). |