## Technine specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„Odontologiniai instrumentai (11275)“
Bendrieji reikalavimai:
1.Prekės turi būti pristatytos sukomplektuotos su visais būtinais reikmenimis, technine ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba, CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų kopijomis (arba lygiaverčiais dokumentais). Prekės turi būti sertifikuotos kaip medicinos priemonės (su CE ženklinimu) ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 (MDR).
2.Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams (pažymėtiems simboliu „*“) taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3.Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita nei reikalaujama kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – nuspalvinti. ir/ar nurodyti rodyklėmis. ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
** Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą
ODONTOLOGINIAI INSTRUMENTAI
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto/dalies pavadinimas | Reikalavimai, parametrai | Mato vnt. | Maksimalus kiekis (36 mėn.) | Firminis prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge** Pildo tiekėjas | Siūlomos prekės atitikimas reikalavimams, parametrai ir nuoroda į pateikto aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams Pildo tiekėjas | Vieno mato vnt. kaina, Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra suma Eur be PVM | PLANUOJAMA
[10 empty] | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirtų lėšų suma, Eur su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Matricų laikiklis | Matricos laikiklis sekcijinėms matricoms, silikonine apdaila. | vnt. | 20 | [5 empty] | 400 | 484
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
2. | Apeksolokatorius | Priemonė skirta šaknies kanalų gydymui – padeda nustatyti fiziologinės viršūnės padėtį, o kartu – tikslų kanalo ilgį .Veikianti drėgnoje aplinkoje, | vnt. | 5 | [5 empty] | 6500 | 7865
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
3. | Instrumentas gutaperčios kondensavimui | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (dydžiai nustatyti pagal ISO 3630-1:2019). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dviguba darbinė dalis. (Schilder plugger* ar lygiavertis). | [7 empty] | 2800 | 3388
3.1 | Instrumentas gutaperčios kondensavimui Nr. 0 (geltonas) | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (dydžiai nustatyti pagal ISO 3630-1:2019). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dviguba darbinė dalis. (Schilder plugger* ar lygiavertis). | vnt. | 15
3.2 | Instrumentas gutaperčios kondensavimui Nr. 1-2 (raudonas) | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (dydžiai nustatyti pagal ISO 3630-1:2019). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dviguba darbinė dalis. (Schilder plugger* ar lygiavertis). | vnt. | 20
3.3 | Instrumentas gutaperčios kondensavimui Nr. 3-4 (pilkas) | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (dydžiai nustatyti pagal ISO 3630-1:2019). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dviguba darbinė dalis. (Schilder plugger* ar lygiavertis). | vnt. | 15
3.4 | Instrumentas gutaperčios kondensavimui Schilder Plugger N°8A 0.4MM* | Rankinis instrumentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno su plastmasine rankenėle (dydžiai nustatyti pagal ISO 3630-1:2019). Darbiniai ilgiai: 21 mm, 25 mm. Dviguba darbinė dalis. (Schilder plugger* ar lygiavertis). | vnt. | 20
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
4. | Mikro instrumentai dantų šaknų kanalų įeigų lokolizavimui(MICRO-OPENERS & DEBRIDERS) | Rankinis endodontinis instrumentas (MICRO-OPENER) kalibruotas pagal ISO dydžius (ISO 3630-1:2019), tinkamus K failui. Naudojamas sunkiai randamiems šaknies kanalams surasti, prasiskverbti kalcifikacijų metu arba atlikti pradinę kanalų formavimą prieš tolesnę procedūrą .Skirtingų dydžių.Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį.Rankinis endodontinis instrumentas(Debrider) kalibruotas pagal ISO dydžius(ISO 3630-1:2019). Debrideris yra H failo formos. Jis skirtas pulpos audiniams ir nuolaužoms pašalinti iš kanalo. Skirtingų dydžių.Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. | vnt. | 30 | [5 empty] | 900 | 1089
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 4 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
5. | Endodontinės chirurgijos rinkinys | [8 empty] | 2000 | 2420
5.1. | Endodontinės chirurgijos rinkinys | 5 instrumentų rinkinys su 2 retrogradiniais kimštukais, dviem plombavimo instrumentais ir blokeliu. Diametrai 2 mm, 3 mm ir 4 mm dydžio retrogradinių poliruoto plieno veidrodėlių rinkinys. (Kohler Medizintechnik* ar lygiavertis) | vnt. | 2
5.2. | Mikro veidrodėlių rinkinys | Trijų 2/3/4mm dydžio retrogradinių poliruoto plieno veidrodėlių rinkinys .(Kohler Medizintechnik*) | vnt. | 2
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 5 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
6. | Poliravimo pastos indelis (žiedelis) | Žiedas iš nerūdijančio plieno, sterilizuojamas. | vnt. | 50 | [5 empty] | 750 | 907.5
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 6 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
7. | Instrumentas retrakcijai | Rankinis instrumentas skirtas retrakcinio siūlo įvedimui į dantenų vagelę.Darbinė dalis 2,0 mm pločio.Dvipusis.Daugkartinio naudojimo, atsparus dezinfekcijai ir korozijai, autoklavuojamas.Darbinė dalis 2,0 mm pločio.(LM* ar lygiavertis). | vnt. | 10 | [5 empty] | 300 | 363
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 7 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
8. | Instrumentas adhezyvo nuvalymui | Instrumentas iš kieto karbidinio plieno skirtas klijų likučiams šalinti.Sterilizuojams.(Dentaurum* ar lygiavertis). | vnt. | 5 | [5 empty] | 100 | 121
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 8 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
9. | Peilis emalio | Rankinis instrumentas, naudojamas dantų emalio pjovimui ar formavimui.Ergonomiškas rankenos dizainas – storas kotelis su neslidžia silikonine ar elastine danga. Skirtingų dydžų.Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį | vnt. | 5 | [5 empty] | 150 | 181.5
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 9 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
10. | Peiliukas | Rankinis instrumentas , išmatavimai 12,5 ±0,5 cm | vnt. | 5 | [5 empty] | 200 | 242
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 10 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
11. | Veido lanko šakutė vaškiniam voleliui | Veido lanko šakutė vaškiniam voleliui (bite‑fork) naudojama viršutinio žandikaulio padėčiai registruoti prieš laboratorinį artikuliatorių. Ji tvirtinama prie veido lanko (face‑bow) ir laiko vašką (wax rim), kad būtų užfiksuota vertikalioji okliuzijos dimensija. Šis instrumentas padeda tiksliai perkelti žandikaulio padėtį protezų gamybai.(Kavo* ar lygiavertis). | vnt. | 2 | [5 empty] | 100 | 121
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 11 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
12. | Šaukštai antspaudams | [8 empty] | 1300 | 1573
12.1. | Apatiniam žandikauliui perforuoti XS | Metalinis, perforuotas , apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.2. | Apatiniam žandikauliui perforuoti S | Metalinis, perforuotas , apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.3. | Apatiniam žandikauliui perforuoti M | Metalinis, perforuotas , apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.4. | Apatiniam žandikauliui perforuoti L | Metalinis, perforuotas , apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.5. | Apatiniam žandikauliui perforuoti XL | Metalinis, perforuotas , apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.6. | Apatiniam žandikauliui neperforuoti XS | Metalinis, neperforuotas, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.7. | Apatiniam žandikauliui neperforuoti S | Metalinis, neperforuotas, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.8. | Apatiniam žandikauliui neperforuoti M | Metalinis, neperforuotas, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.9. | Apatiniam žandikauliui neperforuoti L | Metalinis, neperforuotas, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.10. | Apatiniam žandikauliui neperforuoti L | Metalinis, neperforuotas, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojamas. | vnt. | 5
12.11. | Viršutiniam žandikauliui perforuoti XS | Metalinis, perforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.12. | Viršutiniam žandikauliui perforuoti S | Metalinis, perforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.13. | Viršutiniam žandikauliui perforuoti M | Metalinis, perforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.14. | Viršutiniam žandikauliui perforuoti L | Metalinis, perforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.15. | Viršutiniam žandikauliui perforuoti XL | Metalinis, perforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.16. | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti XS | Metalinis, neperforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.17. | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti S | Metalinis, neperforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.18. | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti M | Metalinis, neperforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.19. | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti L | Metalinis, neperforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.20. | Viršutiniam žandikauliui neperforuoti XL | Metalinis, neperforuotas , viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.21. | Bedančiams apatiniams žandikauliams S | Metalinis, neperforuotas bedančiams, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojama | vnt. | 5
12.22. | Bedančiams apatiniams žandikauliams M | Metalinis, neperforuotas bedančiams, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojama | vnt. | 5
12.23. | Bedančiams apatiniams žandikauliams L | Metalinis, neperforuotas bedančiams, apatiniam žandikauliui ,autoklavuojama | vnt. | 5
12.24. | Bedančiams viršutiniams žandikauliams S | Metalinis, neperforuotas bedančiams, viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.25. | Bedančiams viršutiniams žandikauliams M | Metalinis, neperforuotas bedančiams, viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
12.26. | Bedančiams viršutiniams žandikauliams L | Metalinis, neperforuotas bedančiams, viršutiniam žandikauliui ,autoklavuojamas | vnt. | 5
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 12 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
13. | Spalvų raktas | Priemonė spalvų atrankai. (VITA*ar lygiavertė) | vnt. | 5 | [5 empty] | 450 | 544.5
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 13 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
14. | Raspatorius | Rankinis instrumentas, lenktas, distaliai platėjantis, išmatavimai : 8 mm pločio, 160±3 mm ilgio.(Williger* ar lygiavertis) | vnt. | 20 | [5 empty] | 1000 | 1210
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 14 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
15. | Kabliukas | Rankinis instrumentas, vienadantis kabliukas 7 mm gylio, 140± mm ilgio .(Bergmann* ar lygiavertis) | vnt. | 10 | [5 empty] | 300 | 363
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 15 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
16. | Kablys | Rankinis instrumentas, lenktas ir išgaubtas kablys, išmatavimai : 10 x 13 mm (gylis x plotis), bendras ilgis 160±3 mm | vnt. | 15 | [5 empty] | 600 | 726
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 16 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
17. | Kablys | Rankinis instrumentas -atraumatinis kablys audinių, skruostų, lūpų atitraukimui. Išmatavimai :darbinės dalies plotis 20 × 22 mm (± 1 mm), bendras ilgis 160 ± 1 mm.(Minnesota tipo*ar lygiavertis) | vnt. | 40 | [5 empty] | 3400 | 4114
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 17 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
18. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto lūpos nesuaugimo operacijai | [8 empty] | 2880 | 3484.8
18.1 | Lenktos žirklės, 130 mm | Žirklės lenktos,130±2 mm, viena žirklių dalis yra itin aštrūs dantukai, galiukai aštrus/aštrus. | vnt. | 2
18.2 | Siauro profilio žirklės | Žirklės ,ilgis 165±2 mm mm, lenktos siauros.(LEXER* ar lygiavertės) | vnt. | 2
18.3 | Lenktos žirklės, 145 mm | Žirklės , ilgis 145±2 mm lenktos, preparacinės, juodos. (METZENBAUM*ar lygiavertės) | vnt. | 4
18.4 | Preparacinės žirklės | Žirklės , ilgis 115 ±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti.(TONNIS-ADSON* ar lygiavertės) | vnt. | 2
18.5 | Žirklės, 145 mm | Žirklės, ilgis 145±2 mm, lenktos preparacinės, juodos.( BABY-METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2
18.6 | Žirklės 105 mm | Žirklės ,ilgis 105 ±2 mm, lenktos. | vnt. | 2
18.7. | Pincetas | Pincetas , ilgis 120 ±2 mm, chirurginis.(MICRO-ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 4
18.8 | Dėklas instrumentams | Dėklas instrumentams nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 406 mm±5 mm, plotis 253 mm±5, aukštis 56 mm±5 mm | vnt. | 2
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 18 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
19. | Instrumentų rinkinys plastinei įgimto gomurio nesuaugimo operacijai | [8 empty] | 2835 | 3430.35
19.1. | Žirklės, 180 mm | Žirklės skirtos atsargiam, preciziškam minkštųjų audinių pjovimui, šalinimui operacijose – dažnai plastinės chirurgijos, maxillofacialinių, burnos-veido sričių procedūrų metu.Ilgis 180 mm±2 mm, lenkto pjūvio. (METZENBAUM* ar lygiavertės) | vnt. | 2
19.2. | Žirklės, 150 mm | Universalio chirurginės žirklės, skirtos minkštųjų audinių disekcijai plastinės, maxillofacialinės, burnos-veido, ENT sritims. Žirklių ilgis 150 mm±2 mm, lenktos, bukinti galai. (JAMESON* ar lygiavertės). | vnt. | 2
19.3. | Žirklės, 230 mm | Žirklės ,ilgis 230 mm±2 mm, lenktos, didesnės pjovimo galios/platumo galai.(METZENBAUM* ar lygiavertės). | vnt. | 1
19.4. | Žirklės, 180 mm,preparacinės | Žirklės , 180 mm±2 mm preparacinės užapvalintais galiukais, darbinės dalys su karbido įdėklais, antirefleksinės, juodos spalvos, padengtos apsauginiu titano aliuminio nitrido arba lygiaverčiu sluosniu, lenktos, žiedai spalviškai pažymėti.(TONNIS-ADSON* ar lygiavertės) | vnt. | 1
19.5. | Pincetas , 175 mm | Pincetas , 175 mm±2 mm, bajonetinis, anatominis.(ADSON* ar lygiavertis) | vnt. | 2
19.6. | Pincetas , 185 mm | Pincetas , 185 mm±2 mm, anatominis.(GRUENVVALD* ar lygiavertis). | vnt. | 1
19.7. | Pincetas , 150 mm | Pincetas , 150 mm±2 mm, chirurginis.(ADSON* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.8. | Pincetas , 175 mm,chirurginis | Pincetas , 175 mm±2 mm, chirurginis.(GERALD* ar lygiavertis) | vnt. | 2
19.9. | Liežuvio laikiklis | Liežuvio laikiklis , 160 mm±2 mm. (COLLIN* ar lygiavertis) | vnt. | 2
19.10. | Chirurginis disektorius,180mm | Chirurginis disektorius, bendrosios konstrukcijos, 180 mm ±2 mm ilgio, lenktas. Skirtas audinių atskyrimui, atsargiam skilčiavimui operacijų metu. Pagamintas iš nerūdijančio plieno. (LOWER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.11. | Chirurginis disektorius,210 mm | Chirurginis dissektorius lenktu darbo galu.Ilgis- 210 mm±2 mm.(DESJARDINS* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.12. | Adatkotis, 180 mm | Chirurginis instrumentas iš nerūdijančio plieno -adatkotis ,ilgis- 180 mm±2 mm.(DEBAKEY* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.13. | Adatkotis, 150 mm | Adatkotis tiesus su volframo karbido įdėklais darbinėse dalyse, 150 mm±2 mm. (HEGAR-MAYO* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.14. | Adatkotis, 175 mm | Adatkotis, dantelių žingsnis 0,4 mm, ilgis 175 ±5 mm su volframo karbido įdėklu. Durogrip, SAROT* ar lygiavertis | vnt. | 2
19.15. | Raspatorius, 185mm, aštrūs galai | Raspatorius , 185 mm±2 mm, aštrūs abu galai. FREER-YASORGIL*ar lygiavertis. | vnt. | 2
19.16. | Raspatorius, 185mm, skirtingi galai | Raspatorius , 185 mm±2 mm, dviejų galų: vienas aštrus, kitas bukintas. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.17. | Osteotomas | Osteotomas , 4 mm pločio, su gylio matuokliu. (COTTLE* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.18. | Plėtiklis | Plėtiklis , savaime užsifiksuojantis įtraukiklis 165±2 mm, 5 1/4, 3 x 4 aštrūs dantukai.(WD5200* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.19. | Raspatorius, 160 mm | Raspatorius, ilgis-160 mm±2 mm, plotis-4 mm. (FREER* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.20. | Spaustukas kraujagyslėms | Spaustukas kraujagyslėms, ilgis-125 mm±2 mm, lenktos formos. (HALSTED-MOSQUITO* ar lygiavertis). | vnt. | 2
19.21. | Dėklas instrumentams | Dėklas instrumentams, nerūdijančio plieno, su rankenomis ir kojytėmis, trijų ketvirčių dydžio: ilgis 405 mm±5 mm, plotis 240 mm±5, aukštis 50 mm±5 mm.Sterilizacizuojamas, atsparus dezinfekcijai. | vnt. | 2
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 19 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
20. | Sterilizavimo konteineriai | Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras (vožtuvas) instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis aliumininis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. Skirtingų dydžių.Tiekėjas konkretaus dydžio prekę pristato pagal užsakovo poreikį. | [7 empty] | 6640 | 8034.4
20.1. | Sterilizavimo konteineriai. Ilgis 300±10 mm, plotis 290 mm±10 mm, aukštis 110 mm±5 mm | Sterilizavimo konteineriai (Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras (vožtuvas) instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis aliumininis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. | vnt. | 5
20.2. | Sterilizavimo konteineriai. Ilgis 470±10 mm, plotis 290 mm±10 mm, aukštis 135 mm±5 mm | Sterilizavimo konteineriai (Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras (vožtuvas) instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis aliumininis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. | vnt. | 3
20.3. | Sterilizavimo konteineriai. Ilgis 590±10 mm, plotis 290 mm±10 mm, aukštis 200 mm±10 mm | Sterilizavimo konteineriai (Skirtas instrumentams laikyti, sterilizavimui garų vakuuminiuose sterilizatoriuose. Filtras (vožtuvas) instaliuotas vidinėje dangčio pusėje, yra galimybė atlikti nemažiau 5000 sterilizacijos ciklų. Konteineris pagamintas iš aliuminio, turi rankenėles. Dangtis aliumininis, silikoninė tarpinė užtikrina sandarumą, yra indikacinės plokštelės ir vieta jų tvirtinimui. Yra galimybė naudoti vienkartinę plombą. | vnt. | 3
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 20 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
21. | Elevatorius | [8 empty] | 8100 | 9801
21.1. | Elevatorius tiesus | Tiesus, dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui. Dislokacinis / šakninis elevatorius X-tool tipo*. Aštri, tiesi, darbinė dalis, darbinės dalies diametras 2,5 mm. Rankenėlė ergonomiška, pieštuko tipo su apsauga nuo netyčinio slydimo naudojimo metu. Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. | vnt. | 30
21.2 | Elevatorius kampinis dvipusis | Elavatorius. Kampinis dvipusis, Heidbrink tipo* skirtas šaknų likučių šalinimui.Aštri darbinė dalis darbinės dalies diametras 1.5-2.5 mm. Rankena ergonomiška.Pagamintas iš aukštos kokybės nerūdijančio plieno atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atsparus korozijai. | vnt. | 30
21.3 | Elevatorių rinkinys atraumatiniam dantų šalinimui | Mikro elevatorius tiesūs ir lenkti , darbinės dalies diametrai nuo 2.5 -4.5 mm, rankenėlės plonos pieštuko formos, smailos, pagaminti iš nerūdijančio plieno, atparūs korozijai. (HLW* ar lygiavertis) | vnt. | 10
21.4 | Elevatorius kampinis | Elevatorius kampinis, 3±0,5 m, iš kairės ir dešinės pusės dantų ir šaknų šalinimui, dantenų atseparavimui.Aštri, lenkta ir plokščia darbinė dalis, darbinės dalies diametras 1.5-3,0 mm. Bendras instrumento ilgis 15 cm±3,0 cm. Rankena ergonomiška. Pagamintas iš aukštos kokybės, nerūdijančio plieno, atsparaus dezinfekcijai ir sterilizacijai, atspaaus korozijai. (Friedman* ar lygiavertis) | vnt. | 50
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 21 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
22 | Kablys | Bukas , 21±0,5 cm ilgio, 20x40 mm. (Langenbeck-Kocher* ar lygiavertis) | vnt. | 10 | [5 empty] | 400 | 484
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 22 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
23 | Pincetas | Chirurginis, 150±5 mm (HLW, C Martin, LM, Hu-Friedy)* ar lygiavertis. | vnt. | 4 | [5 empty] | 200 | 242
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 23 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
24 | Šaukštelis chirurginis | Kampinis, dvipusis, plokščia aštria darbine dalimi, darbinės dalies diametras 2, 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 | [5 empty] | 1200 | 1452
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 24 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
25 | Šaukštelis chirurginis | Tiesus, darbinė dalis plokščia , aštri. Diamentras 3 arba 4 mm. | vnt. | 30 | [5 empty] | 1200 | 1452
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 25 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
26 | Tacelė | Keturkampė (instrumentų sudėjimui).Išmatavimai: 40x25±5 cm | vnt. | 20 | [5 empty] | 1400 | 1694
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 26 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
27 | Ultragarsinis antgalis su laidu | Ultragarsinis antgalis su laidu skirtas chirurginėms procedūroms atlikti . Skirtas tiksliai pjauti ar apdoroti kaulinį audinį, minimaliai traumuojant aplinkinius audinius. Suderinamas su EMS Piezon Master surgery ultragarsine konsole. | vnt. | 5 | [5 empty] | 10500 | 12705
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 27 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
28 | Ultragarsiniai antgaliukai | Ultragarsiniai antgaliukai. Suderinami su EMS Piezon Master Surgery sistema, autoklavuojami, atsparūs dezinfekcijai, skriti kaulo pjovimui, gremžimui. | vnt. | 10 | [5 empty] | 2900 | 3509
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 28 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM
29 | Šlifavimo juostelės laikiklis | Šlifavimo juostelės laikiklis. (Dentaurum 018-000-00*ar lygiavertis) | vnt. | 10 | [5 empty] | 1500 | 1815
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina, Eur be PVM
PVM suma, Eur
Bendra pasiūlymo 29 pirkimo daliai kaina, Eur su PVM