TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – I OBJEKTO DALIS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Klientas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“.

1.2. Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – laboratorijos įrenginių priedai.

1.5. Paslaugos –  laboratorijos įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių/ Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

1.7. Susijusios prekės ir (ar) paslaugos – prekės ar paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių ir (ar) paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Smulkinimo malūnų, laboratorinės indaplovės, sietų purtyklės, laboratorinės magnetinės maišyklės, potenciometrinio titratoriaus priedai ir techninis aptarnavimas bei remontas.

3. PIRKIMO OBJEKTŲ APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| TVS Prekės kodas 2 | Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11803700260 | 1. | Apsauginis piltuvas su mėginių stūmokliu 25.2850.00 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700261 | 2. | Durelių tarpinė 55743 (arba lygiavertė) | Vnt. | 36 |
| 11803700264 | 2. | Tarpinė durelėms tarp smulkinimo malūnų (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700262 | 4. | Sietas 4 mm 45.7500.10 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700265 | 5. | Sietas 0,75 mm 45.7430.10 (arba lygiavertis) | Vnt. | 4 |
| 10301000009 | 6. | Ploviklis laboratorinei indaplovei LLL (arba lygiavertis) | Vnt. | 36 |
| 10301000010 | 7. | Neutralizatorius laboratorinei indaplovei NLL (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 |
| 11803700247 | 8. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 |
| 11803700263 | 9. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC 1/3 PS (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 |
| 11803700266 | 10. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 |
| 11803700267 | 11. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL 1/3 PS (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 |
| 11803700253 | 12. | Magnetukas magnetinei maišyklei (arba lygiavertis) | Vnt. | 5 |
| 11803700254 | 13. | Magnetinė lazdelė (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700250 | 14. | Elektrodas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |

  - Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| TVS4 Paslaugos kodas 5 | Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 6 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20005100010 | 1. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4040 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |
| 20005100011 | 2. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 19.3060 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |
| 20005100012 | 3. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4060 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |
| 20005100017 | 4. | Laboratorinės indaplovės Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |
| 20005100018 | 5. | Sietų purtyklės Retsch GmbH/AS400 control techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100023 | 6. | Magnetinės maišyklės IKA-Werke GmbH & Co. KG/BIG SQUID S000 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3 |
| 20005100020 | 7. | Potenciometrinio titratoriaus Hersteller, Xylem Analytics Germany GmbH/Titroline 5000 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |

  - Šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodomas Preliminarus Prekių  kiekis, Lentelėje Nr. 2 nurodomas Preliminarus Paslaugų kiekis. Klientas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kliento Kuro laboratorijos adresu, Paneriškių g. 25, LT02300, Vilnius.

  - Paslaugos turės būti suteiktos: Kliento Kuro laboratorijoje, adresu Paneriškių g. 25, LT02300, Vilnius arba Teikėjo buveinėje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apsauginis piltuvas su mėginių stūmokliu 25.2850.00 (arba lygiavertis) | Talpa ≤3 litrų, nerūdijančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui. |
| 2. | Durelių tarpinė 55743 (arba lygiavertė) | Izoliacinė medžiaga durelėms, tinkanti Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui. |
| 3. | Tarpinė durelėms tarp smulkinimo malūnų (arba lygiavertė) | Individualiai pritaikomos ir gaminamos pagal užsakymą. Pagamintos iš izoliacinės medžiagos. Tinkama Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 smulkinimo malūnams. |
| 4. | Sietas 4 mm 45.7500.10 (arba lygiavertis) | Nerūdijančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui. |
| 5. | Sietas 0,75 mm 45.7430.10 (arba lygiavertis) | Nerūdijančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 smulkinimo malūnui. |
| 6. | Ploviklis laboratorinei indaplovei LLL (arba lygiavertis) | Talpa ≤10 L, tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 7. | Neutralizatorius laboratorinei indaplovei NLL (arba lygiavertis) | Talpa ≤10 L, tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 8. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC (arba lygiavertis) | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 9. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC 1/3 PS (arba lygiavertis) | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 10. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL (arba lygiavertis) | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 11. | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL 1/3 PS (arba lygiavertis) | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA. |
| 12. | Magnetukas magnetinei maišyklei (arba lygiavertis) | Ilgis 30 mm, plotis 5 mm, užapvalintais galais, magnetinė medžiaga - padengta politetrafluoretilenu (PTFE), atspariu agresyvioms cheminėms medžiagoms. |
| 13. | Magnetinė lazdelė (arba lygiavertė) | Ilgis ≥350 mm, diametras 8 mm, paviršius padengtas politetrafluoretilenu (PTFE), atspariu agresyvioms cheminėms medžiagoms. |
| 14. | Elektrodas (arba lygiavertis) | Elektrodo jungtis turi būti suderinama su Xylem Analytics Germany TitroLine 5000 pH/mV įvestimi – DIN 19262. |

  - Techniniai reikalavimai Paslaugoms pateikiami lentelėje Nr. 4:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4040 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 2. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 19.3060 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 3. | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4060 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 4. | Laboratorinės indaplovės Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 5. | Sietų purtyklės Retsch GmbH/AS400 control techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 6. | Magnetinės maišyklės IKA-Werke GmbH & Co. KG/BIG SQUID S000 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 7. | Potenciometrinio titratoriaus Hersteller, Xylem Analytics Germany GmbH/Titroline 5000 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |

  - Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas, pajungimas ir paleidimas.

  - Į Paslaugų įkainį turi būti įskaičiuotas Teikėjo atvykimas į Paslaugų tiekimo vietą.

5.5. Teikėjas, gavęs Paslaugų Užsakymą, atvyksta pas Pirkėją teikti Paslaugų 4.2. punkte nurodytoje vietoje. Jei įrenginys negali būti suremontuotas ar aptarnautas vietoje, Teikėjas jį transportuoja į savo patalpas, prisiimdamas visas prietaiso atjungimo, paruošimo ir transportavimo išlaidas. Po suteiktų Paslaugų, Teikėjas grąžina ir sumontuoja įrenginį Kliento buveinėje. Įrenginio grąžinimas ir sumontavimas Kliento buveinėje dengiamas Teikėjo lėšomis. Teikėjas garantuoja, jog Paslaugos suteiktos kokybiškai ir atsako už įrenginio pažeidimus, įvykusius transportavimo ir Paslaugų teikimo metu.

- PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos Teikėjui.

  - Susijusios prekės turi būti pristatytos, o Susijusios paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 20  (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Teikėjas turės pristatyti Prekes ir suteikti Paslaugas šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Kliento darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Teikėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Teikėjas suteiktoms Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Prekių priėmimo – perdavimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Teikėjas netinkamas/ sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Kliento nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes/ naujas, kokybiškas Prekes, savo lėšomis pristatyti Kliento nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo Teikėjui apie nekokybiškai suteiktas Paslaugas.

  - Teikėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Teikėjas privalo suteikti konsultacijas telefonu ir/ arba el. paštu Klientui dėl įrenginio gedimo šalinimo per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS, TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių instrukcijos ar kiti gamintojo suteikiami susiję dokumentai pateikiami lietuvių kalba ar tokia kalba (-omis), kokią (-iomis) pateikia gamintojas.

  - Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas ir/ ar Remonto arba aptarnavimo aktas.

  - Šios Techninės specifikacijos 8.1. – 8.4. punktuose nurodyti dokumentai Klientui taip pat atsiunčiami el. paštu Sutartyje nurodytiems kontaktiniams asmenims.

Kliento naudojama "Turto valdymo sistema"

2 Kliento naudojamos TVS sistemos Prekei suteiktas kodas, naudojamas pirkimo Užsakymuose, pateikiamuose Teikėjui

3 Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

4 Kliento naudojama "Turto valdymo sistema"

5 Kliento naudojamos TVS sistemos Paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo Užsakymuose, pateikiamuose Teikėjui

6 Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies