TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – II OBJEKTO DALIS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Klientas – UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“.

1.2. Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – laboratorijos įrenginių priedai.

1.5. Paslaugos –  laboratorijos įrenginių techninis aptarnavimas ir remontas.

1.6. Užsakymas – Sutarties pagrindu Teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių/ Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

1.7. Susijusios prekės ir (ar) paslaugos – prekės ar paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių ir (ar) paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Laboratorinės įrangos eksploatacinės medžiagos ir tos įrangos aptarnavimas ir remontas.

- PIRKIMO OBJEKTŲ APIMTYS

3.1. Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| TVS Prekės kodas 2 | Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 3 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11803700207 | 1. | 2108 Jungties mova (arba lygiavertė) | Vnt. | 12 |
| 11803700208 | 2. | 2128 Jungtis (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 |
| 11803700209 | 3. | 2111 Žarna (arba lygiavertė) | Vnt. | 3 |
| 11803700210 | 4. | 42029 Celiuliozės filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 |
| 11803700211 | 5. | 42027 HEPA filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 |
| 11803700212 | 6. | 42291 Maišai (10 vnt. pakuotė) (arba lygiavertis) | Vnt. | 5 |
| 11803700213 | 7. | H6 jonų mainų filtras EJ-5000-0 (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 |
| 11803700214 | 8. | A2 anglies filtras EO-MA-12 (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 |
| 11803700215 | 9. | Manometras EN837 (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 |
| 11803700216 | 10. | Jungtis A-KR-TOF-100 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700217 | 11. | Jungtis W-KR-ELMSX-0 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700218 | 12. | Spiralinė žarna A-KR-001B (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700219 | 13. | Vandens čiaupas A-KR-TOF-001 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700220 | 14. | Slėgio bakas ZC-0010 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700221 | 15. | Durų tarpinė (arba lygiavertė) | Vnt. | 8 |
| 11803700222 | 16. | Durų uždarymo mechanizmas (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 |
| 11803700223 | 17. | Džiovinimo krosnies termopora (arba lygiavertė) | Vnt. | 8 |
| 11803700224 | 18. | Valdiklis Muller SC 24.10 pro (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 |
| 11803700225 | 19. | Valdiklis Muller Omron E5CC (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 |
| 11803700226 | 20. | Apsauginis dangtelis, tinkantis Mettler toledo GmbH/ME104T ir Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 modeliams (arba lygiavertis) | Vnt. | 10 |
| 11803700227 | 21. | Vidinė baterija, tinkanti Mettler toledo GmbH/ME104T (arba lygiavertė) | Vnt. | 6 |
| 11803700229 | 22. | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 (arba lygiavertė) | Vnt. | 4 |
| 11803700230 | 23. | Apsauginis dangtelis, tinkantis Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700231 | 24. | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700232 | 25. | Adapteris (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 |
| 11803700233 | 26. | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 |
| 11803700234 | 27. | Granulių presas 161-1900 (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 |
| 11803700235 | 28. | Stūmoklis 161-1902 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 |
| 11803700236 | 29. | Priekalas 161-1903 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 |
| 11803700237 | 30. | Blokų mazgas 161-1904 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 |
| 11803700238 | 31. | Presavimo pagrindas 161-1901 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 |
| 11803700239 | 32. | Padėklas 330 × 230 × 20 mm (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700240 | 33. | Padėklas 310 × 205 × 20 mm (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700241 | 34. | Durelės (arba lygiavertės) | Vnt. | 6 |
| 11803700242 | 35. | Ličio baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 30 |
| 11803700243 | 36. | AC/DC adapteris (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700244 | 37. | I/F kabelis (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700245 | 38. | Laidas DC iš adapterio į maitinimo stotelę (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700246 | 39. | Bazinė stotelė I/F (arba lygiavertė) | Vnt. | 3 |
| 11800300006 | 40. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu (arba lygiavertė) | Vnt. | 6 |
| 12003500151 | 41. | Temperatūros jutiklis Senseca Germany GmbH/TP750 arba lygiavertis | Vnt. | 3 |
| 11803700248 | 42. | Dažai etikečių spausdintuvui (arba lygiaverčiai) | Vnt. | 10 |
| 11803700249 | 43. | Karščiui atsparios etiketės (arba lygiavertės) | Vnt. | 10 |
| 11803700251 | 44. | pH Elektrodas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700252 | 45. | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 16 |
| 11803700255 | 46. | FP2 filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 4 |
| 11803700256 | 47. | 41137 Maišas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 |
| 11803700257 | 48. | Filtro korpusas (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 |
| 11803700259 | 49. | Spausdinimo juostelė (arba lygiavertė) | Vnt. | 40 |

3.2. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

| TVS paslaugos kodas 5 | Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 6 Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20005100001 | 1. | Cikloninio dulkių siurblio Dustcontrol/DC 1800H techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |
| 20005100002 | 2. | Vandens gryninimo sistemos Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K./HLP 20 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |
| 20005100003 | 3. | Džiovinimo krosnies Umega Group, AB/SNOL 220/300 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 100 |
| 20005100004 | 4. | Analitinių svarstyklių Mettler toledo GmbH/ME104T techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |
| 20005100005 | 5. | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 24 |
| 20005100006 | 6. | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |
| 20005100007 | 7. | Nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100008 | 8. | Hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |
| 20005100009 | 9. | Deginimo krosnies Nabertherm GmbH/LV15/11 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |
| 20005100013 | 10. | Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklio Dostmann electronic GmbH/LOG210 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 30 |
| 20005100014 | 11. | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 24 |
| 20005100015 | 12. | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Newland AIDC (China)/NLS-HR15-BT techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100016 | 13. | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA OHM 2128.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100028 | 14. | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA HD 2178.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100019 | 15. | Etikečių spausdintuvo Zebra Technologies Europe Limited/GK420tZ-SELECT techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3 |
| 20005100021 | 16. | pH analizatoriaus Metter-Toledo GmbH/Seven Excellence TM techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100022 | 17. | Gama spinduliuotės rankinio dozimetro Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH/RIIDEye M-G aptarnavimas ir remontas | Val. | 20 |
| 20005100024 | 18. | Dulkių siurblio BERNARDO/Bernardo DC 350 CF techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100025 | 19. | Klimatinės kameros F.LLI DELLA MARCA - S.R.L./C370SX techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |
| 20005100027 | 20. | Spausdintuvo Dymo LM-280 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3 |

3.3. Šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 1 nurodomas Preliminarus Prekių  kiekis, Lentelėje Nr. 2 nurodomas Preliminarus Paslaugų kiekis. Klientas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Prekės turės būti pristatomos: Kliento Kuro laboratorijoje adresu, Paneriškių g. 25, LT02300, Vilnius.

4.2. Paslaugos turės būti suteiktos: Kliento Kuro laboratorijoje, adresu Paneriškių g. 25, LT02300, Vilnius arba Teikėjo buveinėje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Techniniai reikalavimai Prekėms pateikiami lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2108 Jungties mova (arba lygiavertė) | Patvarus plastikas, atsparus smūgiams ir dulkėms, įleidimo angos diametras ≤ 50 mm, tinkanti DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. |
| 2. | 2128 Jungtis (arba lygiavertis) | Tinkama naudoti su DC 1800 H cikloniniu dulkių siurbliu. |
| 3. | 2111 Žarna (arba lygiavertė) | Skersmuo ≤ 38 mm, ilgis ≥ 5 m, atspari dilimui, lanksti, lengva, atspari temperatūros pokyčiams. |
| 4. | 42029 Celiuliozės filtras (arba lygiavertis) | Filtro medžiaga – celiuliozė. Filtruojamas plotas ≥ 1,5 m2. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. |
| 5. | 42027 HEPA filtras (arba lygiavertis) | Filtro medžiagos sudėtis – celiuliozė su stiklo pluošto sluoksniu, filtravimo efektyvumas ≥ 99,995 %, klasė H. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. |
| 6. | 42291 Maišai (10 vnt. pakuotė) (arba lygiavertis) | Talpa ≤ 15 l, Medžiaga LD-polietilenas. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. |
| 7. | H6 jonų mainų filtras EJ-5000-0 (arba lygiavertis) | Užpildas – mišri jonų mainų derva, išgryninto vandens galutinis laidumas < 0,06 μS/cm, darbinis tūris ≤ 5000 ml, prijungimas turi būti suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos jungtimis. |
| 8. | A2 anglies filtras EO-MA-12 (arba lygiavertis) | Užpildas – aktyvinta anglis ir katijoninės dervos, suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos jungtimis. |
| 9. | Manometras EN837 (arba lygiavertis) | EN 837-1 arba lygiavertis, korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas. Jungtis turi būti suderinama su HLP 20 sistemos slėgio matavimo portu. |
| 10. | Jungtis A-KR-TOF-100 (arba lygiavertė) | Suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos kranais, atsparus cheminėms medžiagoms ir metalo korozijai. |
| 11. | Jungtis W-KR-ELMSX-0 (arba lygiavertė) | Atsparus metalo korozijai, nerūdijančio plieno, tinkantis Hydrolab HLP 20 sistemoms. |
| 12. | Spiralinė žarna A-KR-001B (arba lygiavertė) | Medžiaga – poliuretanas, ilgis ≥ 2 m (pilnai ištemptos), jungtis suderinama su Hydrolab HLP 20 sistemos kranais. |
| 13. | Vandens čiaupas A-KR-TOF-001 (arba lygiavertis) | Atsparumas korozijai, turi jungtis, leidžiančias montuoti prie Hydrolab HLP 20 sistemos korpuso arba laikiklio. |
| 14. | Slėgio bakas ZC-0010 (arba lygiavertis) | Talpa ≤10 l, korpusas metalinis su vidine membrana, maksimalus darbinis slėgis 1 MPa, tinkantis Hydrolab HLP 20 sistemoms. |
| 15. | Durų tarpinė (arba lygiavertė) | Tinkanti SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. |
| 16. | Durų uždarymo mechanizmas (arba lygiavertis) | Tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. |
| 17. | Džiovinimo krosnies termopora (arba lygiavertė) | Tipas SV2 x 0,5 (J), tinkanti SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. |
| 18. | Valdiklis Muller SC 24.10 pro (arba lygiavertis) | Tinkamas valdyti kaitinimą, ventiliaciją pagal laiko grafiką, maitinimo įtampa ≤ 230 V, duomenų saugojimo funkcija, PIN kodu apsaugota programavimo funkcija, tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. |
| 19. | Valdiklis Muller Omron E5CC (arba lygiavertis) | Tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai, užtikrina temperatūros kontrolę, signalas nustačius kaitinimo elementų gedimo atveju. |
| 20. | Apsauginis dangtelis, tinkantis Mettler toledo GmbH/ME104T ir Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 modeliams (arba lygiavertis) | Skaidrus plastikas, tinkantis Mettler-toledo GmbH/ME104T arba Mettler-Toledo GmbH/ME4002T/M00 svarstyklių modeliams. |
| 21. | Vidinė baterija, tinkanti Mettler toledo GmbH/ME104T (arba lygiavertė) | Tinkanti Mettler toledo GmbH/ME104T analitinių svarstyklių modeliui. |
| 22. | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 (arba lygiavertė) | Tinkanti Mettler Toledo GmbH/ME4002T/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. |
| 23. | Apsauginis dangtelis, tinkantis Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertis) | Skaidrus plastikas, tinkantis Mettler-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. |
| 24. | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertė) | Tinkanti Mettler-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. |
| 25. | Adapteris (arba lygiavertis) | Srovė ≤1,5 A, įtampa ≤ 12 V, jungtis tinkanti nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 modeliui. |
| 26. | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Švino-rūgštinė, nominali talpa 6 V, talpa 1,3 Ah / 20 HR, tinkanti nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 modeliui. |
| 27. | Granulių presas 161-1900 (arba lygiavertis) | Su vakuumo funkcija, matricos skersmuo 13 mm, nerūdijančio plieno, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. |
| 28. | Stūmoklis 161-1902 (arba lygiavertis) | Kietinto, nerūdijančio plieno, pritaikytas 13 mm matricai, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. |
| 29. | Priekalas 161-1903 (arba lygiavertis) | Grūdinto, nerūdijančio plieno, poliruoto paviršiaus, tinkamas 13 mm matricai, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. |
| 30. | Blokų mazgas 161-1904 (arba lygiavertis) | Tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. |
| 31. | Presavimo pagrindas 161-1901 (arba lygiavertis) | Kietinto, nerūdijančio plieno, poliruoto paviršiaus, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. |
| 32. | Padėklas 330 × 230 × 20 mm (arba lygiavertis) | Išmatavimai 330 x 230 x 20 mm, nerūdijančio plieno, tinkamas eksploatuoti ≥1000 °C temperatūroje. Tinkantis deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. |
| 33. | Padėklas 310 × 205 × 20 mm (arba lygiavertis) | Išmatavimai 310 x 205 x 20 mm, nerūdijančio plieno, tinkamas eksploatuoti ≥1000 °C temperatūroje. Tinkantis deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. |
| 34. | Durelės (arba lygiavertės) | Tinkančios deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. |
| 35. | Ličio baterija (arba lygiavertė) | ½ AA, Saft LS14250, nominali talpa ≤ 3,6 V, talpa ≤ 1200 mAh, tinkanti temperatūros ir drėgmės duomenų kaupikliui Dostmann electronic GmbH/LOG210. |
| 36. | AC/DC adapteris (arba lygiavertis) | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. |
| 37. | I/F kabelis (arba lygiavertis) | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. |
| 38. | Laidas DC iš adapterio į maitinimo stotelę (arba lygiavertis) | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. |
| 39. | Bazinė stotelė I/F (arba lygiavertė) | Tinkanti brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. |
| 40. | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu (arba lygiavertė) | Aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, talpa 10 ml, matavimo tikslumas 0,05 ml, graduota, AS klasė, tvirtinama ant skaidraus polietileninio rezervuaro, rezervuaro talpa ≤ 500 ml. |
| 41. | Temperatūros jutiklis Senseca Germany GmbH/TP750 (arba lygiavertis) | Matavimo diapazonas 40-1000 °C, 1 klasė. |
| 42. | Dažai etikečių spausdintuvui (arba lygiaverčiai) | Dydis 55 mm x 74 m, spalva juoda, Tipas HL35/OUT, kodas DV55074COJ, tinkantis etikečių spausdintuvo modeliui Zebra Technologies Europe Limited/GK420tZ-SELECT 4000D 7.5 MIL TAG PART NUMBER: 10015364. |
| 43. | Karščiui atsparios etiketės (arba lygiavertės) | Nuo 50 m iki 65 mm; Plotis - nuo 35 mm iki 40 mm; Spalva - Balta; Rulonas turėtų nuo 1000 iki 3000 lipdukų; Lengvai nuklijuojamos; Gali atlaikyti 105 °C temperatūrą. Lipnios. Atsparios drėgmei. |
| 44. | pH Elektrodas (arba lygiavertis) | Tinkamas pH analizatoriaus Metter-Toledo GmbH/Seven Excellence TM modeliui, referentinė sistema - sidabro/ sidabro chlorido. |
| 45. | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Dydis AA, talpa 1,5V, įkraunamos, tinkančios Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH/RIIDEye M-G rankiniam dozimetrui. |
| 46. | FP2 filtras (arba lygiavertis) | Filtravimo plotas ≥ 4 m2, tinkamas dulkių siurblio modeliui BERNARDO / Bernardo DC 350 CF. |
| 47. | 41137 Maišas (arba lygiavertis) | Tinkamas dulkių siurblio modeliui BERNARDO / Bernardo DC 350 CF. |
| 48. | Filtro korpusas (arba lygiavertis) | Atsparus korozijai, tinkamas klimatinės kameros F.LLI DELLA MARCA - S.R.L./C370SX modeliui. |
| 49. | Spausdinimo juostelė (arba lygiavertė) | Dydis 12 mm x 7 m, Spalva balta, plastikinė, lipni, tinkanti Dymo LM-280 spausdintuvo modeliui. |

5.2. Techniniai reikalavimai Paslaugoms pateikiami lentelėje Nr. 4:

Lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cikloninio dulkių siurblio Dustcontrol/DC 1800H techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 2. | Vandens gryninimo sistemos Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K./HLP 20 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 3. | Džiovinimo krosnies Umega Group, AB/SNOL 220/300 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 4. | Analitinių svarstyklių Mettler toledo GmbH/ME104T techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 5. | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 6. | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 7. | Nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 8. | Hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 9. | Deginimo krosnies Nabertherm GmbH/LV15/11 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 10. | Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklio Dostmann electronic GmbH/LOG210 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 11. | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 12. | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Newland AIDC (China)/NLS-HR15-BT techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 13. | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA OHM 2128.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 14. | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA HD 2178.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 15. | Etikečių spausdintuvo Zebra Technologies Europe Limited/GK420tZ-SELECT techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 16. | pH analizatoriaus Metter-Toledo GmbH/Seven Excellence TM techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 17. | Gama spinduliuotės rankinio dozimetro Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH/RIIDEye M-G aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 18. | Dulkių siurblio BERNARDO / modelis -Bernardo DC 350 CF techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 19. | Klimatinės kameros F.LLI DELLA MARCA - S.R.L./C370SX techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |
| 20. | Spausdintuvo Dymo LM-280 techninis aptarnavimas ir remontas | Techninė priežiūra ir remontas atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo instrukcijų reikalavimais. |

5.3. Į Prekių įkainį turi būti įskaičiuotas Prekių pristatymas, pajungimas ir paleidimas.

5.4. Į Paslaugų įkainį turi būti įskaičiuotas Teikėjo atvykimas į Paslaugų tiekimo vietą.

5.5. Teikėjas, gavęs Paslaugų Užsakymą, atvyksta pas Pirkėją teikti Paslaugų 4.2. punkte nurodytoje vietoje. Jei įrenginys negali būti suremontuotas ar aptarnautas vietoje, Teikėjas jį transportuoja į savo patalpas, prisiimdamas visas prietaiso atjungimo, paruošimo ir transportavimo išlaidas. Po suteiktų Paslaugų, Teikėjas grąžina ir sumontuoja įrenginį Kliento buveinėje. Įrenginio grąžinimas ir sumontavimas Kliento buveinėje dengiamas Teikėjo lėšomis. Teikėjas garantuoja, jog Paslaugos suteiktos kokybiškai ir atsako už įrenginio pažeidimus, įvykusius transportavimo ir Paslaugų teikimo metu.

6. PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo dienos Teikėjui.

  - Susijusios prekės turi būti pristatytos, o Susijusios paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 20  (dvidešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Teikėjui dienos.

  - Teikėjas turės pristatyti Prekes ir suteikti Paslaugas šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytais adresais Kliento darbo laiku (I-IV 7:00 – 16:00 val., V 7:00 – 14:45 val.).

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Teikėjo arba Prekių gamintojo taikomas garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 1 (vienerių) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Teikėjas suteiktoms Paslaugoms turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 (šešių) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Prekių priėmimo – perdavimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Teikėjas netinkamas/ sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Kliento nurodyto adreso ir suremontuotas Prekes/ naujas, kokybiškas Prekes, savo lėšomis pristatyti Kliento nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas nuo Kliento pranešimo Teikėjui apie nekokybiškai suteiktas Paslaugas.

  - Teikėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Teikėjas privalo suteikti konsultacijas telefonu ir/ arba el. paštu Klientui dėl įrenginio gedimo šalinimo per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS, TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių instrukcijos ar kiti gamintojo suteikiami susiję dokumentai pateikiami lietuvių kalba ar tokia kalba (-omis), kokią (-iomis) pateikia gamintojas.

  - Prekių priėmimo – perdavimo aktas.

  - Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas ir/ ar Remonto arba aptarnavimo aktas.

  - Šios Techninės specifikacijos 8.1. – 8.4. punktuose nurodyti dokumentai Klientui taip pat atsiunčiami el. paštu Sutartyje nurodytiems kontaktiniams asmenims.

Kliento naudojama "Turto valdymo sistema"

2 Kliento naudojamos TVS sistemos Prekei suteiktas kodas, naudojamas pirkimo Užsakymuose, pateikiamuose Teikėjui

3 Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies

Kliento naudojama "Turto valdymo sistema"

5 Kliento naudojamos TVS sistemos Paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo Užsakymuose, pateikiamuose Teikėjui

6 Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies