## I objekto dalis
Sutarties SD priedas Nr. 3
I OBJEKTO DALIS
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | 1 mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Techninės Prekės charakteristikos, nurodytos Techinėnėje specifikacijoje | Teikėjo pasiūlytas Prekių gamintojas | Teikėjo pasiūlytos Prekės Techninės charakteristikos | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM
A | B | B | C | D | E | F | G
1 | Apsauginis piltuvas su mėginių stūmokliu 25.2850.00 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Talpa ≤3 litrų, nerūdyjančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui.
2 | Durelių tarpinė 55743 (arba lygiavertė) | Vnt. | 36 | Izoliacinė medžiaga durelėms, tinkanti Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui.
3 | Tarpinė durelėms tarp smulkinimo malūnų (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Individualiai pritaikomos ir gaminamos pagal užsakymą. Pagamintos iš izoliacinės medžiagos. Tinkama Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 smulkinimo malūnams.
4 | Sietas 4 mm 45.7500.10 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Nerūdyjančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 LARGE smulkinimo malūnui.
5 | Sietas 0,75 mm 45.7430.10 (arba lygiavertis) | Vnt. | 4 | Nerūdyjančio plieno. Tinkantis Fritsch GmbH/PULVERISETTE 19 smulkinimo malūnui.
6 | Ploviklis laboratorinei indaplovei LLL (arba lygiavertis) | Vnt. | 36 | Talpa ≤10 L, tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
7 | Neutralizatorius laboratorinei indaplovei NLL (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 | Talpa ≤10 L, tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
8 | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
9 | Laboratorinės indaplovės stalčius SSC 1/3 PS (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
10 | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
11 | Laboratorinės indaplovės stalčius SSL 1/3 PS (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | Tinkantis laboratorinei indaplovei Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA.
12 | Magnetukas magnetinei maišyklei (arba lygiavertis) | Vnt. | 5 | Ilgis 30 mm, plotis 5 mm, užapvalintais galais, magnetinė medžiaga - padengta politetrafluoretilenu (PTFE), atspariu agresyvioms cheminėms medžiagoms.
13 | Magnetinė lazdelė (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Ilgis ≥350 mm, diametras 8 mm, paviršius padengtas politetrafluoretilenu (PTFE), atspariu agresyvioms cheminėms medžiagoms.
14 | Elektrodas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Elektrodo jungtis turi būti suderinama su Xylem Analytics Germany TitroLine 5000 pH/mV įvestimi – DIN 19262.
I OBJEKTO DALIS
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | 1 mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |  |  |  | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM
A | B | C | D |  |  |  | E
1 | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4040 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36
2 | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 19.3060 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36
3 | Smulkinimo malūno Fritsch GmbH Pulverisette 19 LARGE 19.4060 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36
4 | Laboratorinės indaplovės Getinge Infection Control, AB/815 LX ULTIMA techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12
5 | Sietų purtyklės Retsch GmbH/AS400 control techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6
6 | Magnetinės maišyklės IKA-Werke GmbH & Co. KG/BIG SQUID S000 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3
7 | Potenciometrinio titratoriaus Hersteller, Xylem Analytics Germany GmbH/Titroline 5000 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6