## II objekto dalis
Pasiūlymo priedas
PASIŪLYMO KAINA
II OBJEKTO DALIS
Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | 1 mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu | Techninės Prekės charakteristikos, nurodytos Techinėnėje specifikacijoje | Siūlomų Prekių gamintojas | Siūlomos Prekės Techninės charakteristikos | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Prekių Kaina, EUR be PVM
A | B | B | C | D | E | F | G | H=C*G
1 | 2108 Jungties mova (arba lygiavertė) | Vnt. | 12 | Patvarus plastikas, atsparus smūgiams ir dulkėms, įleidimo angos diametras ≤ 50 mm, tinkanti DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
2 | 2128 Jungtis (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 | Tinkama naudoti su DC 1800 H cikloniniu dulkių siurbliu. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
3 | 2111 Žarna (arba lygiavertė) | Vnt. | 3 | Skersmuo ≤ 38 mm, ilgis ≥ 5 m, atspari dilimui, lanksti, lengva, atspari temperatūros pokyčiams. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
4 | 42029 Celiuliozės filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 | Filtro medžiaga – celiuliozė. Filtruojamas plotas ≥ 1,5 m2. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
5 | 42027 HEPA filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 | Filtro medžiagos sudėtis – celiuliozė su stiklo pluošto sluoksniu, filtravimo efektyvumas ≥ 99,995 %, klasė H. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
6 | 42291 Maišai (10 vnt. pakuotė) (arba lygiavertis) | Vnt. | 5 | Talpa ≤ 15 l, Medžiaga LD-polietilenas. Tinkantis DC 1800 H cikloniniam dulkių siurbliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
7 | H6 jonų mainų filtras EJ-5000-0 (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 | Užpildas – mišri jonų mainų derva, išgryninto vandens galutinis laidumas < 0,06 μS/cm, darbinis tūris ≤ 5000 ml, prijungimas turi būti suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos jungtimis. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
8 | A2 anglies filtras EO-MA-12 (arba lygiavertis) | Vnt. | 18 | Užpildas – aktyvinta anglis ir katijoninės dervos, suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos jungtimis. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
9 | Manometras EN837 (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 | EN 837-1 arba lygiavertis, korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas. Jungtis turi būti suderinama su HLP 20 sistemos slėgio matavimo portu. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
10 | Jungtis A-KR-TOF-100 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Suderinamas su Hydrolab HLP 20 sistemos kranais, atsparus cheminėms medžiagoms ir metalo korozijai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
11 | Jungtis W-KR-ELMSX-0 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Atsparus metalo korozijai, nerūdyjančio plieno, tinkantis Hydrolab HLP 20 sistemoms. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
12 | Spiralinė žarna A-KR-001B (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Medžiaga – poliuretanas, ilgis ≥ 2 m (pilnai ištemptos), jungtis suderinama su Hydrolab HLP 20 sistemos kranais. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
13 | Vandens čiaupas A-KR-TOF-001 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Atsparumas korozijai, turi jungtis, leidžiančias montuoti prie Hydrolab HLP 20 sistemos korpuso arba laikiklio. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
14 | Slėgio bakas ZC-0010 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Talpa ≤10 l, korpusas metalinis su vidine membrana, maksimalus darbinis slėgis 1 MPa, tinkantis Hydrolab HLP 20 sistemoms. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
15 | Durų tarpinė (arba lygiavertė) | Vnt. | 8 | Tinkanti SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
16 | Durų uždarymo mechanizmas (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 | Tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
17 | Džiovinimo krosnies termopora (arba lygiavertė) | Vnt. | 8 | Tipas SV2 x 0,5 (J), matavimo diapazonas nuo 50 °C iki 300 °C, tinkanti SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
18 | Valdiklis Muller SC 24.10 pro (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 | Tinkamas valdyti kaitinimą, ventiliaciją pagal laiko grafiką, maitinimo įtampa ≤ 230 V, duomenų saugojimo funkcija, PIN kodu apsaugota programavimo funkcija, tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
19 | Valdiklis Muller Omron E5CC (arba lygiavertis) | Vnt. | 8 | Tinkantis SNOL 220/300 serijos džiovinimo krosniai, užtikrina temperatūros kontrolę ≤ 300 °C, signalas nustačius kaitinimo elementų gedimo atveju. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
20 | Apsauginis dangtelis, tinkantis Mettler toledo GmbH/ME104T ir Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 modeliams (arba lygiavertis) | Vnt. | 10 | Skaidrus plastikas, tinkantis Mettler-toledo GmbH/ME104T arba Mettler-Toledo GmbH/ME4002T/M00 svarstyklių modeliams. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
21 | Vidinė baterija, tinkanti Mettler toledo GmbH/ME104T (arba lygiavertė) | Vnt. | 6 | Tinkanti Mettler toledo GmbH/ME104T analitinių svarstyklių modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
22 | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 (arba lygiavertė) | Vnt. | 4 | Tinkanti Mettler Toledo GmbH/ME4002T/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
23 | Apsauginis dangtelis, tinkantis Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Skaidrus plastikas, tinkantis Mettler-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
24 | Vidinė baterija, tinkanti Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Tinkanti Mettler-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 laboratorinių svarstyklių modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
25 | Adapteris (arba lygiavertis) | Vnt. | 2 | Srovė ≤1,5 A, įtampa ≤ 12 V, jungtis tinkanti nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
26 | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 2 | Švino-rūgštinė, nominali talpa 6 V, talpa 1,3 Ah / 20 HR, tinkanti nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
27 | Granulių presas 161-1900 (arba lygiavertis) | Vnt. | 6 | Su vakuumo funkcija, matricos skersmuo 13 mm, nerūdyjančio plieno, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
28 | Stūmoklis 161-1902 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 | Kietinto, nerūdyjančio plieno, pritaikytas 13 mm matricai, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
29 | Priekalas 161-1903 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 | Grūdinto, nerūdyjančio plieno, poliruoto paviršiaus, tinkamas 13 mm matricai, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
30 | Blokų mazgas 161-1904 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 | Tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
31 | Presavimo pagrindas 161-1901 (arba lygiavertis) | Vnt. | 12 | Kietinto, nerūdyjančio plieno, poliruoto paviršiaus, tinkantis hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
32 | Padėklas 330 × 230 × 20 mm (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Išmatavimai 330 x 230 x 20 mm, nerūdyjančio plieno, tinkamas eksploatuoti ≥1000 °C temperatūroje. Tinkantis deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
33 | Padėklas 310 × 205 × 20 mm (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Išmatavimai 310 x 205 x 20 mm, nerūdyjančio plieno, tinkamas eksploatuoti ≥1000 °C temperatūroje. Tinkantis deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
34 | Durelės (arba lygiavertės) | Vnt. | 6 | Tinkančios deginimo krosnies modeliui Nabertherm GmbH/LV15/11. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
35 | Ličio baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 30 | ½ AA, Saft LS14250, nominali talpa ≤ 3,6 V, talpa ≤ 1200 mAh, tinkanti temperatūros ir drėgmės duomenų kaupikliui Dostmann electronic GmbH/LOG210. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
36 | AC/DC adapteris (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
37 | I/F kabelis (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
38 | Laidas DC iš adapterio į maitinimo stotelę (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Tinkantis brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
39 | Bazinė stotelė I/F (arba lygiavertė) | Vnt. | 3 | Tinkanti brūkšninių kodų skaitytuvui Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
40 | Biuretė su automatiniu nulio nustatymu (arba lygiavertė) | Vnt. | 6 | Aukštos kokybės borosilikatinio stiklo, talpa 10 ml, matavimo tikslumas 0,05 ml, graduota, AS klasė, tvirtinama ant skaidraus polietileninio rezervuaro, rezervuaro talpa ≤ 500 ml. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
41 | Temperatūros jutiklis Senseca Germany GmbH/TP750 arba lygiavertis | Vnt. | 3 | Matavimo diapazonas 40-1000 °C, 1 klasė. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
42 | Dažai etikečių spausdintuvui (arba lygiaverčiai) | Vnt. | 10 | Dydis 55 mm x 74 m, spalva juoda, Tipas HL35/OUT, kodas DV55074COJ, tinkantis etikečių spausdintuvo modeliui Zebra Technologies Europe Limited/GK420tZ-SELECT 4000D 7.5 MIL TAG PART NUMBER: 10015364. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
43 | Karščiui atsparios etiketės (arba lygiavertės) | Vnt. | 10 | Nuo 50 m iki 65 mm; Plotis - nuo 35 mm iki 40 mm; Spalva - Balta; Rulonas turėtų nuo 1000 iki 3000 lipdukų; Lengvai nuklijuojamos; Gali atlaikyti 105 °C temperatūrą. Lipnios. Atsparios drėgmei. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
44 | pH Elektrodas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Tinkamas pH analizatoriaus Metter-Toledo GmbH/Seven Excellence TM modeliui, referentinė sistema - sidabro/ sidabro chlorido. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
45 | Įkraunama baterija (arba lygiavertė) | Vnt. | 16 | Dydis AA, talpa 1,5V, įkraunamos, tinkančios Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH/RIIDEye M-G rankiniam dozimetrui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
46 | FP2 filtras (arba lygiavertis) | Vnt. | 4 | Filtravimo plotas ≥ 4 m2, tinkamas dulkių siurblio modeliui BERNARDO / Bernardo DC 350 CF. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
47 | 41137 Maišas (arba lygiavertis) | Vnt. | 3 | Tinkamas dulkių siurblio modeliui BERNARDO / Bernardo DC 350 CF. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
48 | Filtro korpusas (arba lygiavertis) | Vnt. | 1 | Atsparus korozijai, tinkamas klimatinės kameros F.LLI DELLA MARCA - S.R.L./C370SX modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti)
49 | Spausdinimo juostelė (arba lygiavertė) | Vnt. | 40 | Dydis 12 mm x 7 m, Spalva balta, plastikinė, lipni, tinkanti Dymo LM-280 spausdintuvo modeliui. | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) | #VALUE!
Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | 1 mato vienetas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |  |  |  | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Paslaugų Kaina, EUR be PVM
A | B | C | D |  |  |  | E | F=D*E
1 | Cikloninio dulkių siurblio Dustcontrol/DC 1800H techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
2 | Vandens gryninimo sistemos Hydrolab Sp. z o.o. Sp.K./HLP 20 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
3 | Džiovinimo krosnies Umega Group, AB/SNOL 220/300 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 100 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
4 | Analitinių svarstyklių Mettler toledo GmbH/ME104T techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 36 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
5 | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/ME4002T/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 24 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
6 | Laboratorinių svarstyklių Metter-Toledo GmbH/MS8001TS/M00 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
7 | Nešiojamų svarstyklių CAS BLDG/PB-150 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
8 | Hidraulinio preso Pike technologies/CrushIRTM 15 US ton techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
9 | Deginimo krosnies Nabertherm GmbH/LV15/11 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 12 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
10 | Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupiklio Dostmann electronic GmbH/LOG210 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 30 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
11 | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Data logic USA Inc./ GRYPHON /GM4102-BK-433MHz techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 24 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
12 | Mobilaus brūkšninių kodų skaitytuvo Newland AIDC (China)/NLS-HR15-BT techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
13 | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA OHM 2128.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
14 | Skaitmeninio termometro indikatoriaus DELTA HD 2178.1 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
15 | Etikečių spausdintuvo Zebra Technologies Europe Limited/GK420tZ-SELECT techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
16 | pH analizatoriaus Metter-Toledo GmbH/Seven Excellence TM techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
17 | Gama spinduliuotės rankinio dozimetro Thermo Fisher Scientific Messtechnik GmbH/RIIDEye M-G aptarnavimas ir remontas | Val. | 20 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
18 | Dulkių siurblio BERNARDO/Bernardo DC 350 CF techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
19 | Klimatinės kameros F.LLI DELLA MARCA - S.R.L./C370SX techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 6 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
20 | Spausdintuvo Dymo LM-280 techninis aptarnavimas ir remontas | Val. | 3 |  |  |  | (įrašyti) | #VALUE!
A: Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM Bendra Pasiūlymo kaina EUR be PVM= Bendra Prekių kaina EUR be PVM + Bendra Paslaugų kaina EUR be PVM | #VALUE!
A: PVM [1] | (įrašyti)
A: Pasiūlymo kaina EUR su PVM | #VALUE!
[1] Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.