## Tyrimų metodai
Tyrimai | Tyrimo metodas | Nuoroda į pateiktą informaciją, įrodančią siūlomų reagentų ir pagalbinių priemonių atitikimą tyrimo metodo reikalavimui
Kreatininas | Fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kreatininas (šlapime) | Fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Šlapalas | Fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Šlapalas (šlapime) | Fotometrinis arba fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Šlapimo rūgštis | Fotometrinis arba fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Šlapimo rūgštis (šlapime) | Fotometrinis arba fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Bilirubinas, bendrasis | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Bilirubinas, tiesioginis | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Amoniakas | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Laktatas | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Rūgštieji karbonatai (HCO3) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
K, Na, Cl | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
K, Na, Cl (šlapime) | Netesioginės potenciometrijos (netiesioginis jonams selektyvių elektrodų (ISE)) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Magnis (Mg) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Magnis (Mg) (šlapime) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kalcis (Ca) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kalcis (Ca) (šlapime) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Fosforas (P) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Fosforas (P) (šlapime) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Varis (Cu) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Cinkas (Zn) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Geležis (Fe) | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
TIBC/UIBC | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Alaninaminotransferazė (ALT) | IFCC (su P-5-P) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Aspartataminotransferazė (AST) | IFCC (su P-5-P) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Šarminė fosfatazė | IFCC (pNPP) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Gama glutamiltransferazė (GGT) | IFCC metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Amilazė | IFCC (pNPG7) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Amilazė (šlapime) | IFCC (pNPG7) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kasos amilazė | IFCC (pNPG7) metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Laktatdehidrogenazė (LDH) | IFCC metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Lipazė | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kreatinkinazė (CK, bendrasis aktyvumas) | IFCC metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Tulžies rūgštys | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Gliukozė | Heksokinazės metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Gliukozė (šlapime) | Heksokinazės metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Glikozilintas hemoglobinas, standartizuotas pagal IFCC (HbA1c) | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba fermentinis metodas. Standartizuotas pagal IFCC su galimybe rezultatus pateikti DCCT vienetais. Nereikalingas papildomas mėginio paruošimas, užtenka kraują sumaišyti. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Cholesterolis | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Triacilgliceroliai | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | Fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Troponinas | Didelio jautrumo imunocheminis metodas. Analizės variacijos koeficientas (CV) ties 99-ąja sveikos populiacijos procentile (pagal 2018 m. universalųjį MI apibrėžimą) ≤10%. Sveikų asmenų populiacijoje turi išmatuoti koncentraciją >50% individų. Laikas iki pirmojo rezultato išdavimo/tyrimo atlikimo trukmė analizatoriuje <30 min. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
BNP arba N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Mioglobinas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kreatinkinazės MB izofermentas (CK-MB) | Imunocheminis metodas. Masės nustatymas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
C reaktyvusis baltymas (CRP) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. Matavimo intervalas, kuris turi būti ne siauresnis kaip [0,6 – 156] mg/l. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Feritinas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Prokalcitoninas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Bendrasis baltymas | Turbidimetrinis arba fotometrinis metodai. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Bendrasis baltymas (šlapime) | Turbidimetrinis, nefelometrinis arba fotometrinis metodai. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Albuminas bromkrezolio violetinio metodu | Bromkrezolio violetinio (BCP) | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Albuminas (šlapime) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Haptoglobinas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Imunoglobulinai G (IgG) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Imunoglobulinai M (IgM) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Imunoglobulinai A (IgA) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Imunoglobulinas E (IgE) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba liuminescencinės imunoanalizės arba imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Transferinas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Beta-2-mikroglobulinas | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Komplementas C3 | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Komplementas C4 | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Reumatoidinis faktorius (RF) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Ceruloplazminas (Cp) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antistreptolizinas O (ASO) | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kortizolis | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kortizolis (šlapime) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Prolaktinas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Liuteinizuojantis hormonas (LH) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Estradiolis (E2) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Progesteronas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Žmogaus chorioninis gonadotropinas, bendras arba beta (HCG) | Imunocheminis metodas. Skirtas nėštumui nustatyti. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Testosteronas | Imunocheminis metodas. Testosterono reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir reagentai lytinius hormonus sujungiančio globulino (SHBG) tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo SHBG reagentais skaičiuojant LAI (laisvų androgenų indeksą). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG) | Imunocheminis metodas. SHBG reagentai turi būti to paties gamintojo kaip ir reagentai testosterono tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo testosterono reagentais skaičiuojant LAI (laisvų androgenų indeksą). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš tiroglobuliną (Anti-TG) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Tirotropinas (TSH), funkcinis jautrumas ≤0,01 mU/l | Imunocheminis metodas, aptikimo riba ≤0,01 mU/l. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš tirotropino receptorius (Anti-TTHr) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Tiroksinas (T4) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Trijodtironinas (T3) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Laisvasis tiroksinas (LT4) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Laisvasis trijodtironinas (LT3) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Parathormonas (intaktinis) (iPTH) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-SO4) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Insulinas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
C peptidas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Homocisteinas | Imunocheminis arba imunoturbidimetrinis arba fermentinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4) | Imunocheminis metodas. Reagentai to paties gamintojo kaip ir reagentai CA 125 tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo CA 125 reagentais skaičiuojant ROMA indeksą. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Vėžio žymuo CA 125 | Imunocheminis metodas. Reagentai to paties gamintojo kaip ir reagentai HE4 tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo HE4 reagentais skaičiuojant ROMA indeksą. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Vėžio žymuo CA 15-3 | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Vėžio žymuo CA 19-9 | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Karcinoembrioninis antigenas (CEA) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | Imunocheminis metodas. Reagentai to paties gamintojo kaip ir laisvojo prostatos specifinio antigeno tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo laisvojo prostatos specifinio antigeno reagentais skaičiuojant PSA ir laisvojo prostatos specifinio antigeno santykį. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Laisvasis prostatos specifinis antigenas | Imunocheminis metodas. Reagentai to paties gamintojo kaip ir PSA tyrimui arba kito gamintojo reagentai, tačiau validuoti naudoti kartu su kito gamintojo PSA reagentais skaičiuojant PSA ir laisvojo prostatos specifinio antigeno santykį. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
25-OH Vitaminas D | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Folio rūgštis (serume) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Folio rūgštis eritrocituose | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Vitaminas B12 (aktyvusis) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Metotreksatas | Imunocheminis metodas arba fotometrinis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Fenobarbitalis | Fotometrinis arba imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Valproinė rūgštis | Imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis arba dalelių skatinamos turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizės PETINIA (PETIA) arba imunofermentinis arba imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Digoksinas | Dalelių skatinamos turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizės PETINIA (PETIA) arba KIMS arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Karbamazepinas | Dalelių skatinamos turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizės PETINIA (PETIA) arba KIMS arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Amikacinas | Fotometrinis arba imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Vankomicinas | Dalelių skatinamos turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizės PETINIA (PETIA) arba KIMS arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Gentamicinas | Dalelių skatinamos turbidimetrinės inhibicijos imunoanalizės PETINIA (PETIA) arba KIMS arba imunoturbidimetrinis arba imunonefelometrinis metodas arba imunocheminis. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Teofilinas | Fotometrinis arba imunocheminis metodas arba KIMS. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
CMV-IgG | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
CMV-IgM | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
IgG klasės antikūnų prieš citomegalo virusą avidiškumas (CMV IgG Avidity) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Toxoplasma gondii IgG | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Toxoplasma gondii IgM | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii avidiškumas (T gondii IgG Avidity) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
HBs antigenas (patvirtinantis tyrimas) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab ) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
IgM klasės antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core IgM) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab ) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
HBe antigenas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
HAV IgG arba bendrieji HAV antikūnai | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
IgM klasės antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV IgM) | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kokybinis IgG arba bendrųjų, įskaitant IgG, antikūnų prieš SARS-CoV-2 N baltymą tyrimas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kiekybinis IgG prieš SARS-CoV-2 S baltymą tyrimas | Imunocheminis metodas. | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Treponema pallidum antikūnai | Imunocheminis metodas. Siūlomi reagentai patvirtinti kraujo, ląstelių, audinių ir organų donorų atrankiniams tyrimams (šis reikalavimas netaikomas mėginių, paimtų po mirties (neplakant širdžiai), tyrimams). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24 (HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag) | Imunocheminis metodas. Siūlomi reagentai patvirtinti kraujo, ląstelių, audinių ir organų donorų atrankiniams tyrimams (šis reikalavimas netaikomas mėginių, paimtų po mirties (neplakant širdžiai), tyrimams). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab) | Imunocheminis metodas. Siūlomi reagentai patvirtinti kraujo, ląstelių, audinių ir organų donorų atrankiniams tyrimams (šis reikalavimas netaikomas mėginių, paimtų po mirties (neplakant širdžiai), tyrimams). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)
Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag ) | Imunocheminis metodas. Siūlomi reagentai patvirtinti kraujo, ląstelių, audinių ir organų donorų atrankiniams tyrimams (šis reikalavimas netaikomas mėginių, paimtų po mirties (neplakant širdžiai), tyrimams). | Čia tiekėjas įrašo nuorodą į teikiamą dokumentą (Atitikimo įrodymui tiekėjas turi pateikti siūlomų reagentų aprašus, naudojimo instrukcijas ar kitus dokumentus anglų kalba)