# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Vilniaus Gedimino technikos universitetui

PASIŪLYMAS

DĖL OPTINIO DILATOMETRO PIRKIMO

1 lentelė. Tiekėjo rekvizitai:

| Tiekėjo pavadinimas ir juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/juridinio asmens kodai ir pan. |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos šalis ir adresas, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės narių adresai |  |
| Tiekėjo telefonas, elektroninio pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės narių adresai, tel. Nr., el. pašto adresai |  |
| Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas/ Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupės nariai, nurodomas įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Tiekėjo (kiekvieno ūkio subjektų grupės nario) vadovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo (kiekvieno ūkio subjektų grupės nario) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Tiekėjo (kiekvieno ūkio subjektų grupės nario) valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam ūkio subjektų grupės nariui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  |

1. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais ir pažymime, kad siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentų ir jų priedų reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

2 lentelė. Siūlomų prekių techninės charakteristikos.

| Eil. Nr. | Minimalūs/būtini parametrai ir kiti reikalavimai |  | Tiekėjo siūlomos Įrangos techninės charakteristikos Privaloma aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą, nurodant tikslius dydžius, medžiagas ir pan. Pildydamas lentelę tiekėjas nepalieka „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“,“+/-„ ir pan. nurodyti dokumento pavadinimą, puslapio numerį prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu.. (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optinis dilatometras |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ..................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ........................ |
| 1.1. | Matavimo principas | Optinė bekontaktė sistema su CCD kamera ir automatiniu fokusavimu arba lygaivertė |  |
| 1.2 | Prietaiso veikimo režimai | Prietaiso konstruckija ir komplektacija turi užtikrinti jo veikimą “Kaitinimo mikroskopo (angl. Heating Microscope)” režime. |  |
| 1.3 | Valdymo sistema | Į sistemos komplektą turi būti įtraukta programinė įranga ir stacionarus kompiuteris su monitoriumi, kurio įstrižainė ne mažesnė kaip 23 coliai, skirtas prietaiso valdymui. |  |
| 1.4 | Sąsaja | USB arba analogiška |  |
| 1.5 | Programinės įrangos funkcijos | - temperatūrinis programavimas; - duomenų ASCII / Excel eksportas; - realaus laiko vaizdo fiksavimas, leidžiantis vartotojui atlikti tiek kaitinimo mikroskopo, tiek optinės dilatometrijos matavimus, paprastai pakeičiant optinį modulį ir perjungiant matavimo režimą; - bandinio matmenų ir formos pokyčio stebėjimas; - bandinio kraštų silpnėjimo, sukepinimo, sferos, pusrutulio, visiško išsilydimo taškų (temperatūrų) nustatymas; - bandinio aukščio, pločio, ploto ir sąlyčio kampo matavimas ir rezultatų pateikimas kreivės pavidalu; - ΔL, α (CTE) skaičiavimas; - nepertraukiamo kaitinimo (CHT), nepertraukiamo aušimo (CCT), izoterminio kaitinimo (TTT) diagramos; - ne mažiau kaip 2 kreivių palyginimas. |  |
| 1.6 | Optinio bloko skiriamoji geba | ≤2 µm |  |
| 1.7 | Vaizdo laukas šiluminio mikroskopo režime | ne mažesnis, kaip 10 mm × 14 mm |  |
| 1.8 | Krosnies tipas | SiC krosnis arba lygiavertė. |  |
| 1.9 | Krosnies temperatūra | ne mažiau, kaip iki 1600 °C |  |
| 1.10 | Termoporos tipas | S |  |
| 1.11 | Temperatūros rezoliucija | ne daugiau, kaip 0,5 °C |  |
| 1.12 | Temperatūros kontrolė | kaitinimo greitis ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,1 iki 100 °C/min |  |
| 1.13 | Bandymų atmosfera | Oras |  |
| 1.14 | Matavimo sistema ir bandinių laikiklis | Matavimo sistema ir bandinių laikiklis iš Al2O3 arba lygiavertė. |  |
| 1.15 | Kalibravimas ir etalonas | Automatinis kalibravimas, su etaloniniu bandiniu; Al2O3 (arba lygiaverčių) etaloninių bandinių komplektas, į kurį įeina tiek etaloninių bandinių ir tokio dydžio, kad galima būtų atlikti Prietaiso kalibravimą pagal gamintojo instrukciją darbui Kaitinimo mikroskopo bei Optinio dilatometro režime. |  |
| 2. | Prietaiso konstrukcijos ir komplektacijos ypatumai: |  |  |
| 2.1 | Galimybė keisti krosnis | Perkamo Prietaiso konstrukcija ir komplektacija turi leisti ateityje pakeisti krosnį į aušinamą krosnį, veikiančią ne siauresniame temperatūrų diapazone, kaip nuo –50 °C iki 450 °C |  |
| 2.2 | Galimybė keisti bandymų atmosferą | Perkamo Prietaiso komplektacija ir krosnies konstrukcija turi leisti atlikti matavimus ore ir užtikrinti galimybę ateityje prijungti vakuumavimo ir/arba dujų tiekimo blokus ir atlikti bandymus vakuume (iki 10⁻⁵ mbar) arba inertinių/redukuojančių dujų atmosferoje. |  |
| 2.3 | Galimybė keisti optikos bloką | Perkamo Prietaiso konstrukcija ir komplektacija turi užtikrinti galimybę keisti optinį bloką į kitą, skirtą optinei dilatometrijai, su rezoliucija ne prastesne, kaip 1 μm, ir vaizdo lauku, ne mažesniu, kaip 3,3 mm × 2,8 mm. |  |

3. Įsipareigojame tiekti prekes, kurios visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, tokia kaina:

3 lentelė. Kainos pasiūlymas.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Optinis dilatometras | kompl. | 1 |  |  |
| PVM suma (pildoma, jei taikoma)*: |  |  |  | __proc. | ____ Eur |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: (suma skaičiais) |  |  |  |  |  |

* Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________________________________________

Pasiūlymo kaina žodžiais________________________________________________________________

(nurodoma pasiūlymo kaina žodžiais Eur su PVM)

BENDROSIOS PASTABOS:

1) užsienio šalyje registruotas tiekėjas į pasiūlymo kainą privalo įskaičiuoti Lietuvos Respublikos 21% PVM. Perkančioji organizacija 21% PVM sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą;

2) tiekėjas, kuris pagal galiojančius teisės aktus yra ne PVM mokėtojas, šios eilutės nepildo ir po lentele nurodo priežastis dėl kurių PVM nemoka;

3) pasiūlymai vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;

4) į pasiūlymo kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, įskaitant elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

| Pasiūlymo galiojimo laikas | iki specialiųjų pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodyto termino pabaigos |
| --- | --- |

4 lentelė. Informacija apie kiekvieno ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimus vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį.

| Eil. Nr. | Ūkio subjektų grupės nario pavadinimas | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus) | Ūkio subjektų grupės nario įsipareigojimų vertės dalis (apimtis eurais ir procentais), įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties skaitmeninę kopiją kaip tai nustatyta  Bendrųjų pirkimo sąlygų 12 skyriuje.

5 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitikčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų) arba kvazisubtiekėjo, kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas ir (ar) vardas pavardė, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus ir jų dalis pasiūlymo kainoje procentais ar suma (Eur su PVM), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais remiamasi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus | Kvalifikacinio reikalavimo punktas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas | Pateikiamas įrodymas dėl ketinamo pasitelkti ūkio subjekto / kvazisubtiekėjo išteklių prieinamumo (nurodomas dokumento pavadinimas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais (įskaitant kvazisubtiekėjus - fizinius asmenis, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad per visą sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais jis remiasi, ištekliai tiekėjui bus prieinami, kaip tai nustatyta  Bendrųjų pirkimo sąlygų 10 skyriuje.

6 lentelė. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu ūkio subjektus, kurių pajėgumais nesiremiu, kad atitikčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (-ų), kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama, kad atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, pavadinimas ir (ar) vardas pavardę, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan. | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti Ūkio subjektą (-us) kurio (-ių) pajėgumais nesiremiama atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei tiekėjui yra žinomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Jeigu tiekėjas nurodo ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, tuomet privalo pateikti kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmenines kopijas, kaip tai nustatyta  Specialiųjų pirkimo sąlygų  6.1.6 punkte.

7 lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- |
| 1. | EBVPD |
| 2. | Deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo (Specialiųjų Pirkimo sąlygų 6 priedas) |
| 3. | Gamintojo techninė dokumentacija ar kiti lygiaverčiai įrodymai, patvirtinantys prekių atitikimą minimaliems techniniams reikalavimams kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 9 p. |
| 4. | Dokumentai, patvirtinantys atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams, kaip tai nustatyta specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ 11.2 p. |
| ... |  |

8 lentelė. Šiame pateiktame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jeigu bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, perkančiajai organizacijai įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

__________________________		__________	__________________________

Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos		parašas	       vardas ir pavardė

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.