Pirkimo sąlygų

1 priedas

AKUMULIATORIUS IKI 30 AH SIT PAKĖLĖJAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TAIKOMA 1 (PIRMAI) PIRKIMO DALIAI)

Pirkimo objekto paskirtis:

Akumuliatoriai iki 30 Ah SIT pakėlėjams skirti šaudyklos poskyrio įrangai

Reikalavimai prekei:

  - Talpa (Ah): 16–30Ah.

  - Įtampa (V): 12V.

  - Akumuliatoriaus tipas: AGM.

  - Jungties tipas: M5.

  - Matmenys: 181.5 (±50 mm)× 77 mm (±40 mm)× 167.5 (±50 mm).

  - Svoris: 6 (±1.5 kg).

  - Darbinė temperatūra: -15 (±5) °C iki +45 (±5) °C.

  - Garantinis laikotarpis: 24 mėn.

AKUMULIATORIŲ PAKĖLĖJAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TAIKOMA 2 (ANTRAI) PIRKIMO DALIAI)

Pirkimo objekto paskirtis:

Akumuliatoriai pakėlėjams.

Reikalavimai prekei:

- Prekė privalo būti nauja.

- Akumuliatoriaus talpa 16Ah.

- Įtampa 12 V.

- Akumuliatoriaus tipas AGM/TPPL.

- Korpuso dydis Er-25(~182x77x168).

- Analogas ER-25AGm-HR.

- Ilgis 181,6 mm. (+-5 mm)  Plotis 76,2 mm. (+-5 mm) Aukštis 167,9 mm. (+-5 mm)

- Svoris 6,1 kg. (+- 1 kg.)

- Gnybtų padėtis -+.

- Garantija 24 mėn.