Sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMO FORMA

KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAI

202_-___-___

UAB „VILNIAUS APŠVIETIMAS“

1 lentelė

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo dokumentuose;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose)

2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Pateikiame siūlomų KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVŲ techninį aprašymą ir kokybės kriterijus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Siūlomos prekės Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas | Pridedami dokumentai, patvirtinantys prožektorių techninius parametrus, nurodant puslapio numerį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Šviestuvo modelis | ________________________ (nurodomas modelis) |  |
|  | ES aukštos kokybės ženklas |  |  |
|  | Atsparumas smūgiams |  |  |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui |  |  |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė |  |  |
|  | Įtampa |  |  |
|  | Pareikalaujama nominali galia (input power). |  |  |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) |  |  |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas |  |  |
|  | Spalvų atgavos koeficientas |  |  |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas |  |  |
|  | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas |  |  |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. |  |  |
|  | Tvirtinimas |  |  |
|  | Šviestuvo forma, matmenys |  |  |
|  | Korpuso spalva |  |  |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra |  |  |
|  | Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus |  |  |
|  | Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas |  |  |
|  | Šviestuvo stovas |  |  |
|  | Šviestuvo stovas turi būti stačiakampio formos, lygaus paviršiaus, su flanšu. Išorinis matmenys 70x45mm. Stovo aukštis (H) 2500mm ±50mm. Stovo išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas techninėje specifikacijoje (Sąlygų priedas Nr.1), Paveikslėlis Nr.2 |  |  |
|  | Stovo sienelės storis – ne mažiau kaip 4 mm. |  |  |
|  | Šviestuvo stovas turi būti pagalintas iš aliuminio arba cinkuoto plieno pagal EN ISO 1461 standartą. |  |  |
|  | Išoriniai paviršiai dažyti RAL9007 MAT arba analogiška spalva, pagal ISO12944. Dažai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. |  |  |
|  | Stovas tvirtinamas 4 nerūdijančio plieno varžtais. Varžtai komplektuojami su stovu. |  |  |
|  | Su stovu turi būti komplektuojama įbetonuojama tvirtinimo plokštelė. Stovo tvirtinimo detalės brėžinio pavyzdys pateikiamas techninėje specifikacijoje (Sąlygų priedas Nr.1), Paveikslėlis Nr.3 |  |  |
|  | Prekės tarnavimo laikas ≥ 25 metai |  |  |
|  | Prekės (šviestuvo su stovu) garantinis terminas ≥ 5 metai |  |  |
|  | Prekės pakuotė |  |  |
|  | Pristatymo terminas nuo užsakymo (savaitės), (max. – 10 sav.) |  |  |

4. Pateikiame siūlomų KRANTINĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVŲ kainą:								                   3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas/ modelis/gamintojas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Suma Eur be PVM (6. = 4.x5.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | LED šviestuvas su stovu:__________ | Vnt. | 60 |  |  |
| Pasiūlymo kaina be PVM, Eur: |  |  |  |  |  |
| PVM* (21%): |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina su PVM*, Eur: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkama sutarties įvykdymui.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų interesams, arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, prašome nurodyti, kokia pasiūlymo dalis yra konfidenciali. Nepateikus atitinkamos informacijos Jūsų pasiūlymo forma teisės aktų nustatyta tvarka bus skelbiama visa apimtimi ir Jūs būsite visiškai atsakingi už konfidencialios informacijos paviešinimą.

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra pažymėti):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) | Konfidencialumo priežastys |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Pasiūlymo lapo numeris, kuriame yra dokumentas (jei dokumentas užima ne vieną pasiūlymo lapą – nurodomi lapo numeriai „nuo-iki“) |
| --- | --- | --- |
| 1. | EBVPD |  |
| 2. | Tiekėjo atitikties deklaracija (priedas Nr.7) |  |
| 3. | .... |  |
| <...> | ... |  |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos vardas, pavardė, parašas)